中国重汽集团济南动力有限公司

济南成型厂澡堂年度维修项目

招标公告

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年5月

招标公告

- 一、项目名称及编号

- 项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司成型厂澡堂年度维修项目

- 项目编号：ZBGL2026050055

- 二、项目概况及招标形式

（一）、本次招标内容：

- 济南成型厂澡堂年度维修项目。

2、投标报价包括：材料、备件、人工费、成本费、运输费、利润、税费、与其他费用等所有费用的单价。

3、所有投标均以人民币报价（包括不含税金额、税率、价税合计金额）。

（二）、招标形式：公开招标

- 三、投标人资格要求

1、投标条件

所有拟投标人需满足以下条件，并经招标人审核通过后方可获得该项目的投标资格：

（1）拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照原件副本；

（3）拟投标人应提供《法定代表人授权委托书》原件（加盖公章），如法定代表人参加投标，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件；

（4）拟投标人在《国家企业信用信息公示系统》、信用中国、天眼查、启信宝等企业信息查询系统中不存在不良记录；

（5）投标人必须是最终中标并签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（6）拟投标人近三年内无违法及重大违规情况。

- 四、报名及招标文件的获取

（一）应标报名截止时间：2026年5月25日17:00

（二）招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

（三）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.10准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

*注：请务必在应标截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 五、投标文件的递交

（一）投标截止时间：2026年5月29日9:00（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

（二）投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。

（三）投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 六、开标时间和地点

（一）开标时间：2026年6月2日9:00（投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）

（二）开标地点：线上会议

- 七、招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网、阳光采购平台等公开媒体上发布。

- 八、联系方式

- 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

（二）商务联系人：王方义；15066667571

（三）报名及招投标事宜联系人：张庆林；15066669571

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司成型厂澡堂年度维修项目

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：济南成型厂澡堂的年度维修保养

- 报价：

（1）投标报价包括：材料、备件、人工费、成本费、运输费、利润、税费、与其他费用等所有费用的单价。

（2）报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

（3）投标预算：人民币5.6万元（含税）。

招标文件的领取、答疑、应标报名

- 发标时间：2026年5月18日

- 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 答疑时间：2026年5月23日17:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年5月23日17:00前

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。

- 应标截止时间：2026年5月25日17:00

- 原则上要求投标人在应标前派人前往项目实施地进行现场核实，以便准确了解项目技术等要求。

投标说明

（一）投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 说明：对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 开标一览表；

- 投标函（格式见附件）；

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 投标人承诺（附件）；

- 服务承诺函（附件），需写明质保期以外服务费用情况；

- 投标人需提交的其它资料。

（二）投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年5月29日9:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币5000元

- 单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：371899991010003152396
开户行名称：交通银行山东省分行
开户行行号：301451000017

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

（4）保证金缴纳截止时间：2026年5月26日17:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
（5）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
（6）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
（7）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
（8）采购文件规定的其他情形。

开评标

（一）开标时间：

1. 开标时间：2026年6月2日9:00（投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）

2. 开标地点：线上会议

（二）评标

1. 评标方法

评标方法: 为保证项目招标质量，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标专家小组，同时依据以下评分标准，采用最低价中标法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

开标后由评标专家小组对所有投标方的方案、报价进行谈判，约定各项维修内容及价格，由投标方出具澄清函，确定服务内容及价格，并最终确定推荐中标人。

- 2. 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（多轮报价）；

商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

(14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

1. 付款方式：半年期商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)

2. 付款节点：9:1

A. 维修验收完毕挂账后次月内支付合同金额90%；

B. 维修质保期到期后次月内支付合同金额10%；

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　投标文件附件

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方济南成型厂澡堂年度维修招标项目招标公告，                     投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南成型厂澡堂年度维修招标项目 现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）

表1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

表2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 保密承诺函

项目名称：济南成型厂澡堂年度维修招标项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5 技术规格偏离表

项目名称：济南成型厂澡堂年度维修招标项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件格式6

近三年同类项目业绩一览表（附合同复印件）

| 序号 | 客户名称 | 合同（或协议） 项目名称 | 合同（或协议） 起止时间 | 合同（或协议） 金额（万元） | 项目服面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

开标一览表

单独封存，以备唱标使用

税率：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（未税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制型电加热管 | 40KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 2 | 定制型电加热管 | 55KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 3 | 定制型电加热管 | 60KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 4 | 定制型电加热管 | 90KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 5 | 定制型电加热管 | 120KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 6 | 定制型电加热管 | 150KW | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 7 | 硅磷晶 | / | 明煌 | kg |  | 材料采购 |
| 8 | 硅磷晶罐 | 不锈钢 100L | 304不锈钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 9 | 安全阀 | DN20-丝接 | / | 个 |  | 材料采购 |
| 10 | 安全阀 | DN25-丝接 | / | 个 |  | 材料采购 |
| 11 | 管道热水循环泵 | SGL50-160G 2.2KW-380新界 | 新界、大福、南方 | 台 |  | 材料采购 |
| 12 | 管道热水循环泵 | SGL50-160G 2.2KW-220新界 | 新界、大福、南方 | 台 |  | 材料采购 |
| 13 | 热水循环泵 | 900W-220V | / | 台 |  | 材料采购 |
| 14 | 电缆线 | 4芯×6mm2 | 淼泰、阳谷、绿灯行 | m |  | 材料采购 |
| 15 | 电缆线 | 4*4mm2 | 淼泰、阳谷、绿灯行 | m |  | 材料采购 |
| 16 | 电缆线 | 4*2.5mm2 | 淼泰、阳谷、绿灯行 | m |  | 材料采购 |
| 17 | 控制线 | 2芯×1.5㎡ | 淼泰、阳谷、绿灯行 | m |  | 材料采购 |
| 18 | 控制线 | 3芯×1.5㎡ | 淼泰、阳谷、绿灯行 | m |  | 材料采购 |
| 19 | 镀锌管 | DN15-25平阴 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 20 | 镀锌管 | DN32 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 21 | 镀锌管 | DN50 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 22 | 镀锌管 | DN65 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 23 | 镀锌管 | DN80 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 24 | 镀锌管 | DN100 | 华歧、唐山京华、友发 | m |  | 材料采购 |
| 25 | 管道带铝箔保温层 | DN32*30 | 橡塑 | m |  | 材料采购 |
| 26 | 管道带铝箔保温层 | DN50*30 | 橡塑 | m |  | 材料采购 |
| 27 | 管道带铝箔保温层 | DN65*30 | 橡塑 | m |  | 材料采购 |
| 28 | 管道带铝箔保温层 | DN80*30 | 橡塑 | m |  | 材料采购 |
| 29 | 管道带铝箔保温层 | DN100*30 | 橡塑 | m |  | 材料采购 |
| 30 | 热镀锌管件 | DN15-25平阴 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 31 | 热镀锌管件 | DN32 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 32 | 热镀锌管件 | DN50 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 33 | 热镀锌管件 | DN65 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 34 | 热镀锌管件 | DN80 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 35 | 热镀锌管件 | DN100 | 玛钢 | 个 |  | 材料采购 |
| 36 | 铜质球阀 | DN15-25 | 玉环、鲁工、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 37 | 铸钢截止阀 | DN40 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 38 | 铸钢截止阀 | DN50 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 39 | 铸钢截止阀 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 40 | 铸钢截止阀 | DN80 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 41 | 丝接阀门 | DN50 | 玉环、鲁工、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 42 | 丝接阀门 | DN32 | 玉环、鲁工、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 43 | 丝接阀门 | DN25 | 玉环、鲁工、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 44 | 隔电装置 | 非标定制 | 定制加工 | 套 |  | 材料采购 |
| 45 | 电磁阀 | DN15 | 锻压黄铜 | 个 |  | 材料采购 |
| 46 | 电磁阀 | DN20 | 锻压黄铜 | 个 |  | 材料采购 |
| 47 | 电磁阀 | DN25 | 锻压黄铜 | 个 |  | 材料采购 |
| 48 | 电磁阀 | DN50 | 锻压黄铜 | 个 |  | 材料采购 |
| 49 | 止回阀 | DN50 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 50 | 漏电感应器 | 隔电设施 | / | 个 |  | 材料采购 |
| 51 | 法兰篮式除污过滤器 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 52 | 法兰Y型过滤器 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 53 | 法兰手柄对夹蝶阀 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 54 | 法兰止回阀 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 55 | 法兰软接头 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 56 | 法兰涡轮蝶阀 | DN65 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 57 | 法兰涡轮蝶阀 | DN40 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 58 | 法兰涡轮蝶阀 | DN100 | 鲁工、远大、沪工 | 个 |  | 材料采购 |
| 59 | 管道支架 |  | / | 套 |  | 材料采购 |
| 60 | 管道PAP保护层 | 0.5mm厚 | / | m2 |  | 材料采购 |
| 61 | 焊接弯头 | DN100 | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 62 | 焊接弯头 | DN80 | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 63 | 焊接弯头 | DN65 | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 64 | 法兰电磁阀 | DN100 | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 65 | 压力表 | 0-1.6MPa | 国标 | 块 |  | 材料采购 |
| 66 | 法兰片 | DN100 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 67 | 密封垫片 | DN100 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 68 | 法兰片 | DN40 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 69 | 密封垫片 | DN40 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 70 | 螺栓 | M16*65 | 国标 | 套 |  | 材料采购 |
| 71 | 法兰片 | DN65 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 72 | 密封垫片 | DN65 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 73 | 法兰片 | DN50 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 74 | 密封垫片 | DN50 | 国标 | 片 |  | 材料采购 |
| 75 | 波纹穿线管 | Φ25 | 国标 | m |  | 材料采购 |
| 76 | 水箱玻璃水位计 | 2m长 | 国标 | 套 |  | 材料采购 |
| 77 | 浮球阀 | DN65 | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 78 | 固态接触器 | 200A | 固特、德力西、正泰 | 个 |  | 材料采购 |
| 79 | 固态接触器 | 100A | 固特、德力西、正泰 | 个 |  | 材料采购 |
| 80 | 空气开关 | 100A | 固特、德力西、正泰 | 个 |  | 材料采购 |
| 81 | 空气开关 | 200A | 固特、德力西、正泰 | 个 |  | 材料采购 |
| 82 | 镀锌桥架 | 150*100*1.5 | 国标 | m |  | 材料采购 |
| 83 | 镀锌桥架 | 100*50*1.5 | 国标 | m |  | 材料采购 |
| 84 | 镀锌桥架 | 200*100*1.5 | 国标 | m |  | 材料采购 |
| 85 | 桥架支架 |  |  | 套 |  | 材料采购 |
| 86 | 桥架跨接线 | 200mm长 | 国标 | 根 |  | 材料采购 |
| 87 | 西门子PLC | S7-200 | 西门子 | 个 |  | 材料采购 |
| 88 | 远传热电阻 |  | 国标 | 个 |  | 材料采购 |
| 89 | 硅磷晶罐清理 |  |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 90 | 维修水泵 |  |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 91 | 电炉配电箱检修 |  |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 82 | 电加热炉除垢、清理 | 100KW内 |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 93 | 电加热炉除垢、清理 | 100KW以上 |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 94 | 隔电装置维保 |  |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 95 | 排风机检修 |  |  | 台次 |  | 含人工不含配件 |
| 96 | 系统巡查 |  |  | 次 |  | 含人工不含配件 |
| 97 | 管理人员 |  |  | 人天 |  | 人工费 |
| 98 | 技术工程人员 |  |  | 人天 |  | 人工费 |
| 99 | 材料运费 | 4.2m车 |  | 车次 |  | 机械费 |
| 100 | PLC编程费 |  |  | 次 |  | 服务费 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：        职务：                 日期： 年  月  日

注：1.该表“序号”栏应根据该设备分项的序号填写。

2.投标总价为各投标设备的合计单项价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件8 商务条款偏离表

| 15GN抛丸清理单元改造招标项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件9 投标人承诺

项目名称：济南成型厂澡堂年度维修招标项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

附件10服务承诺函

项目名称：1济南成型厂澡堂年度维修招标项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”见招标公告内容。

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 /职工福利”，业务主管部门选择“保卫保障部”。

附件12 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情