中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

年度消防设施维护保养项目

招

标

文

件

招 标 人： 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

2026年6月

第一章   招标公告

一、项目名称

项目名称：2026-2027年度消防设施维护保养项目

维保日期：2026.7.1-2027.6.30

项目编号：

二、招标内容

招标内容：1、对泰安五岳公司西厂区八联跨联合厂房、涂装车间、补漆车间、下料车间、机加工车间、食堂、检测线、配电室、危废间等建筑物及东厂区南北厂房、配电室、水泵房等建筑物进行定期维护保养，出具维护保养报告；2、公司现有灭火器出现欠压、失压情况时，进行充粉维修；3、正压式空气呼吸器（型号：G-F-20）进行检验。

三、招标形式

公开招标

四、招标议程

1. 发标时间： 2026年6月11日

方式：招标人将在上述时间节点将本项目招标公告及招标文件电子版在特定网站发布（中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn→新闻中心→通知公告），意向投标人在相应网站自行下载招标书，在规定时间内，将报名表发送至招标人指定邮箱内。招标人不对投标人能否通过相关网站正确且及时获取招标文件负责。

2. 应标报名截止时间：凡有意参加投标者，请于2026年6月21日下午17:00前（超出时间视为未报名成功），按照1.1-1.4顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱wangzekai@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（张卫波；联系方式：15253846000），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。

同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.1投标人报名表；

1.2营业执照副本；

1.3资质证书：在有效期之内的，经营范围符合本次招标方所需招标资质要求。

1.4信用中国截图（报名日期前5日内“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）；

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

3.答疑时间：截止至2026年6月21日下午17点前，逾期不受理。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

联系人：杨富涛    联系电话：15005481753

4.开标时间：2026年6月23日上午9时

5.开标地点：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司（山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号）301会议室（具体以通知为准）。

6.开标现场资质审验：

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7. 评标：

需提供的材料：

（1）开标一览表（附件8）；

（2）资质文件；

（3）技术标书；

（4）商务标书。

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时向评标工作小组当面提交。评标开始后未到达现场或未能按规定提交相关材料的，被视为主动放弃本项目投标。

8.联 系 人：

商务联系人：张卫波  联系电话:15253846000

技术联系人：杨富涛  联系电话:15005481753

电子邮箱：wangzekai@sinotruk.com

地址：泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |
| 1 | 项目名称：2026-2027年度消防设施维护保养项目 |  |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 项目地址：泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号 联系人：张卫波 联系电话: 15253846000 |  |
| 3 | 招标代理机构： 无 |  |
| 4 | 资金来源：企业自筹 |  |
| 5 | 合格投标人： （1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力； （2）公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；供方需有消防维保资质，注册资金大于100万元。 （3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件或复印件； （4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。 （5）投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。 （6）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。 （7）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。 （8）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力； （9）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力； （10）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； （11）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位； |  |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |  |
| 6 | 提交疑问时间： 2026年6月21日17时00分前； 提交疑问方式：将答疑问题发邮件至wangzekai@sinotruk.com，并电话通知招标人。 现场勘查截止时间：2026年6月21日 商务联系人及联系电话：张卫波 15253846000 现场勘查、技术答疑联系人及联系电话：杨富涛15005481753 |  |
| 7 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 2 天； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |  |
| 投标文件 |  |  |
| 8 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |  |
| 9 | 投标文件份数： 1、资格审查文件一份，单独密封； 2、技术文件正本一份和副本三份，正、副本密封在一起，正本在最上。 3、商务文件正本一份和副本三份，正、副本密封在一起，正本在最上。 （资格审查文件、技术文件、商务文件分别密封，不得在同一密封袋内） 4、USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份），单独密封；（USB接口存储设备不退还） 5、单独密封的开标一览表一份。 |  |
| 10 | 投标文件密封和标记： 投标人应将投标文件的正本和所有副本、电子版及开标一览表分别密封后再密封在一个包封内，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2)招标文件正本和副本、电子版或开标一览表 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。 |  |
| 11 | 投标文件的装订： 投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。 |  |
| 投标文件的递交 |  |  |
| 12 | 投标文件递交时间： 2026年6月23日 上午08:55（北京时间）（暂定，以电话通知为准）； 投标文件现场递交 |  |
|  | 投标文件递交地点：泰安五岳公司301会议室（暂定） |  |
| 开标 |  |  |
| 13 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |  |
| 14 | 开标资格审查资料： 开标时将核验投标人的以下资格证件原件或公证件： ①营业执照副本（加盖公章）； ②法定代表人身份证或法定代表人授权委托书； ③法人或授权代表身份证； ④资质要求：符合本次招标方所需招标项目要求； 注：资格审查未通过，视为无效投标。 |  |
| 评标 |  |  |
| 15 |  | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、财务方面专家和招标人代表等三人或以上单数组成。 |
| 16 |  | 评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。 本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 17 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |  |
| 相关费用 |  |  |
| 18 | 中标服务费无。 |  |
| 其他 |  |  |
| 19 | 交货期：自接到中标通知书之日起3日历天内完成合同签订。 （投标人可在不偏离商务条款的前提下竞报） |  |
| 20 | 货款支付方式：电汇 - 合同生效后，乙方开始进行消防设施正常维护保养一个月后，乙方开具税率为不低于6%的合同价款100 %的增值税专用发票，甲方按照财务制度采用当月挂账次月电汇付款50%的合同款项；本合同服务到期后，甲方依照公司财务制度审核无误挂账后次月支付剩余50%合同款项。 - 2、灭火器充粉维修及正压式空气呼吸器检验完毕后，根据具体数量，据实结算，乙方开具税率为不低于6%的增值税专用发票，甲方按照财务制度采用当月挂账次月电汇付款。 |  |
| 21 | 投标报价（分别写明含税、不含税价及税率，税率不低于6%） |  |
| 22 | 投标保证金： 1、投标保证金的形式：电汇 2、投标保证金的金额：人民币 1000元 3、保证金截止时间：2026年6月21日17时前 4、电汇信息： 单位名称：中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 银行账户：交通银行泰安分行379006111018000061904 银行联号：301463000018 注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标方最迟在确定中标方后次月月底前无息退还投标保证金本金。 |  |

总  则

一、说明

1.  招标人

详见投标人须知前附表第2项。

2.  招标代理机构

无。

3.  合格的投标人

详见投标人须知前附表第5项。

4.  投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。二、招标文件

5.  招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.  招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第6项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第7项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已报名的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

三、投标文件编写

8、投标报价语言及计量单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

9.1 资格证明文件包括：（与招标公告第3条内容一致）

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书；

（3）法人或授权代表人身份证；

（4）资质要求：符合本次招标方所需招标项目要求。

（5）信用中国截图（加盖公章）；

（6）招标文件要求的其它必要资格文件；

（7）泰安市企业建筑消防设施维护保养业绩证明材料。

9.2技术部分：（顺序与评分办法一致）

为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制招标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。

- 技术规格偏离表；

- 运维项目组织及人员：成立运维小组且职责明确，全流程运维作业人员经验丰富。

- 投标人需提交的其它资料。

9.3商务部分：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 商务条款偏离表；

- 服务承诺函；

- 对本项目招标文件的认同条件说明；

- 税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

- 在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

- 投标人认为对其投标有利的其他资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

10、投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11、投标报价

11.1投标报价总价包括：包括现场服务、出具运维报告及相关服务等所有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

本项目报价分别写明含税价、不含税价及税率。

11.2 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

11.3 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.4 最低报价不能作为中标的保证。

12.  投标文件签署

12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。

12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

13.  投标文件密封和标记

13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第10项。

14.  投标文件装订

详见投标人须知前附表第11项。

15.  投标有效期

15.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

15.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

四、投标文件递交

16.  投标文件递交时间和地点

16.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。

16.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

16.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.  投标文件签收

17.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

17.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

18.  投标文件修改与撤回

18.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

18.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

18.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

18.4投标有效期内不得撤回投标。

五、开标与评标

19.  开标

19.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

19.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.3开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

（6）由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

20、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

21、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

21.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

21.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

21.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

21.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

21.6 本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

六、授予合同

22.定标

22.1 招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

22.2 最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

22.3 最终审查的内容是对中标候选人所报技术方案、人员资格证件、完成时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

22.4 最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

22.5 通过对中标候选人的最终审查确定中标人。

23.招标人接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24.中标通知

24.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

24.2中标通知书将是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25.3 合同以双方最终签署的版本为准。

七、相关费用

本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第20项。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

九、其他

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

中标人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十、废标

26.废标、终止招标

26.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标。招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（9）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（10）不同投标人的投标文件相互混装的；

（11）不同投标人委托同一人投标的；

（12）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（13）投标报价内容中有重大缺项漏项的；

（14）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动；

（15）中标人不按规定签订合同；

（16）法律、法规规定的其他情况。

（17）中标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；投标人被他人举报，经招标人查实属实的；

26.2出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）有效参与投标的单位不足三家以上的；

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

第三章  评标方法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。评分细则如下：

《评标因素及权重分值表》

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 40 | 技术方案 （35分） | 15 | 合理安排运维人员，可以按期完成维保工作。 |
|  |  |  | 10 | 对本项目外额外进行免费服务，视情况进行赋分。 |
|  |  |  | 10 | 承诺在消防设施出现故障时，规定时间内处理完毕，根据完成时间早晚得1分，最高得5分。 |
|  |  | 业绩 （5分） | 5 | 自2025年1月1日起有企业建筑消防设施维保项目业绩，提供5份以上业绩证明材料，得5分；提供4份得4分；提供3份得3分；提供2份得2分，提供1份得1分。 |
| 商务标 | 60 | 投标报价 | 60 | （价格分数采用低价优先法进行计算，各投标人的单项合计金额中，取最低价为评标基准价，其价格为满分。其它投标人的价格分数按照下列公式进行计算（数据四舍五入截止小数点后2位）：报价得分=（评标基准价/投标价）× 60分。 |
| 备注： - 通过初审者为有效投标。 - 首先根据技术因素对投标方进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，确定进入商务标评审的投标方，再进行商务标评审。 3、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、评委打分不得超过得分界限。 5、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。 |  |  |  |  |

注：

1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字，第3位四舍五入。

2、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理：

1）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

2）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

4）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；

5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

6）不同投标人的投标文件相互混装的；

7）不同投标人委托同一人投标的；

8）不响应招标文件实质性内容的；

9) 提供虚假材料谋取中标的；

10）技术标书出现报价的；

11）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

第四章 技术协议书

一、项目名称

泰安五岳公司2026-2027年度消防设施维护保养项目（含东西两个厂区）

- 二、项目内容

1、对泰安五岳公司西厂区八联跨联合厂房、涂装车间、补漆车间、下料车间、机加工车间、食堂、检测线、配电室、危废间等建筑物及东厂区南北厂房、配电室、水泵房等建筑物进行定期维护保养，出具维护保养报告；2、公司现有灭火器出现欠压、失压情况时，进行充粉维修；3、正压式空气呼吸器进行检验。

三、维护保养细则要求

- 3.1 消防主机保养要求

- 3.1.1 主机硬件的检测保养

- 3.1.2 线路的检查测试及维护

- 3.1.3 数据库系统软件的检测维护和备份

- 3.1.4 联动关系的检测调整，每次检测后出具书面联动关系说明

- 3.1.5 电源系统的检查保养

- 3.1.6 主机内部消防维保

- 3.2 消防联动控制台/柜保养要求

- 3.2.1 硬件设备的检测保养及维护

- 3.2.2 标准功能的检查测试及维护

- 3.2.3 主备电源的检测保养

- 3.2.4 消防联动控制柜的内部维护保养

- 3.3 各类探测器的检测确认与维修保养要求

- 3.3.1 外观的检测。

- 3.3.2 配备类型的检查校对

- 3.3.3 功能障碍情况的检查

- 3.3.4 火灾报警功能的检测

- 3.3.5 故障报警功能的检测

- 3.3.6 联动关系的检测校对

- 3.3.7 报警时在消防主机上文字描述的检测校验

- 3.4 火灾自动报警系统中各类中继器的维修保养要求

- 3.4.1 外观的检测

- 3.4.2 设置环境的检测

- 3.4.3 标准功能的检测

- 3.4.4 联动关系的检测校对

- 3.4.5 在消防主机上文字描述的检测校验

- 3.5 相关联动设备的控制及动作的测试与维修保养要求

- 3.5.1 消火栓按钮的功能检测及维护保养

- 3.5.2 强制切离非消防电源的手动/自动检测及维护保养

- 3.6 消防应急广播的维修保养要求

- 3.6.1 主机标准功能的检测

- 3.6.2 联动关系的检测

- 3.6.3 播音质量的检测

- 3.7 消防线路故障的检修要求

- 3.7.1 当维保区域范围内的消防线路发生故障时，由乙方提供检修服务。

- 3.7.2 涉及损坏建筑装修的线路检修方案，必须事先报甲方审批，并配合甲方进行维修。如有涉及建筑装修恢复工作应由甲方负责。

- 3.8 其他要求

- 3.8.1 以下设备的手动控制、自动控制检测：

- 3.8.2 防排烟系统、正压风机、强制切电、消防广播系统、消防水系统。

- 3.8.3 报警主机正常运转检测。

- 3.9 保养设备清单及频次要求

- 3.9.1 保养内容及频次

- 中控室硬件部分

- 主机部分（每月一次）

- 对主机内各硬件除尘，各端子接线整齐、布局合理、牢固无松动，操作面板、屏显、面板声响和所有指示灯状态良好。

- 主机机柜及各回路板除尘、检查指示灯和所有回路的电源线及数据总线。

- 检查回路电压值、系统模块的电压值，对主机各状态的指示灯进行测试，对主备电源进行检查保养。

- 对主机 LCD显示屏进行功能测试：包括所有火警、故障、状态分区灯位测试；各种输入和输出信息的数据显示正常。

- 报警时响应及时、报警信息准确、报警声音响亮、联动关系正确、文字记录清晰

- 打印机（每月一次）

- 检查打印机走纸情况，打出的字是否清晰，打印内容是否准确。

- 供电电源（每月一次）

- 交流电源：检查输入电源电压数值是否在正常值范围。

- 直流电源部分：充电器外观、外壳是否过热，进行保养。

- 电池：检查电池外观，容量。是否有电解液外溢、电池端子是否有铜锈，测试电池的电压是否正常，根据负荷状况测试电池的放电时间。

- 联动控制台（每月一次）

- 外观干净无污迹、杂物、灰尘，灯光显示清晰，报警声音洪亮。

- 内部整洁无杂物、灰尘、各板卡工作正常、各端子及继电器接线标准、牢固无松

- 动，各系统线路无短路、断路，遇突发事件主/备电源可自动切换。

- 联动控制台各个分区联动开关完好，联动开关与各控制模块对应准确，各控制功

- 能正常。

- 中控室软件部分（每季度一次）

- 消防部件地址编码的核对与修改，数据库及系统软件的检测与维护，通信情况的检测维护。

- 消防设备联动关系的检测调整，根据主机的实际情况出具书面联动关系表。

- 检查所有联动关系与外围设备控制端的准确性。

- 及时修改点位描述不准确的地址点。

- 报警部分（每年至少一次）

- 所有感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器报警功能，维修故障点并恢复功能，确定地址、位置。

- 所有手动报警器、消火栓按钮，维修故障点并恢复功能，确定地址、位置。

- 消防报警系统中各类模块箱及模块的维护保养内容：

- 外观的检测完好、固定牢固。

- 模块接线准确，压线牢靠。

- 联动控制和返回功能完好，巡检指示及动作指示正常。

- 校验消防主机上文字描述与现场对应关系应相符。

- 关于消防线路故障的检修

- 当维保区域范围内的消防线路发生故障时，由乙方提供检修服务。

- 涉及损坏建筑的线路检修方案，必须事先报甲方审批，并配合甲方进行维修，如有涉及建筑装修恢复工作应由甲方解决。

四、保障能力

每月填报一次消防设施维护保养报告书，报告书一式三份，送公司一份，报当地主管部门一份，消防技术服务机构留存一份（东西厂区各三份，共计6份）。

五、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

- 2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

第五章  附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件1

投标报名表

公章：

| 项目名称 | 2026-2027年度消防设施维护保养项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

附件2

项目名称：  2026-2027年度消防设施维护保养项目

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                           提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式2份）

开标一览表（2份）

资质证明文件（正本1份副本2份）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的报价币种。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起90个自然天内有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件3

项目名称：2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

法人授权委托书

中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的 《                                项目》  的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面

附件4

项目名称： 2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件5

项目名称： 2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

开标一览表

| 序号 | 单位 |  | 费用（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含税 | 不含税 | 税率 |
| 1 | 建筑消防设施维护保养 |  |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器维修充粉 | 4Kg |  |  |  |
| 3 |  | 8Kg |  |  |  |
| 4 | 正压式空气呼吸器检验（型号：G-F-20） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

2.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件6

项目名称： 2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标；为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

项目名称：  2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

企业概况一览表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 场地面积（㎡） |  | 在册员工人数（人） |  |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 本企业其它优势 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件8

项目名称： 2026-2027年度消防设施维护保养项目

日期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同数量（吨） | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

附件9

相关经营资质证书