危险废物“五即”物联网监控项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026060166

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2026年6月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：危险废物“五即”物联网监控项目

- 项目编号：ZBGL2026060166

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：重汽（重庆）轻型汽车有限公司根据生产经营需求，需完成危险废物“五即”物联网监控项目招标。本项目在招标人现有位于重庆市江津区双福的2个危险废物贮存场所（危险废物暂存库、污泥暂存间），建设危险废物“五即”物联网设施设备和视频监控系统。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

- 项目预算为人民币10.15万元（含税）。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：刘玄

电话：19942238709

邮箱：liuxuan@sinotruk.com

项目技术联系人：周英

电话：18523358811

邮箱：zhouying1@sinotruk.com

合格的投标人

- 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

- 投标方的注册资本不少于300万元人民币（或等值其他货币）

- 自2023年6月1日起，具备重庆地区危险废物物联网相关项目业绩，至少3个，需提供证明材料（如合同等）。

- 投标人应有足够的从事本项目的专业人员队伍，具有较完备的售后服务体系。

- 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内无违法及重大违规记录，未受到过相关行政部门的处罚；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 没有被中国重汽集团列入黑名单。

- 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年6月16日；

- 投标报名

- 应标截止时间：2026年6月23日17:00:00（北京时间）；

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件7）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年6月25日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

- 获取时间：2026年6月25日17:00前；

- 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》、《投标文件（技术标）》文件组成，共计3个文件。

- 资质文件

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 自2023年6月1日起，具备重庆地区危险废物物联网相关项目业绩，至少3个，提供证明材料（如合同等）；

- 保密承诺函（附件2，需加盖章）；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标

- 开标一览表（附件3）；

- 投标函（附件4）；

- 招标条款偏离表（附件5）；

- 投标保证金退还说明（附件6）。

- 技术标：技术标方案，PPT格式，需述标讲解。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递包含资质标书（盖章扫描版）、商务标书（盖章扫描版）、技术标书（PPT版），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年6月30日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 保证金缴纳截止时间：2026年6月29日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

- 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

- 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年6月30日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 开标地点：钉钉会议及e采通系统 ，若有变动另行通知。

- 开标方式：线上开标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标方法：合理最低价中标法。

- 技术标：按以下标准评议，投标人对技术标进行讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节入围后。高于80分（含）的投标人入围商务标。

| 序号 | 评审项目 | 指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 1.根据投标方技术方案中所列各部件关键技术指标描述全面性、准确性进行评价。专家将根据投标人所做标书的内容以及开标时的答辩情况赋0-15分 | 35 |
|  |  | 2.投标方提供的产品技术先进、成熟，性能稳定，并能够提供权威性证明文件，有核心产品的配置参数、偏离情况，得5-10分；投标方技术方案优秀、实施性强、非常适合本项目，并具备自身技术优势的，得10-20分 |  |
| 2 | 项目业绩 | 投标人在2023年6月1日以来（截止到报名时在重庆地区相关危险废物物联网项目业绩不少于3个，以合同复印件加盖公章为准。满足3个业绩赋4分，每增加1个加2分，满分为10分 注：1、以合同签订时间为准，需提供合同原件扫描件以及能体现项目业绩规模的报告的原件扫描件或其它有效证明材料。2、业绩案例需均为真实案例。 | 10 |
| 4 | 质保期 | 危险废物“五即”物联网软件设施，软件质保期必须满足终验收之日起10年，满足赋10分，在10年基础上每增加1年加1分，最高20分。质保期间供应商负责对本项目软件系统进行免费升级等，以满足正常流畅对接国家及市局平台要求。 | 20 |
| 3 | 项目实施管理与质量保证 | 根据招标项目的情况制定合理的人员架构、明确职责分工、合理计划总体及单项项目工期、详细介绍实施方案、重点描述对该项目的重难点情况等，专家将根据投标人所做标书的内容以及开标时的答辩情况赋0-15分。 | 35 |
|  |  | 2、有完善的售后服务体系，售后服务方案清晰明确，有针对本项目重点提出有效的保证措施，突出难点和亮点，能完全满足项目要求的得0-10分；在此基础上，明确项目质保期后，提供项目相关内容服务（比如软件质保期后的正常运行保障方式等），且切实有效的，得10-20分 |  |

- 商务标：选取商务谈判后《附件3-开标一览表》合计总价（未税）最低的投标人，为本项目中标人。本次招标本着公平、公正、公开的原则，以合理最低价中标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件7）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 技术标评审：投标人对技术标进行述标讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节。

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；每一轮商谈报价原则上不得高于上一轮报价。

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制。

- 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

- 付款节点：

- 预付款：商务合同签订后，中标向招标人开具合同总金额30%的增值税专用发票，招标人挂账次月向中标人支付合同款30%；

- 验收款：中标人完成按合同约定完成项目实施，次月由招标人组织验收，验收合格后通知中标人开具合同总金额70%的增值税专用发票到招标人财务挂账，挂账后次月招标人向中标人支付合同总金额60%款项。

- 质保金：合同总价款的10%作为本项目设备质保期（12个月）的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。终验收后设备质保期（12个月）期满，经招标人审核不存在未解决的质量问题后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- 付款方式及节点不允许偏离。

本次招标最终解释权归重汽（重庆）轻型汽车有限公司。

第二部分　技术标书

危险废物“五即”物联网监控项目技术要求

一、项目概况

  - 项目名称：危险废物“五即”物联网监控项目

1.2建设地点：危险废物集中暂存区域，包括危废暂存仓和污泥暂存间两个区域。

1.3工作制度：一年365天（闰年366天），一天24h

1.4年时基数：设备年时基数8760小时（闰年8784小时）

1.5货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物“五即”物联网设施设备 | 非标 | 套 | 2 | 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 |
| 2 | 危险废物视频监控系统 | 非标 | 套 | 2 |  |

备注：

（1）本表所列采购设备仅为设备及相关配套设施供货明细，应配套供货以及本项目涉及的相关货物（或设备）和服务，请供应商认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在技术文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

（2）供应商所供设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

（3）供应商提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证买方不因此受到任何侵权指控和实际损失。

（4）供应商应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新设备。

（5）供应商应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备），货物（或设备）不接受试验品（提供证据）。

（6）本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等，直到交付使用。

1.6本项目包含范围：

| 编号 | 项目/设备名称 | 规格型号 | 具体内容 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 危险废物智能称重物联网系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 危险废物规范化管理终端 | / | 工业主板柜体机，触摸屏尺寸不小于10英寸，分辨率 1920*1080； 内存：RAM:8G ROM:64G； 操作系统：Android 操作系统； 可通过信息线与地磅仪表及打印机连接； 直接对接全国危险废物全过程环境管理信息系统及重庆市巴渝治废管理信息系统； 支持4G、WIFI等连接方式； 标签打印：支持录入危废标签信息，生成危废电子标签，自动打印电子标签；支持按包装自动完成国家固废系统入库申报； 台账记录：支持自动生成现场危废台账。 | 1 |  |
| 1.2 | 危废热敏打印机全尺寸 | / | 热敏打印机：全尺寸 标签打印尺寸 :10cm*10cm、15cm*15cm、20cm*20cm | 2 |  |
| 1.3 | 危废热敏打印机10厘米 | / | 热敏打印机：10厘米 标签打印尺寸 :10cm*10cm | 1 |  |
| 1.4 | 手持终端设备 | / | 工控手机触摸屏不小于5英寸，分辨率高达1920*1080，机身拥有4G 运行64G主存搭配Android 操作系统； 支持扫码自动识别危废信息并标记待出库标签； 台账记录：支持自动生成现场危废台账记录，可查看可导出 | 1 |  |
| 1.5 | 智能地磅 | / | 量程：3T； 显示精度：0.5KG； 称重台面：1.5*1.5； 执行现在国家标准7722-2020最新标准 加厚面板、高承载、防震、防抖、累计、去皮 | 2 |  |
| 1.6 | 蓝牙地磅仪表 | / | 含蓝牙 准确度等级：3级 检定分度数：3000 | 1 |  |
| 1.7 | 危废标签打印纸 | 10cm*10cm | 热敏打印纸 | 500张 |  |
| 1.8 | 危废标签打印纸 | 20cm*20cm | 热敏打印纸 | 500张 |  |
| 1.9 | 危险废物管理溯源系统-终端机系统 | 软件 | 终端设备软件，接入国家固废系统；主要通过有线连接的方式，实现企业对危险废物的全流程管理 | 1 |  |
| 1.10 | 危险废物管理溯源系统-PDA | 软件 | 手持终端软件，通过蓝牙与设备进行通讯，最终实现企业对危险废物的全流程管理 | 1 |  |
| 1.11 | 危险废物管理溯源系统-后台管理系统 | 软件 | 通过管理系统可实现系统全方位管理，并且可以导出企业危险废物管理台账 | 1 |  |
| 1.12 | 电源线、穿线管等辅料 |  | 钢管、25马卡、25弯头、25直接 | 1 |  |
| 1.13 | 软管 |  | 挠性软管 | 1 |  |
| 1.14 | 网线与辅材 |  | 超五类网线 | 1 |  |
| 1.15 | 国家平台入网专线 |  |  | 1 |  |
| 二 | 危险废物智慧视频物联网系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 摄像机 | / | 不低于400万像数，主码流分辨率不低于1920x1080，帧率不低于30fps; 支持通过GB28181协议接入到视频监控平台； 支持h264或h265 编码方式; | 3 | 视频采集设备 |
| 2.2 | 防爆摄像机 | / | 防爆，不低于400万像数，主码流分辨率不低于1920x1080，帧率不低于30fps; 支持通过GB28181协议接入到视频监控平台； 支持h264或h265 编码方式; | 2 | 视频采集设备 |
| 2.3 | 视频存储 | / | 8T,本地存储时间不小于3个月视频记录，应当保持连贯完整，录像画面的清晰度，录像画面的清晰度应当达到640×360以上，两个危废库房视频均需存储。 | 4 |  |
| 2.4 | 视频录像机 | / | 至少支持8路1080P高清摄像机输入，8T,便于后期扩展；支持H.265，H.264编码；支持ONVIF协议，GB28181协议，保证视频录像存储时间不低于3个月；支持VGA、HDMI输出接口。 | 2 |  |
| 2.5 | 网线与辅材 |  |  | 1 |  |
| 2.6 | 市局监控系统接入专线 |  |  | 1 |  |

交货期：合同签订后45个日历日(包含设计、制造、运输、安装、调试、试运行、培训等，直至交付使用)，安装地点重汽（重庆）轻型汽车有限公司，位于重庆市江津区双福。

二、使用环境与能源供给

2.1使用环境

室外温度：日均最高温度40℃，日均最低温度4℃

年极端最高气温44.5℃，年极端最低气温-13.2℃

年平均气温：17.7℃，年平均相对湿度：79.9%

2.2能源供给

电力：中国制式，三相五线制供电，供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±0.5Hz。

三、技术要求

3.1 危险废物智能称重物联网系统

3.1.1 危险废物规范化管理终端

实现精细化智能台账、产生台账、入库台账、出库台账、数据上报、统计分析、数据自动联网、二维码标签打印。

终端设备：工业主板柜体机，8核，内存：RAM:8G ROM:64G；支持4G、WIFI等通讯连接方式；
标签打印：直接对接国家危险废物全过程环境管理信息系统及重庆市巴渝治废管理信息系统，可通过信息线与地磅仪表及打印机连接；生成危废电子标签，自动打印电子标签；支持按包装自动完成国家固废系统入库申报；

标签打印尺寸:10cm*10cm、15cm*15cm、20cm*20cm；
台账记录：支持自动生成现场危废台账。

3.1.2 手持终端设备(PDA)

工控手机，机身拥有4G 运行64G主存搭配Android 操作系统；8核处理器，可流畅运行多个应用；支持扫码自动识别危废信息并标记待出库标签等功能

网络传输速度快、安全性要好；

防尘防水、抗跌落、全网通；

蓝牙：具备蓝牙连接功能；

工作温度：-20 ～ +60℃；

储存温度：-40 ～ +70℃；

湿度 5%RH～95%RH (无凝结)；

3.1.3 智能地磅

量程：3T；

显示精度：0.5KG；

称重台面：1.5*1.5m；

传感器工作温度：-40℃-80℃；

执行现在国家标准7722-2020最新标准；

加厚面板、高承载、防震、防抖；

其他功能：称重、置零、去皮、累计等，支持USB通讯功能、支持外接打印功能、支持外接LED显示功能。

3.1.4 热敏打印机

尺寸：方形10*10cm、15cm*15cm、20*20cm

材质：三防合成热敏纸，1000张

其他：防水、防油、防刮；

3.1.5 软件功能

（一）危险废物精细化管理终端APP功能

一体机终端应具备与国家危废管理系统完全对接功能，包括产废登记、入库登记、出库登记、自行利用登记、自行处置登记、委外利用登记、委外处置登记、系统设置、企业台帐、库存统计等功能。

1、产废登记：对企业危险废物产生信息进行登记，形成危险废物产生台帐，实现对危险废物产生信息的新增、编辑、生成标签、删除等功能。

2、入库登记：对企业危险废物入库信息进行登记，形成危险废物入库台帐，实现对危险废物入库信息的扫码入库、手动入库、称重入库、生成标签等功能。

3、称重入库：企业工作人员在现场通过地磅进行称重，一体机终端实时获取地磅的称重信息，然后进入危险废物入库环节。

4、出库登记：对企业危险废物出库信息进行登记，形成危险废物出库台帐，实现对危险废物出库信息的扫码出库等功能。

5、扫码出库：企业工作人员在存房通过扫描设备扫描需要出库的危险废物包装二维码，实时读取出库废物信息，对危险废物进行出库。

6、库存统计：企业可按贮存点查看各种危险废物的当前存库情况。

7、企业台帐：实现企业查看企业产废量、入库量、出库量、当前贮存量台帐信息；

显示一体机终端具体系统版本信息，内容包括当前版本号、技术支持、联系人、联系电话，实现实时检查最新版本并进行下载的功能。

（二）危险废物精细化管理PC端功能

1、系统首页:首页主要内容有企业基本信息、企业危废的概况，包括：当日危废产生量、当年危废产生量、当日危废入库量、当年危废入库量、当如危废出库量、当年危废出库量等。

2、台账管理：可进行多角度统计筛选，在筛选结果页面可进行台账导出。

台账导出：按照国家要求导出产废、入库、出库、委外等台账。

入库记录：可查看每笔入库信息

出库记录：可查看每笔出库订单的信息。

5、其他

用户信息：企业基础信息。

管理人员变更：如需变更管理员可通过换绑手机号实现：修改密码、系统管理等

（三）危险废物精细化管理终端机功能

1、登陆界面

主界面：具备显示产废单位危险废物精细化管理相关功能。

联网出、入库

联网入库：在主界面点击联网入库进入联网入库(国家平台)界面，选择危废名称、贮存设施、产废设施。重量自动获取后，将其他项在预设信息中进行选择，点击保存进行标签打印。

联网出库：在主界面点击联网出库进入出库登记界面，点击输入条，通过扫码枪扫描危废标签二维码进行识别。选择预设出库信息进行标签出库。

3、立产立清：在主界面点击立产立青进入立产立清(国家平台)界面，选择危废名称、贮存设施、产废设施。重量自动获取后，将其他项在预设信息中进行选择，点击保存进行标签打印。

4、选择出库：在主界面点击选择出库进入选择出库界面，点击对应危废去出库进行危废出库。

6、委外出库：在主界面点击委外出库进入委外联单界面，点击添加去添加联单通过联单完成委外出库。

7、平台标签：在主界面点击平台标签进入平台标签界面，可通过此界面对标签进行补打。

8、平台台账：在主界面点击平台台账进入平台台账界面，可通过此界面对标签的全流程台账进行查看。

3.2 危险废物视频监控系统

对危险废物“五即”物联网设施设备配套建设视频监控系统，且监控系统要符合重庆市危险废物环境管理物联设备接入要求。

视频监控应确保监控区域全覆盖，监控画面无遮挡、画质清晰，夜间厂区出入口处监控范围须有足够的光源（或增设红外线照摄器）以供辨识。

主码流分辨率不低于1920x1080，帧率不低于30fps；

支持通过GB28181协议接入到视频监控平台；

支持h264或h265编码方式；

产废单位本地存储时间不小于3个月视频记录应当保持连贯完整，录像画面的清晰度应当达到640×360以上。

每个摄像头网络传输上行带宽不低于4M，硬盘录像机不低于10M。

3.3 其他要求

#### 3.3.1 安全环保要求

（1）设备需满足EHS相关法规，保证操作人员安全。提供详细的安全防护指引，防止人员使用过程受伤害。系统或设备应考虑人身、操作和设备安全，设置必要的警示、防护、控制、显示、故障连锁等有效可靠的机械防护结构和安全控制装置。

（2）电气控制应设有过载保护、短路保护、漏电保护、缺相保护、欠压及失压保护和连锁等保护装置，以确保系统工作安全可靠、稳定。

（3）控制柜必须有良好接地保护，防止触电事故发生。

（4）低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开。

（5）仪器仪表及传感器应符合相应行业的国家标准安全规范和GB50131-2013。

（6）突然停电时设备应进入安全状态，全部关闭，当恢复供电，没有信号输出，设备不能重新启动。

（7）设备的噪音等级应该尽可能的低，设备周围1米噪声不得超过75分贝。

（8）设备应有清晰、醒目、耐用的安全标识。

#### 3.3.2 施工要求

（1）有详细的工程组织计划，如人员配置、工程进度等；涉及危险作业的必须办理相关手续方可开始作业。

（2）工程过程中的文件资料和安装测试资料须真实、准确的填写并保存。

（3）供方负责项目自控系统的安装、调试，需方工程师配合供方。

（4）试运行阶段供方需派专人负责现场故障处理，配合需方做好试运行。

（5）供方施工时须遵守国家标准及行业相关标准，每根线路应标明线号，现场元器件应标明编号，控制柜应可靠接地或接零，确保自控系统的施工质量。施工期间供方人员及设备的安全由供方负责，供方人员必须遵守需方的相关规章制度，文明施工。

3.4 供电方案

站房供电：380V 50Hz、三相五线制（零线和地线不可共用）12KW；

我方提供接电点（污水处理站附近），由供应商自行接电，接电路线走桥架。如断路器不合适，可自备更换。

第二章 技术资料

一、硬件资料

供应商提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备清单和详细指南。供应商提供下列手册和图纸：

--设备硬件手册。

--设备操作手册（含安全操作规程、操作和安全事项的使用说明书）。

--设备维护手册。

--产品合格证。

--开箱记录等随机文件材料。

--用于说明采购件名称、型号、规格、厂家等的采购件明细表。

--设备出厂所必须的性能测试记录报告等。

二、软件资料

供应商应提供足以使我方能够进行检查和修改的所有相关程序文件，这些文件可以是电子文件或者打印出来的程序。

第三章 包装运输

一、包装

1.1供应商所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

  - 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

  - 供应商所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

  - 供应商应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

  - 供应商还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

  - 包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

二、运输

2.1 供应商应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

  - 货物（或设备）运抵我方现场后，供应商应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜。卖方在设备及材料运进工厂时，应确保不损坏车间地表面和厂房内设施，并按买方规定位置存放，堆放整齐。

第四章 安装调试

安装调试与验收期间，若供应商提供设备的技术质量等，与供应商外购的设备技术质量等有较大或直接关联时，供应商应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为我方提供安装使用现场的指导与协调；

供应商免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询；

设备的运输和到货后卸车、设备的安装调试工作和安装时的起重由卖方负责。

电缆管线敷设以明敷为宜。

未尽事宜以现行相关规范为准。

第五章 验收

终验收时执行的标准：执行国家最新相关标准或行业标准、规范，终验收时的实际数据应满足国家标准、本标书及验收方案中的相关规定；

终验收在安装调试完成后的招标方现场进行。

- 终验收规程：

终验收由供应商、招标方组成验收小组，按设计方案的要求进行，终验收合格后，方可交付使用；当终验收不合格时，供应商需返工直到合格后再进行终验收。终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

二、设备终验收的一般标准与要求：

2.1 备案验收资料齐全性、完整性和有效性。

2.2 设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）。运动的零部件（应动作平稳、没有异常声音，不松动或易于调整；

  - 设备外观应无损伤，设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

  - 所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接；

  - 设备应有的标牌、铭牌齐全，且清晰易见；

  - 设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

  - 地线连接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范；

  - 所有的压力容器应具备合格证（如果有压力容器）；

  - 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现，要求竣工验收交付一次合格，返修更换校调不超过  48 小时，特殊情况除外。

三、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

验收合格后双方代表在验收报告上签字生效。

若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。

第六章 培训

卖方免费负责买方技术人员、操作人员和维修人员的培训。

培训内容：设备的工作原理、结构性能、使用注意事项、操作方法、程序及其它相关内容。

培训教材：设备的相关图纸及技术文件

培训方式：在终验收前，卖方专业技术人员讲课，使买方人员达到具有独立操作及排除故障的能力。

#### 设备出厂前及在买方现场安装调试过程中，对买方人员进行培训，使之熟悉、掌握该设备的结构、性能、操作方法和一般常见故障的分析、判断、排除技能。

第七章 质量保证及售后服务

设备质保期为从最终验收之日起12个月。在此期间由于设备缺陷而引起的故障及机械电气损坏,均应由卖方免费维修和置换，卖方应提供免费维修服务,并免费提供因设备缺陷所至的维修零配件；质保期过后,卖方应提供终身维修服务,并只收成本费。系统软件部分质保期从终验收之日起不少于10年，最终以合同双方约定的合同为准；质保期间供应商负责对本项目软件系统进行免费升级等，以满足正常流畅对接国家及市局平台要求。

供应商必须提供全天候7×24小时服务，在确认用户的服务请求后,2h内响应，24小时之内修复解决问题。

第三部分　投标文件附件

附件目录

- 附件1 法定代表人授权委托书

- 附件2 保密承诺函

- 附件3 开标一览表

- 附件4 投标函

- 附件5 招标条款偏离表

- 附件6  投标保证金退还说明

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  危险废物“五即”物联网监控项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：危险废物“五即”物联网监控项目

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

根据贵方危险废物“五即”物联网监控项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

      - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

      - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

      - 本投标有效期自开标日起90个日历日。

      - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

      - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

      - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 招标条款偏离表

招标条款偏离表

| 危险废物“五即”物联网监控项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件6  投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我公司参与贵公司组织的                 项目 投标的有关活动，并于   年    月    日缴纳了投标保证金         元（大写：                 ）。本次投标结束后，请将投标保证金退回我公司以下账号。

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

银行帐号：

开户行联行号：

特此说明！

申请人：（ 公司全称、盖章 ）

申请日期：     年    月   日

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情