中国重汽集团济南动力有限公司科技园区

四号试验室环保视频监控项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年7月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

采购形式编号：ZBGL2026070152

二、招标内容及形式

1、招标内容：建设科技园区四号试验室及气瓶间环保视频监控系统，可以将监控视频及分屏信号等内容上传至国家环保部监控平台，实现本地和国家环保部两地同时集中监控。

2、招标形式：公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区

3、资金来源：企业自筹，已落实

4、付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 科技园区四号试验室环保视频监控项目 | 闭口合同 | 项目安装验收完成后 | 90% |
|  |  | 质保期结束后 | 10% |

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。设备验收合格后，中标人提交金额为合同价款90%的收据并提供合同价款100%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息，质保期届满后支付。

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件12）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11和15准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

（5）拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。

（6）拟投标人无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（7）拟投标人近三年经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），且未显示异常；

（8）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，并完成验收，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（9）拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。

（10）拟投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（11）拟投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用。

（12）拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常。

（13）拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（14）拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

（15）本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

（16）设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人、合法使用权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。

（17）本项目不接受代理商投标。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本账户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一)该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二)境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三)对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（4）供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

（5）自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

（6）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（7）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（8）采购文件规定的其他情形。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—15，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资质文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件15）；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8）原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11）保密承诺函（附件3）；

12）企业近五年同类项目业绩证明，要求完成验收；

13）投标保证金缴纳凭证，投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额；

14）信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

15）招标文件中要求的其它资格证明文件。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，根据招标要求描述技术方案中的响应规格情况，不允许直接写无偏离，与招标要求有不同地方需字体加黑，并备注是否偏离；

2）近五年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6）投标产品技术支持材料，投标人所投标设备详细技术资料清单；

7）质量承诺函（附件6）；

8）备品备件工具材料明细表；

9）详细的方案描述，包括但不限于系统原理图、位置示意图、计算说明文件、控制逻辑、特性参数、位置及数量等；

10）提供设备分项配置表（根据附件8提供），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息；

11）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函（附件10）需写明质保期外服务费用情况；

5）备配件目录价格及折扣报价表；

6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—15，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

9、投标文件的投递

（1）投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

纸质版投标文件的份数要求为正本一份，副本三份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照（附件11）标注文件信息；共计三个包封。开标一览表需单独封装一份，以便于唱标。

（2）邮寄地址：山东省济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

（3）联系人及联系方式：赵勇17860733318

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年 7 月 7 日（周二）

（2）应标截止时间：2026年7月13日（周一）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026年7月21日（周二）14:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：截止2026年7月20日（周一）下午17点前

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年7月20日（周一）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：赵勇

电    话：17860733318

邮    箱：zhaoyong3@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间安排

2026年7  月 21 日（周二）下午14：00，若有变动另行通知。

8、开标方式

如通知到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如通知线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地    址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

本次招标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）确认最终中标方。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择价格合理、综合评分最高确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11和15准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件13）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

- 评标小组审查：评价投标单位的投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。

- 第一轮：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件14。随后在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。

- 第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，择优推荐中标人。

注意：商务标评审除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。

投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质审核通过后，根据综合评标确认最终中标方。

商务得分：总分100，商务得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分

技术得分：总分100，具体见附件14技术标评分表

综合得分=技术得分×40%+商务得分×60%

2、中标

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、废标及终止招标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标人认为其他应终止招标的情形；

（6）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

八、合同签订

1、招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2、中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、合同以双方最终签署的版本为准。

九、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方 科技园区四号试验室环保视频监控项目，    某投标公司名称   ， 法人代表人为     法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件  1 份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就科技园区四号试验室环保视频监控项目（招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 技术规格偏离表

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近五年同类项目业绩一览表

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 是否验收 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近五年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称: 科技园区四号试验室环保视频监控项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 （元） | 不含税价 | 税率 | 交货及安装时间 | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

4、投标总价包括但不限于设备费、安装调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费（进口货物运杂费、保险费为CIF报价）等项目涉及的全部费用（如不涉及可删除对应费用）。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

| 序号 | 货物分项 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称及品牌 | 单价（不含税）(元) | 合计（不含税）(元) | 合计（含税）(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ......以上不足之处请往下添加序号自行补充 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 人民币总价（含税）合计￥ 元 |  |  |  |

注：1.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

2.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

3.选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4.需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件11投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件12 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

注册注意事项：

- E采通注册时的所有信息，除个别非关键信息或实在是本公司没有的，其他信息必填，尤其是财务数据等重要信息，不填审核无法通过。

- 注册时供应商属性请选择非生产供方，管理单位选择直管单位，意向配套单位选择直管单位。

- 供货类别请选择：研发试验类设备（产品试验检测中心）。

4.详细注册流程及注意事项，请在注册在登录界面下载供应商用户手册参考

### 附件13 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件14技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评价 类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 监控系统设计整体方案评价，包括总体架构与设计合理性、前端采集点位布局合理性、网络传输安全性、存储与计算平台性能、视频管理平台智能化与操作便利性、系统可靠性与可维护性、系统兼容性与扩展性及各软硬件资料完整性等维度。 | 30 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得25-30分，良得15-24分，一般得1-15分。 |
|  | 2 | 产品技术先进性、成熟度，性能稳定性，操作方便性，产品系统与VECC（环保监控中心/系统）的对接兼容性等。 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |
|  | 3 | 安装和调试团队经验与能力水平，现场安装、调试、验收阶段的组织管理措施，根据提供的证明材料评判。 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |
|  | 4 | 同类型项目业绩（同类项目符合性、数量、验收情况） | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |
|  | 5 | 供货周期及工期进度计划 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |
|  | 6 | 售后服务质量（维保专业技术人员响应时间、数量、实力）及质保期长短。 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |
|  | 7 | 响应及偏离 | 10 | 一般偏离每项扣2分；较大偏离每项扣3分。 |
|  | 8 | 现场答疑 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得9-10分，良得6-8分，一般得1-5分。 |

注：

1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。

2、技术标根据评分办法进行打分。

### 附件15投标人基本情况及资产情况汇总表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

表15-1 投标人基本情况表

表15-2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：     年    月    日

第二章 技术协议书

第一部分  采购货物概况

### 第一节  使用环境

一、项目名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目

二、项目地点：济南市高新区华奥路777号

三、工作制度：全年工作365天、三班制、设备年时基数8760小时

四、使用地点区域自然环境：

（1）海拔高度：4000m以下。

（2）室外极端最低温度-20℃、极端最高温度45℃、昼夜最大温差25℃。

（3）相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

（4）场地年降雨、雷雨天气符合济南温带季风气候特征，室外点位需满足 IP66 及以上防护，具备防雷接地配置。

五、能源条件：

（1）电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：科技园区四号试验室环保视频监控项目（详见下表）

#### 二、货物数量：1套（详见下表）

#### 三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技园区四号试验室环保视频监控系统 | \ | 套 | 1 | 济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区 |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，确保系统完整性，以满足招标人的使用需求为原则，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

2.投标方案应根据招标要求提供详细的清单。

3.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

4.投标方的报价应包含税费，施工安装调试费等。

#### 四、采购货物特别说明

招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

## 第二部分  技术要求

### 一、特别提示

1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节做出规定。

2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3.投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5.无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确做出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6.为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

### 二、基本要求

1.投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2.投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3.投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4.投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5.投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6.投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7.投标方应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。

### 三、技术要求

（带*的项目为否决项目，如有一项不能满足即淘汰；其余项目为一般项目）

- 国环要求

投标方应熟悉国家环境生态部监控平台信息采集模式及运行方式，能够提供交钥匙式的项目服务。投标人须有不少于1个检测机构试验室视频监控系统接入国家生态环境部视频监控平台的成功工程案例，并提供证明材料。以下为环境生态部的具体要求，投标方的方案应包括但不限于以下要求，所投标的产品参数要完全满足环境生态部相关要求。

*1.监控设施要求

- 房间固定及移动摄像头分辨率不低于720P，分析仪、控制台显示器分屏信号分辨率不低于原始分辨率。

- 试验准备区房间对角线设置广角镜头，测试样品摆放区域昼夜清晰可见（具有夜视功能）；拆箱区备有手持移动摄像机，使得测试样品及其零部件外观、铭牌拆封过程、配置核查过程清晰可见。

- 浸车区样品存放位置昼夜清晰可见（具有夜视功能），浸车温度、试验前样品检查过程应有视频监控。

- 试验间对角线设置摄像头，样品及试验过程昼夜清晰可见（具有夜视功能），备有手持移动摄像机。蒸发排放密闭室可将摄像头安装在密闭室出入口处。

- 操作间全景清晰可见，操作台分屏清晰可见，操作台区域可声音传输。

- 排放设备间标定过程清晰可见，如有滤纸架，应可看清其拆装过程。

- 气瓶间设置防爆全景摄像头，备有手持移动摄像机，标气瓶及标签清晰可见。

- 分析仪使用全过程、显示分屏清晰可见，并实现数据信号传输。

- 样品流转、滤纸取样、部件核查等过程的监控视频应无缝连接、清晰可见。

- 称重间房间全景图像可见；天平环境舱内应有独立摄像头，双手操作、称量过程和天平读数显示清晰可见。

- 摄像机布置要求无盲区，根据现场点位合理配置摄像机数量和位置。

2.监控视频系统框架

*3.视频系统及网络总体要求

- 检验机构的所有通道视频信号应在同一个监控软件或网站页面同时全部列出并一一对应，各通道信号名称按“位置-功能”标注并分组排列，已标注的各通道信号须经环境保护部联网管理系统备案方可更换。

- 检验机构视频系统应具有多通道同步视频回放功能且可提供多种回放速率。系统可按照日期、摄像头点位或文件名进行检索回看；录像系统具有双工功能，能在正常录像的同时进行回放。

- 检验机构视频系统应满足环境保护部联网管理系统远程调用需求，提供远程调用所需IP地址、访问端口和访问帐号，环境保护部联网管理系统应能访问检验机构视频系统所有路视频信号，调用查看历史视频数据。

- 系统应具有本地存储功能，视频文件至少保存14个月，存储设备应采用磁盘阵列，对视频进行24小时录像。

*4.存储要求

- 检验机构应具有本地录像存储功能，视频文件自试验报告上传环境保护部联网管理系统后至少保存14个月。存储方式应采用可恢复式磁盘阵列，如RAID 5。

- 存储设备应具有刻录功能，当有重要资料需要长期保存时可刻录到光盘上。

*5.联网要求

- 要求投标方配备独立的局域网，可连接园区视频系统、排放数据信息系统，以及对应的各类硬件设施。

- 要求投标方与环境保护部机动车排污监控中心采用专网连接，带宽不小于40M，至少能满足同时传输10路720P或6路1080P视频信号，每路视频帧率不低于20帧/秒。

- 一般要求

*1.投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

*2.投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

*3.投标方完成设备调试后，不能私自登录系统；如果需要登录系统进行维保工作，应提前告知招标方。

*4.投标方应保证项目完成之后，能与环保部视频监控平台实现对接，视频监控系统出现问题之后，投标方应及时沟通环保部视频监控平台，并解决出现的问题。

*5.投标方需协助招标方进行监控系统完成VECC官方验收，并应承诺满足VECC验收时提出的补充监控点位和监控设备等不符合项的整改要求，这是此项目验收及付款的前提。

*6.投标方具有VECC相关视频监控系统施工经验，相关视频监控系统案例成功在网运行达2年及以上，可通过合同案例等体现。

*7.投标方所提供的程序不得设置任何密码、保护等手段限制招标方的使用，功能块不得设置密码保护。

*8.需要密码保护的程序，投标方必须提供所有级别的用户名、密码。

*9.若后期需调整VECC系统中的配置，投标方应进行配合。

*10．系统应具备清晰、醒目的状态标识，实时直观显示各路视频的录制状态。当任一路或多路视频发生录制中断时，系统须立即发出明确告警。对于试验台架及试验电脑分屏等重要区域，其录制异常信息须在试验设备操作间内实时呈现，确保操作人员及时获知。

*11.本系统所采用的全部设备型号须为公开市场可采购的通用产品，具备良好的市场可替代性。

*12.气瓶间内所有设备、线缆及附属设施均须满足防爆要求（防爆合格证须于中标后提供），其余区域线缆须具备阻燃性能。

*13.系统布线应整齐美观，采用模块化设计，具备良好的可扩展性与可维护性，支持未来功能扩展与升级。

*14.相关监控设备（如摄像机、音视频编码器、存储等）需提供出厂合格证及原厂证明。

（三）监控系统核心设备功能要求

1.系统至少支持高清网络摄像机及高清音视频编码器100路，具有良好的兼容性，可将重型转鼓排放设备视频监控与本项目进行统一管理，同时具有友好的用户界面，扩展性强，可靠性高，提供24×365全天候的实时监控。

2.支持用户自定义视频浏览页面布局，支持主副码流自适应，根据画面大小自动切换主码流和副码流。

3.支持精细的可视化搜索功能，支持缩略图预览；支持同步回放、即时回放、多路回放及回放控制，包括回放速度、跳转、逐帧播放录像，可自由伸缩的时间轴，精确定位录像。

4.具有灵活的系统权限配置，细化用户权限到每一个前端/功能，接入办公局域网，授权用户可操作控制摄像机，并调用图像，统一对操作人员配置权限，控制级别。

5.系统各部分独立运行，即使中心管理服务器发生故障，视频也能正常录制，存储功能正常使用，用户也可以正常使用监控设备的基本功能。

6.视频压缩建议优先选用H.265（特殊情况下采用H.264/M-JPEG）。

7.配置磁盘阵列对视频进行24小时录像，录像分辨率可选，容量不少于14个月。

8.支持录像导出多种格式。支持重要视频资料备份并导出，支持各种存储介质（包括但不限于U盘，移动硬盘，光盘等）。

9.设置相应的服务器，通过专用IP 网络实现对视频的管理、控制及存储；服务器具备视频查询及搜索功能，可调用录像资料。

10.提供设备管理功能，对摄像机的运行状态进行查询，并记录设备维护信息。

11.系统集成商有责任根据用户要求，对系统核心设备进行统一配置，系统之间传输制式要统一。

12.视频监控系统的核心设备设置在标准机柜内，视频监控系统监视终端设置在专用操作台上。

13.系统具有时间自动同步校准功能，确保所有点位的监控画面时间保持一致。

（四）具体的点位布置和试验室平面图如下

科技园区4号整车试验室现有一套重型转鼓排放设备满足准入条件，本次招标拟增加轻型CVS、蒸发密闭室、重型PEMS等排放视频监控点位，并对原有监控布局进行优化调整。试验室在用的视频监控系统自2020年投入使用以来运行稳定。此次新增系统将进一步完善环保视频监控体系，实现本地存储并实时传输至VECC系统。本次招标拟选用有成熟经验的供应商，采用成熟可靠的技术方案，确保新系统兼容原有系统，保证系统稳定运行。科技园区6号、7号动力总成试验室也已存在环保视频监控系统，并正常运行，气瓶间需新增6路监控摄像机，并接入原有系统。

本次招标4号整车试验室上传系统内容应包含26路监控摄像机录像（14路新增半球摄像机，8路原有摄像机，2路新增防爆摄像机，2路原有防爆摄像机）和15路高清音视频编码器用于分析仪及电脑屏幕实时记录并上传。6号、7号动力总成试验室上传系统内容应包含6路监控摄像机录像（6号气瓶间新增2路防爆摄像机，7号气瓶间新增2路防爆摄像机，7号气瓶间原有2路防爆摄像机）。

所有信号接入后须通过现有显示大屏进行画面展示。

| 序号 | 通道名称 | 覆盖位置 | 监控形式 | 是否新增 | 序号 | 通道名称 | 覆盖位置 | 监控形式 | 是否新增 | 序号 | 通道名称 | 覆盖位置 | 监控形式 | 是否新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳罐1 | 碳罐天平（上） | 半球摄像机 | 新增 | 17 | 轻鼓排放分屏-1 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 33 | AIP PEMS分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 |
| 2 | 碳罐2 | 碳罐天平（下） | 半球摄像机 | 新增 | 18 | 轻鼓排放分屏-2 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 34 | AIP 环境仓内-1 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 |
| 3 | SHED-1 | SHED西北角 | 半球摄像机 | 新增 | 19 | 轻鼓转鼓分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 35 | AIP 环境仓内-2 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 |
| 4 | SHED-2 | SHED东北角 | 半球摄像机 | 新增 | 20 | 轻鼓排放司机助分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 36 | AIP 环境仓内-3 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 |
| 5 | SHED-3 | SHED东南角 | 半球摄像机 | 新增 | 21 | 轻鼓司机助分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 37 | AIP 环境仓内-4 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 |
| 6 | SHED-4 | SHED西南角 | 半球摄像机 | 新增 | 22 | 轻鼓仓内-1 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 | 38 | 气瓶间-1 | 4号气瓶间 | 防爆摄像机 | 原有 |
| 7 | SHED分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 23 | 轻鼓仓内-2 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 | 39 | 气瓶间-2 | 4号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 8 | HC分析仪分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 24 | 轻鼓仓内-3 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 | 40 | 气瓶间-3 | 4号气瓶间 | 防爆摄像机 | 原有 |
| 9 | CANLOAD分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 25 | 轻鼓仓内-4 | 环境仓内 | 半球摄像机 | 原有 | 41 | 气瓶间-4 | 4号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 10 | 轻鼓操作间 | 一楼最北侧 | 半球摄像机 | 新增 | 26 | AIP操作间-1 | AIP操作间 | 半球摄像机 | 新增 | 42 | 6号气瓶间 | 6号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 11 | 轻鼓排放间-1 | 二楼最北侧 | 半球摄像机 | 新增 | 27 | AIP操作间-2 | AIP操作间 | 半球摄像机 | 新增 | 43 | 6号气瓶间 | 6号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 12 | 轻鼓排放间-2 | 二楼最南侧 | 半球摄像机 | 新增 | 28 | AIP车辆通道 | AIP大门前通道 | 半球摄像机 | 新增 | 44 | 7号气瓶间 | 7号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 13 | 轻鼓排放间-3 | 二楼拍滤纸操作 | 半球摄像机 | 新增 | 29 | AIP转鼓分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 45 | 7号气瓶间 | 7号气瓶间 | 防爆摄像机 | 新增 |
| 14 | 轻鼓称重通道-1 | 轻鼓楼梯和人员门 | 半球摄像机 | 新增 | 30 | AIP环境仓分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 46 | 7号气瓶间 | 7号气瓶间 | 防爆摄像机 | 原有 |
| 15 | 轻鼓AMA分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 31 | AIP数采分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 47 | 7号气瓶间 | 7号气瓶间 | 防爆摄像机 | 原有 |
| 16 | 轻鼓环境仓分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 32 | AIP司机助分屏 | \ | 屏幕采集监控 | 新增 | 48 | 备件：2个半球摄像机、2个高清音视频编码器，1个单兵带上网卡、2个大屏。 |  |  |  |

备注：1.气瓶间均安装防爆摄像头。

2.以上点位布置应以满足环保监控要求为原则，投标方案中不得少于以上点位，可根据实际情况进行增加，或者在招标方同意的情况下进行调整。

3.投标方应根据以上点位及使用需求匹配相应的硬盘、内存、服务器、显示屏及耗材等，组成完整的视频监控系统，满足环保要求。

| 序号 | 子系统 | 子系统关键组成 | 品牌 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统硬件 | 前端采集系统（半球摄像机、防爆摄像机、高清音视频编码器等） | 海康威视/大华 | 半球摄像机：14台 防爆摄像机：6台 高清音视频编码器：15个 单兵带三年上网卡：1台 |
|  |  | 网络传输系统（水晶头、网线、光纤、光纤收发器、POE交换机、核心交换机等） | 海康威视/大华 | 经招标方确认，根据实际需求配置 |
|  |  | 存储处理系统（集中录像机、存储服务器、平台服务器、平台客户端、24盘位磁盘阵列、12TB硬盘等） | 海康威视/大华 | 存储服务器（带磁盘阵列）：2套 硬盘：≥36块（512MB缓存、7200rpm转速） 集中录像机、平台服务器等：经招标方确认，根据实际需求配置 |
|  |  | 显示控制系统（解码分屏器、显示控制器等） | 海康威视/大华 | 经招标方确认，根据实际需求配置 |
| 2 | 监控系统软件 | 视频管理平台、存储管理平台等 | 海康威视/大华 | 经招标方确认，根据实际需求配置 |
| 3 | VECC接入系统 | 环保平台授权软件系统、平台对接服务器等 | \ | 经招标方确认，根据实际需求配置 |
| 4 | 其他 | 其它辅料\安装\调试\运输\培训服务等（投标方根据实际详细列出） | \ | 经招标方确认，根据实际需求配置 |
| 5 | 备件 | 半球摄像机、高清音视频编码器、显示大屏及其它（投标方根据实际详细列出） | 海康威视/大华 | 半球摄像机：2个 高清音视频编码器：2个 65寸显示大屏：2台 |

（五）监控系统组成及品牌

备注：

1.投标方应进行现场勘察，根据招标方需求提供详细清单，设备品牌可选同等或更优，不允许采用贴牌或自研产品。

2.上表中设备已明确数量的，按照不少于表中的数量进行配置；未明确数量的或者所明确数量不足的，投标方应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，确保系统完整性，以满足招标人的使用需求为原则，按照实际需求进行配置。

（六）各系统组成、功能模块等具体要求

| 序号 | 器件名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变焦半球摄像机 | 分辨率≥200万像素；支持H.265/H.264编码；彩色≤0.05 Lux，黑白≤0.01 Lux；支持PoE供电；防护等级≥IP65；操作间摄像机需内置全向麦克风，支持环境音采集；支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、SMTP、DHCP、RTP、RTSP等常规常用协议；红外照射距离：大于等于30米；支持360°水平旋转，垂直方向0°~ 90°；工作温度范围覆盖试验室使用环境。 |
| 2 | 防爆摄像机 | 满足相应防爆等级要求（适用于气瓶间等易燃易爆区域），防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db；分辨率≥200万像素；支持H.265/H.264编码；最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)支持；支持360°水平旋转，垂直方向0°~90°；支持PoE供电。 |
| 3 | 高清音视频编码器 | 支持H.265/H.264编码格式，主、子码流也可独立配置编码方式； 支持1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入，支持1路VGA环通输出支持1080P、720P、UXGA等高清分辨率编码； 支持VGA画面位置调整，支持画面区域裁剪功能；支持一键恢复默认配置 |
| 4 | POE交换机 | 千兆以太网接口；支持IEEE 802.3af/at标准；端口数量满足前端图像采集设备接入需求。 |
| 5 | 核心交换机 | 千兆及以上端口；支持三层路由；支持VLAN、ACL、QoS；端口数量满足系统汇聚需求。 |
| 6 | 解码器 | 支持多画面分割显示；支持HDMI/DVI输出；分辨率支持1080P及以上。 |
| 7 | 集中录像机 | 支持H.265/H.264编码；支持智能检索、智能回放、智能备份；支持RAID冗余。 |
| 8 | 存储服务器（带磁盘阵列） | 服务器处理器采用当下主流配置，性能不低于64位多核处理器，高速缓存；采用RAID 5或更高级别，具备容错能力及数据冗余保护；采用可恢复式磁盘阵列架构，支持硬盘故障热备及自动数据重建；支持在线扩容，扩容过程不影响系统正常运行及业务访问。 |
| 9 | 环保平台对接系统 | 符合VECC要求，是VECC授权的环保监控平台。 |
| 10 | 显示大屏 | 尺寸为65英寸；分辨率≥1920×1080；支持多画面分割；支持HDMI/DVI/DP输入。 |
| 11 | 移动单兵 | 支持1080P高清录像并支持高清网传；支持H.265或H.264编码；使用3G、4G或WiFi传输模块进行录像视频传输； |

（七）用电要求

1.系统供电总体要求

- 供电方式采用三相五线制，独立配电回路。

- 电压等级为交流 220V/380V，频率为 50Hz。

- 接地方式为工作接地、保护接地、防雷接地合一。

- 所有摄像头要求集中取电，不占试验室已有插排及插座。并设置集中或者相对集中的开关。

2.配电系统分级架构

- 第一级：总配电箱、总隔离开关、总断路器、漏电保护器、浪涌保护器、电能计量装置。

- 第二级：分配电箱、分路隔离开关、分路断路器、漏电保护器、浪涌保护器、电流/电压监测装置。

- 第三级：终端配电箱、终端断路器、漏电保护器、设备专用插座/接线端子、浪涌保护器。

3.断路器（空开）分级配置

- 一级：安装于总配电箱出线端，额定动作电流 300mA，动作时间 ≤0.5s，保护范围为防接地故障火灾。

- 二级：安装于分配电箱出线端，额定动作电流 100mA，动作时间 ≤0.3s，保护范围为区域漏电保护。

- 三级：安装于终端箱/设备旁，额定动作电流 30mA，动作时间 ≤0.1s，保护范围为人身直接接触保护。

4.短路保护配置

- 过电流保护：由断路器热脱扣实现，设置于各级配电箱，特性为过载长延时。

- 短路短延时保护：由断路器电磁脱扣实现，设置于总/分配电箱，特性为短路短延时，动作时间 0.1~0.4s。

- 短路瞬时保护：由断路器瞬时脱扣实现，设置于终端配电箱，特性为短路瞬时，动作时间 <0.1s。

- 后备保护：由熔断器（可选）实现，设置于总进线处，极限分断能力 50kA 以上。

5.开关

- 隔离开关：需有明显断开点，带灭弧罩，额定电流 ≥ 回路计算电流的 1.25 倍。

- 双电源切换开关：采用 ATS 自动切换，切换时间 ≤ 0.5s，带机械/电气联锁。

- 检修开关：每个配电箱设检修隔离开关，具备挂锁功能。

### 四、执行标准

1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准及文件表

| 序号 | 标准或文件名称 | 标准或文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程施工质量标准 | GB50300-2001 |  |
| 2 | 国家电气设备安全技术规范标准 | GB19517-2009 |  |
| 3 | 设备外壳防护标准 | GB4208-93 |  |
| 4 | IT信息技术设备安全标准 | IEC60950 |  |
| 5 | 视频监控系统设计标准 | GB/T28181 |  |
| 6 | 关于加快推进新生产机动车和非道路移动机械排放检验机构联网工作的通知 | 环办大气函[2016]2386 号 |  |
| 7 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 主席令第31号 |  |
| 8 | 大气污染防治行动计划 | 国发〔2013〕37号 |  |
| 9 | 道路交通安全违法行为图像取证技术规范 | GA/T832-2009 |  |
| 10 | 视频安防监控系统技术要求 | GA/T367-2001 |  |
| 11 | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 | GB 50198-2011 |  |
| 12 | 工业电视系统工程设计规范 | GB 50115-2009 |  |
| 13 | 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 | GB50311-2007 |  |
| 14 | 电线电缆识别标志方法 | GB/T6995-2008 |  |
| 15 | 信息技术开放系统互连网络层安全协议 | GB/T 17963-2000 |  |
| 16 | 计算机信息系统安全等级保护划分准则 | GB 17859-1999 |  |
| 17 | 计算机软件可靠性和可维护性管理 | GB/T14394-2008 |  |
| 18 | 计算机软件需求规格说明规范 | GB/T9385-2008 |  |
| 19 | 智能建筑设计标准 | GB/T 50314－2015 |  |
| 20 | 电子计算机机房设计规范 | GB 50174-2008 |  |
| 21 | 建筑物防雷设计规范 | GB5 0057-2010 |  |
| 22 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | GB50343-2012 |  |
| 23 | 入侵报警子系统雷电浪涌防护技术要求 | GA/T670-2006 |  |
| 24 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ16-2008 |  |
| 25 | 安全防范工程技术规范 | GB/50348-2004 |  |
| 26 | 安全防范工程程序与要求 | GA/T75 |  |
| 27 | 安全防范系统通用图形符号 | GA/T74 |  |
| 28 | 安全防范系统验收规则 | GA/308 |  |
| 29 | 安全防范报警设备安全要求 | GB/16796 |  |
| 30 | 道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范 | GA/T995 |  |

## 第三部分  供货范围及供货方式

### 第一节  供货范围

- 供货范围（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技园区四号试验室环保视频监控系统 | 套 | 1 |  |

（一）一般界定

1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端连接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3.包括货物维护维修所必需的专用工具。

4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

5.如本项目涉及设备基础工程，供应商应在投标报价内充分考虑基础工程及相关的全部内容，中标后除合同约定可调整内容外，其余不再调整。

6.供应商应对基础工程的质量、安全、文明施工、进度全面负责。包含但不限于基础工程的设计、采购、施工、对专业分包单位的管理、完成竣工验收及施工资料整理、交档备案、质保维修及因本项目基础施工对已完工程破坏的恢复性工作。

（二）供货范围边界界定

1.招标方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

2.投标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

#### 二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1.备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

#### 三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2.投标方应在合同签订后30个日历日内，完成方案评审，提供货物详细准确的基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。具体资料包括但不限于以下内容：

（1）工程设计方案包括基础条件、地基设计图纸、钢结构和设备平台技术要求及图纸等资料。

（2）机械及电气设计方案及图纸。

（3）建筑布局方案及图纸。

（4）水、电、气等动力接口位置图，线路设计布置图。

（5）管道系统接口条件及位置图。

（6）工艺需求（水、电、气）。

（7）项目时间计划表，项目管理方案。

（8）整套设备的设计方案各单元原理图、电路图、程序框图、技术规格和指标、接口协议、各部件清单（厂家、品牌、型号和技术特性参数）等。

（9）培训方案。

（10）设备操作使用手册，包括软件操作说明书、各硬件组成部分说明书等。

（11）故障诊断手册，包括故障列表、处理方法、注意事项等。

（12）证书文件，包括设备出厂合格证等。

（13）软件备份，提供设备调试验收后的控制系统的备份软件。

（14）提供终验收项目清单，该清单由招标方最终确认。

3.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

4.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

5.在终验收前，提供确定的维修所需要且投标方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

9.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。

10.本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

#### 四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

### 第二节  供货方式

#### 一、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。

#### 二、供货地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区

#### 三、供货时间

1.自合同签定生效之日起，30个日历日之内交货至供货地点。

2.接续30个日历日之内安装调试完毕。

3.接续30个日历日之内试运行。

4.接续60个日历日之内完成终验收。

安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

#### 四、包装

1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

#### 五、运输

1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。

4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

第四部分  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 36 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5.质量保证期结束二个月之前，供应商应提供一次对科技大厦园区四号试验室整套环保监控系统的全面维护保养。

6.质保期过后，供应商应对网络及管理平台软件等非硬件故障，提供至少三年的免费远程诊断及解决故障。

7.质保期过后，提供持续三年，每年至少五次，每次不少于一天的免费上门服务，如当年未使用，使用次数累加到下一年。

二、技术及培训服务

1.应负责在招标方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于 7 个工作日。

2.应免费提供一定数量的培训资料。

3.应按要求免费积极协助和提供买方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4.若投标方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。

5.负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由投标方承担。

2.若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与培训。

3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；招标方将积极协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。投标方在招标方现场进行的货物的安装、调试和试运行，招标方有权参与，投标方应无条件向招标方提供现场记录和试运行数据及报告。

4.在投标方所提供货物需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5.投标方应当向招标方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1.投标方提供的货物涉及的所有售后服务均由投标方负责。如果发生问题并且收到通知，投标方应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后48小时内派有关人员到达现场。

3.投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

五、其它服务

1.若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

## 第五部分  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2.进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1.预验收一般条件

1.1 卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.4 货物标牌完整、清晰、明确。

1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2预验收基本要求

2.1 设备硬件、软件构成齐全，供货范围齐全。

2.2 设备技术原理和性能指标符合技术协议的要求。

2.3 如果预验收过程中因投标方原因导致验收不通过，招标方有权重新作价或退货，一切损失由投标方负责。

3.终验收一般条件

3.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2 货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

3.3 货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现（提供合格证或第三方鉴定文件）。

3.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.6 货物质量、技术性能等，达到签订的技术标书和合同规定的终验收标准。

4.终验收基本要求

4.1 监控系统使用过程中，其性能应满足招标书中的技术要求。

4.2 出现下列问题之一，视作验收失败：

4.2.1 监控系统验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求。

4.2.2 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

4.2.3 一般性故障超过3次；

4.2.4 更换的零部件货值超过总货值的10%。

4.3 累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

4.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

4.5 终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

## 第六章  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；

6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；

6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；

6.5本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。

5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

## 第七章  其它要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

4.应附有其它与投标人、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；

5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；

5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；

5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！

6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近五年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、其他

1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。

2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。

4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。

5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。