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第1部分 [bookmark: _Toc14935][bookmark: _Toc23294] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目

	
	采购形式编号： ZBGL2026110190 

	1.2
	招标内容：新增93台。

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 
招标人地址：济南市莱芜区莱城大道777号 
招标联系人：杨济志
电话：13021700244
邮箱：yangjizhi@sinotruk.com

	1.4
	资金来源：企业自筹。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘查现场，进行合理最低报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其他不可预见等全部费用。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

	1.6
	投标人条件：
1.拟投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不低于300万元人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，或有相关项目经验，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目投标产品必须获得原生产厂家授权的原厂商品，生产厂家与投标单位有相同销售、维保与售后责任，未取得原厂销售、维保与售后授权的单位不得参与投标；
14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2026年11月05日；

	
	发标方式：中国重汽官网

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2026年11月10日17:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年11月10日17:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2026年11月10日17:00前
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2—4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》《投标文件（技术标）》《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件作无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为正本一份。资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
邮寄地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号
联系人及联系方式：杨济志/13021700244 杜嘉源/15699457995

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书作出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件作无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2026年11月15日17:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金的金额：人民币5000元
开户名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行
银行账号：531900051810601
联行号：308451028020
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

	4.3
	保证金缴纳截止时间：2026年11月15日17:00前
供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2026年11月16日9:00:00。
开标地点：济南市莱芜区莱城大道777号。

	5.2
	评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，原则上选取合理最低价者中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评价原则”。

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
自合同签订生效之日起，7个日历日之内交货至供货地点。
接续7个日历日之内安装调试完毕。
安装调试工期超过60个日历日的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；
交货地点：1. 济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

	7.3
	质保期：自设备验收文件最终签署之日起6年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）

	7.4
	付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）
（1）设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款90 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为13 %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后30日后支付。
（2）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。自最终验收之日起，进入质量保证期壹年内，每套合同设备质量无质量问题的，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后30日后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：
名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号
纳税人识别号：91370000706266513Y
开户行：中信银行济南舜耕支行
电话：5807035
账号：7372 6101 8260 0047 181

	8.其他

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后60日内根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料，其中包含设备的外形尺寸，运维空间，设备运行参数，材料材质、接口信息，规格、技术需求。等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确、不全面，不符合招标文件技术要求，提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。




[bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc9103]第二部分 投标须知
[bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc1894][bookmark: _Toc27297][bookmark: _Toc26031]一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 [bookmark: _Toc23927][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc21280][bookmark: _Toc19912]招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。
3、 [bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc23775][bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc27442]交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第七条。
[bookmark: _Toc11912][bookmark: _Toc3816][bookmark: _Toc6394][bookmark: _Toc25280]四、投标说明
[bookmark: _Toc24161][bookmark: _Toc14164]1.报名方式
投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. [bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc26354]投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
[bookmark: _Toc12574][bookmark: _Toc8001]3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
  投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费、相关配件、随机资料、保险、税费、运杂费、安装调试费、与其他专业配合及可预见的风险以及其他不可预见的全部费用。
3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
[bookmark: _Toc7278][bookmark: _Toc8759]4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；
4.3设备包装按国家或部颁标准执行；
4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；
4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；
4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；
4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070
—2026）。
[bookmark: _Toc23731][bookmark: _Toc20890]5.其他要求
包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
[bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc13882]6.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
[bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc19587][bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc31215]五、议程安排
[bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc12830]1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
[bookmark: _Toc26905][bookmark: _Toc4779]2.发标方式
中国重汽官网
[bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc22901]3.答疑
见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
3. 投标报名
3.2投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前从投标人单位基本账户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）
4.2招标人银行账户信息如下：详见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）；
3.3说明
3.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
3.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
3.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
3.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
3.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
3.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
3.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
3.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。
如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
[bookmark: _Toc16706][bookmark: _Toc8807]5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
[bookmark: _Toc11181][bookmark: _Toc22129]6.开标方式
原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
[bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc3319][bookmark: _Toc9418][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
[bookmark: _Toc13682][bookmark: _Toc18828]1.评标
[bookmark: _Toc33266628][bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33267002][bookmark: _Toc33266951][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc33285489][bookmark: _Toc33265753]本次招标采用合理最低价评标原则（详见附件14）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资格审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；
· 商务标评审：商务条款响应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交。
· 商务标评审采用多级多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。
注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
· 中标人确定：技术标入围后，原则上合理最低价的投标方中标 。
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题做进一步的考察及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
[bookmark: _Toc19047][bookmark: _Toc19432][bookmark: _Toc7118][bookmark: _Toc21028]七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
[bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc9436][bookmark: _Toc21416][bookmark: _Toc260]八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未在招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
    3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
[bookmark: _Toc30639][bookmark: _Toc17638][bookmark: _Toc14881][bookmark: _Toc4617]九、本次招标由招标人依法依规解释。
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[bookmark: _Toc30905][bookmark: _Toc32439]第三部分 投标文件编制
[bookmark: _Toc19440][bookmark: _Toc4298][bookmark: _Toc2540][bookmark: _Toc12135]一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc17777][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc30554]二、投标文件资料
1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A.除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。
B.售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。
C.针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
D.日常维护保养及故障排除措施保证。
3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
[bookmark: _Toc23235][bookmark: _Toc2715][bookmark: _Toc5866][bookmark: _Toc23825]三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》《投标文件（技术标）》《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第三条。
详见附件格式1—12，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
[bookmark: _Toc4099][bookmark: _Toc19315]1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明；
1.4近三年经第三方机构审计的财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章），必须连续，同时填写投标人基本情况表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；（附投标当日系统内相关截图）
1.7企业对外担保说明（写明贵单位对外有无担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信中心出具的信用报告）；
1.9企业最近半年的完税证明，并附年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.10保密承诺函（附件4）；
1.11 2023年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明，须提供用户清单、采购合同复印件；
1.12投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
[bookmark: _Toc23416][bookmark: _Toc9101][bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5-1），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2设备分项配置表（附件5-2），列明项目设备分项配置规格型号、品牌等信息（要求分项明细与附表9-1完全对应），但注意：此表在技术标书中，禁止出现任何分项价格及项目总价；
2.3提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.4供货期及保证措施；
2.5产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.6交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.7投标产品技术支持材料；
2.8设备质量承诺函（附件7）；
2.9投标人需提交的其他资料。
[bookmark: _Toc9088][bookmark: _Toc26908]3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
[bookmark: _Toc22923][bookmark: _Toc8270][bookmark: _Toc432][bookmark: _Toc13986]四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

[bookmark: _Toc5609][bookmark: _Toc15413]第四部分 技术标书
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[bookmark: _Toc5880][bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc22988][bookmark: _Toc3249]技
[bookmark: _Toc26278][bookmark: _Toc108][bookmark: _Toc22537][bookmark: _Toc9164]术
[bookmark: _Toc15314][bookmark: _Toc32030][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc21656]标
[bookmark: _Toc737][bookmark: _Toc19256][bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc31757]书



              
    

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司


2026年 10 月


[bookmark: _Toc326840031]


[bookmark: _Toc3293][bookmark: _Toc1616][bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc17353]第一章  采购货物概况
[bookmark: _Toc28115][bookmark: _Toc3204][bookmark: _Toc7468][bookmark: _Toc326840032][bookmark: _Toc30931]第一节  使用环境
一、项目名称：
济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
二、建设地点：
1.济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司
三、使用地点：
1.济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司

四、工作制度：
全年工作天数 ≥240 天、制冷季、取暖季每天运行时长不低于15小时，年度空调运行时长不低于3600小时。 

五、使用地点区域自然环境：
1、 高度：以现场实际修订海拔数值为准
2、 环境温度：室外极端最低温度-20℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差25℃。
3、 相对湿度：年平均59%，最大95%，最小15%。
4、 大气压强：80kPa～110kPa。
六、能源环境：
5、 电力：中国制式，单相两线制/三线制供电，供电电压220V±15%，供电频率50Hz±2%。
6、 水：市政自来水0.25MPa(0.15-0.35MPa）。
[bookmark: _Toc25007][bookmark: _Toc326840033][bookmark: _Toc16727][bookmark: _Toc7263][bookmark: _Toc32225]第二节  采购货物概况
一、货物名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
二、货物数量：   93套   （详见下表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
1.济南卡车制造公司（党家庄厂区）
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	党家庄青年
公寓新增空调
	1.5匹冷暖、一级能效、分体式挂机、含室外管路及外机支架等，技术参数详见技术要求
	套
	90
	优先选用格力、美的、海尔，新增含安装

	1
	整车仓储部
新增空调
	1.5匹冷暖、一级能效、分体式挂机、含室外管路及外机支架等，技术参数详见技术要求
	套
	3
	优先选用格力、美的、海尔，新增含安装



备注：
1. 本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其他货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2. 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
3. 以上内容仅对设备的基本功能进行了描述和建议，表中所列内容仅供参考，投标方在投标前需对安装现场、建筑物周边环境进行充分调研与了解，确保投标方案满足生产现场、住宿房间、制冷制暖功能等要求，投标方对投标方案负责。
4. 投标总报价应包含货物本体、安装辅材、运输、安装、调试、试运行、验收及培训等全部费用。
主要器件品牌表（可选同等或更优质量品牌）：
	序号
	主要器件
	推荐品牌（可选同等或更优）
	备注

	1
	压缩机（变频）
	优先选用格力、美的、海尔主机原厂配套电机
	全直流变频

	2
	电子膨胀阀
	主机原厂配套等
	—

	3
	四通阀
	主机原厂配套等
	—

	4
	主控板/控制器
	主机原厂配套
	具备故障自诊断

	5
	换热器（室内/室外）
	优质亲水铝箔翅片+铜管
	防腐处理

	6
	冷媒
	R32 
	环保冷媒




四、采购货物特别说明
招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

[bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc169605880][bookmark: _Toc4545][bookmark: _Toc8145][bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc169605881]第二章技术要求
一、特别提示
    1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
    2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其他要求，如设备基础隔振和减振设施等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
    5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
8.投标人预验收时需提供进口设备、部件的报关清关资料。
9.投标人应提供设备的第三方检定校准报告，检定费用含在报价中。
10.电机能耗要求：
必须选用一级能效。
11.程序权限要求（若有则必须按照要求提供）：
11.1投标方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。
11.2投标方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。
11.3 HMI界面等需要密码保护的程序，投标方必须提供所有级别的用户名、密码。 
11.4投标方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。
11.5 投标方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。
12.接口协议要求（若有则必须按照要求提供）：
12.1 投标方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。 
12.2 投标方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。 
12.3 投标方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。 
12.4 设备使用周期内，投标方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。
13.设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070
—2026）。
三、执行标准
1.招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2.投标方需要执行的标准，应以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日开始执行的最新标准。
3.采购设备的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国标或专业（部）标准及相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。但当标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
4.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其他技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
5.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
6.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
7.如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
8.涉及的主要标准（有最新版按照最新版要求执行，下列标准供投标供应商参考）：
GB 30253-2024  永磁同步电动机能效限定值及能效等级
GB 18613-2020  电动机能效限定值及能效等级
GB/T 7725  房间空气调节器
GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全  空调器（热泵）的特殊要求
GB 21455   房间空气调节器能效限定值及能效等级
GB/T 18836 暖通空调及制冷设备术语（如适用）
GB 17625.1 电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（如适用）
GB/T 4214 声学  家用电器及类似用途器具噪声测试方法（如适用）
GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范（安装）
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015（节能相关，如适用）

四、技术要求
1.总体要求
1.1 投标货物必须为全新、未使用的合格产品，整机具备有效的中国国家强制性产品认证（CCC），并符合本技术标书所列各项标准的最新有效版本。
1.2 货物为分体壁挂式变频空调，成套供货范围包括：室内机、室外机、遥控器（含电池）、随机文件、安装辅材（连接铜管、保温管、排水管、穿墙套、安装支架、膨胀螺栓等）、电源配套（漏电保护开关（挂机插头无漏电保护器）、电源线、穿线管）等所有主辅材。
1.3 供货方式为交钥匙工程：负责制造（选购）、运输、定点卸货、安装（含打孔、挂装、室外机支架安装、铜管连接、保温、抽真空、保压、检漏、充注冷媒、排水、电源接线、接地）、调试、试运行及协助验收，并按要求提供培训。
1.4工期要求：投标方必须满足需方对工期的要求，自合同签订生效之日起，7个日历日之内交货至供货地点，接着7个日历日之内安装调试完毕。要求中标方对各单位新增、改造设备分组实施，同步开展。
1.5质保期：自验收合格之日起6年，主机按照空调品牌包修年限执行，并免费更换零配件，上门服务。
1.6施工预案：施工前必须提报相应预案措施，经甲方公司安全部门负责人批准后实施。
1.7项目中如涉及的设备改造的拆除、运输、维修改造、调试、对接等工作由投标方负责，包含在本次招标范围内。

2.主要性能参数及要求（1.5匹）
2.1 额定制冷量 ≥3450W，额定制热量≥5000W；
2.2 整机APF能效等级：一级能效，APF≥5.00，不低于现行国家标准一级能效（GB 21455）；
2.3 冷媒：采用环保冷媒R32，充注量符合相关安全标准；
2.4 供电：单相220V±15%，50Hz±2%；
2.5 循环风量：≥720m³/h；
2.6 噪音：室内机高风档运行噪音≤41dB(A），室外机≤51dB(A）（按GB/T 7725测试方法）；
2.7 制冷额定输入功率：≤900W；
2.8 室外机满足IPX4 防水等级，具备过压、欠压保护功能，支持高温不停机运行；
2.9 安装要求：空调器制冷量与使用面积及使用环境相匹配；安装后不得因安装不良产生异常噪声及振动；室内机安装避开热源、蒸汽源及空气循环障碍，保证气流组织合理、便于排水，安装结构可承受空调重量且不增加运行噪声；室外机安装通风良好、无进出风阻挡，可承受重量及振动，排风噪声与气流不影响周边住户，无易燃、腐蚀性气体隐患；
2.10配套附件：每台空调必须标配铜管、支架、打孔、漏电保护开关（挂机为无漏电保护器插头款）等；（投标人须在投标文件中对该项单独提供承诺书，且承诺书须投标人加盖公章）
2.11以上参数为最低要求，投标方应提供所投型号的详细性能参数表，作为评标及验收依据。
3.结构及部件要求
3.1 压缩机采用变频压缩机（涡旋式或转子式），配合电子膨胀阀实现全直流变频无级调节，制冷制热稳定、节能。
3.2 室内外换热器采用优质亲水铝箔翅片配铜管，翅片表面进行亲水及防腐处理，适应厂区及高温高湿环境。
3.3 四通阀、电子膨胀阀、主控板、风机电机等关键器件采用知名品牌（见“主要器件品牌表”，可选同等或更优质量品牌）。
3.4 室内机具备防霉、自清洁、防冷风等功能；室外机具备自动除霜功能，除霜及时且不影响使用。
4.电气及安全要求
4.1 整机符合GB 4706.1、GB 4706.32等安全标准，具备有效的CCC认证证书。
4.2 具备过载、过热、短路、防雷击浪涌等保护功能；具备高低压保护与压缩机保护逻辑。
4.3 电源由招标方提供至安装点附近配电箱；自配电箱至空调的电源线、漏电保护开关（带漏保的空气开关，额定电流≥16A）、空调设备的穿线管及接线由投标方负责，费用含在报价内。
4.4 空调电源线采用≥2.5mm²铜芯电线，接线端子牢固可靠，接地电阻符合标准，接驳处绝缘包扎规范，相序、零线、地线标识清晰。
5.功能要求
5.1 具备制冷、制热、除湿、送风四种模式；具备定时、睡眠、静音、强劲、自动、温度显示及故障自诊断代码显示功能。
5.2 具备断电记忆功能（断电后恢复供电自动恢复原设定）；遥控器为红外遥控，可选配线控器。
5.3 温度设定范围16～30℃，风速多档可调。
6.安装要求
6.1 室内机安装位置由招标方与投标方现场共同确定，应满足送风、回风、冷凝水排放及检修维护要求；室外机安装于指定位置并固定可靠，支架采用不锈钢或热镀锌材质，具备防锈、抗风能力。
6.2 室内外机连接铜管采用R32/R410A专用加厚铜管，壁厚符合标准；连接完成后进行抽真空、保压、检漏，按标准充注制冷剂。
6.3 冷凝水管按坡度安装，保证排水顺畅且不向室内返水；室外机周围留足散热空间，避免阳光直射及回风短路。
6.4 电源线、信号线、保温管走向整齐，穿管保护，标识清晰，固定牢靠。
6.5 安装完成后进行整机试运行（制冷、制热工况各不少于60分钟），检测制冷制热效果、噪声、排水、漏电及接地，合格后交付使用并填写试运行记录。
6.6 施工过程中不得影响招标方正常生产与办公，产生的建筑垃圾及包装物按招标方要求及时清运处理。
7.工期、施工预案及质保
7.1 工期要求：投标方必须满足招标方对工期的要求，自合同签订生效之日起7个日历日之内交货至使用现场，接续7个日历日之内安装调试完毕。要求中标方对各单位、各批次空调分组实施、同步开展。
7.2 施工预案：施工前必须提报相应预案措施，经招标方安全部门负责人批准后实行。
7.3 质保期：整机自终验收合格之日起不少于6年；质保期内免费维修、免费更换零配件，压缩机等核心部件按国家标准及厂家标准执行且不低于整机质保期。
7.4 质保期、能效、交货期等偏差要求参照招标文件附件《固定资产投资项目重要技术要求偏差索赔细则》执行。

五、服务范围及要求
（一）技术指导和培训服务
1.投标方应按要求，积极免费协助并提供招标人及其所委托的工程设计单位有关人员所需的和设备（或材料）有关的工程设计资料、技术咨询等；
2.若投标方提供的设备（或材料）的技术质量等，与投标方外购的设备（或材料）技术质量等有较大或直接关联，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；
3.投标方负责制定针对招标人人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标人受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
（二）运输服务
投标方负责将设备按要求运至甲方需求地点。
（三）安装调试服务
1.根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行。招标人将予以积极配合，协助投标方达到设备的各项技术要求和性能。
2.安装调试与验收期间，若投标方提供的设备的技术质量等，与投标方外购的设备技术质量等有较大或直接关联，投标方应能得到其外购设备制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为招标人提供安装使用现场的指导与协调。
3.投标方免费负责设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询。
4.投标方是否提供有偿或免费的指导安装调试还是负责安装调试，至少应在投标文件的服务章节中，予以明确说明。
（四）验收服务
1.验收分预验收和终验收两部分。预验收由投标方进行，终验收在安装调试完成后的招标方现场进行。所有项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
2.按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定进行验收。
3.	验收标准
3.1 资料应具备齐全性、完整性和有效性，包含工艺布置图、设备安装图、电控图、PLC控制程序、触摸屏控制程序、变频器调整参数。所用产品应全部提供产品合格证，进口产品出具报关单，提供设备主要配置清单、说明书等4份纸质文件，电子档文件3份（若有）。
3.2设备应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏液、漏电；
3.3设备外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
3.4所有的管道和电缆线等，应排列有序（正确、牢固、整齐）无皱褶、收缩和裂缝，电缆线在整个长度范围内，所有的接头应完全正确地连接、所有线体控制柜内接线使用接线端子并带有线号，线号与图纸对应一致。
3.5设备应有完整的标牌，且清晰易见；
3.6设备的润滑系统工作可靠，润滑点易于到达，运行可靠、稳定，操作方便（若有）；
3.7设备的安全要求符合中国最新的相关法律法规、标准和规范以及合同要求；
3.8地线连接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范；
3.9计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。计量仪器、仪表出具计量检验报告、产品合格证等（若有）。
3.10 设备质量、技术性能等，按照签订的技术协议书和合同规定的终验收标准进行验收；
3.11 备品备件的数量、规格等，按照技术协议和合同规定（若有）的标准执行。
3.12在投标方所提供设备需要得到招标人建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。
3.13投标方在招标人现场进行或负责的、设备（或材料）的预验收和终验收，应当是免费的。

（五）售后服务
1.在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，投标方须在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，解决问题；
2.在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，协助招标人解决问题；
3.所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；
4、招标人若将设备接入信息化，实现智能制造，投标方需要无条件地提供帮助与服务，包括但不限于提供设备程序，以及为实现某种自动化功能而需对设备程序进行的调整等。

[bookmark: _Toc17127][bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc3349][bookmark: _Toc5889]第三章供货范围及供货方式

一、供货范围
（按照组成项目主要构成一览表的所有最小单元逐一列示，要涵盖培训等内容）
（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成以前所必需的整套配件、附件及材料等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
2.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（如有备件请提供明细，无备件可忽略）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明（若有）。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 30 个日历日内，提供货物使用说明书，检测报告，能耗标识等，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表（常规空调设备无需提供）。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料（常规空调设备无需提供）。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供3套，其中2套为电子版光盘或U盘；每份技术文件应装有目录清单。
8.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
[bookmark: _Toc169605883]如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

[bookmark: _Toc20515][bookmark: _Toc23354][bookmark: _Toc10856][bookmark: _Toc6385]第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：
1：济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司
三、供货时间
1.自合同签订生效之日起，7个日历日之内交货至供货地点。
2.接续7个日历日之内安装调试完毕。
安装调试时间或终验收时间超过规定时间的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被盗或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外形尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”“箭头向上”“防潮”“防磁”“不准平放”等标志，以及其他适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。

[bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc17954][bookmark: _Toc29456][bookmark: _Toc169605884]第四章质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自最终验收签字生效之日起6年。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，这将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的两次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。给招标方造成的直接经济损失由投标方承担。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属于质保范围且应当免费进行维修。
二、技术及培训服务
1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于2个日历日。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.若卖方提供的货物涉及外购外协货物，而且该货物的技术质量等较为关键，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
4.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
5.应按要求积极免费协助并提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需的与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
6.若投标方提供货物涉及外购外协货物，而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
三、安装调试及验收服务
1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。
2.若卖方提供的货物涉及外购外协货物，而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3.买方将积极协助卖方实现货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。
4.在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5.卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时，在质保期之内，应在接到通知后24小时内提供免费技术支持（不限于电话、远程、邮件、视频等方式）；在质保期之外，应在接到通知后48小时内提供免费技术支持（不限于电话、远程、邮件、视频等方式）。
3.卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其他服务
1.若卖方所提供货物需要进口，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。

[bookmark: _Toc9575][bookmark: _Toc465187646][bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc25314][bookmark: _Toc26185]第五章  终验收
一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同的规定为准。无论技术标书和合同，是否全部且准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
3.备品备件：
提供设备所用元器件必须为正品且为正规渠道采购，以确保元器件品质和售后服务保障；
通用备件必须提供该备件的实际型号、规格参数和品牌，不允许提报自行编制的专用号或专用订货号；
非标备件提供材质、尺寸、精度等齐全的加工图纸或3D模型等；
验收标准中建议增加：
5.技术及培训服务：
在设备安装调试期间，免费对操作和维修人员进行设备原理、操作、维护、维修、编程等方面的培训并录制标准化操作视频作为验收必备材料。
设备投产后，预留售后培训支持，后期人员变动可提供复训。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用（包括检验检疫费等）均由卖方承担。
三、验收基本条件
[bookmark: _Toc465187647]买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.外观检查及供货清单确认：投标方提供的设备内容及数量应满足标书中的要求，文档资料应满足标书中的要求；设备应是全新的、完好的、无破损、无裂纹等；
2.终验收条件：设备运行时，货物应连续运行30天，每天连续10小时或单次连续运行24小时。
3. 出现下列问题之一，视作验收失败：
3.1 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；
3.2 一般性故障超过2次；
3.3 所有出现的维修调整，每次时间均超过90分钟；所有维修调整时间的总和超过总运行时间的5%；
3.4 更换的零部件货值超过总货值的1%。
4.累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定。
5.系统完整性验收
a）对照技术要求中的供货范围，对提交的设备进行确认，需提供完整的项目资料。甲方对所提交的工程文件、文档资料进行确认。
b）投标方提供完整的验收测试服务。

[bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc10159][bookmark: _Toc12284][bookmark: _Toc14160]第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写，或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其他投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其他价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签订生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签订之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
[bookmark: _Toc6118][bookmark: _Toc326840041][bookmark: _Toc18456][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc11726]第七章  其他要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国外供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等，并提供原件（中英文）。
3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5. 必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）。
5.1  国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。
5.2  产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。
5.3  产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等
5.4  其他能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关证明文件或资料、报告等。
5.5  该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！
6. 必须附有：2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
二、说明
1. 投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。招标方对投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3. 请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内的说明，针对允许分投的货物，招标方有权选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。
4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。
5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

[bookmark: _Toc3547][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc15956][bookmark: _Toc27851]第八章  补充说明

一、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1) 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
2) 投标人在报价有效期内撤回投标；
3) 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
4) 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
5) 投标人串通投标；
6) 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
7) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
8) 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
9) 有效投标不足三家；
10) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
11) 投标人报价均超过最高限价的；
12) 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
13) 未在招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
14) 法律法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
1) 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
4) 因重大变故，采购任务取消的；
5) 招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，对于本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
二、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订年度维修合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
三、交货及付款
1. 交货期：合同签订（中标通知发出即可准备货源，勘察安装现场）。
2. 交货地点：详见标书要求。
3. 交货方式：交钥匙
4. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
5. 付款节点：根据公司固定资产投资项目付款要求执行。
6. 预付款：无
7. 其他付款节点：
经甲方倒班宿舍验收委员会（由甲方组织成立）验收合格后，根据合同内容据实结算。乙方开具合同价款100%的收据及增值税发票，并提供维修配件及维修内容清单，经甲方验收委员会核对无误后，按照合同及财务要求进行款项支付。

四、本次招标由招标人依法依规解释。
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[bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc12437]第五部分 设备采购合同
                                        
编号：                  





设备采购合同（模板）



合同项目名称：合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称


合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等

合同签订时间：按****年**月**日形式据实填写
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设备采购合同
专用条款
鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。
[bookmark: _Toc12198][bookmark: _Toc20873][bookmark: _Toc6406][bookmark: _Toc2251]1.合同设备标的
1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位，税额合计为税额小写，数值，小数点后保留两位，含税总价小写，数值，小数点后保留两位（大写：含税总价大写）。
1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。
1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。    
1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。
1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内完成设备安装，安装完成后填写时长，单位“日历日”。存在分批次调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定日历日内完成设备调试。
调试完成。
1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量，甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。
1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日起（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起，卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定月数。
[bookmark: _Toc20861][bookmark: _Toc31555][bookmark: _Toc13278][bookmark: _Toc15414]2.结算付款约定
2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。
2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。
2.3合同价款支付：
2.3.1填写第一笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后”。若存在价款支付的发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，卖方提交金额为合同含税总价款第一笔付款比例，数值%即第一笔付款金额元的合同全额增值税专用发票，买方收到卖方提供的合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。
2.3.2合同含税总价款的第二笔付款的比例，数值%即第二笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
2.4甲乙双方基本信息
	信息名目
	甲方基本信息
	乙方基本信息

	企业名称
	甲方单位全称
	乙方单位全称

	注册地址
	甲方注册地址，营业执照住所地
	乙方注册地址，营业执照住所地

	通讯地址
	甲方通讯地址，实际联系地址
	乙方通讯地址，实际联系地址

	法定代表人
	甲方法定代表人姓名
	乙方法定代表人姓名

	授权代表
	甲方授权代表姓名
	乙方授权代表姓名

	联系电话
	甲方授权代表手机号码
	乙方授权代表手机号码

	联系邮箱
	甲方授权代表联系邮箱（非必填）
	乙方授权代表联系邮箱（非必填）

	开户银行
	甲方开户银行规范全称（非必填）
	乙方开户银行规范全称

	开户行联行号
	甲方开户银行联行号（非必填）
	乙方开户银行联行号

	开户账号
	甲方银行账号（非必填）
	乙方银行账号

	其他信息
	甲方其他需列明企业信息（非必填）
	乙方其他需列明企业信息（非必填）


合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。
[bookmark: _Toc20630][bookmark: _Toc17682][bookmark: _Toc9125][bookmark: _Toc5535]3.生效条款
3.1本合同经双方签署后生效。
3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc31594][bookmark: _Toc32220][bookmark: _Toc3074][bookmark: _Toc12896]4.特殊约定
特殊约定事项，据实填写：4.1                ；4.2               ；……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。



甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                

                
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：  
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设备采购合同
通用条款
[bookmark: _Toc11536][bookmark: _Toc2292][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc14678][bookmark: _Toc30670]1 合同设备
[bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc29026]1.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。
1.2本合同约定设备的技术规格及性能标准应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格及性能标准应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc961][bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc10603][bookmark: _Toc16330019][bookmark: _Toc1490]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc23958][bookmark: _Toc16330020][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc19076][bookmark: _Toc28701][bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc16305]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc18079][bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc11444][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc772][bookmark: _Toc9852]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc28816][bookmark: _Toc7116][bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc19850][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc20953][bookmark: _Toc16330022]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc12260][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc8866][bookmark: _Toc16330023]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式的释义
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.6卖方在交付设备前需通知买方。
6.7风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc7336][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc20143][bookmark: _Toc17948]7 安装、调试
7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc9656][bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc31373][bookmark: _Toc24086]8 价款与支付
8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。
8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。
8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
[bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc6497][bookmark: _Toc24085][bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc10937][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc30851]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc10359][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc12321][bookmark: _Toc29628][bookmark: _Toc1536][bookmark: _Toc8923]10法定责任及合规责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。
10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。
10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。
10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约且不免除卖方履行合同的义务。
10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密，也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：
1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄露、被披露、被交流。
3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。
4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭到侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方应尽最大限度地予以协助。 
5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其他权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其他权利注册。
6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。 
7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：
1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌
2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌
3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。
[bookmark: _Toc25661][bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc23320][bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc9957]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按合同专用条款1.4、1.5条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。
11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同的上述约定或其他约定（包括本合同及所有附件）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于买方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
[bookmark: _Toc5547][bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc29118][bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc20995][bookmark: _Toc1827]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行交货、安装、调试、培训等主要义务的，或足以影响买方使用设备的行为的；
12.3.2卖方所交付的设备不符合本合同约定的质量要求或屡次验收不合格或达不到验收标准的；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc5691][bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc13181][bookmark: _Toc30027][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc30622][bookmark: _Toc8620][bookmark: _Toc13671]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc5939][bookmark: _Toc26799][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc16330031][bookmark: _Toc31243]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc22639][bookmark: _Toc14536][bookmark: _Toc29899][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc16330032]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc11806]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
[bookmark: _Toc9644][bookmark: _Toc19436][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc7642][bookmark: _Toc13563][bookmark: _Toc31331]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc16330035][bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc29136]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
[bookmark: _Toc572][bookmark: _Toc25254][bookmark: _Toc10535][bookmark: _Toc19141]18 签署事项
本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。



甲方（盖章）：甲方单位全称
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乙方（盖章）：乙方单位全称
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附件一：设备清单明细表【作为附件另附】
	序号
	产品及部件名称
	规格型号及技术参数
	单位
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	不含税
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单价
	品牌
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乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）： 







[bookmark: _Toc4300][bookmark: _Toc26145]附件二  固定资产设备项目偏差索赔细则
为规范固定资产项目实施过程中，因卖方原因导致设备各项重要技术指标、项目进度出现偏差，造成项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，就索赔扣款事宜订立本细则，双方共同遵守。
一、固定资产投资项目偏差及索赔细则
（一）非标设备、产线等生产类固定资产投资项目
[bookmark: _Toc24983][bookmark: _Toc11460]1.产能节拍偏差
1.1基准值：
产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。
1.2节拍偏差率核算公式：
节拍偏差率=（实际节拍-约定节拍）÷约定节拍×100%
1.3扣款规则：
节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；
节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；
节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；买方有权全部或部分不予验收付款，买方视情况选择解除合同或继续执行合同；
节拍偏差率＞30%：属根本违约，买方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。
当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=（节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量）*100%进行折算。
[bookmark: _Toc7031][bookmark: _Toc20888]2.自动化率偏差
2.1基准值：
自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。
2.2自动化率偏差核算公式：
自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率
2.3扣款规则：
自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；
【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；
自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，买方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按买方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②买方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。
3.功能及性能偏差
3.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经买方认定不影响产品、产线使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
3.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
[bookmark: _Toc18894][bookmark: _Toc24256]4.交付期偏差
4.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。
4.2扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的1%作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因卖方原因设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，返还买方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给买方造成的一切损失。
（二）研发、检测类固定资产投资项目
1.功能及性能偏差
1.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心功能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分次要指标不达标但经买方认定不影响使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
1.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
2.交付期偏差
2.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程，因卖方自身原因造成周期超出合同约定的时间。
2.2扣款规则：交付期每迟1个工作日，扣减设备合同价款的0.5%，如扣款额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
2.3针对研发、检测类试验设备特殊卖方（技术垄断、进口）的超期情况，第一次卖方需提前两个月提出书面延期申请并附最新交货期，经买方研判后出具考核结论；第二次超期时，买方按上述扣款规则进行考核。
[bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc8470]二、考核与执行流程
1.卖方同意，在买方就索赔扣款及违约金通知卖方后，买方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，卖方应就剩余部分另行向买方支付。
2.针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。
[bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc22710]三、附则
本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力；如本细则内容与合同、技术协议约定有冲突的，以本细则为准。



附件三 技术协议书【作为附件另附】
[bookmark: _Toc4677][bookmark: _Toc3165]相 关 方 安 全 协 议
甲方：
乙方：
乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。
一、甲乙双方安全管理职责与权利：
（一）甲方职责与权利
1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。
2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。
3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。
4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。
5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。
6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。
7.对于提供生活物资、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。
8.甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。
9.甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。
（二）乙方职责与权利
1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。
2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。
3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。
4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程中存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程中存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。
5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。
6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。
7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。
8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。
9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。
10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。
11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。
12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。
13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。
14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。
15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。
16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的后果由乙方承担。
17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。
18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。
19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。
20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。
21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。
22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。
23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。
二、其他相关手续办理
乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：
1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。
2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。
3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。
4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。
三、违约责任
因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。
如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
四、争议解决
本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。
五、附则
1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。
4.按照《中华人民共和国安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。
5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。



甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：



授权代表（签字）：                授权代表（签字）：



年   月   日                     年   月   日


廉洁诚信协议

甲方：
乙方：
乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉，共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪委监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：
a）赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b）报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c）以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d）购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e）住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；
f）吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；
g）其他可能影响甲方人员公平、公正地履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，绝不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；绝不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪委监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其他与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪委监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。
13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：


法定代表/授权代表	法定代表/授权代表


日 期：	日 期：



采购保密协议
[bookmark: _DV_M4]
甲方（需方）：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        

乙方（供方）： 
  
[bookmark: _DV_M6][bookmark: _DV_M11]本采购保密协议（“本协议”）由甲乙双方在山东省济南市签署，本协议中甲方和乙方单独称为“一方”，合称为“双方”。

鉴于：
1.   甲方拟选择乙方进行有关产品的试制或未来可能选择乙方为其提供有关产品或装备的供应、工序外协服务。
2.   出于上述目的，甲方已经（或将要）向乙方提供有关产品或装备的保密信息。
     经平等协商，甲乙双方自愿签订协议如下：
[bookmark: _DV_M15][bookmark: _DV_M16][bookmark: _DV_M14][bookmark: _DV_M13][bookmark: _DV_M12][bookmark: _Ref516672366][bookmark: _Toc504793032][bookmark: _Ref516672240]
第一条  定义
[bookmark: _DV_M18]在本协议中，除非上下文另有规定，否则下列表述具有以下含义：
1.1  “保密信息”指甲方为协议目的向乙方提供的一切资料或信息以及在双方合作中乙方从甲方获取的一切资料或信息，包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体（包括电子信息）。
1.2  “产品”指乙方根据甲方的要求，使用本协议项下的保密信息试制或制造、装配或工序外协服务的相关汽车零部件。
1.3  “装备”指应甲方要求，乙方为甲方提供工艺装备、检验装备、试验装备及制造用设备。
1.4  “协议目的”指乙方根据甲方要求利用本协议项下的保密信息，为甲方进行产品的试制或制造、装配或工序外协服务，或为甲方提供装备。
1.5  “分供应商”指乙方为协议目的而确需向第三方提供相关保密信息，并由第三方使用保密信息试制或制造、供应、装配或工序外协服务产品中的某一组成部分且仅向乙方供应以便乙方向甲方提供产品或装备的人。但前提是，甲方已在与乙方签订的相关合同或协议中明确约定乙方应按约定将拟选择的分供应商事前取得甲方的同意。
1.6  “附属公司”指任何一方通过直接或间接拥有其逾50%表决权或通过合同安排而持有其控制性表决权，和/或持有选举其多数董事之权力的任何公司或经济实体。 
[bookmark: _Toc506278688]1.7  “人”指任何个人、商号、企业、公司、合营企业、合伙组织、信托组织、协会或其他任何实体，无论是否具有独立法人地位，并且视情况允许，应包括该人的法定代表人以及经许可的受让人。
[bookmark: OLE_LINK4]1.8  “关联方”就任何一方而言，通过拥有表决权的股份或其它方式直接或间接控制该方或受该方控制或与该方共同受控制的任何公司或其他实体，以及按中国公司法规定具有关联关系的人。
1.9 “员工”指任一方或分供应商的法定代表人、董事、监事、高级管理人员和雇员等。
[bookmark: _DV_M28][bookmark: _DV_M32][bookmark: _DV_M27]1.10 “中国”，指中华人民共和国（为协议表述方便之目的，在本协议中不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）。

第二条  保密信息使用
[bookmark: _DV_M34][bookmark: OLE_LINK10]2.1  在遵守本协议条款和条件的前提下，乙方按本协议规定或甲方的要求使用保密信息进行产品的试制或制造、装配产品或产品的工序外协服务或为甲方提供装备；并按甲方要求，向甲方供应合格的产品。若产品试制成功，甲方要求提供产品的，乙方必须提供产品。
2.2  乙方不得将保密信息运用于协议目的外的任何行为，包括但不限于： 
2.2.1  除协议目的之外，自己或使第三人为任何其他目的使用、更改保密信息或者 允许他人（包括但不限于以分包、授权或转委托等形式）使用、更改保密信息；
2.2.2 复印或允许他人复印保密信息的文件，但基于协议目的经甲方书面同意的除外；
2.2.3  向第三人转让、分许可、出售、出让或质押甲方根据本协议向其授予的保密信息的使用权，或分包、转授权利或以其他方式安排第三人使用甲方在本协议下向其传递的保密信息的任何部分；
2.2.4  除非双方在相关合同或协议中另有约定，乙方不得直接或间接向甲方之外的第三人销售或提供产品（包括利用保密信息制造与产品类似的零部件）或装备，也不得对产品或装备自用；
2.2.5  乙方不得向第三人或乙方自身提供能够用于制造含有保密信息的装备；
[bookmark: OLE_LINK31]2.3  双方同意，不论双方中的一方或双方对产品做出任何升级、变更和/或改进，升级、变更和/或改进后的产品，仍应适用本协议关于产品的定义。
2.4  除本协议外，甲方并没有明示或默示授予乙方任何进一步的权利或许可。乙方同意并承认，除本协议项下明示授予的权利外，对于使用甲方或其附属公司所拥有或控制的保密信息的任何其他权利，乙方无权取得亦不拥有上述权利或对之有任何主张。
2.5  如果发生以下任何一种情况，乙方（包括分供应商）应立即停止使用保密信息以及产品试制或制造、装配或工序外协服务，并履行第6.3条规定义务：
2.5.1  本协议期限届满；
2.5.2  乙方违反本协议的规定；
2.5.3  乙方产品试制失败或者双方没有签署供货协议；
2.5.4  乙方与甲方或甲方附属公司的供货协议终止；
2.5.5  乙方停止向甲方或甲方附属公司供应产品；
2.5.6  乙方被甲方竞争对手直接或间接收购或控制，但甲方同意的除外；
2.5.7  乙方破产或被兼并重组。

第三条   保密信息权利归属
3.1  乙方确认，除非具有管辖权的法院另有最终决定，否则甲方拥有或因其他原因有权对保密信息让乙方为协议目的进行使用，而在本协议或其它协议项下传递给乙方的甲方所有保密信息于现在和将来均为甲方的专属财产，并依照中国反不正当竞争法构成甲方的商业秘密。
双方因履行协议目的进行的技术交流、技术支持、技术培训和现场参观而传达给乙方或由乙方取得的所有保密信息于现在和将来均为甲方的专属财产。
3.2  如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应尽快将情况以书面通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方应向甲方提供所有可用证据、详情和协助。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]3.3  乙方不得在世界任何地方就保密信息、根据保密信息而试制或制造、装配或工序外协服务的产品和/或装备以及对保密信息而进行的升级、变更和/或改进（不论由哪一方完成）直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
3.4  如乙方违反上述3.3条的规定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。	
3.5  乙方同意不直接或间接从事可能引起双方争议或者损害保密信息中甲方的权利、资格或利益的事项或者任何不利行为。乙方不享有以本协议名义有损于甲方保密信息的任何权利、资格或利益。

第四条  保密义务
4.1  乙方确认保密信息对甲方具有重大的商业价值，如果信息泄露，将会对甲方造成重大损失。乙方同意对保密信息进行保密，保密期限为本协议有效期间和其后十五(15)年。
4.2  乙方承认并做到：
4.2.1  保密信息构成甲方的商业秘密，应予以保密，且仅用于协议目的。对甲方在保密信息中的所有和相关权利，乙方应予尊重和保护；
4.2.2  采取有效措施，妥善保存所收到的一切保密信息；
4.2.3  除协议目的外，不得仿制、复制保密信息或者以其他方式制造或销售按本协议供应的产品或装备；
4.2.4  如乙方在本协议项下的任何义务被违反或可能被违反，单以金钱作损害赔偿对甲方而言并非足够的补救，而且甲方除所有其他可用的法律补救外，有权针对该违约或可能违约的行为做出禁制令；
4.2.5  乙方员工、关联方、均不会擅自仿制、制造、复制或销售产品和/或装备。
[bookmark: OLE_LINK5]4.3  乙方必须采取有效措施，对保密信息保守秘密，不得外传或透露（无论直接或间接，无论以书面、口头或任何其他形式），但在下述情况下披露除外：
4.3.1  根据本协议规定乙方向其员工和/或任何经甲方批准的分供应商披露保密信息，条件是按“确实需要知悉”的原则，被透露者与此直接相关，其知悉对本协议目的来说是至关重要的，而且对履行其工作职责或供应保证来说是必要的，并且他们分别已承担保密义务，其形式足以使保密信息不会外传；
4.3.2  当保密信息已为公众所知时披露，且该信息不是由于乙方违反本协议项下的保密义务而为公众所知的。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK7]4.4  如果经甲方同意的分供应商使用有关保密信息，乙方和分供应商应签署一份要求分供应商义务不低于本协议中乙方义务的保密信息协议。同时，对于分供应商乙方应该： 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK8]4.4.1  并不由于与分供应商签订使用有关保密信息的协议，而免除履行本协议项下的任何义务或责任；
4.4.2  除非甲方书面同意，不得允许或授权分供应商向第三人做出分包、转授或以其他方式安排第三人使用保密信息的任何部分；
4.4.3  对分供应商及其员工符合或并未符合本协议以及有关的规定负责；
4.4.4  须就分供应商和/或其员工的作为、不作为、违约和/或过失行为向甲方负责，分供应商和/或其员工的作为、不作为、违约和/或过失行为视为乙方的作为、不作为、违约或过失。 
[bookmark: OLE_LINK22]4.5  如果乙方或其员工、关联方、分供应商未能遵守本协议，均构成严重违反本协议的行为，视为乙方违反本协议。
4.6  乙方应遵从甲方不时发出的、有关处理和保管保密信息的任何指引、政策和议定书，以及按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况、保密情况及时通知甲方。

第五条  产品标签
5.1  乙方应严格按照甲方的要求在产品上使用商标、标志、标识、型号、名称和零件号系统，以及加贴、使用铭牌。
5.2  乙方不得在本协议期限内以及在期限届满或本协议终止后，针对产品以任何形式或媒体（包括印刷资料/材料、广告材料、图纸、软件、往来书信和出版物）使用未经甲方同意的任何商标、商号、型号、名称或标志。 

第六条  期限
6.1  本协议的期限为十（10）年（“期限”），自双方签署之日开始。
6.2  甲方向乙方传递保密信息后，本协议不得以任何理由撤销、提前终止或解除。
6.3  本协议期限届满后或按第2.5条、第7.1条规定，乙方应：
6.3.1  立即向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的；
6.3.2  就全部保密信息都已按本协议规定返还或进行处理向甲方或出具书面承诺函；
6.3.3  在30日内按甲方指定的地点把甲方提供给乙方用于试制或制造产品的模具、工装和其他器具（若有）完整的交付给甲方，或按甲方的要求处置上述物件。如不能交付，乙方应当按照本协议签署时用于试制或制造、供应、装配或工序外协服务的模具、工装和其他器具（若有）的价值支付甲方赔偿金；
6.3.4  不再享有并使用第5.1条、第5.2条的产品标签权利；
6.3.5  不得继续使用保密信息和/或进行产品或装备的试制或制造、装配或工序外协服务。

第七条  违约及责任
[bookmark: OLE_LINK30]7.1  如乙方违反本协议第2.1条、2.2条、2.4条、3.3条、3.4条、3.5条、4.1条、4.2条、4.3条、4.4条、4.5条、4.6条，则为重大违约，乙方除承担第2.5条、第6.3条责任外，需向甲方支付1000万元的惩罚性违约金，并按7.2条规定的损害赔偿金数额赔偿甲方全部损失，构成犯罪的按中国刑法第219条承担刑事责任。乙方承担前述法律责任后，仍应继续履行本协议规定的有关义务。
7.2  乙方认为，由于保密信息对甲方具有重大以及不可估量的经济利益，重大违约给甲方损失将是巨大的，因乙方重大违约而给甲方造成的损失金额由甲方进行测算（包括但不限于由于乙方违约而导致甲方被追索承担的赔偿或损失、诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费用等）。但在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于1000万元。
7.3  双方同意，乙方对于本协议的任何违反可能造成对甲方不可挽回的损害，并且对于本协议的任何违约，损害赔偿金未必是充足的补救措施。甲方有权寻求保全措施、强制履行或其他法律允许的补救措施来执行本协议。
7.4  若乙方是自然人设立的有限责任公司或股份公司，则对于第7.1条、7.2条所述乙方支付金钱的责任，乙方股东、法定代表人、实际控制人等承担连带赔偿责任（各方另行签署连带责任协议）。
7.5  如果乙方违反本合同约定的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

第八条  适用法律及争议解决
8.1  本协议适用中国法律，但不适用其冲突法原则。
8.2  双方应努力通过友好协商就本协议的解释或履行所产生的或与之有关的任何争议或索赔作出和解。如在一方向另一方提出该事项后六十（60）日内无法通过该等协商达成和解，则任何一方均可以向济南市或协议签署地法院起诉。
8.3  在争议依照第8.2条解决之前，双方应继续履行其在本协议项下的各自义务和责任。

第九条  一般条款
9.1  一方未行使其在本协议项下的任何权利、权力或权益概不构成对该等权利、权力和权益的放弃，对任何权利、权力或权益的任何一次或部分行使，概不排除对任何其他权利、权力或权益的行使。
9.2  本协议构成双方就保密事项的全部协议和谅解，并取代以前的全部协议、安排和谅解。对本协议进行添加、删减或其他任何形式的修改需以书面形式进行。
9.3  如本协议任何条文无效，概不影响本协议任何其他条文的效力。
9.4  本协议第2.2条、2.4条、3.1条、3.3条、3.4条、3.5条、4.1条、4.2.(4.2.1）条、4.2.(4.2.3）条、4.2.(4.2.4）条、4.2.(4.2.5）条、4.3条、4.4条、4.5条、6.3条、7条、8条在本协议期限届满后继续有效。本协议其他条款因其本身性质或根据法律法规规定应持续或继续有效的，在本协议期限届满后继续有效。
9.5  本协议的终止无损于双方于终止日期在本协议项下的权利和责任，包括但不限于违约或赔偿责任，除非双方以书面形式明示放弃。
9.6  本协议中的甲方享有的权利和义务亦包括甲方的不时存在的任何附属公司；乙方承担的义务亦包括乙方的员工、关联方及其顾问、代理人、分供应商，乙方应确保上述人员遵守义务并由乙方承担其不遵守的法律责任。
[bookmark: OLE_LINK9]9.7  本协议自双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。
9.8  本协议一式4份，甲、乙双方各执2份，具有同等的法律效力。
本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

（以下无正文）
（《采购保密协议》签署页）


甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：


法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：


日期：                                       日期： 






[bookmark: _Toc468][bookmark: _Toc11077]第六部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc685][bookmark: _Toc27316][bookmark: _Toc10325][bookmark: _Toc29994][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc639004]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
根据贵方济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行账号：                   
投标人名称（盖章）： 
授权代表签字：
日期：     年      月      日







[bookmark: _Toc8296][bookmark: _Toc28411][bookmark: _Toc4268][bookmark: _Toc19617]附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目（未确定）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


[bookmark: _Toc30650][bookmark: _Toc2534][bookmark: _Toc26582][bookmark: _Toc29374]附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表（格式）
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	实缴资金
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	










表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc24911][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc10712][bookmark: _Toc3524]附件4 保密承诺函

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc17494][bookmark: _Toc7156][bookmark: _Toc25886][bookmark: _Toc27156]附件5-1 技术规格偏离表
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）


第 33 页 共 96 页

第 1 页 共 96 页

[bookmark: _Toc15066][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc7432][bookmark: _Toc32355]附件5-2 设备分项配置
设备分项配置表
                                                                                                           第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	单位
	原产地和制造商名称
	备  注

	1
	根据采购货物主要构成一览表内容填写补充
	
	
	套
	
	

	2
	
	
	
	套
	
	

	…
	以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	
	


注：
1.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，可细化可增加。
2.此表格需在技术标中体现，并明确规格型号、品牌等信息。
3.此表分项明细需要和附表9-1完全对应。
4.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。




投标人(章)：


授权代表(签字)：                          年    月    日

[bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc30734][bookmark: _Toc16563]附件6  2023年1月1日至今同类项目业绩一览表
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目                                                             
	序号
	采购单位
	项目名称
（万元）
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2023年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2023年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


[bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc28530]附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称: 济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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[bookmark: _Toc24615][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc22027][bookmark: _Toc13684]附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目                                                        
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
	1套
	不含税价：          
含税价格：   （大写：  ）
税率：        
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封一份，否则不予唱标。
3.需写明含税价格、不含税价格、税率。
4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其他税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



[bookmark: _Toc21935][bookmark: _Toc777][bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc13231]附件9 设备分项报价表
表 9-1设备分项报价表
                                                                                                           第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序号
	货物名称
	型号和规格
	单位
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
（元）
	总价[5×7]（不含税）
（元）
	备  注

	1
	根据采购货物主要构成一览表内容填写补充
	
	
	套
	
	
	
	

	2
	
	
	
	套
	
	
	
	

	…
	以上投标设备不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	


注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。



投标人（章）：


授权代表（签字）：                          年    月    日

表 9-2
运输及服务分项报价表
                                                                                                第   页共   页

	
序号
	
内  容
	数  量
	单价（元）（不含税）
	总价（元）（不含税）
	备  注

	
	
	1
	2
	3 (1×2)
	4

	1
	包装费
	
	
	
	

	2
	运输费
	
	
	
	
运输方式及运输起止 地点

	3
	运输保险费
	
	
	
	

	4
	装卸费
	
	
	
	发生费用地点

	5
	其他
	
	
	
	说明具体内容

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥    元


注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(公章）：                               授权代表（签字）：                              年  月  日

36
表 9-3
技术服务和培训分项报价表
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	序号
	内       容
	单位
	单价（元）（不含税）
	数量
	价格（元）（不含税）
	详 细 说 明

	1
	现场安装调试费
	人·天
	
	
	
	（可另附页）

	2
	技术培训费
	人·天
	
	
	
	（可另附页）

	3
	其他（列出明细）
	
	
	
	
	（可另附页）

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	
	
	总价合计（不含税）￥
	元


注：   1.投标人需给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(公章）：                               授权代表（签字）：                              年  月  日

36
表 9-4
随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表
                                                                                       第   页共   页

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序 号
	备件或工具名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（不含税）
（元）
	总价[4×6]（不含税）
（元）
	更换
周期
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥    元


注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(公章）：                              授权代表（签字）：                             年  月  日
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表 9-5
价格汇总表
 第   页共   页

	序号
	内   容
	总价（元）（不含税）
	备     注

	1
	表 9- 1 总计
	
	

	2
	表 9-2 总计
	
	

	
3
	表 9-3 总计
	
	

	4
	表 9-4 总计
	
	

	总价合计（列入投标货物数量及价目表 ）
	总价合计（不含税）￥    
	元

	总价合计（列入投标货物数量及价目表 ）
	总价合计（含税）￥    
	元 （税率：   %）



注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。
2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(公章）：                               授权代表（签字）：                              年  月  日
37
[bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc3853][bookmark: _Toc26783][bookmark: _Toc15888]附件10 商务条款偏离表

	济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”。


[bookmark: _Toc14042][bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc10666]附件11 投标人承诺

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





[bookmark: _Toc13695][bookmark: _Toc1799][bookmark: _Toc26270][bookmark: _Toc13673]投标人名称 （盖章）：                法定代表人或授权代表（签字）：
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[bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc27581]附件12 服务承诺函

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
中国重汽集团济南卡车股份有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



[bookmark: _Toc22271][bookmark: _Toc31205][bookmark: _Toc2459][bookmark: _Toc22096]
附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本/ 4 副本）


项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区新增空调技改项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
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[bookmark: _Toc17025][bookmark: _Toc12982][bookmark: _Toc27397][bookmark: _Toc22727]附件14 评分标准
	评审
内容
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	
产品技术
（40分）
	1
	技术参数
	30
	投标文件中技术参数符合招标文件的要求赋20分，再详细考察其功能与项目需求的吻合性,有一处负偏离，扣4分，以此类推；有正偏离，且对项目存在实际改进作用，则加2分。

	
	2
	核心产品
	10
	对核心产品在项目中所起的作用和描述，每一项各2分

	技术偏离
（10分）
	4
	技术偏离
	10
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分10分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。

	实施计划
（10分）
	5
	实施计划
	10
	项目实施计划安排科学、合理、可行（每家单位制定详细的实施计划，满足需方的要求）。
由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得10分，良得6分，一般得3分。

	业绩
（10分）
	6
	业绩
	10
	同类型项目业绩：
2023年1月以来到现在以来已交付使用的与本次招标项目类似产品的业绩，业绩最多者满分，第二名得8分，第三名得6分，第四名得4分，其余得2分。（时间以签订日期为准）。

	售后服务（30分）
	7
	技术培训方案
	6
	对采购方人员的技术培训方案安排科学、合理、可行。
由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	8
	专业技术力量
	6
	投标人在中国有常驻的专业技术力量的维保机构并具有实施本项目维保的专业技术人员。
由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	9
	售后服务
	6
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施。
由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。

	
	10
	维修保养作业指导书
	12
	根据投标技术标书，列明设备日常维护维修保养明细及要求.要求指导书内涵盖周期性设备设施运行时间，每阶段易损件检查内容，保养内容等，帮助招标方建立良好的使用规范。
由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得12分，良得8分，一般得4分。



评标方法
1.通过资质初审者为有效投标单位；
2.评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理；
3.投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金；
4.技术标必要项不符合，严重偏离技术参数的；或经评标专家组打分，总分低于80分的；均视为技术标不合格。
	二
	商务标

	1.根据招标方要求进行二轮多次报价谈判；
2.报价直至招标方认可并进行汇报通过后即可。




[bookmark: _Toc28396][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc28246][bookmark: _Toc22433]附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

[image: descript]
[image: descript]

注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院”。
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[bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc13015][bookmark: _Toc8113][bookmark: _Toc27716]附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
[bookmark: _Toc13185][bookmark: _Toc31034][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc27556]1.供应商应标
路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

[bookmark: _Toc6341][bookmark: _Toc22378][bookmark: _Toc24813][bookmark: _Toc8011]2.供应商投标
路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
[bookmark: _Toc9886][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc23105][bookmark: _Toc1837]3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
[bookmark: _Toc9430][bookmark: _Toc15987][bookmark: _Toc7597][bookmark: _Toc9512]4.供应商报价
路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
[bookmark: _Toc11091][bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc32568][bookmark: _Toc23262]5.供应商澄清报价
路径：招投标中心－非生产类招投标－供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
[bookmark: _Toc26901][bookmark: _Toc27419][bookmark: _Toc31832][bookmark: _Toc1131]6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心－非生产类招投标－中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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