中国重汽集团福建海西汽车有限公司

VOCs治理设备-水电气系统项目

招 标 文 件

项目编号：ZZHX-2020-016

中国重汽集团福建海西汽车有限公司

二○二○年	九月

目   录

第一章  投标方须知	1

一 总则	2

二  招标文件	4

三  报价说明	5

四  投标文件的编制	8

五  投标文件的递交	11

六  开标与评审	12

七  授予合同	17

1 合同内容	22

2 包装	22

3 运输标记	23

4 检验	23

5 权利担保	24

6 交货	24

7 安装、调试	25

8 价款与支付	25

9 质量保证及售后服务	26

10法定责任	27

11 违约责任	27

12 合同的终止与解除	28

13 不可抗力	29

14 通讯	29

15 适用法律及争议解决	30

16 附件	30

17 其他规定	30

18 签署事项	31

第四章  投标文件格式	39

格式一  投标函	40

格式二  法定代表人身份证明	41

格式三  授权委托书	42

格式四  开标一览表	43

格式五  报价明细表	44

格式六  商务条款偏离表	44

格式七  经营业绩一览表	45

格式八  服务承诺函	46

格式九  设备质量承诺函	47

格式十  投标人基本情况表	48

格式十一  投标方财务状况表	49

# 第一章  投标方须知

投标方须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 采 购 人：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 项目名称：VOCs治理设备-水电气系统项目 工程地点：福建省永安市 质量标准：符合现行国家标准 工 期：30日历日 质保期：一年以上 工程范围：本项目为中国重汽集团福建海西汽车有限公司VOCs治理设备水电气系统项目设备采购，主要货物有：配电开关柜、电缆、电缆桥架、水管、气管等所有配套设施设备等，包括技术要求及图纸内的全套能源系统的制造、运输、安装、调试、验收、约定培训及售后服务等，并负责开关柜基础的设计及施工。 |
| 2 | 资金来源 | 自筹，已批复。 |
| 3 | 资格要求 | 符合招标文件中 “投标方资格要求”的要求。 投标方应在开标开始时提供 （1）营业执照副本、授权委托书及身份证原件； （2）近三年（自2017年1月1日至今）至少需具备1项类似项目业绩； （3）注册资本金不低于200万元，具有相应的生产、供货及安装能力； （4）近三年内在经营活动中无违法记录，且在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪和违约行为； （5）110KV及以下电压等级电力设施的安装、维修、试验； （6）承装（修、试）电力设施五级，电力工程施工总承包三级； （7）参与投标的授权委托人及项目负责人应信誉良好，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单。 （8）与中国重型汽车集团有限公司及其下属相关单位存在纠纷的公司及个人不得参与投标。 （9）本工程不接受联合体投标； 以上证书需提供原件，未提供以上证件的原件，按废标处理。 |
| 4 | 报价有效期 | 递交报价文件截止之日后90天（日历日） |
| 5 | 投标人报名方式 | 凡有意参加投标者，请于2020年 10 月 16 日下午17:30前，按照4.1-4.3顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱642286118@qq.com并电话联系工作人员查收（温广雄；联系方式：18649979199），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。 4.1营业执照； 4.2同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于3份）； 4.3财务状况表、信用中国截图； 本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准，审查通过的将会以电话或邮件形式告知。 |
| 6 | 投标保证金 | 1、投标保证金贰万元人民币，电汇，其他保证金形式不接受。 2、开户名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 开户银行：兴业银行永安支行 账号：182010100100096308 地址、电话：福建省永安市埔岭99号 0598-3829986 3、投标保证金必须从投标人的基本账户转出，不得以其他名义提交，须在本招标文件规定的投标截止时间2日前到达上述账号，否则视为无效投标。 4、投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 5、投标人无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。 6、非中标单位开标后一月内无息退还；中标单位的投标保证金转为履约保证金，若施工方出现拖欠或克扣农民工工资的行为，建设方有权扣除保证金。保证金项目验收后15个工作日内无息退还。 |
| 7 | 报价答疑 | 1、质疑文件应于2020年10月12日上午10:30前，以书面形式送至采购单位，另需发送质疑文件至642286118@qq.com ，并电话通知采购人查收。 2、答疑文件领取时间：2020年10月13日下午15:30以后。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本肆份、电子文档壹份（存储于U盘）。 |
| 9 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 地点：中国重汽集团福建海西汽车有限公司综合楼三号会议室 （福建省永安市埔岭99号）。 时间：2020年10月17日上午09:00（北京时间）。 |
| 10 | 开标 地点与时间 | 地点：中国重汽集团福建海西汽车有限公司综合楼三号会议室 （福建省永安市埔岭99号）。 时间：2020年10月17日上午09:00（北京时间）。 |
| 11 | 踏勘现场 | 时间: 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘(踏勘现场日期应在 2020年10月9日-2020年10月11日期间) |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目中标单位的投标保证金转为履约保证金。 |
| 14 | 采购人 | 联系人：温广雄 联系方式： 18649979199 |

## 一 总则

1．项目说明：

1.1本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等有关的法律、法规及规定，现通过 公开招标 来择优选定 一 名成交投标方。

1.2项目种类：重汽海西公司VOCs治理设备水电气系统项目。

1.3 技术要求: 参照现行国家及行业有关标准要求。

2．资金来源: 自筹，已落实。

3．投标方资格要求：

3.1本项目采购不接受联合体。

3.2资格审查方式：开标资格审核+资格后审。

3.3本工程采用3.2项所述的资格审查方法确定合格投标人，只有完全通过资格审查的投标人才有可能成为合格投标人。为证明投标人满足招标文件要求的资格条件，投标人应编制资格后审文件，资格后审文件内容包括：

1）投标方基本情况表（见附表：本表应附带投标人营业执照（或三证合一）副本、资质证书副本等材料的复印件，须加盖单位公章。

2）投标方财务状况表（见附表：应附近两年（2018年、2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债率指标表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、盈利能力（毛利率指标、销售净利率）等材料的复印件，须加盖单位公章。）。

3）安装工程项目负责人简历表（见附表：本表附拟派项目经理资格证书、安全生产考核合格证、身份证复印件、劳动合同复印件、能充分证明拟派项目经理近两年（2018至今）类似工程项目经理施工经验的证明文件（竣工验收报告及中标通知书（或承包合同））等资料的复印件，须加盖单位公章。）

4）安装工程项目部人员表（见附表：本表附拟派项目安装人的身份证复印件及2018（或2019）年投标单位为其缴纳的养老保险缴费凭证。）

5）有关投标人2017年至今参与或涉及诉讼案的资料（如有，应如实填写且附说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件；如无，则应在此项处写明“无”；以上资料均需加盖单位公章）。

6）证明投标人资格条件合格的其他材料（可附上）。

投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员若对投标人提供的以上资料有异议，可要求投标人提供上述证明文件原件进行复核，资料不齐全或未能按要求及时提供复核原件（或提供虚假资料）的，评标委员视情况有权取消其投标资格。

4．踏勘现场：

4.1投标方自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。投标方承担踏勘现场所发生的一切费用，并承担因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何责任和风险。

4.2 投标方在勘查现场时应认真了解工程项目周边状况，充分考虑周围建筑物、构筑物、地质、水文等因素对投标报价的影响。

4.3 采购人向投标方提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标方利用的资料。采购人对投标方由此而做出的理解、推论和结论不承担责任。

4.4 投标方考察现场后将被认为已了解工程项目现场情况，掌握了编制报价文件所需的有关条件。

5．报价费用：（含税率9%）

投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。不论招标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。所递交的所有与招标有关的资料均不予退还。如果因投标人原因造成招标失败，造成的一切损失将由相应投标人承担。

## 二  招标文件

6.招标文件的取得及处理：

6.1投标方应到中国重汽集团福建海西汽车有限公司领取招标文件（盖章有效），或从642286118@qq.com发出的电子邮件，从他人处复制的招标文件或无招标文件的投标方的参与，均为无效报价。

7.招标文件的组成：

7.1招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑文件和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标方起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一章  投标方须知

第二章  项目技术协议

第三章  合同文件格式

第四章  投标文件格式

第五章、编制信息

7.2、投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其报价文件将被拒绝。

7.3、本次招标活动施工图纸由招标方提供

8、招标文件的澄清：

投标人在收到招标文件后，如果对文件任何部分有疑问并要求澄清的，应按“前附表”规定的地址和时间以书面形式向招标人提交。不论是招标人主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的疑问对招标文件做出解释，招标人都将以书面形式予以答复，投标人应按“前附表”规定的时间、地点前去领取答疑记录。答疑记录作为招标文件的组成部分，其与招标文件具有同等法律效力。

9、招标文件的修改

9.1、招标文件发出后，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2、招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应尽快以书面形式通知招标人已收到修改文件。

9.3、招标文件、招标文件澄清（答疑）记录、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

## 三  报价说明

10.按工程量清单报价：

10.1 本工程招投标由投标人根据施工图纸及工程量清单并结合本企业和市场的情况自主进行报价。

本次投标的清单综合单价固定不变。投标人应充分考虑材料市场价格波动及政策性调整等一切风险因素。无论任何因素，中标的综合单价不再进行调整。材料单价无论市场价格如何波动及其他任何因素，均不再调整，投标人应充分考虑其中风险，中标的综合单价还应包含所有采保费、检测、试验费等其他所有一切相关费用。投标人收到工程量清单后应结合现场情况进行核实，若有异议应于“前附表”规定的时间向招标人提出，经招标人核实后对其进行调整。

10.2 投标人报价一般规定:

10.2.1 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

10.2.2 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应严格按技术标书文件中的项目内容进行报价。

10.3 金额（价格）均应以人民币表示。

10.4 投标报价须知：（含税率9%）

10.4.1 总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

10.4.2 投标人的报价，应是完成“前附表”第1项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

10.4.3除非合同中另有规定，施工过程中中标工程量清单中所列工程数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包单位按规定的标准进行施工和缺陷修复的责任。

10.4.4 本项目按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费（含采保费）、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险、招标人的特殊要求等而增加的可预见或不可预见的所有费用。

10.4.6 投标人可先到场地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.4.7 措施项目费报价中还应充分考虑临设、设备基础地面硬化费用、材料检验费用、环卫环保生活污水粪便排放费用、材料保管费用、渣土外运及外运过程中发生的清道罚款费用﹑所有设施费（如：安全通道、临设防护等）、工程及人员的保险费、市场风险费用、国家或地方有关规范或规定的检测费用等。

10.4.8 技术规范要求的费用包括在报价中。

10.4.9 全部材料和设备进场采购前，其质量必须征得招标人认可。招标人对中标人确定的供应商及各种材料的厂家、品牌具有监督、审核、否决权；投标人中标后5日内将材料样品、检测报告、合格证送招标人确认后方可进场。

10.4.10 本工程所有材料由乙方采购，但招标人有权变更双方材料供应范围，属中标人自行竞报的材料，招标人认为有必要时，可变更为招标人供应材料，并提前以书面形式通知中标人；如果发生则以实际使用的材料价格置换承包人投标书中已有综合单价中材料价格，但只调整材料差价，组成综合单价的其他组价因素均不做调整。

10.4.11 材料由投标单位自行竞报，中标后投标单位必须按投标文件中列明的材料进行采购并计入报价；投标人竞报的材料必须标明相应产地、品牌、规格、型号、价格、质量等级等，未填报质量等级的，现场以国标优等品验收，材料价格在合同实施期间内固定不变。投标单位所报材料的品牌、价格、质量等级等作为评分的一部分。如投标人未按要求填报，评标时由评委据情扣分。

10.4.12承包服务费为乙人为配合协调招标人自行采购设备（材料）以及对本次招标范围外的专业工程等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理所需的费用，由投标人自主报价。

10.4.13 投标方应报出其所能承受的最低的合理价格。投标方应保证报价书中所报出的价格，在排除各种差异因素后，不超出国内正常市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的合同价。任何对本保证的违背，将使采购人有权终止合同或要求归还所得的超支价款。

10.4.14 单独密封的“报价一览表”与报价文件正本不符，以“报价一览表”为准。投标方的分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评审小组认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

10.4.15 投标方免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。

10.4.16 水电费按表计量缴费，费用由成交投标方支付。

10.4.17 价款支付

结算货币种类为人民币，增值税税率9%，合同价款结算方式：六个月银行承兑汇票。

10.4.17.1合同生效后, 卖方提交金额为合同价款30 %的收据及相应金额的增值税专用发票（税率9%,正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。

10.4.17.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 60 %的收据及合同总额剩余未开部分的增值税专用发票（税率9%,正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付：

10.4.17.2合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位或设备管理单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。             10.4.17.3 本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）防水工程为 5 年；

（3）其他项目保修期限均为  2  年

## 四  投标文件的编制

11.报价文件的语言及及计量单位：

11.1报价文件及投标方与采购人之间与招标有关的来往通知、函件和文件，以及业务洽商等均使用中文。

11.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.报价文件的组成:

投标人的投标文件由技术标书和商务标书共两部分构成，必须按照12.1及12.2条技术标书及商务标书所列的各项顺序及要求体现的内容进行编写和装订，各项内容要求的资料如营业执照、资质证书、检验报告、财务报表等非现场编写内容，标书正本必须为原件的扫描件（彩色打印），不按以上要求编写装订及有缺项漏项的将会影响技术标及商务标得分。

12.1 商务标书（12.2.1及12.2.2务必按照顺序编写且装订在一起）

12.1.1 商务部分

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）投标报价明细表；

（5）货物说明一览表；

（6）商务条款偏离表；

（7）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（8）投标方认为影响报价的其他文件

12.1.2证明文件（加盖公章的复印件或扫描件）：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或授权代理人身份证；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标人基本情况表（格式十一）；

（5）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

（6）招标文件要求的其它必要资格文件；

（7）投标人认为对其投标有利的其他资料；

（8）有关投标人2017年至今参与或涉及诉讼案的资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

12.2技术标书

（1）技术配置对比表（格式详见附件一）

（2）投标设备配置明细表（格式详见附件二）

（3）投标产品配置方案

满足设计参数前提下的关键零部件总成、主要配件、材料等设计配置方案及说明资料（格式自定，内容务必详尽）；

（4）近三年财务状况报表、经营业绩一览表；

根据技术标书中提供的近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料、经营业绩一览表（格式详见附件七）等内容进行评价，注意此部分内容不要编写及装订在商务标书中，要求财务报表等内容务必清晰可辩，技术标书中无此项内容及字体不清晰可辩的不得分；

（5）供货周期，提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料；

（6）质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力等方面的说明及证明材料；

（7）产品设计、制造、指导安装实施方案；

（8）质量体系认证证书（如果有）；

（9）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（10）设备质量承诺函、服务承诺函（格式详见附件八、九）；

（11）投标人需提交的其它资料；

13、投标文件格式:

13.1 投标文件包括投标人须知（以下称“本须知”）第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.2 电子文档应包括本须知第12条中规定的所有内容，并严格按本招标文件规定的格式填报，其中报价文件必须采用Excel格式，其他文件采用Word格式。

13.3 投标文件每册应编制总目录，标注页码清晰（页码标注在文件右下角），页码须自始至终连续，便于查阅；目录单独编制页码，正文连续编制页码；

14、按明细报价：

14.1所有投标均以人民币报价（含税率9%）。

14.2 投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

14.3 招标人不接受任何选择性报价，除非招标文件中有明确说明，否则投标人不得提供备选方案，对每一种货物只允许一个报价。

14.4 最低报价不是中标的唯一依据。

14.5投标报价应包括设备的设计、制造、运输、装卸、包装、保险、设备基础（含平台）的设计及施工、安装、调试至交付使用所涉及的人工费、安装费、设备费、材料费、管理费、验收费、检测费、拆除费、运输费、垃圾清理费及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

14.6设备采用进口的，投标报价应包括进口手续申办费用、(出口方提供的)原产地证明及相关费用、进口关税、进口环节增值税、进口产品检验检疫费、港杂费等全部与进口相关的费用。

14.7投标人必须对所有设备响应并报价，不得分解响应，否则招标人有权视为投标人投标无效。

本工程招标投标由投标人根据技术标书说明并结合本企业和市场的情况自主进行报价。

15.报价有效期：

15.1从投标方递交报价文件截止时间90日历天。

15.2 在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向投标方提出延长报价有效期的要求，投标方须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标方不允许修改其报价文件，在延长期内本须知的规定仍然适用。

16.报价答疑：

投标方应根据投标方须知前附表所述的时间和地点向采购人提交质疑问题的文件。采购人将做出澄清和解答。投标方根据投标方须知前附表所定时间和地点来领取。

17.报价文件的份数和签署：

17.1报价文件份数详见投标方须知前附表。投标方应严格按照本须知报价文件的编制要求及顺序进行编制。

17.2投标方按本须知的规定，编制报价文件的“正本”、 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”字样（“正本”一份，“副本”四份）。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准，唱标单是正本的组成部分，当唱标单与正本有不一致之处时，以唱标单为准。

17.3报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并加盖法人单位法人章和法定代表人（或代理人）印鉴。

17.4全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为招标文件的修改而发生的，或者是投标方造成的必须修改的错误。但修改处应加盖投标方单位法人章和法定代表人（或代理人）印鉴。

## 五  投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将技术标和商务标、唱标单、资质等文件必须单独密封，并再在外层再一次一起密封在投标文件大密封袋里，并在投标文件的内层密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；电子文件及报价一览表还应分别单独密封两份与投标文件一同递交。

18.2 在内层和外层投标文件密封袋上均应：

（1） 写明投标人名称和地址；

（2） 注明下列识别标志：

a．工程名称；VOCs水电气系统项目

b .2020年10月17日9时开标，此时间以前不得开封。

18.3 除了按本须知第18.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第18款宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回。

18.4 如果投标文件没有按本报价须知第16.1款、第16.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

18.5 所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口及密封条骑缝处应按本须知第15.3款的规定盖章。

19、投标截止日期：

19.1 投标人应按前附表规定的投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人。

20、迟交的投标文件：

20.1 招标人在本须知第17款规定的报价截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

21、投标文件的补充、修改与撤回：

21.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

21.2 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.3 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第16条有关规定密封、标记和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

21.4 在投标截止时间以后，投标人不得补充修改投标文件。

21.5 在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内（投标有效期为90日历天），投标人不得撤回其投标文件。

## 六  开标与评审

22.  开标及评标

22.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

22.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

23、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

24、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

25、评审办法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

评分细则详见下页：

本页以下空白。

接上页：

评分细则

| 得分项 | 综合评审内容（共100分） |
| --- | --- |
| 技术标 （30分） | 综合技术 性能参数 15分 | 综合技术性能参数 根据所投标产品的实际各项技术参数及综合技术参数对招标文件要求技术参数的符合及响应程度，分为优秀、符合、基本满足三个等级（重要技术参数不满足且有重大偏差的此项得0分），分别酌情赋分，其中： 优秀得11-15分； 符合得6-10分； 基本满足得1-5分。 |
|  | 较大业绩 2分 | 投标人每有一项较大业绩得0.5分，最多得2分(必须提供合同原件,否则不得分)。 |
|  | 近三年财务状况 2分 | 根据提供的近三年财务报表情况，酌情得1-2分。 |
|  | 供货周期 8分 | 能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情得1-8分； 无上述内容不得分。 |
|  | 质保期及 售后服务 3分 | 质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的专业售后服务能力酌情得1-3分； 无上述相关内容不得分。 |
| 商务标 （70分） | 总报价 70分 | （1）基准价计算方法： 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，基准价=所有有效投标价的算术平均值*0.95； 当5＜n＜10时，基准价=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95； 当n≥10时，基准价=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95。 （2）赋分方式： 有效的投标人报价与评标基准值相同者得60分，比基准价每高1%在60分基础上减0.5分，减完为止，每低1%在60分基础上加0.5分，加满为止。 |

注：1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留1位有效数字。

2、本评分细则所指较大业绩是指自2017年1月1日至今，设备水电气系统供货合同，单个项目合同额不低于200万元（须提供合同原件或复印件盖公章）。

26、与评审小组和招标方的接触

26.1 除根据第23.3条投标方被要求来澄清其报价文件，从公开报价之时到授予合同期间，投标方不得就与其投标有关的事项与评审小组和招标方的接触。

26.2 投标方试图对评审、比较或授予合同的决定的进行影响，都可能导致其报价被拒绝。

27、对投标文件的处置

招标方对投标方的报价文件作保密处置。投标方一旦参与投标，无论成交与否，其报价文件均不被返还。

28、特殊情况下的评审方法

如出现投标方均达不到关键技术要求、串通报价、全部不符合报价文件要求以及投标方互相诋毁，导致评审小组无法评审时，评审小组有权停止评审，招标方有权另行组织招标。

29.废标

投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

29.1 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

29.2 投标人在报价有效期内撤回投标；

29.3 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

29.4 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

29.5 投标人串通投标；

29.6 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

29.7 中标人不按规定签订合同；

29.8 法律、法规规定的其他情况。

30.出现下列情形之一，招标方有权否决所有投标方的投标，并终止招标。

30.1 符合投标条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

30.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.3 因重大变故，采购任务取消的；

30.4 招标人认为其他应终止招标的情形。

## 七  授予合同

31、采购人接受和拒绝任何或所有报价的权力：

采购人在授予合同之前任何时候仍有选择或拒绝任何成交投标方或宣布招标程序无效的权利。对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由。

32、中标通知书：

32.1 在招标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的成交投标方。通知也可以是电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

32.2 招标人与中标人签定合同后，及时将未中标的结果通知所有未中标的投标人。招标人对未成交的投标方不作任何原因的解释。

32.3 中标通知书为合同的组成部分。

33、合同协议书的签订：

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。

33.2 中标人如不按本投标人须知规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，同时依法承担相应法律责任。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包、分包）给他人。

33.4 如果中标人为外地入明建筑业企业，中标人应当在签订施工合同后按照《关于实施建设领域农民工工资保证金制度的通知》（明劳社[2007]124号）规定预存农民工工资保证金。

34、解释权：

本招标文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

35、中标人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第二章   技术规格及技术要求

1  总则：

1.1  本规范书适用于中国重汽集团福建海西汽车有限公司VOCs治理设备-水电气系统项目。

1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对所有技术细节作出规定，也未引述所有标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的产品。

1.3  如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全能满足本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  对本规范书还不完善的有关技术细节，需招标方在采购时与投标方共同明确进行完善。

2  运行环境和外部条件：

2.1  施工地点：福建海西汽车有限公司涂装车间南侧。

2.2  施工环境：

2.2.1 海拨高度：500m以下

2.2.2 环境温度：室外极端最低温度-10℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差9.6℃

2.2.3 年平均相对湿度：～80%，最高月平均相对湿度：100%（+9.1℃）

2.2.4 降雨量：日最大降雨量116.2mm；有雾气、雷暴和气候侵蚀

2.2.5 积雪深度：最大积雪深度3.0cm

2.2.6 最大风速：21.4m/s

3 执行标准：

1.招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2.投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7.涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《压力管道安全技术监察规程》 | TSG D0001-2019 |  |
| 2 | 《压力管道规范 工业管道》 | GB/T 20801.1-6-2006 |  |
| 3 | 《工业金属管道设计规范》 | GB50316-2000 |  |
| 4 | 《城镇燃气设计规范》 | GB50028-2006 |  |
| 5 | 《钢制对焊管件类型与参数》 | GB/T12459-2017 |  |
| 6 | 《钢制对焊管件 技术规范》 | GB/T13401-2017 |  |
| 7 | 《输送流体用无缝钢管》 | GB/T8163-2008 |  |
| 8 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 | GB50236-2011 |  |
| 9 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 | GB50683-2011 |  |
| 10 | 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 | GB50184-2011 |  |
| 11 | 《建筑给水排水设计规范》 | GB50015-2009 |  |
| 11 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |  |
| 12 | 《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》 | GB/T12605-2008 |  |
| 13 | 《工业金属管道基本识别色、识别符号和安全标示》 | GB7231-2003 |  |

4  采购货物概况：

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 品牌/材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统 | 开关柜 | 中能 | 2 |
|  |  | 电缆（YJV-3*185+2*95） | 太阳 | 560m |
|  |  | 桥架（500*100mm） | 不锈钢 | 80m |
|  |  | 铜鼻子（DT185、DT95） |  | 100 |
| 2 | 天然气管道系统 | 天然气电子流量计 |  | 6 |
|  |  | 20#钢输送流体用无缝钢管（DN50） |  | 50 |
|  |  | 变径（DN100变DN50） |  | 1 |
|  |  | 铸钢球阀（DN50） |  | 4 |
| 3 | 压缩空气管道系统 | 20#钢无缝钢管（DN32） |  | 35m |
|  |  | 弯头（DN32） |  | 10 |
|  |  | 直接头（DN32） |  | 5 |
|  |  | 活接头（DN32） |  | 5 |
|  |  | 铸钢球阀（DN32） |  | 2 |
| 4 | 供水系统 | PP-S内外涂塑钢管（DN32） |  | 60m |
|  |  | 弯头（DN32） |  | 10 |
|  |  | 直接头（DN32） |  | 5 |
|  |  | 活接头（DN32） |  | 5 |
|  |  | 铜球阀（DN32） |  | 2 |
|  |  | 变径（DN32变DN25） |  | 1 |

5 技术服务及质量保证

5.1供电系统

5.1.1负责对招标方焊装车间配电平台1600KVA变压器、高压开关柜，10KV总配电室高压开关柜及高压电缆等设备进行检测，检测合格后由投标方办理增容，投入使用。

5.1.2负责对海西公司10KV总配电室绝缘检测一次，并开具检测报告。

5.1.3负责将原涂装车间与焊装车间连接的两条电缆拆除，移至焊装车间北跨与北中跨连接，并提供4个适配的插接箱。

5.1.4负责在招标人涂装配电室原有配电设备的末端增加两面开关柜A2-7，A1-8，开关柜尺寸（宽*深*高：1000*1000*2200mm），用铜排连接。每个开关柜配置两个630A-RMW1-2000型上海人民断路器。

5.1.5负责布置电缆桥架搭设，材质采用不锈钢，规格严格按照施工设计图，具体走向施工现场确定。

5.1.6负责办理当地供电局所要求提报的各类资料、手续。

5.2天然气管道系统

5.2.1负责为招标方指定设备安装6个天然气电子流量计。

5.2.2负责从招标人指定接点架设天然气管道至VOCs治理设备接入点，具体要求及技术规范详见施工图纸。

5.2.3天然气管道施工前需与有关部门联系，不得擅自开工，出现问题，自行承担。

5.3压缩空气管道系统

5.3.1负责从招标人指定接点架设压缩空气管道至VOCs治理设备接入点，具体要求及技术规范详见施工图纸。

5.4供水系统

5.4.1负责从招标人指定接点架设供水管道至VOCs治理设备接入点，具体要求及技术规范详见施工图纸。

5.5以上所有费用包含在本次报价，本次项目不得出现二次费用，投标人严格考虑费用组成。

5.6项目施工时间，应配合招标方生产时间。

5.7由中标方对施工期间做好安全防护措施。

5.8设备基础设施建设等配套设施及进度由中标方负责。

5.9所有设备材料在使用前应按设计要求核对其规格材质型号，设备和材料必须具有产品质量证书、出厂合格证说明书。

5.10所有管道焊接均采用氩电联焊、氩弧焊进行根焊，焊条电弧焊进行填充和盖面焊。

5.11根焊必须全焊透，背面成型良好。

5.12所有管道必须按招标人要求喷漆（天然气管道喷涂黄色、压缩空气喷涂天蓝色、给水管道喷涂绿色）颜色按照以下表格进行喷涂（防锈+底漆+面漆）；所有管道外壁还需注明介质名称及流向。

5.13所有管道材质必须严格按照招标人提供的施工设计图要求进行采购实施，若经发现采用其他材质材料，招标人将给与考核，情节严重的招标人有权给与解除合作关系。

5.14投标人所提供的材料出现质量问题、外观破损问题，必须无条件更换，招标人有权给予考核，情节严重将给与追责。

第三章  合同文件格式（参考格式，以双方最终签署版本为准）

采购合同

合同编号：********

本设备采购合同由下列双方于年月日在签订：

买方：

卖方：

鉴于，买方向卖方购买项目设备 台，就该设备的设计、制造、供货、安装调试、验收及培训等有关问题，经买卖双方协商自愿达成本合同：

# 1 合同内容

1.1买方向卖方购买的设备信息详见下表《合同设备一览表》，（附件一：报价明细表）主要技术参数及技术要求详见附件二：《中国重汽集团福建海西汽车有限公司环保治理技改项目技术要求》（以下简称技术要求）。

合同设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 元整（¥ ） |

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见：《技术要求》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术要求》中规定的相应标准一致。若《技术要求》无相应规定或未签署《技术要求》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

# 2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

# 3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

# 4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术要求》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

# 5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术要求或图纸进行生产并供货的，根据该技术要求或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

# 6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料。签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料。如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：    6.4.1

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等直至达到买方的各项要求并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，双方完成交付手续。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。

6.9风险的转移。在依据本合同7.1条约定对设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方，但此时设备所有权的转移并不能解除接收方的责任义务。

在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

# 7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后日内安装调试完成并通过政府环保部门的验收。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

# 8 价款与支付

8.1合同总价款为元人民币（大写：      元整），该价款为包含9%增值税的总价款，其中不含税价款为 元人民币（大写：      元整），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。该价格包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、原材料及设计、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合、图纸资料及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

8.2合同价款的结算方式：半年期银行承兑汇票

8.3合同价款的支付：

8.3.1设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款90 %的收据及合同总额剩余未开部分的增值税专用发票（税率为9%，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付：

8.3.3合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

# 9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 2年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用和维修保养等。

9.7 质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

# 10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

# 11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 5 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款的1‰的违约金或者1000元/天，且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

# 12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

# 13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

# 14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

# 15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

# 16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术要求；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

# 17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5因非买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

# 18 签署事项

本合同一式伍份，买方持 肆份，卖方持壹份；本合同经双方签署后生效。

| 错误！未指定书签。买方：（签章） | 卖方：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |

附件一：报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价 （元） | 合计 （元） | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 元整（¥ ） |

# 附件二：

******技术要求（详见技术标书）

## 二   工程质量保修书

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订工程质量保修书。

一.工程质量保修范围和内容：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人施工内容图纸范围以内的全部施工内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二.质量保修期：

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2.土建工程为2年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.装修工程为2年

4、电气管线、上下水管线、设备安装为2年；

5、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

7、其它约定：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三.质量保修责任：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之十（大写）。质量保修金银行利率为  无。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，无息返还质量保修金。因出现质量问题，质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：         。

## 三   安全施工协议书

为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、责任承担及事故处理

1、承包人负责整个工程进场到施工竣工验收通过期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。

2、因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、其他约定

1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。

2、工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

3、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

# 附件一：设备清单及主要设备分项配置明细表

1.1设备清单

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2主要设备分项配置明细表

| 序号 | 主要设备部件名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件二 技术要求

# 第四章  投标文件格式

格式一  投标函

格式二  法定代表人身份证明

格式三  授权委托书

格式四  开标一览表

格式五  报价明细表

格式六  商务条款偏离表

格式七  经营业绩一览表

格式八  服务承诺函

格式九  质量承诺函

格式十  投标人基本情况表

格式十一  投标方财务状况表

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

## 格式一  投标函

（采购人名称）     ：

根据已收到                     项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标方须知、技术规范和其它有关文件后，我方愿以上述技术规范条件承包上述工程的货物供应、安装任务，并做如下承诺：

1、我方完全认同本项目采用的采购方式和采购程序。

2、我方已详细检查所有报价文件、附件以及所提供的参考文件，由模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

3、我方同意所递交的报价文件在报价有效期90天内有效。

4、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交投标方的权利。

5、如果我方的报价文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成本工程的货物供货、安装工作。质量达到 合格 等级标准。

6、如果我方成为成交投标方，除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方合同的重要组成部分。

7、我方若未成为成交投标方，采购人有权不做任何解释。

8、与本采购有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

投标方：（盖章）                      单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）            邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行：                           开户帐号：

银行地址：                           银行电话：

联系邮箱：

日  期：        年   月   日

## 格式二  法定代表人身份证明

单位名称：                             单位性质：

地    址：                             成立时间：

经营期限：

附：法人的身份证复印件（需粘贴正反面）

（此处粘贴法人身份证复印件正面）

（此处粘贴法人身份证复印件反面）

姓名：            性别：      年龄：        职务：

系                            （投标方名称）的法定代表人。

特此证明。

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

日  期：       年   月   日

## 格式三  授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （投标方名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加            （采购人名称）的   （工程名称）的采购活动。代理人在公开报价、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书于      年    月    日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件（需粘贴正反面）

（此处粘贴委托代理人的身份证复印件正面）

（此处粘贴委托代理人的身份证复印件反面）

委托代理人姓名：            性别：            年龄：

单位：                      部门：            职务：

投标方：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：       年   月   日

## 格式四  开标一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 投标方名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（含税） | 大写： 元（人民币） 小写： 元（人民币） |
| 品牌 |  |
| 供货期 | 自接到中标通知之日起， 个日历日之内交货至供货地点（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报）。 |
| 质 保 期 | 自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 年。 |
| 服务承诺 |  |
| 对招标文件的 响应程度 （是否完全响应） |  |
| 投标方现场 签字确认 |  |

注：本报价一览表除在报价文件中装订外，还要单独装订密封两份，以方便公开报价。

投标方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日期：       年   月   日

## 格式五  报价明细表

.

由投标单位根据其设计方案编制清单并报价

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

注：1、综合单价中应包括施工的原材料、加工制作及其损耗、表面油漆涂料、运输、安装、管理费、验收、市场风险、应纳各项税费、利润等全部费用。

2、本表中的总报价必须与《报价一览表》中的总报价一致。

3、如上表中有关费用投标方免费提供，请注明"免费"字样。表格格式可根据需要进行扩展。

## 格式六  商务条款偏离表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 条款 | 报价文件的 对应条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）                    日期：      年   月   日

注：1、表格格式可根据需要进行扩展。

## 格式七  经营业绩一览表

经营业绩一览表

项目名称：                                    招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日。

## 格式八  服务承诺函

项目名称：

公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 格式九  设备质量承诺函

质量承诺函

项目名称:

公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 格式十  投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 单位 名称 |  | 代 号 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮箱 |  | 传真 |  | 经济 类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 一、单 位简历 及机构 |  | 单位优 势及特 长 |  |
| 二、单 位概况 | 职工 总数 | 人 | 生产工人 人 工程技术人员 人 | 上一年 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有 资金 | 万元 | 主要经 济指标 | 实现利润 | 万 元 |  |
|  |  |  |  | 银行 贷款 | 万元 |  | 主 要 产 品 | 1、 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金 性质 | 生 产 性 | 万元 |  |  | 2、 |
|  |  |  |  | 非生 产性 | 万元 |  |  | 3、 |
|  | 占地 面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  |  | 4、 |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  | 5、 |
| 三、主 要产品 情况 | 产品名称 | 型 号 | 上年 产量 | 上年 产值 | 产品技术先进水平 | 优质 品率 | 一等品率 | 曾获何级何种奖励 | 主要用户 名称 |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 格式十一  投标方财务状况表

1、2018年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 | M2 |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

2、2019年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 | M2 |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

附：应附投标方近两年（2018年、2019年）的财务报表：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料的复印件（加盖单位公章）。