中国重汽集团青岛重工有限公司

VOCs自动监测设施运营维护项目

招标文件

项目编号：CGZX-202201-0013

招 标 人： 中国重汽集团青岛重工有限公司

2022 年  1  月

目    录

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、说明	9

二、招标文件	9

三、投标文件编写	10

四、投标文件递交	13

五、开标与评标	14

六、授予合同	15

七、相关费用	16

八、解释权	16

九、其他	17

第三章  评标方法	18

第四章  技术规格及技术要求	20

第五章  附件	21

附件一、投标函	22

附件二、授权委托书	23

附件三、开标一览表	24

附件四、分项报价表	25

附件五、技术规格偏离表	26

附件六、商务条款偏离表	27

附件七、经营业绩一览表	28

附件八、服务承诺函	29

附件九、封面格式（参考）	30

附件十、投标人应邀函	31

# 第一章   招标公告

重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目已由相关部门批准实施，招标人为中国重汽集团青岛重工有限公司。建设资金来自企业自筹 ，出资比例为100% ，上述项目已具备招标条件，现拟对本项目进行公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、项目名称及项目编号

项目名称：VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

- 招标内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 供货方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs自动监测设施、视频监控设备、站房附属设施运营维护 | 3 | 运营服务 | 详见招标文件 |

本次招标为重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目，需要运维的自动监测设施及内容为：固定源VOCs系统设备3套，监测因子含：碳氢化合物（总烃）、甲烷、VOCs（非甲烷总烃计）、流量、流速、烟气温度、压力湿度、氧含量等。

具体内容按照环保部门要求进行变化增减。

运维单位需对3套自动监测设施做好的日常维护、校准、运行工作；负责仪器设备的耗材、易损件供应及更换；确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门，负责站房内监控设施的运行及维护。

本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

所有投标均以人民币报价,且必须按项目进行分项报价，含税。

- 投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满  2  年及以上（以营业执照成立日期到开标当日满  2  年为准），注册资本金不低于  50  万元，具有相应的运营维护能力；

3.2 公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；

3.3投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

3.4投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

3.5投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

3.6 法律法规对合格投标人的其他要求、规定；

3.7本项目不允许代理商投标,不接受联合体投标。

4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标的受邀投标人，请于2022年 1 月 22日下午17:00前，按照4.1-4.3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱383433823@qq.com并电话联系工作人员查收（唐荣菊；联系方式：13678894103），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1投标人报名表；

4.2营业执照副本；

4.3信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见招标文件中投标人须知前附表第14项。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在中国重汽官方网站发布。

7、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团青岛重工有限公司

商务联系人：唐荣菊   联系电话:  13678894103

电子邮箱： 383433823@qq.com

地    址： 山东省青岛市城阳区高新区锦荣路369号

2022 年 1 月 17 日

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目 |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团青岛重工有限公司 项目地址：青岛市高新区锦荣路369号 联系人： 唐荣菊 电 话：13678894103 |
| 3 | 招标代理机构：无 |
| 4 | 资金来源：企业自筹 |
| 5 | 合格投标人： 同第一章招标公告 第3条投标人资格要求。 |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 6 | 提交疑问时间： 2021 年 1 月 20 日17时00分前； 提交疑问方式：将答疑问题发邮件至383433823@qq.com ，并电话通知招标人。 若需现场勘查，截止时间：2021年1月 20 日 现场勘查、技术答疑联系人及联系电话：唐荣菊 13678894103 |
| 7 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：开标前 1 天； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 投标文件 |  |
| 8 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |
| 9 | 投标文件份数： 1、资格审查文件一份，单独密封。 2、技术文件正本一份和副本一份。 3、商务文件正本一份和副本一份。 4、USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份），单独密封。（USB接口存储设备不退还） 5、单独密封的开标一览表一份。 |
| 10 | 投标文件密封和标记： 资格审查文件、技术文件、商务文件、电子版文件分别密封，不得在同一密封袋内。 开标一览表和电子版（U盘）密封在一起，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2)招标文件正本和副本、电子版或开标一览表 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 注：未按以上要求密封和标记的按无效投标处理。 |
| 11 | 投标文件的装订： 投标人必须将投标文件按照投标文件组成的顺序分别装订成册，并在首页编制“投标文件目录”。 |
|  | 投标保证金及投标有效期 |
| 12 | 1、投标保证金的形式：电汇或网银 2、投标保证金的金额：人民币 0.5 万元 账户名称：中国重汽集团青岛重工有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行 账 号：2338 1295 3732 行 号：1044 5210 5017 汇款备注：CGZX-202201-0013项目投标保证金 3、保证金截止时间：2022年1月22日17时00分前 4、投标保证金应从投标单位的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 5、投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 注：无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标方提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，并取消该投标人的中标资格，该投标人2年内不得参与招标方类似产品的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标方最迟在确定中标方后次月月底前无息退还投标保证金本金。 |
| 13 | 投标有效期:自开标之日起90日历天 |
| 投标文件的递交 |  |
| 14 | 投标文件递交时间： 2021年 1 月 24 日 08:55（北京时间）； 投标文件递交截止时间：2021年 1 月24日09:00。 |
|  | 投标文件递交地点：重汽青岛重工公司第三会议室 |
| 开标 |  |
| 15 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 16 | 开标资格审查资料： 开标时将核验投标人的以下资格证件原件或公证件： ①营业执照副本（加盖公章）； ②法定代表人身份证或法定代表人授权委托书； ③法人或授权代表身份证； ④信用中国截图（加盖公章）； ⑤投标保证金回执截图（加盖公章）； 注：资格审查未通过，视为无效投标。 |
| 评标 |  |
| 17 | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 18 | 评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。 本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 19 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |
| 相关费用 |  |
| 20 | 中标服务费无。 |
| 其他 |  |
| 21 | 运维期限：运维1年 |
| 22 | 1、合同价款的结算方式：电汇 2、合同价款的支付： 项目实施过程控制，中标单位分季度或半年提交增值税专用发票及收据，经招标方依照财务制度审核无误后支付。 |
| 23 | 1、投标报价（含税，税率6%）总价包括：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用； 所有投标均以人民币报价。 2、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。 |

总  则

## 一、说明

1.  招标人

详见投标人须知前附表第2项。

2.  招标代理机构

无。

3.  合格的投标人

详见投标人须知前附表第5项。

4.  投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

## 二、招标文件

5.  招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.  招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第6项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第7项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已报名的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

## 三、投标文件编写

8、投标报价语言及计量单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件组成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

9.1 资格证明文件包括：（与招标公告第3条内容一致）

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书；

（3）法人或授权代表人身份证；

（4）信用中国截图（加盖公章）；

（5）投标保证金回执截图（加盖公章）；

（6）招标文件要求的其它必要资格文件。

9.2技术部分：（顺序与评分办法一致）

为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制招标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。

- 技术规格偏离表；

- 运营维护方案：能够提供最佳运营维护方案，方案完善且可行，符合本次服务实际情况的 说明及证明材料；

- 经营业绩一览表；（附件七）（类似业绩着重标注）；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

- 投标人需提交的其它资料。

9.3商务部分：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 商务条款偏离表；

- 服务承诺函；

- 对本项目招标文件及“合同条款”的认同及优惠条件说明；

- 在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

- 投标人认为对其投标有利的其他资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

10、投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11、投标报价

11.1投标报价总价包括：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用； 所有投标均以人民币报价。

本项目税率6%。

11.2 投标人要按投标服务数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人或授权代表人签署。

11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.6 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。

11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，并根据单价修正总价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。（如有分项）

11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.10 最低报价不能作为中标的保证。

12.  投标文件签署

12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本及各附件）。否则，其投标文件按无效投标处理。

12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

13.  投标文件密封和标记

13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第10项。

14.  投标文件装订

详见投标人须知前附表第11项。

15.  投标保证金

15.1投标人应按前附表第12项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与其他投标人或者招标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未中标人的保证金，在中标通知书发出后次月月底前无息退还；

2）中标人的保证金在签订合同后次月月底前无息退还。

16.  投标有效期

16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

20.  开标

20.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

20.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3开标程序

（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封技术标书，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。

（6）由工作人员当众拆封入围商务标投标方的开标一览表和商务标书，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认。

（7）进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

21、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

22、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.6本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

## 六、授予合同

23.定标

23.1 招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

23.2 最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

23.3 最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

23.4 最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

23.5 通过对中标候选人的最终审查确定中标人。

24.招标人在授标时有变更数量的权利。

在向投标人授予中标通知书时，在保证采购模具规格型号不变的前提下招标人有变更数量的权利。

25.招标人接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

26.中标通知

26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

26.2中标通知书将是合同的组成部分。

27.签订合同

27.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

27.3 合同以双方最终签署的版本为准。

## 七、相关费用

本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第20项。

## 八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 九、其他

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

# 第三章  评标方法

综合评审法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。评分细则如下：

| 得分项 | 评审内容（共100分） |  |
| --- | --- | --- |
| 技术标 （35分） | 运营方案 15分 | 1.所报的运营方案优于招标文件要求得11-15分； 2.所报的运营方案满足招标文件要求得10分； 3.所报的运营方案略低于（非重大偏差部分）招标文件要求得0-9分。 |
|  | 运维经验11分 | 1.拥有环保主管部门项目经验的得5分。 2.拥有运维1-3套设备经验的得2分。 3.拥有运维3套以上设备经验的得4分。 |
|  | 运维服务质量 9分 | 1.拥有公司相关的运维管理制度和相关运维人员资质的，得5分。 2.运维有效数据达到97%以上的，或运维过程中被环保部门月通报率低于0.03%得4分。（环保部门统计数据证明） |
| 商务标 （65分） | 总报价 65分 | 以最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分，每高3%减2分。 |

注：

1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字，第3位四舍五入。

2、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理：

1）样品不满足招标文件规定的；

2）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

5）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；

6）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

7）不同投标人的投标文件相互混装的；

8）不同投标人委托同一人投标的；

9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

10）不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

11) 提供虚假材料谋取中标的；

12）技术标书出现报价的；

13）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

# 第四章  技术规格及技术要求

一、现状

公司目前有3套VOCs自动监测设备及附属设施，需专业人员对其进行日常运营维护及设备维护，使其正常运行，并要满足当地环保部门的要求。

二、主要技术要求

1、运营标准

1）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

2）《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》（HJ/T76-2001）；

3）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)；

4）《污染源自动监控设施运行管理办法》（环境保护部 环发﹝2008﹞6号）；

5）《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

6）HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测；

7）国家、省新发布的技术标准和规范。

2、运营内容

1.本监测设施运维项目内容及技术要求：

1.1根据山东省生态环境厅《山东省固定污染源自动监控管理办法》和青岛市生态环境局《固定污染源自动监控管理办法》的文件内容，运维单位对本公司的自动监测设备进行运营维护。

1.2投标人须有青岛市生态环境局自动在线监测系统运维账号，在青岛市高新区内有办公驻点，系统故障或数据异常等非正常情况发生后，运维人员应在2小时内响应并到达现场进行处理。

1.3需配备24小时在线监控人员，通过污染物源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对小时数据进行有效性判别，及时标记异常数据并上传凭证。

1.4需要运维的废气自动监测设施及内容为：

固定源VOCs系统设备3套,监测因子：碳氢化合物（总烃）、甲烷、VOCs（非甲烷总烃计）、流量、流速、烟气温度、压力湿度、氧含量等；

运维时间：固定源VOCs为2022年1月31日起至2023年1月31日，具体内容按照环保部门要求进行变化增减。

1.5运维单位在本公司已建设完成的自动监测设施基础上，至少配备1套备用监测设备，备机应能够涵盖所运行维护点位的监测项目。

1.6全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，每月按时对设备进行维护保养，检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，投标人须保证免费整套监测设施及站房内所有设备、设施、日常用品等（价值3000元以内），必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填写设备保养记录。

1.7负责自动监测数据的质量控制，协助进行比对监测，保障自动监测数据的准确。

1.8负责提供自动监测设施校准使用的标准物质且在有效期内。

1.9按照环境管理部门的要求，及时查看监测数据，标记监测设备、数据传输等故障造成的异常故障、停运等情况以及生产、治污设施运行情况，进行上报。

1.10投标人应对运营过程中出现的异常情况有预警和报警措施，及时通知招标人及供应商。建立环保应急方案，具备紧急检测仪器，有应急人员及流程规划。

1.11在运营期间，运维单位如发现自动监测设施不符合现行规范，应立即通知本公司安全环保部。

1.12负责建立齐全的设备档案，制订运行维护制度规程，建立设备维护、维修记录等技术资料。现场运行维护应记录日常巡检、校准校验、参数修改、故障处理、设备维修、耗材更换、标准物质使用、站房出入人员等内容。

1.13运维人员需持环境自动监控（气）运行工证书上岗，日常运行维护工作至少七天进行一次，包括检查项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查日常项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。严格遵守本公司的现场安全作业要求。

1.14在运维期间因投标方失责导致的排放超标和环保局处罚均由投标方承担相关责任。

1.15因投标方原因造成系统不能正常运行的，或因乙方未能及时到场维修造成损失的，应赔偿由此给我司造成的损失。

三、其他要求

中标方出具的安全技术相关资料文件需与安全法律、法规规定内容、环保检查要求一致。

# 第五章  附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件一、投标函

投标函

中国重汽集团青岛重工有限公司（招标人全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为 CGZX-202201-0013招标文件的要求，对 VOCs自动监测设施运营维护项目 （项目名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本一份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：                        电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日

### 附件二、授权委托书

法定代表人授权委托书

中国重汽集团青岛重工有限公司 （招标人）：

（投标人名称）法定代表人                      授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：        ）投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

### 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 付款方式有无偏离 |  |  |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |  |

注： 1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件四、分项报价表

（格式自定）

### 附件五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称： VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称： VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件七、经营业绩一览表

经营业绩一览表

项目名称： VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类服务的业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件八、服务承诺函

服务承诺函

项目名称： VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZX-202201-0013

中国重汽集团青岛重工有限公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

- 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

- 根据需方的要求为需方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

- 随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件九、封面格式（参考）

封面格式（参考）

| 技术投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 商务投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

### 附件十、投标人应邀函

投标人应邀函

公章：

| 项目名称 | VOCs自动监测设施运营维护项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | CGZX-202201-0013 |  |  |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传至以下联系人邮箱。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：唐荣菊      联系电话：13678894103  电子邮箱：383433823@qq.com