智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目

招

标

书

招标人：中国重汽集团济南动力有限公司

2022年8月

目   录

1 项目名称	4

2 招标内容及形式	5

2.1、招标内容-中国重汽集团智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目	      5

2.2、招标形式-公开招标	5

2.3、议程安排	5

3 有关说明	6

3.1 总则	6

3.2 定义	6

3.3 项目实施方式	6

3.4 投标人须知	6

4 交货及付款	8

5 投标说明	9

5.1 招标要求	9

5.2 投标报价	10

5.3 招标文件的组成	11

5.4 招标文件的澄清	11

5.5 招标文件的修改	11

6 投标文件的内容和要求	12

6.1 投标文件计量单位	12

6.2 投标文件组成	12

6.3 投标文件的有效期	13

6.4 投标文件格式	13

6.5 投标文件的装袋、密封和递交	13

6.6 投标文件的澄清	14

6.7 开标	14

7 讲标及评标	15

7.1 说明	15

7.2 开标程序如下：	15

7.3 评分标准	16

7.4 废标	17

7.5 瑕疵滞后发现的处理	18

7.6 合同以双方最终签署的版本为准。	18

8 项目背景	20

9项目技术要求	21

9.1 整体要求	21

9.2 技术规范要求	21

9.3 其它要求	23

10项目商务要求	24

10.1投标人资质要求	24

10.2培训及售后服务要求	25

10.2.1培训方案	25

10.2.2知识转移	25

10.2.3售后技术支持	26

10.3项目实施计划表	26

10.4保密要求	26

10.5需求偏离	26

10.6其他	26

11评价标准	27

12投标文件格式	28

- 项目名称

项目名称：中国重汽集团智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目

中国重汽集团济南动力有限公司（以下简称招标人）就智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目实施厂商进行招标，特邀请具有项目资质及承担能力的供应商进行投标。

- 招标内容及形式

2.1、招标内容-中国重汽集团智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目

2.2、招标形式-公开招标

2.3、议程安排

1、公示时间：2022年8月29日

2、答疑时间：截止至2022年9月 7日下午5点前，逾期不受理

联 系 人：张祥19861891369  （技术部分）

韩杰 15853128125  （商务部分）

3、投标报名截止时间：2022年9月 7 日下午5点前，逾期不受理

报名方式：将附表9填写完毕后，加盖公章，扫描成PDF发送至hanjie@sinotruk.com ，并电话确认。

联 系 人：韩杰 15853128125

4、开标时间：2022年9月9日上午9时（若有变动另行通知）

5、现场资质审验：投标人应提供法定代表人资格证明、法人授权委托书原件。

投标及开标地点： 济南变速箱231会议室（若有变化另行通知）

地    址： 济南市章丘区世纪大道7777号

- 有关说明

  - 总则

根据中华人民共和国招标投标法，经中国重汽集团济南动力有限公司批准，现对中国重汽集团智能物流中心研发样车仓储场地增加监控设备项目实施厂商进行招标。

  - 定义

- 招标人：中国重汽集团济南动力有限公司

- 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本项目投标的供应商

- 产品：指投标人为本项目提供的咨询服务及项目交付物

- 招标方式：本项目采用公开招标方式

  - 项目实施方式

本项目所采用的实施方式为供应商独立实施，项目经理及项目组成员必须是投标方原厂顾问。

本项目的部署方式：公司内部部署。

  - 投标人须知

- 投标人须确保遵守国家规定的各种有关投标的规定、法规、法律文件等。

- 投标人须确保具有良好的商业信誉和诚实的职业道德。

- 投标人应仔细阅读并理解招标文件的全部内容，并做出实质性响应。

- 投标人须确保项目交付物的功能满足招标文件的要求。

- 投标人应当按照招标文件规定的内容和要求编制投标文件。

- 投标人须确保有能力在规定期限内完成招标文件规定的全部内容。

- 投标人在收到招标文件后，如有疑问，应以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以答复，但不说明答复的来源。

- 在投标截止日期前3天，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

- 无论投标结果如何，投标人应承担编制投标文件、递交投标文件、考察等所涉及的一切费用。

- 招标人对未中标者不作任何解释。

- 如投标方代表不是法人代表，须持有盖有法人单位公章的《法人代表授权书》。

- 投标人在讲标时，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员讲标，其中30分钟讲标，20分钟答疑。若中标，非经招标人同意，项目经理及项目组成员不得在项目建设中途更换。

- 投标方应介绍公司对于产品未来发展的规划和战略方向，介绍技术平台架构及发展方向。

- 交货及付款

4.1、项目实施小组进驻时间：收到中标通知后2个工作日内。

4.2、实施地点：招标人指定地点。

4.3、交货方式：交钥匙

- 4.4、付款方式：银行承兑

- （1）该项目实施完成、调试无误、整体验收完毕后，卖方提交金额为合同价款90%的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后20个工作日内支付。
A：金额为该合同价格100%的增值税专用发票（含复印件二份），具体开票信息详见发票信息表，根据表中所列分别开具增值税发票。
B：该项目最终验收报告的原件及其复印件两份。
(2)合同总价款的10%作为本合同约定软硬件的保证金，保证金在一年内不计利息。待项目整体验收满1年后，卖方向买方提出书面付款账单，经买方审核无误后20个工作日内支付；如后续支持服务有问题，保证金予以扣除。买方将保证金返还给卖方，并不代表对卖方的软硬件使用期内责任的免除，卖方应在软硬件使用期内履行其应尽的义务。

- 投标说明

  - 招标要求

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 中国重汽集团济南动力有限公司 |
| 2 | 投标人资质要求 | （1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人或其授权的分支机构，具有独立承担民事责任能力；投标人成立三年以上，至开标之日计算，注册资金不低于500万元人民币，并具有良好信誉和业绩； （2）投标人应具有相关招标项目的实施及服务能力，投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。 （3）投标人遵守执业准则和执业规范，近1年内没有违法、违规或行业自律惩戒记录； （4）投标人必须了解招标人业务特点； （5）投标人须确保产品的功能和指标满足招标文件要求； （6）具有专业化的实施队伍，具有丰富的实施经验。 （7）投标人若为代理商，需提供原厂商针对本项目的专项授权书及售后服务承诺原件。 （8）投标人须具有良好财务状况，需提供经会计师事务所出具的近三年的财务审计报告原件或复印件加盖公章。 （9）设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人、合法使用权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益。 |
| 3 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 4 | 投标人应提交的 商务文件 | - 法定代表人授权委托书； - 营业执照（投标人应提交有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）； 详见6.2节 |
| 5 | 服务说明 | 投标人有完善售后服务组织体系，在济南设有常驻服务和技术支持机构，并配有专业的技术队伍，能提供快捷的售后服务响应。 提供证明 |
| 6 | 投标人应提交的 技术文件 | （1）投标人自行编写的服务及技术文件； （2）投标人提供设备生产厂商针对本项目授权书原件和售后服务承诺函（书）原件(承诺设备及软件不存在侵犯他人知识产权的风险)，加盖生产厂家公章； （3）技术偏离表及优惠条件； （4）投标人认为需要提供的其它说明和资料。详见6.2节 |
| 7 | 投标人自行编写的 技术文件应包含内容 | - 项目实施方案 - 项目进度安排 - 投标人所提供的服务，应符合本文件提出的要求，如果投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在报价服务规格性能偏离表中注明； - 其他需要说明的问题。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
| 9 | 投标文件份数 | 文件一式3份，其中正本1份，副本2份。 另外需提供电子版标书1份 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 投标方务必在开标前3天将保证金汇入中国重汽指定账户。本次报名投标单位需向中国重汽集团济南动力有限公司（开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行， 银行帐号：37001616508050150300）缴纳投标保证金5000元。发生以下情况时,有权没收保证金: ①截至开标前3天,供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的; ②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的； ③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的； ④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的； ⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。 |

  - 投标报价

（1）本次招投标为公开招标，投标总报价应包括软硬件产品、实施服务、项目相关交付物及相关资料、保险、税费、运杂、差旅等全部费用，并对各主要报价构成项列报价清单。

（2）所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目建设周期与实施难度的估量以及所制定的实施组织计划，以实际产生的费用，据实报价。

（3）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（4）项目的报价货币单位为：人民币元（含税）。

（5）最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

  - 招标文件的组成

- 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

- 投标人详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标人，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的修改

- 在投标截止时间前3天，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

- 对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已收到招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标和开标日期，并将这些变更通知上述每一投标人。

- 投标文件的内容和要求

  - 投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件组成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）：

- 投标函（见附件格式1）。

- 开标一览表（见附件4）。

- 开标一览表中所有报价均采用人民币报价（含税），其金额应包括：产品、实施、培训、差旅及税金（增值税票）等一切费用。价格构成如下：

- 产品费用：根据此项目设备清单，分项报价

- 实施费用：实施此项目的费用，按照人天报价；

- 培训费用：若有，按照投标人所提供的培训方案分项报价；

- 差旅费用：若有，请单列此项报价；

- 其它费用。

- 竞标人资格证明文件（见附件3），所有资质证明文件均需盖有法人单位公章，原件备查包括：

- 法定代表人授权委托书（见附件2）（见附录）；

- 企业营业执照副本原件及复印件（加盖法人单位公章）；

- 法人代表或授权代表有效身份证（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；

- 投标方经营业绩情况，至少应包括近三年的年度财务报表审计报告、近三年的财务报表；

- 商务条款偏离表（见附件6）、技术规则、参数偏离表（见附件7）。

- 项目实施方案（见附件8）。针对招标文件项目技术要求，提出相应的解决方案。

- 投标价格分解表。针对招标文件的要求，提供产品的详细信息，对于软件应包括模块功能介绍及报价（见附件5）。

- 成功案例。列举与此招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围、投标人参与的核心成员等。

- 项目团队。列示拟参与项目的团队成员及工作简历。

- 项目报名表（见附件9）。

- 项目所需的硬件配置总体规划（包括不限于计算资源、存储资源及网络资源等）及预算建议（可根据项目实施进度分期建设）。

- 服务承诺及优惠条件。

- 其它需要说明的事项。

  - 投标文件的有效期

- 自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

  - 投标文件格式

- 投标文件语言应采用中文。

- 投标文件字体书写必须工整清楚，易于辨认，文义明白准确。投标文件不得涂改和增删。如因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印。

- 投标文件必须由法人代表或授权代表签署，投标人应填写全称，并加盖公章（含骑缝章）。

- 不按上述规定编写的投标文件将视为主动放弃，不予评标。

  - 投标文件的装袋、密封和递交

- 投标文件正本1份、副本2份，并在封页正面右上角标明“正本”、“副本”字样，保证正本与副本的内容一致。如果正本与副本内容不一致以正本为准。提交电子版标书一份。

- 开标一览表单独装袋密封，资质证明文件单独密封，商务文件单独密封，技术文件单独密封。

- 正面封皮应标明投标人单位名称、地址，并在单位名称处加盖公章。

- 投标书正本内封和投标书副本内封封口处应有投标全权代表的签字或投标单位公章，并注明“开标时启封”字样。

- 开标一览表内封封口处应加盖投标单位公章。

- 投标文件由投标人在开标日自行带到开标现场，在开标时当场交与招标负责人。

  - 投标文件的澄清

- 为有助于对投标文件进行审查、综合评定，招标人有权向投标人提出质疑，请其澄清投标内容。

- 重要的澄清答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容作实质性修改。

  - 开标

- 招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持。

- 投标人派代表参加开标仪式。若需讲标，须由拟担任招标项目建设的项目经理及项目组成员负责讲标。

- 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

- 招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标产品或服务、投标项目、投标价格及其投标的修改、投标的撤回及其有关声明等，招标人将做唱标记录。

- 讲标及评标

  - 说明

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（不保证最低价格中标）。

  - 开标程序如下：

1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

2开标会议由招标人组织并主持。各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；

（7）根据技术标及商务标综合得分，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

（8）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（9）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释，本项目只产生1个中标人。

- 7.3 评分标准

本次招标评价分五个方面，总赋分为100分。企业资质及行业影响力10分、功能、性能技术指标应答情况10分、方案合理性及技术路线先进性15分、服务能力5分，价格60分；供货业绩如有不良记录，另行予以扣分；严重的，视为否决项。

| 评分项目 | 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（60分） | 价格部分（60分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 3.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。 | 60分 |
| 技术部分（40分） | 企业资质及行业影响力 | 投标方具有实施同类项目成功案例，提供一个成功案例得1分，提供二个及以上得2分。(注:需提供合同原件或合同复印件加盖公章，否则不得分） | 10分 |
|  |  | 投标方具有安全生产许可证证书、建筑智能化工程专业承包二级及以上资质证书、 ISO9001、ISO20000、信息系统安全集成服务资质、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级及以上证书、具有CMMI3证书、电力工程施工总承包三级；以上证书每提供一项得1分，最多得6分。 （注：提供原件或复印件加盖公章，否则不得分） |  |
|  | 功能、性能技术指标应答情况 | 1、参与前期项目预研、方案图纸设计参考文件，0分-5分； 2、计划安排合理，能够按计划时间节点分步完成招标文件要求的进度，0分-5分； | 10分 |
|  | 方案合理性及技术路线先进性 | 项目实施方案有问题，技术路线不清晰，内容不明确。 0分-5分；项目实施方案基本合理，技术路线较为清晰； 6分-10分 方案合理可行，技术路线清晰，内容明确，技术水平先进； 11分-15分 | 15分 |
|  | 服务能力 | 所投产品制造商在济南本地有售后服务机构或本地有授权的服务机构，得2分；根据售后人员配置程度，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.供货业绩如有不良记录，予以扣分；严重的，视为否决项。

2.根据招标前所收集的产品、服务、合同履约等信息反馈情况（书面），每发生一例供货业绩不良问题，一般轻微项扣2分、严重项扣5分；如存在两家及以上单位反馈存在较严重合同履约问题的，扣30分，并取消中标资格，该投标人2年内不得参与招标人关于监控类的招投标项目。

3. 招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，先由专家组综合评审推荐2-3家候选中标人，再由采购人员与专家组共同对候选中标人进行评/议标，最终确定推荐壹家中标人。

  - 废标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

  - 瑕疵滞后发现的处理

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。

  - 合同以双方最终签署的版本为准。

- 项目背景

智能物流中心研发物料管理样车存放场地选定为传动轴公司对面露天广场，存在无监控的安全隐患，为保障样车存放安全，申请对该场地安装监控系统。

项目具体建设内容包括：负责该场地监控系统的购买、安装调试及后期运维工作。项目组织范围

| 序号 | 业务主体 |
| --- | --- |
| 1 | 中国重汽集团济南动力有限公司 |

- 项目技术要求

  - 整体要求

为将中国重汽章丘服务公司园区项目打造成为安全、环保、高效的数字化、信息化、智能化工业园区，达到“智能、互联”的目标，智能物流中心研发物料管理样车存放场地弱电基础规划要贯彻先进、可靠、安全和可扩展、可迁移的原则，从现实情况出发，该项目需充分考虑系统安全性、使用可靠性、功能扩容性、技术升级性、可迁移性，以求最佳效果。

  - 技术规范要求

| 序号 | 设备材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE400W枪机摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 30 |
| 2 | 枪机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 个 | 30 |
| 3 | 网络硬盘录像机NVR（32路 6T 16盘位） | 接入路数：32路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 解码能力：16个1080P (30fps)； 多路回放：1、4、9、16分割； 视频输出：VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 支持16个内置SATA接口，单盘容量支持16T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 台 | 1 |
| 4 | 监控级硬盘6T | 6TB-256MB-5400RPM | 块 | 14 |
| 5 | 43寸监视器 | 面板尺寸：43英寸； 亮度：350cd/㎡； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%),50/60Hz； 工作温度：0℃~40℃； 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 6 | 5口POE千兆交换机 | 5个10/100/1000BASE-T以太网端口,POE+,国标交流适配器)；设备即插即用，免管理，业务口7KV防雷，高防护，无风扇设计+端口休眠，静音节能 | 台 | 9 |
| 7 | 8口POE千兆交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,1个千兆SFP,POE+,国标交流适配器)；设备即插即用，免管理，业务口7KV防雷，高防护，无风扇设计+端口休眠，静音节能 | 台 | 1 |
| 8 | 16口千兆交换机 | 16个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个SFP | 台 | 1 |
| 9 | 收发器机箱 | 14槽位 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤收发器（1光1电） | 千兆（1光1电） | 对 | 10 |
| 11 | 6类网线 | 99.97%无氧铜线芯 4对0.57mm线芯 橙色PVC外套 305米每箱 | 箱 | 10 |
| 12 | 机柜（1米） | G26618 600*600*1000mm（宽深高） 1000元/台 黑色配置：2只风扇、1个托盘、1条8口电源、20套螺母螺钉，前门钢化玻璃，后门钢板 | 台 | 1 |
| 13 | 电缆 | RVV3*1.5 | 米 | 2500 |
| 14 | 插排 | 6位3孔 | 个 | 10 |
| 15 | 空开 | 6A2P | 个 | 10 |
| 16 | 室外光缆 | 12芯单模光缆 | 米 | 2500 |
| 17 | 室外防水箱 | 不锈钢材质400*500*400 | 个 | 10 |
| 18 | PVC管 | DN32 | 米 | 2500 |
| 19 | 辅材 | PVC管弯头、PVC管直通、网线水晶头、抱箍、扎带等 | 项 | 1 |

- 9.3其他要求

- 供应商认为必要的其他说明性文件。

- 10项目商务要求

- 10.1投标人资质要求

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人或其授权的分支机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 拟投标人应提供三证合一的供营业执照复印件加盖公章。

- 拟投标人应提供《法定代表人资格证明》、《法定代表人授权委托书》原件（加盖公章），如法定代表人参加投标，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件；

- 拟投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询不存在不良记录；

- 投标人应具有相同或类似项目业绩，且投标人过去两年中不曾在任何合同中违约或任何原因而使合同被解除；

- 拟投标人近三年的经审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表），包括审计报告未显示异常；

- 摄像头和硬盘录像机等监控设备需选用主流品牌海康、大华、宇视其中一家设备，且需要取得原厂授权。

- 10.2培训及售后服务要求

- 10.2.1培训方案

为了使招标人能很好地使用投标人的产品，投标人应向招标人提供整套培训方案，培训方案至少应涵盖本文件中规定的内容。

- 基础培训

培训内容：研发样车仓储场地增加监控系统；

培训目的：使参加培训的人员基本掌握产品的使用和具体操作；

培训地点：招标人所在地；

培训周期：7个工作日；

参加培训人数：招标方相关人员；

- 技术培训

培训目的：使最终甲方和维护技术人员独立完成相应的技术工作；

培训地点：招标人所在地；

培训周期：7个工作日；

参加培训人数：招标方相关操作人员；

- 10.2.2知识转移

投标方需按照项目阶段，制定完善的与招标方关键用户和IT人员进行知识转移、系统承接的方案，包括但不限于：系统平台安装配置说明文档、方案与系统配置文档、用户培训文档、用户手册、开发文档、项目问题及变更清单等项目过程文档。

- 10.2.3售后技术支持

- 售后响应时间

投标人应具有较强的技术支持能力，按照不同问题等级，投标人均需要在接到招标人提报后尽快给予答复并解决：1）严重问题（系统崩溃、数据丢失或损坏、关键功能不可用等）0.5小时内响应并解决；2）紧急问题（产品错误或故障、性能降低、功能非正常方式受限使用等）0.5小时内响应，12小时内解决；3）其他一般问题（轻微的性能或者功能故障，对企业运营不会产生影响等）24小时内响应，48小时内并解决。

投标人必须给出日常24小时关键运维方案，包括异常处理和监控，提供合适的手段、工具以及其他机制。

自项目上线之日起投标人应向招标人提供至少一年的免费现场技术支持服务。

- 10.3项目实施计划表

投标人按照招标人要求，制定相应的项目实施计划、项目收益及关键节点交付物。

各阶段完成后，按如下方式进行验收；由中国重汽集团相关负责人员或其授权人对各阶段目标与交付成果书面签字验收。

合同工期要求：自接到中标通知之日起一个月内交付。

- 10.4保密要求

投标方按招标方要求签订保密协议，包含但不限于以下保密要求：

- 投标方在实施过程中知悉的用户方的技术信息和商业信息，包括但不限于服务器、工作站的资源信息、相关模块的存取权限信息等。

- 本项目技术开发过程中形成的所有技术数据、资料。

- 投标方交付的研究开发成果。

- 10.5需求偏离

见附录商务条款偏离表、技术规格、参数偏离表。

- 10.6其他

招标单位对该文件具有最终解释权。

- 11评价标准

招标人项目评标委员会成员会按照本招标文件所阐述的项目技术要求、项目商务要求等内容及现场方案讲解情况对投标人进行综合评价。详见7.1.

- 12投标文件格式

附件1

投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司

根据贵司的招标函，本人代表投标人_____________（投标人名称）提交下述投标文件正本一份和副本四份。

本人宣布同意如下：

1、所附《开标一览表》规定的应提供维保服务投标总价（含税）为：________________（人民币），大写____________________   。

2、我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方的投标自投标截止之日起有效期为90天。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投    标    人：          （公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日       期：         年      月      日

附件2

法定代表人授权委托书

中国重汽集团济南动力有限公司：

我公司法定代表人授权委托为其代理人，参加贵公司于     年    月     日组织的                       项目采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自年月日签字生效，特此声明。

竞标人名称（加盖公章）：                 日    期：

法定代表人（签字或印章）：               身份证号：

附  授权代理人情况（附加盖竞标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：    性别：

年龄：    职务：

联系电话：    手机：

详细通信地址：

说明：

1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证复印件。

附件3

竞标人资格证明文件

中国重汽集团济南动力有限公司：

贵公司组织的                     项目谈判采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 工商营业执照副本复印件（加盖公章）。

- 竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其代理人：                       （签    字）

附件4

开标一览表

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

税率：       价格单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 人民币（大写）： |  |  |

说明：

1、开标一览表中“投标总价”是指提供服务的全部费用的含税报价。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

日期：  年 月  日

附件5

投标价格分解表

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

税率：            价格单位：元

| 名称 |  | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 参数配置 |  | 单价 |  | 总价 (含税) | 折扣价 (含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注：此项目为交钥匙工程，以上条目中的数量为基准数量，投标方应标数量不得低于基准数量。为满足技术协议书中的要求，设备种类、数量多于基准数量时，以实际种类、数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除满足本招标书之基本要求外，可额外提供的其他免费服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务名称 |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  | 备注 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 | 正负偏离 |

投标人名称：                   投标人代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 | 正负偏离 |

投标人名称：                   投标人代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件8

项目实施方案

1、招标文件技术规范书要求完整实施方案，包括维保项目规划蓝图及本期实施内容、本期实施计划、项目实施效果、项目成员组成、维保服务、项目实施保障等。

2、实施方案不提供，按无效投标处理。

注：投标人应根据上述内容、要求自行编制

附件9

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认

15853128125 韩杰 。

附件10

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

开户行行号：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：