中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

招

标

书

时间： 2023年5月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  技术协议书	18

第三章  采购合同	25

第一章  招标公告

中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目已由相关部门批准实施，招标人为：中国重汽集团济南商用车有限公司。现组织进行公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

一、项目名称

项目名称：安全生产智能防、纠错系统建设

二、招标形式及内容

1、招标形式：公开招标。

2、招标内容：

| 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 台 | 10 | ≥400万像素，满足周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 满足人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取。 |
| 头盔检测警戒定焦双光枪型网络摄像机 | 台 | 3 | ≥400万像素，满足安全帽检测；安全异常；灯光报警；声音报警等行为。 |
| 定焦枪型网络摄像机 | 台 | 1 | ≥400万像素，满足抽烟行为识别。 |
| 一体化抓拍单元 | 台 | 2 | ≥300万像素，满足闯红灯行为识别。 |
| 2盘位32路智能NVR | 台 | 1 | 工业级嵌入式微控制器，接入路数：32路； 硬盘接口：2个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异）。 |
| 1盘位8路智能NVR | 台 | 1 | 工业级嵌入式微控制器，接入路数：8路； 硬盘接口：1个SATA接口，最大支持10T容量硬盘。 |
| 8T硬盘 | 块 | 3 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA。 |
| 光纤收发器 | 对 | 10 | 单模千兆。 |
| 交换机 | 台 | 3 | 8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口。 |
| 显示设备 | 台 | 2 | 屏幕尺寸≥65寸，分辨率≥1920×1080。 |
| 监控系统 | 套 | 1 | 通过有线网络、无线网络进行信号传输；一般视频监控存储不少于30天。包含摄像机各种安装附件、监控系统网线、光缆及施工辅材等。 |

具体要求详见《技术协议书》 ：第三条到第七条

三、交货及付款

1、交货期：交货期、安装调试为合同签订后 45 个日历日；接续 5 个日历日内完成对招标方的使用、调试培训；接续 30 个日历日之内完成（或协助完成）终验收。

2、交货地点：重汽章丘工业园济南商用车有限公司。

3、交货方式：交钥匙方式。

4.付款方式（半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票））：

（1）合同签订生效后，设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 90 %的收据及合同总额的增值税专用发票（正本一份，复印件二份），并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误挂账90天支付。

（2）合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质保期满且无重大质量和服务问题后卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位或设备管理单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

四、投标说明

1、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，投标人注册资金不得低于项目标的额或不低于 500 万元（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）近一个月内人民银行企业信用报告未显示异常。

（9）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

（10）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

（11）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（12）投标人需具备安防系统设计、施工、维护资质证书或具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（13）本次招标项目不接受联合体投标。

* 注：

a)如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

b)如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

c)如果是代理商投标，除上述 a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书参加开标会议，否则视为弃标。

2、报价

（1）本次招投标为公开招标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于的设备费、原厂服务费及相关配件、随机备品备件、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

3、设备要求

（1）投标设备技术参数和总体要求按《技术协议书》执行；

（2）设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

（3）设备包装按国家或部颁标准执行；

（4）设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

（5）投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料。

（6）项目中所含软件，投标人应为软件知识产权所有人或者具有一定合法使用权人的正式授权，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4、投标文件资料

（1）投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

（2）投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

（3）投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在标书中列示说明。

5、其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术协议书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

6、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

7、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

8、投标文件的组成

本次招标采取技术标、商务标分开评标的模式，投标文件需分为三个密封包，即《投标文件（资质文件）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》，并标明“商务标书”、“技术标书”、“资质证明文件”字样。

本项目投标文件一式五份，正本一份，副本四份。电子版投标文件 1 份（保证电子版和纸质版一致性）。

若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件 1～11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

8.1资格证明文件包括：

（1）有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

（2）投标函（附件 1）；

（3）法定代表人授权书（附件 2）法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证）；

（4）近三年经会计师事务所审计的财务审计报告（原件并加盖公章），如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表；

（5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

（6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

（7）代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书；根据实际情况提供即可，无格式限制。

8.2技术部分：

（1）技术规格偏离表（附件 3）；必须先进行两列要求一一对照。不允许直接写无偏离。

（2）近三年同类项目业绩一览表（附件 4）及有效合同复印件。

（3）供货期及保证措施；

（4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

（5）交货进度及计划；

（6）投标产品技术支持材料；

（7）设备质量承诺函（附件 5） ；

（8）投标人需提交的其它资料。

8.3商务部分：

（1）开标一览表（附件 6）

（2）投标报价明细表（附件 7）附件 6、7、8 需要一起单独封装一份作为唱标文件；

（3）商务条款偏离表（附件 8）付款方式不可以偏离，中小企业可以适当偏离；

（4）服务承诺函(附件 9)需写明质保期外服务费用情况；

（5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件 10）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

（6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

9、投标文件格式 ：

详见附件 1～11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

10、投标文件密封：

① 技术标书单独密封在一个档案袋内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上，正本1份，副本4份）；

② 商务标书单独密封在一个档案袋内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上，正本1份，副本4份）；

③ 资质文件一式两份单独密封在一个包封内；

④ 电子版（一个优盘）单独密封在一个小号包封内；

将①、②、③、④统一放置在一个文件箱（如打印纸盒）内，注意不允许将①、②、 ③、④所有文件封在一个包封内。每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

注意不按此要求密封标书的，招标人有权视情况做无效标处理。

五、议程安排

1、公告时间：2023年5月15日。

2、投标报名方式及截止时间：2022年5月24日17点前，逾期不受理。

报名方式：邮件

报名电子邮箱：19861850318@163.com

联系人：王明皓

联系电话：19861850318

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话

报名提交资料：投标方营业执照、法定代表人授权委托书、投标保证金电子回单（分三个附件上传）

邮件正文：请务必在邮件中以文字方式表述投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）、公司账户收款信息（包含付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、税号、保证金金额，用于退付投标保证金）。

凡有意参加投标者，请于2022年5月24日17点前，按照顺序将所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式）发送至邮箱 19861850318@163.com 。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

3、缴纳投标保证金

投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)

投标保证金的金额：人民币 0.5 万元

投标保证金收款账户信息

户名：中国重汽集团济南商用车有限公司

账号：226005574527

开户行：中国银行股份有限公司章丘支行

汇款备注信息：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目+投标单位名称+投标保证金额

投标保证金截止时间：2022年5月24日17点前

说明：

（1）对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后 30 工作日内返还。投标保证金为无息退还。

（2）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

（3）发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

1）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

3）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4、技术答疑：2022年5月24日17点前，通过书面或电话形式进行答疑；投标人需勘验现场可提前半个工作日联系，进厂调研。

5、开标时间：2022年5月26日13:30整，具体开标时间以开标通知邮件为准，请留意邮箱查收开标通知。

6、开标地点：中国重汽集团济南商用车公司132会议室（山东省济南市章丘区圣井街道世纪大道7777号 重汽工业园）。

7、报名及投标招标事宜联系人：王明皓；电话：19861850318。

六、开标流程及评标规则

1、开标流程

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，采用合理最低价，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价进行最终评审。

（2）开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（3）开标程序

1）宣布开标会议开始。

2）介绍与会人员。

3）核验投标人资格证件。

4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

5）经确认无误后，由工作人员当众拆封商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标。

7）根据合理最低价，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

8）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

(4)所有报价货币单位均为：万元（人民币，含税）。

2、评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用合理最低价，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价进行最终评审。

七、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，质保期内如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其质保金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）中标人不按规定签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）因重大变故，采购任务取消的。

（3）招标人认为其他应终止招标的情形。

九、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十、技术要求

见本招标文件“第二章 技术协议书”，附后。

附件1 投标函

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标公告，     （某某）       公司，法人代表为      （某某）     ，正式授权    （某某）     提交纸质投标文件：商务和技术标书正本 1 份和副本一式 4 份；资质证明文件 2 份；电子版投标文件 1 份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2法定代表人授权委托书

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，就       （项目名称）             现授权委托（投标单位名称）                    的 （授权委托代理人姓名、职务）        为我公司法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

（附法人身份证正反面复印件）

（附授权代理人身份证正反面复印件）

代理人姓名：                 性别：            年龄：

单位：                       部门：             职务：

法定代表人签字或盖章：（签字）

被授权人签字：（盖单位公章）

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年     月     日

附件3 技术规格偏离表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

| 序号 | 招标文件条款 |  | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件4 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 成立时间 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 同类项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购单位 |  | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 与投标人签订合同的单位名称 |  | 合同签 订时间 |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  |  | 技术人员（名） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

注：1. 提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

2.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

附件5 设备质量承诺函

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标单位名称）为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件6 开标一览表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（元）大写 | 不含税价格： 含税价格： 税率： |
| 投标总价（元）小写 | 不含税价格： 含税价格： 税率： |
| 响应时间 | 投标方中标后， 个工作日内合同签订完毕，并于 个工作日内安装、调试完毕。 (投标人自报最短供货期,可分区域）。 |
| 质保期 | 自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 年。 |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件 6、7、8 需单独封装一份，否则不予唱标。

3、总价格需写明含税价、不含税价格、税率。单个报价无需报不含税价格。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 投标报价明细表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

| 0 | 大类 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元），未税 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备/备件 | 人脸警戒定焦枪型网络摄像机 |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 盔检测警戒定焦双光枪型网络摄像机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 智能双光定焦枪型网络摄像机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 壁装枪机支架 |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 5 |  | 桌面式电源适配器 |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 |  | 一体化抓拍单元 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 三维万向节支架 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 2盘位32路智能NVR |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 1盘位8路智能NVR |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 显示设备 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 8T硬盘 |  |  | 块 | 3 |  |  |  |
| 12 |  | 网线 |  |  | 箱 | 5 |  |  |  |
| 13 |  | 光缆 |  |  | 米 | 1400 |  |  |  |
| 14 |  | 电源线 |  |  | 米 | 1400 |  |  |  |
| 15 |  | 光纤收发器 |  |  | 对 | 10 |  |  |  |
| 16 |  | 交换机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 施工费 | 管理、技术人员 | 人 |  | 人/天 |  |  |  | 天 |
|  |  | 穿光缆 | 人 |  | 人/天 |  |  |  | 天 |
|  |  | 安装设备 | 人 |  | 人/天 |  |  |  | 天 |
|  |  | 调试 | 人 |  | 人/天 |  |  |  | 天 |
|  |  | 各工序 | 人 |  | 人/天 |  |  |  | 天 |
|  |  | 设备、材料运费 |  |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  | 吊装 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 企业管理费、质保期间维保费、利润 %： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 未税总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 税率 % |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 总计 |  | 合计含税总价（大写）元 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 最终价格： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表：（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、材料/备件、加工费、人工费、其他费用只包含成本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、非标定制类产生的费用，加工费用包含机加工、热处理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、人工费根据施工人员工种分类如：管理、工程师、特殊工种名称、一般人员等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除或安装调试费用计算在人工费用内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他费用包含运费、培训费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、若项目中不包含相关内容可不省略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、若单项中包含分项需制作分项相关明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、分项金额=数量*单价；合计等于各分项金额之和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期：      年     月     日

附件8 商务条款偏离表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件9 服务承诺函

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

附件10 备品备件、易损件和专用耗材明细表

项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11 投标文件封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件

（1正本/   副本）

项目名称：

投标人名称（公章）：

地址：

授权代表电话：

投标人名称：                   授权代表签字：               日期：

第二章 技术协议书

第一节 使用环境

一、项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司安全生产智能防、纠错系统建设项目

二、建设地点：中国重汽集团济南商用车有限公司

三、存放地点：山东省济南市

四、工作制度：全年工作300天、单班制、设备年时基数2400小时

五、使用地区区域自然环境：

1、海拔高度：1000 m 以下

2、环境温度：室内，-19.7℃ ~ 42.5 ℃。 3、相对湿度：平均 59%，最大 95%、最小 15%

4、降雨量：历年平均降水量669.3mm

5、历年平均风速: 4.3m/s  历年最大风速: 29. 1m/s

6、最大积雪厚度：190 mm

7、地震烈度：七度

六、能源环境：

1、电力：中国制式，供电电压 380 V±15% /220 V±15%，供电频率 50 Hz±2%

2、给水：市政自来水，0.20 MPa

第二节 采购货物概况

一、货物名称：安全生产智能防、纠错系统

二、货物数量：人脸警戒定焦枪型网络摄像机10台，头盔检测警戒定焦双光枪型网络摄像机3台，定焦枪型网络摄像机1台，一体化抓拍单元2台，2盘位32路智能NVR1台，1盘位8路智能NVR1台，8T硬盘3块，光纤收发器10对，交换机3台，显示设备2台，监控系统一套。（详见下表）

三、分标分中：不允许

采购货物主要构成一览表

| 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 台 | 10 | ≥400万像素，满足周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 满足人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取， |
| 头盔检测警戒定焦双光枪型网络摄像机 | 台 | 3 | ≥400万像素，满足安全帽检测；安全异常；灯光报警；声音报警等行为 |
| 定焦枪型网络摄像机 | 台 | 1 | ≥400万像素，满足抽烟行为识别 |
| 一体化抓拍单元 | 台 | 2 | ≥300万像素，满足闯红灯行为识别 |
| 2盘位32路智能NVR | 台 | 1 | 工业级嵌入式微控制器，接入路数：32路； 硬盘接口：2个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异） |
| 1盘位8路智能NVR | 台 | 1 | 工业级嵌入式微控制器，接入路数：8路； 硬盘接口：1个SATA接口，最大支持10T容量硬盘 |
| 8T硬盘 | 块 | 3 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA |
| 光纤收发器 | 对 | 10 | 单模千兆 |
| 交换机 | 台 | 3 | 8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口 |
| 显示设备 | 台 | 2 | 屏幕尺寸≥65寸，分辨率≥1920×1080 |
| 监控系统 | 套 | 1 | 通过有线网络、无线网络进行信号传输；一般视频监控存储不少于30天。包含摄像机各种安装附件、监控系统网线、光缆及施工辅材等。 |

备注1：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

备注2：本表中“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

四、采购货物特别说明

招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

第三节 技术要求

一、特别提示

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

二、基本要求

1、投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供设备涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国公布的非淘汰货物（或设备），并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。

7、投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。

8、投标方需提供所投标设备的综合能耗及正常使用时的使用成本数据。

9、加粗项目为否决项。

三、技术要求：

1、用途

根据特定危险部位具体情况，通过后台（智能分析平台软件）设定违章行为和警戒区域（“三违”行为、人员徘徊等预警行为），应用人身识别、联动跟踪、行为分析等 AI 技术，实现现场及时报警，对所布防的监控区域及时灵活监查，坚决遏止生产安全事故发生。

2、摄像头及监控系统技术性能参数要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万双光人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS | 摄像头、服务器品牌选择：浙江大华技术股份有限公司，杭州海康威视数字技术股份有限公司，浙江宇视科技有限公司等知名品牌 |
|  |  | 有效像素 | 400万 |  |
|  |  | 最低照度 | 最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） |  |
|  |  | 曝光模式 | 宽动态: 120 dB |  |
|  |  | 智能侦测 | 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； |  |
|  |  | 焦距 | 依据周边设备环境，采用4 mm-6 mm 焦距 |  |
|  |  | 最大补光距离 | 60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离） |  |
|  |  | 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.264 |  |
|  |  | 网络 | 10 M/100 M及以上自适应以太网口 |  |
|  |  | 供电方式 | DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 |  |
|  |  | 电流及功耗 | DC：12 V，0.91 A，最大功耗：11 W |  |
|  |  | 工作温度和湿度 | -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |  |
|  |  | 防护等级 | IP67 |  |
|  |  | 接入标准 | ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；GB/35114 |  |
| 2 | 头盔检测警戒定焦双光枪型网络摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |  |
|  |  | 有效像素 | 400万 |  |
|  |  | 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |  |
|  |  | 曝光模式 | 宽动态: 120 dB超宽动态 |  |
|  |  | 智能侦测 | 支持安全帽检测；灯光报警；声音报警；智能补光 |  |
|  |  | 焦距 | 6mm |  |
|  |  | 补光 | 最大补光距离：80m |  |
|  |  | 视场角 | 水平52°×垂直28°×对角61° |  |
|  |  | 接入标准 | ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； GB/T28181（双国标） |  |
|  |  | 视频压缩标准 | H.265；H.264 |  |
|  |  | 供电方式 | DC：12 V ± 25% |  |
|  |  | 功耗 | 最大功耗：11W |  |
|  |  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃，湿度小于90% |  |
|  |  | 防护等级 | IP67 |  |
| 3 | 智能双光定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |  |
|  |  | 有效像素 | 400万 |  |
|  |  | 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |  |
|  |  | 曝光模式 | 宽动态: 120 dB |  |
|  |  | 智能侦测 | 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志） 非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色） 人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别） 人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子） 备注：黑白模式下不支持视频结构化 人数统计：支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； |  |
|  |  | 焦距 | 6mm |  |
|  |  | 补光 | 最大补光距离：50m（视频监控距离）3m（人脸检测距离） |  |
|  |  | 接入标准 | ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标） |  |
|  |  | 视频压缩标准 | H.265；H.264 |  |
|  |  | 供电方式 | DC12V/POE |  |
|  |  | 功耗 | 最大功耗：24W |  |
|  |  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃，湿度小于90% |  |
|  |  | 防护等级 | IP67 |  |
| 4 | 一体化抓拍单元 | 传感器类型 | 1/1.8英寸GS-CMOS |  |
|  |  | 电子快门 | 1/50s~1/100000s（可手动或自动调节） |  |
|  |  | 图像分辨率 | 1536×2048（不包含OSD黑边） |  |
|  |  | 视频分辨率 | 1536×2048/1080×1920/1200×1600/720×1280/576×704/288×352 |  |
|  |  | 视频帧率 | 最大支持50fps；默认主码流（1536×2048@25fps），辅码流（576×704@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbps H.265：32kbps~32767kbps MJPEG：512kbps~32767kbps |  |
|  |  | 网络接口 | 支持10/100/1000M网络数据传输 |  |
|  |  | RS-485接口 | 2个，可用于连接红绿灯信号检测器、信号检测器、补光灯 |  |
|  |  | 图片编码格式 | JPEG |  |
|  |  | 视频压缩标准 | H.265;H.264 |  |
|  |  | 供电方式 | AC100V~AC240V（50Hz） |  |
|  |  | 功耗 | 最大功耗：15W |  |
|  |  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃，湿度小于90% |  |
| 5 | 2盘位32路智能NVR | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |  |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |  |
|  |  | 操作界面 | WEB方式，本地GUI操作 |  |
|  |  | 接入路数 | 32路 |  |
|  |  | 硬盘接口 | 2个SATA接口，单盘最大10T（不同环境温度下，最大支持的硬盘容量有差异） |  |
|  |  | 智能分析 | 人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、行为分析、SMD |  |
| 6 | 1盘位8路智能NVR | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |  |
|  |  | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |  |
|  |  | 操作界面 | WEB方式，本地GUI操作 |  |
|  |  | 接入路数 | 8路 |  |
|  |  | 硬盘接口 | 1个SATA接口，最大支持10T容量硬盘 |  |
|  |  | 智能分析 | 支持智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、SMD |  |
| 7 | 8T硬盘 | 单盘容量 | 8TB |  |
|  |  | 硬盘接口 | SATA |  |
| 8 | 光纤收发器 | 模式 | 单模千兆 |  |
| 9 | 显示设备 | 屏幕尺寸 | ≥65寸 |  |
|  |  | 分辨率 | 不小于1920×1080 |  |
|  |  | 其他 | 含壁挂支架及推车 |  |
| 10 | 交换机 | 交换机 | 8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口 |  |

3、配件及其技术要求

| 序号 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通壁装枪机支架，可承受摄像头重量 | 16套 |
| 2 | 三维万向节支架，可承受摄像头重量 | 2套 |
|  | 桌面式电源适配器， AC180~260V；输出：DC12V2A | 16套 |
| 4 | 超五类网线 | 5箱 |
| 5 | 电源线 | 1400米 |
|  | 光缆 | 1400米 |
| 6 | 辅材：PVC穿线管、线槽、网头、PVC胶布、防水箱、插排等 | 1宗 |
| 7 | 技术文件应含以下内容（中英文）：设备使用说明书、设备结构及工作原理、操作规程、设备安全规程及日常、维护规定、应用技术资料、设备生产合格证书等。 |  |

四、执行标准

GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量规范》

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准； 投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

第四节 供货范围及供货方式

一、供货范围

1、一般界定

（1）包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如：PVC管、管接、弯头、抱箍，钢丝，插排，空开，水晶头、波纹管、线卡等；

（2）投标方应提供包括设备正常运行、使用所必需的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。标书中有要求的，按标书要求提供；标书中无具体要求而投标方认为必须具备的，在投标文件报价明细中，单独报价（但不计入税费等其它费用的计算基数）。

（3）投标方应提供包括为达到环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求的除尘系统、通风系统以及近距离照明系统等配套的设备、材料等。如投标方难以提供或无优势提供，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。严控使用国家规定淘汰的高耗能设备，推荐使用国家推荐节能设备设施。

（4）投标方应提供包括为保证设备自身正常运行所必需的、适应使用地点条件的通风、冷却、降温系统等。

（5）投标方应提供包括为保证设备正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

（6）投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。

（7）工程性质：该项目为交钥匙工程。在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物的运行使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施,以及在整个施工过程中的管道、电路的拆卸、改装、清理等工作，不产生报价外的其他费用。

（8）买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。

（9）买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

（10）对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）

2.备品备件、易损件和专用耗材供货范围

（1）备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细，内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。

（2）投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。

（3）供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

（4）备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

3.技术资料供货范围

（1）在合同签订后  7  个日历日内，投标方提供设备基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

（2）投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

（3）投标方须负责在预验收前，提供设备各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

（4）投标方须负责在终验收前，提供招标方为保证设备正常运行所需后续自制的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

（5）投标方须负责在终验收前，提供确定的而且质保期之后招标方维修所需要的、可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

（6）投标方须负责在在终验收前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材规定的图纸及技术参数、技术要求等资料。

（7）投标方须负责在在终验收前，提供关于采购设备的操作维护手册、保养维修手册、零件清册及图册、零件订货号、安全环保设施使用维保手册等的使用说明书和涉及安全环保设施验收前的第三方检测机构检测报告、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

（8）投标方须负责在终验收前，提供关于采购设备的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准设备还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

（9）本条款所列的技术资料、图片、影像等应装有目录清单。

（10）本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

4、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

二、供货方式

1、供货方式

完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

2、供货地点：本项目安装地点（中国重汽集团济南商用车有限公司）。

3、供货时间

（1）自合同签定之日起，  45 个日历日之内交货至供货地点、安装调试完毕；

（2）接续  5  个日历日之内完成对招标方的使用、调试培训；

（3）接续  30   个日历日之内完成（或协助完成）终验收。

（4）投标方应当提供详细的工期计划。

4、包装

（1）投标方所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

（2）包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

（3）投标方所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

（4）投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

（5）每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

（6）每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、设备名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

（7）投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

（8）包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

（9）在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

5、运输

（1）投标方应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

（2）同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

（3）一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

（4）在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

（5）货物（或设备）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

第五节 质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、投标方提供的全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 12个月。投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果设备出现关键设备、总成、零部件或者多处一般设备、总成、零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备能够正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于 2 个日历日。

2、应免费提供一定数量的培训资料。

3、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

4、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

5、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查  验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在 2 小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 24 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 72 小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其他服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

第六节 预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

（1）进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

（2） 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

（3）进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后 180 个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

（1）卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效

（2） 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

（3）货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

（4）货物标牌完整、清晰、明确。

（5） 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

2、终验收一般条件

（1） 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

（2）货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

（3）货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

（4）试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

（5）货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

（1）设备试运行一个月，试运行期间只有当设备在批量生产状态下无重大缺陷发生，才允许对设备进行终验收；而一旦发生重大缺陷，还须进行重复试运行。

（2） 出现下列问题之一，视作验收失败：

1） 项目验收时，其参数无法满足招标书中的技术要求；

2） 在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3） 一般性故障超过 2 次；

4）更换的零部件货值不超过总货值的 1% 。

（3）累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

（4）终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

（5）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

第七节 投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

（1）备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表 单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）“开标一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。

其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如 1、1.1、1.2。

（3）应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

（4）单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

（5）本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

2、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

3、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

4、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

5、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

第八节 其他要求及说明

一、要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。

2、投标方应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000 等。

3、国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 证书）。

4、应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

5、必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标方认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：

（1） 国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

（2）产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等。

（3） 产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等

（4）其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

（5） 该类报告或证明材料对于投标方胜出乃至中标极为重要！

6、必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

二、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。