2025年消防控制室值班

招标项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025100120

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2025年10月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

项目名称及项目编号

项目名称：2025年消防控制室值班项目

项目编号：FSCZB2025100120

项目概况及招标形式

- 招标内容：

- 重汽（重庆）轻型汽车有限公司位于重庆市江津区双福生产基地在进行生产经营活动中，需对消防控制室进行值班。现委托中标人，对招标人经营过程中消防控制室24小时值班、厂区重点消防部位巡查、按招标方应急处置流程执行应急操作。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求：

- 1.投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）。

- 2.投标方的注册资本不少于100万元人民币（或等值其他货币），近两年（截止到报名时）消防控制室值班业绩不少于3个。

- 3.投标单位须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》规定，在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案。

- 4.投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。

- 5.投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求。

- 6.投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚。

- 7.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 8.投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 9.没有被中国重汽集团列入黑名单。

报名及招标文件的获取

- 重汽e采通，重汽官网等平台

投标文件的递交

- e采通系统上传电子文件

开标时间和地点

- 开标时间：2025年11月17号14点00分

- 开标地点：线上

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在重汽官网，重汽e采通系统上发布。

联系方式

- 商务联系人：李帅威-17860605079；技术联系人：刘骑虎，13883020421；谢琴-13883696452

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：2025年消防控制室值班项目

- 项目编号：FSCZB2025100120

- 招标形式：公开招标

- 招标内容具体要求详见。

- 招标人信息：谢琴-13883696452；地址：重汽（重庆）轻型汽车有限公司（重庆市江津区双福新区工业园）

合格的投标人。

- 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）。

- 投标方的注册资本不少于100万元人民币（或等值其他货币），近两年（截止到报名时）消防控制室值班业绩不少于3个。

- 投标单位须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》规定，在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案。

- 投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。

- 投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求。

- 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚。

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 没有被中国重汽集团列入黑名单。

- 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年10月21日

- 招标文件领取方式：重汽e采通，重汽官网等

- 答疑时间：2025年10月30日前

- 提交疑问方式：建议电话联系（或者将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。）

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年10月30日前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：重汽e采通系统

- 应标截止时间：2025年10月28日17点00分

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 资质文件：（应标时上传）

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 、经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

5.投标单位须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》规定，在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案。

6.投标方满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力。

7投标方有专业售后服务团队，满足我司售后服务要求。

8.投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚。

9.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 注：6，7，8，9可提供承诺函。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 投标函（格式见附件）;

- 单位技术人员及本项目人员配置表

- 踏勘现场登记表

- 商务报价表

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  47.49 万元（含 6  %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：e采通系统

- 邮寄地址：e采通线上上传文件

- 联系人及联系方式：李帅威-17860605079

- 投标文件递交截止时间：2025年11月18日9点00分

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币  5000  元

- 保证金收款账号：
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：37001616508050150300
开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
开户行行号：105451000362

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年11月10日17点00分前

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30 日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 线上招标：因招标人原因，各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

评分标准

商务标评审标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务标 （100分） | - 按照评标合理最低价推荐中标人 |

定标

- 本项目只产生  1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：半年期商业承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），付款节点①100%：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的收据并增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。

- 付款节点: 按月度结算，中标人完成当月委托的消防控制室值班，次月招标人组织验收，验收合格后通知中标人开具月度金额的增值税专用发票到招标人财务挂账，挂账后次月支付。

重庆汽车消防控制室值班项目技术要求

2025年9月

一、项目内容

本项目为重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称招标方）消防控制室值班，现招标方寻找具备消防资质、技术能力优良、服务好的供应商（以下简称投标方），负责该项目的实施。

1.1、项目名称及地点

项目名称：重庆汽车消防控制室值班；

项目地点：招标方厂区内（重庆市江津区双福新区潍柴路2号）。

1.2、项目内容

本项目主要包括以下几个方面：

1.2.1消防控制室24小时值班；

1.2.2厂区重点消防部位巡查；

1.2.3按招标方应急处置流程执行应急操作。

1.3、投标单位基本要求

1.3.1参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年）；

1.3.2投标单位须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》规定，在社会消防技术服务信息系统中依规登记备案；

1.3.3投标单位须提供近两年三个以上同类型项目的业绩证明；

1.3.4投标单位近三年内无违法及重大违规记录，未受到过消防部门、应急部门的处罚；

1.3.5投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标；投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

1.4、项目范围

1.4.1招标方消防控制室24小时带证值班，及时处理涉及消防安全的巡查及报警事项；

1.4.2招标方重点防火部位日常巡查及问题反馈；

1.4.3消防值班相关记录和档案的建立、完善；

1.4.4按招标方应急处置流程执行应急操作。

二、技术能力要求

2.1、投标方必须满足《消防技术服务机构从业条件》（应急[2019]88号）所规定的条件，并满足：

★1）一级注册消防工程师不少于2人；

★2）取得中级消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人；

三、技术服务要求

3.1工作制度：全年每天24小时值班制；每班人员不少于2人、每班工作时长不大于12小时。

3.2项目人员配置：不少于4人。

★3.3值班人员必须持有有效的中级消防设施操作员证（消防设施监控操作方向），年龄不得大于50周岁。

3.4值班人员必须严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、招标方管理规定等要求，做好消防控制室消防设备设施的监控和管理，确保系统正常运行、及时有效处理各类异常。

3.5值班人员必须每班不少于两次对招标方重点防火部位（动力电池库、危废仓、锅炉房、涂装车间、输调漆间、食堂、油库、气瓶库、物流及售后库房）、重点消防设备设施进行巡视检查，及时发现并上报/处理现场发现的问题。

3.6值班人员必须严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、招标方所在地消防主管部门、招标方的规定，及时填写《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施巡查记录表》、《每日防火巡查记录》等记录以及“消防安全管理系统”等平台。

★3.7消防控制室作为招标方所有安全生产、消防、环保、职业卫生事故的内部接警平台，消防值班人员必须熟悉招标方应急事件处置流程，并严格按照招标方应急事件处置流程快速、有效进行应急操作。

★3.8消防控制室值班人员会被列为招标方紧急应变小组成员，要协助招标方严格按照招标方应急事件处置流程快速、有效进行应急操作。

3.9中标方需为消防值班人员提供合适的厂内交通工具，以便消防值班人员快速到达现场。

3.10对值班人员的其他要求

1）身体健康、无与消防值班工作禁忌的疾病、缺陷或其他重大疾病；

2）从事消防值班工作三年以上，具备良好的专业知识技能，熟悉消防设备的工作原理和各项操作；

3）具备良好的表达能力、沟通能力，能从容应对各项检查；

4）具备良好的礼貌、礼仪；

5）工作责任心强、执行力强。

3.11、中标方须为进入招标方的工作人员提供统一的、带企业标识的、符合安全要求的工装。

3.12中标方须为进入招标方的工作人员配置必备的符合要求的劳动防护用品。

四、验收标准及交付物

4.1、招标方以月为单位对中标方的服务进行验收。

4.2、验收标准如下：

1）按规定配置值班人员到岗，完成消防值班任务以及异常处理任务；

2）按规定完成本技术要求规定的日常巡查任务；

3）按规定完成各类值班记录、巡查记录的填报；

4）交付物：《消防控制室值班记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施巡查记录表》、《每日防火巡查记录》等记录以及“消防安全管理系统”等平台信息录入。

五、现场勘察要求

5.1、投标方须在现场投标前，安排技术人员到招标方现场勘察现场，了解项目现场及内容，并按附件填写《踏勘现场登记表》，登记表须招标方人员签字并作为投标方投保资料之一，胶装于投标方响应文件中。

★5.2、未按上述要求勘察现场及提供《踏勘现场登记表》的，视为无效标。

六、中标方职责

★6.1、合同期内，因中标方值班、巡查不到位、不及时，问题及异常处理不到位、不及时等造成的损失及影响，由中标方全权负责，并承担相应的赔偿责任。

★6.2、因中标方原因导致招标方消防设施、系统无法正常工作遭受的损失、处罚等，由中标方全权负责赔偿。

★6.3、中标方应严格遵守招标方的各项规定，接受招标方的日常管理（包括但不限于接受招标方的培训、检查），并对己方人员（含委派的第三方人员）在招标方厂区内的行为和作业进行培训、指导、监管，确保己方作业人员（含委派的第三方人员）按照相关的规定、规范安全作业，中标方须在签订商务合同时，与招标方签订《相关方环境与职业健康安全协议》（协议见附件）。

七、违约处理

7.1、中标方人员必须严格遵守招标方劳动纪律及相关管理制度，严禁酒后上岗、厂区内违规吸烟等行为。

7.2、中标方人员应以招标方消防设备、设施完好运行为己任，出现设备故障立即上报维修，保证消防设备、设施完好有效。未立即上报修复或延误维修，造成严重后果的，中标方除赔偿招标方经济损失外，招标方将对中标方罚款。

7.3、中标方应配合招标方迎接好上级政府消防管理部门的检查工作，因中标方工作失误原因，造成招标方被上级政府消防管理部门处罚的，除承担招标方罚金外，招标方将对中标方罚款。

7.4、中标方根据GB25201-2010《建筑消防设施维护管理》等规定标准进行值班和巡点检工作，并做好相关工作记录、备查，未按要求开展工作，并进行记录备案的，一经查实，招标方将对中标方罚款。

7.5、因中标方工作失误或未严格按照《消防法》、GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB25201-2010《建筑消防设施维护管理》、本技术要求等规定进行值班和巡点检工作，造成严重后果的，除承担招标方经济损失外，招标方将对中标方罚款，情节特别严重的，直至追究法律责任。

7.6、中标方应遵守招标方的保密制度，因工作原因接触到的招标方涉密设备、设施及相关试验场所等涉密内容，中标方应予以保密，确因中标方原因造成泄密，一经查实，追究其法律责任。

7.7、以上违约行为的处罚，严格按《相关方环境与职业健康安全协议》考核标准执行，《相关方环境与职业健康安全协议》未规定的，按2000元/次（项）进行考核；其他相关未尽事项，以招标方管理制度为准。

八、特别说明

本招标文件内，带“★”号条款为必须满足条款，否则做废标处理。

九、附件

附件一：相关方环境与职业健康安全协议。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团    （重庆）轻型汽车        有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

| 商务报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务事项 | 未税单价 | 计量单位 | 数量 | 未税总价 |
| 1 | 消防控制室24小时值班 |  | 人/年 | 4 | 0 |
| 合计（未税） |  |  |  |  | 0 |

附件三、踏勘现场登记表

踏勘现场登记表

项目名称：

项目编号：                  按采购文件规定。

我方（公司名称：________________________）于2025年     月	  日完成现场踏勘且了解现场环境和要求，并根据招标方要求制定项目实施方案。

此现场踏勘证明文件为响应文件有效组成部分（胶装于响应文件中）。

供应商名称（盖公章）：

踏勘时间: 2025年  月   日

招标单位：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

被服务单位现场联络人（签字或盖章）：

踏勘时间:2025年   月   日

注：投标方自行打印该踏勘证明，完善信息并盖章。踏勘现场时带到现场由现场负责人签字或盖章。

| 单位技术人员及本项目人员配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 | 姓名 | 执业资格名称 | 等级 |  | 职务 | 证书编号 |  | 姓名 | 执业资格类别 | 等级 |  | 职务 | 证书编号 |  |
| 消防维保项目人员配置 | 姓名 | 基本情况 |  |  |  |  | 本项目职务 | 姓名 | 基本情况 |  |  |  |  | 本项目职务 |
|  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 项目负责人 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
|  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
|  |  | 技能等级 |  |  | 相关工作年限 |  |  |  | 技能等级 |  |  | 相关工作年限 |  |  |
|  |  | 执业注册资格及证书号 |  |  |  |  |  |  | 执业注册资格及证书号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作业绩 |  |  |  |  |  |  | 工作业绩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称 | 规模 |  | 时间 | 单位职务 | 获何种荣誉 |  | 项目名称 | 规模 |  | 时间 | 单位职务 | 获何种荣誉 |
|  | 姓名 | 基本情况 |  |  |  |  | 本项目职务 | 姓名 | 基本情况 |  |  |  |  | 本项目职务 |
|  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
|  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
|  |  | 技能等级 |  |  | 相关工作年限 |  |  |  | 技能等级 |  |  | 相关工作年限 |  |  |
|  |  | 执业注册资格及证书号 |  |  |  |  |  |  | 执业注册资格及证书号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作业绩 |  |  |  |  |  |  | 工作业绩 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目名称 | 规模 |  | 时间 | 单位职务 | 获何种荣誉 |  | 项目名称 | 规模 |  | 时间 | 单位职务 | 获何种荣誉 |