中国重汽集团济宁商用车有限公司2026年监控系统升级项目

招标文件

项目编号：__ZBGL2026030234

招 标 人：中国重汽集团济宁商用车有限公司

2026年3月

目     录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分　服务内容及技术要求	- 10 -

第三部分　投标文件附件	- 13 -

第一部分  招标公告

- 项目介绍

- 项目名称：中国重汽集团济宁商用车有限公司2026年监控系统升级项目

- 项目编号：ZBGL2026030234

- 招标形式：公开招标

- 项目建设地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司

- 招标内容：详见第二部分服务内容与技术要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩枪机摄像机 | 140 | 个 |  |
| 2 | 防爆枪机 | 4 | 个 |  |
| 3 | 园区围墙周界入侵检测枪机 | 70 | 个 |  |
| 4 | 普通球机 | 10 | 个 |  |
| 5 | 64路16盘位录像机 | 6 | 个 |  |
| 6 | 9路解码器 | 1 | 个 |  |
| 7 | 55寸液晶拼接屏 | 4 | 个 |  |
| 8 | 运维平台(100路设备软件授权) | 4 | 个 |  |
| 9 | 厂区48口接入交换机 | 2 | 个 |  |
| 10 | 48口万兆上联接入交换机 | 2 | 个 |  |
| 11 | 8口接入交换机 | 52 | 个 |  |
| 12 | 千兆单模模块 | 100 | 个 |  |

- （1）投标方提供报价清单，包括投标报价汇总表、投标报价明细表。（见第三部分附件）

- （2）中标方负责设备的设计、制造、运输、卸载、验收等直至满足招标方各项要求并交付使用。

- （3）项目交付期：合同签订之日起30个日历日之内完成设备到货，20个日历日之内完成（或协助完成）指导安装调试（投标文件“生产周期”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

- （4）付款方式：银行承兑汇票。

- 报价：项目所有报价均以人民币填报，投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额；

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济宁商用车有限公司

报名及投标事宜联系人：赵华筝

电话：17854153196；邮箱：17854118967@163.com

项目技术事宜联系人：张颖

电话：15653787686

合格的投标人

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 投标人注册资金不少于 100万元人民币（或等值其他货币）；公司成立 三 年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人本项目需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 拟投标人应为生产厂家，不允许代理商参与投标；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 项目公告时间：2026年3月19日

- 2.投标报名

  - 应标截止时间：2026年3月27日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（见附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（见附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按本部分第四项“投标文件编制”第1项资质文件（1）-（12）准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，其中注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 3.招标文件获取

  - 获取时间：e采通系统报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 4.答疑时间：2026年3月28日前

- （1）提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- （2）领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年3月28日前：

- （3）答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，三部分分别单独封装，每部分一正二副，开标一览表另单独封存一份。

- 资质文件：

- 投标函（格式见附件1）

- 法定代表人身份证明（格式见附件2）；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）（格式见附件3）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人提供相应生产证明；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件（提供近三年类似业绩及合同等证明文件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金缴纳凭证；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件及投标人认为对其有利的其他文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标文件：

- 主要产品的型号、规格、品牌、主要技术指标和性能的详细说明；

- 项目实施方案：能根据招标方需求提供最佳实施方案，符合本项目实施任务实际情况的说明；

- 产品质量及保证措施：保证产品质量、性能稳定可靠；

- 生产周期：应提供详细的生产计划，有详细的确保满足工期基本要求或能在保证质量的前提下提前完工措施的说明；

- 质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整等方面的说明；

- 项目主要物料明细表（格式由投标人自定）；

- 投标人认为需提交的其它资料。

- 商务标文件：

- 开标一览表（格式见附件4，需单独封存一份以备唱标）

- 投标报价明细表（格式见附件5）

- 相关条款偏离表（格式见附件6）

- 投标保证金退付信息表（格式见附件7）

- 商务报价注意：最高投标限价（招标控制价）：人民币  19.926  万元（含 13 %增值税）。

- 招标文件按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

- 投标文件的投递

- 投标方式：

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 2.e采通系统投标文件递交截止时间：2026年3月28日18:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币   5000（伍仟）   元

- 开户名称：   中国重汽集团济宁商用车有限公司

- 开户银行：    中行济宁分行

- 银行账号：    231202725157

- 纳税人识别号：  91370800771000850L

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2026年3月27日17：00前（同应标截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本账户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到账的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在60工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后60个工作日内原路返还（无息），或根据合同约定转为履行保证金。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2026年3月30日14：00（如有变动另行通知）

- 开标地点：中国重汽集团济宁商用车有限公司106会议室（若有变动另行通知）

- 开标方式：现场开标（商务标报价在e采通系统执行，请投标方自行携带可登录重汽e采通系统的电脑前往开标现场参与开标，提前熟悉e采通使用方式）

- 评标

- 评标方法

- 评标方法

- 本次招标采用技术标入围后商务标实行低价中标。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的（1）-（12）准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（实行二级商谈，每级商谈均可均需多轮报价）；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

- 注：采用技术标入围后商务标实行低价中标模式，具体评分规则见下表：

| 评标 因素 | 总分 | 评审内容 | 最高得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100分 | 技术及实施方案 | 40 | （1）对招标文件技术规格、参数的响应情况，关键技术指标描述全面性、准确性、优越性（10分） （2）生产周期：确保满足工期基本要求或能在保证质量的前提下提前完工的生产计划、确保供货及时的措施（15分） （3）项目实施方案的科学性、合理性（15分） |
|  |  | 产品质量及保证措施 | 20 | 产品技术先进性、成熟度，性能稳定性，可提供重要或权威客户产品认可证明文件，质量保障措施的完善性。 |
|  |  | 质保及售后服务 | 20 | 质保期响应或优于招标文件要求的情况；售后服务体系、措施的完善性。 |
|  |  | 同类项目 业绩 | 10 | 投标人2023年1月1日至今，提供类似业务实例，并视业绩多少赋5-10分。 |
|  |  | 项目配合施工、验收等现场答疑表现 | 10 | 投标人代表对现场安装、调试、验收阶段的配合情况，就项目难点回答评标专家现场提问的情况，0-10分。 |
| 商务标 | 100分 | 投标报价 | 100 | 1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。 2.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 3、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

定标

- 本项目只产生  1  个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济宁商用车有限公司。

第二部分　服务内容及技术要求

1.所投产品要求

投标人应保证所供货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并符合质量、规格和性能的要求。在货物最终验收合格后的质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。投标人在收到通知后在规定的时间内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果投标人在收到通知后按招标文件规定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由投标人承担，采购人根据规定对投标人行使的其它权利不受影响。设备在使用过程中，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的意外、故障或质量问题承担相应责任。

2.安防设备参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 配置详情 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 全彩枪机摄像机 | 400万像素全彩POE筒型摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度彩色：0.005 Lux，智能补光，可切换白光灯、红外灯，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。 |
| - 2 | - 防爆枪机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)（快门1/25） 黑白:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)（快门1/25） 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8mm @F1.6 |
| - 3 | - 园区围墙周界入侵检测枪机 | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 最大图像尺寸：2688 × 1520 宽动态：120 dB 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm |
| - 4 | - 普通球机 | 4寸400万25倍双光球机，1/2.8＂ progressive scan CMOS传感器，支持双mic功能，RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB。 |
| - 5 | - 64路16盘录像机 | 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 |
| - 6 | - 9路解码器 | 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 |
| - 7 | - 55寸液晶拼接屏 | 显示尺寸： 55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² |
| - 8 | - 运维平台运维平台（100路设备软件授权） |  |
| - 9 | - 厂区48口接入交换机 | 端口：48个千兆PoE电口，2个千兆电口，2个千兆光口，有风扇 工作温度：0 ℃～45 ℃，存储温度：–40 °C～85 °C，存储湿度：5%～95%（无凝露） 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：500 W，浪涌防护：6KV PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEE E802.3at供电标准 供电线芯：支持8芯供电，1/2/7/8(-)，3/4/5/6(+) PoE端口：端口1 - 48，PoE远距离：端口1 - 48 |
| - 10 | - 48口万兆上联接入交换机 | 交换容量：758 Gbps，包转发率：166 Mpps，端口：支持32个10/100/1000Base-T以太网端口,16个100/1000BASE-X SFP光口，8个10G SFP+光口，2个固化风扇，浪涌防护：10 kV，工作温度：0 °C - 45 °C，工作湿度：5% - 95%(非冷凝)，支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持VOICE VLAN，支持私有VLAN，支持MVRP/GVRP，支持QinQ，支持灵活QinQ，支持基于IP子网的VLAN，支持VLAN MAPPING，链路聚合：支持静态聚合 支持动态聚合 |
| - 11 | - 8口接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，交换容量 20 Gbps，包转发率 14.88 Mpps，支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：60 W，支持6 KV防浪涌，支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，工作温度：0°C~40°C，安装方式：桌面式可壁挂 |
| - 12 | - 千兆单模模块 | 千兆20公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC20km，0～70℃，SFP，发射光功率:-6～-1dBm，接收灵敏度（低值）:-21dBm |

3、质量保证期

产品质量满足行业及国家标准，质保期为：自验收合格之日起1年，因货物本身的质量问题或运输、装卸过程中发生损坏的，应由投标人提供相同标准的货物以替换，保证设备正常使用。质保时间从验收合格后开始计算（设备在质保期内出现故障，更换配件的质保时间自修复或更换之日起重新计算质保时间）。质保期内免费上门服务，包括故障处理、操作培训、技术咨询等。发生技术问题时 24 小时内上门服务或在线解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施，短期内无法修复时应提供应急备用设备，直至解决问题。在质保期结束后，投标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费、人工费，不收取修理费。

4、服务范围及要求

4.1 交付

投标人应负责将货物运送到用户指定地点交付招标人。

4.2 验收

当产品到达采购人指定的现场后，采购人和投标人依据产品供货清单共同对设备进行开箱检验，并对产品的数量、品质进行逐项检查。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求投标人立即补发和负责更换。投标产品和设备经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算

4.3 技术培训及售后服务

根据投标设备特点及技术要求，投标人应对招标人的技术、管理及使用人员进行有关设备使用操作、故障排除、维护等方面进行现场技术培训，提供免费培训，直至使受训人员能熟练独立操作。投标人与安装施工单位在设备安装现场对招标人技术、管理及使用人员组织技术培训，以受培训人员可以独立使用采购设备，并完成基础的设备故障排除为最基本要求。

第三部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                 月                  日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

- 附件3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件4

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |
| 项目含税总报价 | 元 | 小写： 元；大写： 元 |
| 项目未税总报价 | 元 | 小写： 元；大写： 元 |
| 税率 | % | 13 |
| 质量目标 |  |  |
| 特殊说明： |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求 |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括材料、维保、运输、安装等全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5  投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 未税单价 | 含税单价 | 未税总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩枪机摄像机 | 140 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 防爆枪机 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 园区围墙周界入侵检测枪机 | 70 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 普通球机 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 64路16盘位录像机 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 九路解码器 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 55寸液晶拼接屏 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 运维平台(100路设备软件授权) | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 厂区48口接入交换机 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 48口万兆上联接入交换机 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 8口接入交换机 | 52 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 千兆单模模块 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

相关条款偏离表

|  | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 技术及售后 服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件7

投标保证金退付信息表

投标人单位（开户）名称：

开户银行：

账号：

联行号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：       法定代表人或授权代表签字：

备注：以上信息用于退还投标保证金，缺少信息将无法退还投标保证金

### 附件8 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”、“采购形式编号”见招标公告；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 货物 / 信息化-硬件  ”，业务主管部门为“数智化转型发展部”。

### 附件9  SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情