## 开标一览表
附件3 开标一览表
序号 | 名称 | 未税单价 | 计量单位 | 检测次数 | 未税总价
1 | 集中供油泵检查点 |  | 点 | 8 | 0
2 | 防冻液供液泵 |  | 点 | 2 | 0
3 | 发电机油供液泵 |  | 点 | 2 | 0
4 | 汽油供液泵 |  | 点 | 2 | 0
5 | 变速箱油供液泵 |  | 点 | 2 | 0
6 | 管道 |  | 点 | 18 | 0
7 | 法兰跨接 |  | 点 | 16 | 0
8 | 机泵 |  | 点 | 4 | 0
9 | 卸油口 |  | 点 | 6 | 0
10 | 等电位接地 |  | 点 | 2 | 0
11 | 控制柜 |  | 点 | 2 | 0
12 | 变速箱油罐 |  | 点 | 4 | 0
13 | 汽油罐 |  | 点 | 4 | 0
14 | 柴油罐 |  | 点 | 4 | 0
15 | 发动机油罐 |  | 点 | 4 | 0
16 | 防冻液罐 |  | 点 | 4 | 0
17 | 呼吸阀 |  | 点 | 10 | 0
18 | 液位计 |  | 点 | 10 | 0
19 | 卸油口 |  | 点 | 4 | 0
20 | 静电释放柱 |  | 点 | 2 | 0
21 | 总装车间检测点 |  | 点 | 14 | 0
22 | 底盘一线 |  | 点 | 2 | 0
23 | 底盘二线 |  | 点 | 2 | 0
24 | 仪表台分装线 |  | 点 | 2 | 0
25 | 内饰二线 |  | 点 | 2 | 0
26 | 内饰一线 |  | 点 | 2 | 0
27 | 装配流水线 |  | 点 | 2 | 0
28 | 加油机 |  | 点 | 1 | 0
29 | 加注机 |  | 点 | 4 | 0
30 | 冲压分厂检测点 |  | 点 | 4 | 0
31 | 罩棚检测点 |  | 点 | 3 | 0
32 | C办公区检测点 |  | 点 | 1 | 0
33 | 冲压流水线 |  | 点 | 2 | 0
34 | 焊装分厂检测点 |  | 点 | 8 | 0
35 | 烟囱 |  | 点 | 2 | 0
36 | 流水线 |  | 点 | 9 | 0
37 | 配送中心检测点 |  | 点 | 4 | 0
38 | 配送中心扶梯检测点 |  | 点 | 2 | 0
39 | 职工餐厅检测点 |  | 点 | 4 | 0
40 | 空压站检测点 |  | 点 | 4 | 0
41 | 配电柜 |  | 点 | 2 | 0
42 | 接地排 |  | 点 | 1 | 0
43 | 1#冷干机 |  | 点 | 1 | 0
44 | 2#冷干机 |  | 点 | 1 | 0
45 | 3#冷干机 |  | 点 | 1 | 0
46 | 4#冷干机 |  | 点 | 1 | 0
47 | 1#空压机 |  | 点 | 1 | 0
48 | 2#空压机 |  | 点 | 1 | 0
49 | 3#空压机 |  | 点 | 1 | 0
50 | 4#空压机 |  | 点 | 1 | 0
51 | 制冷站检测点 |  | 点 | 4 | 0
52 | 接地排 |  | 点 | 1 | 0
53 | 配电柜 |  | 点 | 2 | 0
54 | 锅炉房检测点 |  | 点 | 4 | 0
55 | 放散管 |  | 点 | 2 | 0
56 | 配电 |  | 点 | 1 | 0
57 | 1#锅炉 |  | 点 | 1 | 0
58 | 2#锅炉 |  | 点 | 1 | 0
59 | 3#锅炉 |  | 点 | 1 | 0
60 | 消防水泵房检测点 |  | 点 | 4 | 0
61 | 配电柜 |  | 点 | 1 | 0
62 | 控制柜 |  | 点 | 2 | 0
63 | 110站避雷针 |  | 点 | 4 | 0
64 | 控制室检测点 |  | 点 | 4 | 0
65 | 变压器接地点 |  | 点 | 1 | 0
66 | 电容器接地点 |  | 点 | 3 | 0
67 | GIS设备 |  | 点 | 1 | 0
68 | 试制车间检测点 |  | 点 | 6 | 0
69 | 配电柜 |  | 点 | 2 | 0
70 | 倒班楼检测点 |  | 点 | 4 | 0
71 | 危废库检查点 |  | 点 | 4 | 0
72 | 烟囱 |  | 点 | 1 | 0
73 | 尾气检测室检查点 |  | 点 | 4 | 0
74 | 控制柜 |  | 点 | 2 | 0
75 | 等电位接地排 |  | 点 | 1 | 0
76 | 罩棚检查点 |  | 点 | 4 | 0
77 | 发车中心罩棚钢柱 |  | 点 | 4 | 0
78 | 发车中心检查点 |  | 点 | 4 | 0
79 | 发车中心罩棚检查点 |  | 点 | 1 | 0
80 | 发车中心新厂房检查点 |  | 点 | 4 | 0
81 | 涂装-焊装连廊检查点 |  | 点 | 2 | 0
82 | 涂装分厂检查点 |  | 点 | 7 | 0
83 | 除尘设备 |  | 点 | 1 | 0
84 | 烟囱 |  | 点 | 1 | 0
85 | 涂装流水线 |  | 点 | 6 | 0
86 | 污水站配电室 |  | 点 | 1 | 0
87 | 污水站加药间 |  | 点 | 1 | 0
总价（未税） |  |  |  |  | 0
税费 |  |  |  | % | #VALUE!
总价（含税） |  |  |  |  | #VALUE!
备注：选取本表总价（未税）最低的投标人为本项目中标人。