中国重汽集团济南动力有限公司

2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年4月

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称： 2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

采购形式编号：ZBGL2026040194

二、招标内容及形式

1、招标内容：能源管道设施年度维修

2、招标形式：公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

三、项目概况与招标范围

1、项目名称：2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目。

2、项目地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技中心园区，章丘区世纪大道7777号发动机试验室，莱芜区莱城大道1188号检测中心园区。

3、资金来源：企业自筹，已落实。

4、付款方式：半年期商业汇票（包含银行承兑和商业承兑）

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，合同期限两年，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 能源管道设施年度维修项目 | 开口合同 | 合同签订后，供方按实际完成工程量开具发票，核对无误后次月结算 | 100% |

四、投标说明

1、报名方式

1.1拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件13）进行注册，登录后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件本部分第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

1.2 拟投标人报名成功后，请将营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单发送邮件至我单位备案，邮箱地址：liyue1@sinotruk.com。

投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+电话

投标邮件附件：营业执照，授权书（含法人及授权人身份信息）、投标保证金电子回单（三个附件发送，不要发压缩包，不要使用126或者123邮箱报名，我公司无法打开下载）

邮件正文：请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行以及行号、保证金金额。

投标保证金缴纳时候，务必备注所投标的项目名称。

因未提供邮件正文相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标单位承担。报名后无需电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件一一回复。

2、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）。

（3）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（4）拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录。

（5）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

（6）拟投标人经审计的近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（7）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）供方需具备维修资质。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

3、报价

（1）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见通知公告→六、评标规则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价为投标总报价应包括但不限于税费、运杂、服务、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有项目内容的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4、投标保证金

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元（或其他等值货币）的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；

4.2招标人银行账户信息如下：

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部
账号：376010100101373547
行号：309451013018

注意事项：

- 转账时，请注意备注投标的项目名称，方便后期核对退款。

- 报名时提供电子回单（含贵公司账户及我公司账户信息）

- 报名时候，请务必在邮件正文中文字表述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。

4.3投标保证金形式：

(一) 该银行账户只接受外币电开保函和电汇。

(二) 境外投标单位缴纳投标保证金形式应采用电开保函形式；境内投标单位缴纳投标保证金应采用电汇形式；若有其他特殊情况，请提前与我们沟通，做好转账信息备注工作。

(三) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标供应商，投标保证金将在签订合同后30工作日内返还，退还保证金时，不计算利息。

4.4发生以下情况时，有权没收保证金：

①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5、询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

6、投标文件的编制

（1）投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

（2）除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

7、投标文件的组成

本项目投标文件为电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

本项目投标文件为电子版投标文件1份。若为现场开标，营业执照和授权书需在开标现场出示；若为视频开标，则需在视频端呈现即可。若没有携带营业执照原件，将根据现场所有参与开标的投标单位和专家共同判定得出认可情况。详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

7.1 资格证明文件包括：

1）营业执照副本复印件；

2）投标函（附件1）；

3）法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；

4）近三年经第三方机构审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续；对于境外投标人，若没有财务审计报告，需提供资产负债表、利润表、现金流量表（加盖公章版），且未显示异常；

5）近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

6）投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

7）企业最近半年完税证明、企业信用证明材料（中国人民银行出具的征信报告）；

8)代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

9)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

10）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

11)保密承诺函（附件3）；

12)企业近三年同类项目业绩证明；

13)投标保证金缴纳凭证。

14)相关维修资质。

7.2技术部分：

1）技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2）近三年同类项目业绩一览表（附件5）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；

3）供货期及保证措施；

4）产品的技术服务和售后服务内容及措施；

5）交货进度及计划；

6)投标产品技术支持材料；

7)质量承诺函（附件6）；

8）投标人需提交的其它资料。

7.3商务部分：

1）开标一览表（附件7）；

2）投标报价明细表（附件8）附件7、8、9需要一起单独封装1份；

3）商务条款偏离表（附件9）付款方式不可以偏离；

4）服务承诺函(附件10)需写明质保期外服务费用情况；

5）备品备件、易损件和专用耗材明细表（附件11）需在表格下方写明本部分报价是否包含在本项目总报价当中；

6）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

8、投标文件格式

详见附件格式1—11，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

五、议程安排

1、供应商报名时间：

（1）发标时间：2026年4 月15 日（周三）

（2）应标截止时间：2026年 4 月20 日（周一）17:00:00（时间精确到秒）

（3）投标截止时间：2026年4 月 27 日（周一）9:00:00（时间精确到秒）

2、发布招标方式：本次招标公告在中国重汽官方网站、中国重汽E采通平台发布。

注意：以上渠道为官方指定发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

3、踏勘现场时间：无

4、技术答疑

答疑时间：截止至2026年4月25日（周六）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件

联 系 人：邵主青

电    话：15020005538

邮    箱：shaozq@sinotruk.com

5、商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李岳

电话：0531-58066116

邮    箱：liyue1@sinotruk.com

6、投标报名及注意事项

详见 四、投标说明 ->1、报名方式

7、开标时间安排

2026年4月27日（周一）上午9:00，如有变动另行通知。

8、开标方式

如通知到场参与开标，自行携带笔记本电脑至开标地点即可。

如通知线上参与开标，请在参会时登录E采通系统进行开标操作。

9、现场资质审验

详见投标条件→资质证明文件。（本文档搜索查找即可）

投标地点：重汽科技大厦8#试验室308会议室

地    址：济南市高新区华奥路777号

六、评标规则

1、评标

本次招标采用资质技术入围后，合理最低价的模式确认最终中标方。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标方不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件本章 四、投标说明第7条投标文件组成资格证明文件中的1-11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件14）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 开标：所有项目经资质审查通过后，宣布投标人名单，宣布评标纪律，合格投标人不足 3家的，不得评标（竞争性谈判、单一来源除外）。进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

- 评标小组审查：评价投标单位的投标投标文件是否实质性响应招标文件要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，依照招标文件规定的评标方法和标准进行独立评审。

- 第一轮：评标小组组织评/议标，对各家投标单位的技术进行评审并进行技术标评分，具体技术标评分标准见附件15。随后在其报价的基础上开展谈判，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。

- 第二轮：评标小组与第一轮入围的候选中标人开展谈判，择优推荐中标人。

注意：评审期间产生的技术和商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：资质技术审核通过后，合理最低价确认最终中标方。

2、中标

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

3、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在中国重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4、中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）法律、法规规定的其他情况。

6、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

八、其他

1.其余未尽事宜均以最终签署的协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司 。

附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司 ：

根据贵方_        某项目招标公告   ，    某投标公司名称   ， 法人代表人为      法人名字，正式授权   被授权人名字     提交资质证明文件   份。电子版投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就    （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人身份证明复印件） （附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 保密承诺函

项目名称：  2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

中国重汽集团济南动力有限公司 ：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有管材、阀门、管件必须采用国标材质，明确指定品牌范围 |  |  |
| 2 | 金属管道及管件必须进行规范的防锈处理 |  |  |
| 3 | 保温材料必须达到B1级阻燃标准，防护层符合厚度规格 |  |  |
| 4 | 电动调节阀及执行器必须指定品牌且配套兼容 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5 近三年同类项目业绩一览表

项目名称：

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6 质量承诺函

项目名称:   2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

中国重汽集团济南动力有限公司 ：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称： 2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 基准总价（元，未税） | 折扣 | 折后总价（元，未税） | 税率 | 折后总价（元，含税） | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| 1 | 2026年产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目 | 221029.53 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、附件789单独封装一份，否则不予唱标。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。4、折扣为统一折扣，所有单项价格均按照统一折扣进行折价，折后总价=基准总价（未税）*（1+税率）*折扣，折后总价与E采通系统填写的总价保持一致。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件8 投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 基准单价 （元，未税） | 预计用量 | 折扣单价 （元，未税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE110快速抢修接 | φ110 | 件 | 67.50 | 3 |  |  |
| 2 | PE110电热熔管接 | φ110 | 件 | 20.25 | 3 |  |  |
| 3 | PE160快速抢修接 | φ160 | 件 | 105.00 | 3 |  |  |
| 4 | PE160电热熔管接 | φ160 | 件 | 37.50 | 3 |  |  |
| 5 | PE200快速抢修接 | φ200 | 件 | 142.50 | 3 |  |  |
| 6 | PE200热熔管接 | φ200 | 件 | 60.00 | 3 |  |  |
| 7 | PE250快速抢修接 | φ250 | 件 | 225.00 | 3 |  |  |
| 8 | PE250热熔管接 | φ250 | 件 | 105.00 | 3 |  |  |
| 9 | PE315快速抢修接 | φ315 | 件 | 300.00 | 3 |  |  |
| 10 | PE315电热熔管接 | φ315 | 件 | 150.00 | 3 |  |  |
| 11 | PE管 | φ110 | 米 | 51.00 | 3 |  |  |
| 12 | PE管 | φ160 | 米 | 106.50 | 3 |  |  |
| 13 | PE管 | φ200 | 米 | 160.50 | 3 |  |  |
| 14 | PE管 | φ250 | 米 | 243.00 | 3 |  |  |
| 15 | PE管 | φ315 | 米 | 372.00 | 3 |  |  |
| 16 | PE弯头 | φ110 | 件 | 30.00 | 3 |  |  |
| 17 | PE弯头 | φ160 | 件 | 64.50 | 3 |  |  |
| 18 | PE弯头 | φ225 | 件 | 90.00 | 3 |  |  |
| 19 | PE弯头 | φ280 | 件 | 217.50 | 3 |  |  |
| 20 | PE弯头 | φ315 | 件 | 300.00 | 3 |  |  |
| 21 | PPR管 | DN20 | 米 | 3.75 | 3 |  |  |
| 22 | PPR管 | DN25 | 米 | 5.25 | 3 |  |  |
| 23 | PPR管 | DN32 | 米 | 8.25 | 3 |  |  |
| 24 | PPR管 | DN40 | 米 | 13.50 | 3 |  |  |
| 25 | PPR管 | DN50 | 米 | 20.25 | 3 |  |  |
| 26 | PPR管 | DN63 | 米 | 27.00 | 3 |  |  |
| 27 | PPR球阀 | DN20 | 套 | 4.50 | 3 |  |  |
| 28 | PPR球阀 | DN25 | 套 | 6.00 | 3 |  |  |
| 29 | PPR球阀 | DN32 | 套 | 9.00 | 3 |  |  |
| 30 | PPR球阀 | DN40 | 套 | 12.00 | 3 |  |  |
| 31 | PPR球阀 | DN50 | 套 | 15.00 | 3 |  |  |
| 32 | PPR球阀 | DN63 | 套 | 18.00 | 3 |  |  |
| 33 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN30 | 米 | 10.50 | 3 |  |  |
| 34 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN25 | 米 | 9.45 | 3 |  |  |
| 35 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN40 | 米 | 11.25 | 3 |  |  |
| 36 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN50 | 米 | 12.75 | 3 |  |  |
| 37 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN65 | 米 | 15.75 | 3 |  |  |
| 38 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN80 | 米 | 18.00 | 3 |  |  |
| 39 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN100 | 米 | 19.50 | 3 |  |  |
| 40 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN125 | 米 | 21.13 | 3 |  |  |
| 41 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN150 | 米 | 23.50 | 3 |  |  |
| 42 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN200 | 米 | 28.40 | 3 |  |  |
| 43 | 橡塑保温棉 | B1级 厚度20mm | ㎡ | 11.33 | 3 |  |  |
| 44 | 橡塑保温棉 | B1级 厚度30mm | ㎡ | 14.54 | 3 |  |  |
| 45 | 带铝箔橡塑保温棉 | B1级 厚度10mm | ㎡ | 17.45 | 3 |  |  |
| 46 | 聚氨酯保温 | φ120 | 米 | 33.00 | 3 |  |  |
| 47 | 聚氨酯保温 | φ100 | 米 | 30.00 | 3 |  |  |
| 48 | 岩棉保温棉 | 厚50mm | 平方 | 12.00 | 3 |  |  |
| 49 | 岩棉保温棉 | 厚75mm | 平方 | 18.75 | 3 |  |  |
| 50 | 铝皮防护 | 厚0.5mm | 平方 | 54.00 | 3 |  |  |
| 51 | PAP防护 | 双面阻燃 厚0.3mm | 平方 | 9.00 | 3 |  |  |
| 52 | 不锈钢法兰 | DN40 | 件 | 52.50 | 3 |  |  |
| 53 | 不锈钢法兰 | DN50 | 件 | 67.50 | 3 |  |  |
| 54 | 不锈钢法兰 | DN65 | 件 | 91.50 | 3 |  |  |
| 55 | 不锈钢法兰 | DN80 | 件 | 101.25 | 3 |  |  |
| 56 | 不锈钢法兰 | DN100 | 件 | 127.50 | 3 |  |  |
| 57 | 不锈钢法兰 | DN125 | 件 | 168.00 | 3 |  |  |
| 58 | 不锈钢法兰 | DN150 | 件 | 225.00 | 3 |  |  |
| 59 | 不锈钢法兰 | DN200 | 件 | 300.00 | 3 |  |  |
| 60 | 不锈钢法兰 | DN250 | 片 | 442.50 | 3 |  |  |
| 61 | 不锈钢法兰 | DN300 | 片 | 547.50 | 3 |  |  |
| 62 | 焊接法兰 | DN25 | 片 | 11.70 | 3 |  |  |
| 63 | 焊接法兰 | DN250 | 件 | 75.00 | 3 |  |  |
| 64 | 焊接法兰 | DN300 | 件 | 96.00 | 3 |  |  |
| 65 | 卡箍 | DN65 | 件 | 12.00 | 3 |  |  |
| 66 | 卡箍 | DN80 | 件 | 13.50 | 3 |  |  |
| 67 | 卡箍 | DN200 | 件 | 52.50 | 3 |  |  |
| 68 | 卡箍 | DN100 | 件 | 15.00 | 3 |  |  |
| 69 | 丝接三通 | DN15 | 件 | 3.00 | 3 |  |  |
| 70 | 丝接三通 | DN20 | 件 | 4.50 | 3 |  |  |
| 71 | 丝接三通 | DN25 | 件 | 6.75 | 3 |  |  |
| 72 | 丝接三通 | DN32 | 件 | 7.50 | 3 |  |  |
| 73 | 丝接三通 | DN40 | 件 | 9.75 | 3 |  |  |
| 74 | 丝接三通 | DN50 | 件 | 15.00 | 3 |  |  |
| 75 | 丝接三通 | DN80 | 件 | 37.50 | 3 |  |  |
| 76 | 焊接三通 | DN32 | 件 | 8.55 | 3 |  |  |
| 77 | 焊接三通 | DN40 | 件 | 11.70 | 3 |  |  |
| 78 | 焊接三通 | DN50 | 件 | 12.30 | 3 |  |  |
| 79 | 焊接三通 | DN65 | 件 | 22.50 | 3 |  |  |
| 80 | 焊接三通 | DN80 | 件 | 27.00 | 3 |  |  |
| 81 | 焊接三通 | DN100 | 件 | 42.90 | 3 |  |  |
| 82 | 焊接三通 | DN125 | 件 | 70.50 | 3 |  |  |
| 83 | 焊接三通 | DN150 | 件 | 93.00 | 3 |  |  |
| 84 | 焊接三通 | DN200 | 件 | 180.00 | 3 |  |  |
| 85 | 焊接三通 | DN250 | 件 | 262.50 | 3 |  |  |
| 86 | 丝接三通 | DN65 | 件 | 25.50 | 3 |  |  |
| 87 | 丝接三通 | DN100 | 件 | 64.50 | 3 |  |  |
| 88 | 丝接三通 | DN125 | 件 | 96.75 | 3 |  |  |
| 89 | 焊接钢管 | φ20 | 米 | 9.42 | 3 |  |  |
| 90 | 焊接钢管 | φ25 | 米 | 15.00 | 3 |  |  |
| 91 | 焊接钢管 | φ32 | 米 | 20.25 | 3 |  |  |
| 92 | 无缝钢管 | φ76 | 米 | 24.75 | 3 |  |  |
| 93 | 无缝钢管 | φ273 | 米 | 314.99 | 3 |  |  |
| 94 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 127.50 | 3 |  |  |
| 95 | 不锈钢管 | DN40 | 米 | 30.00 | 3 |  |  |
| 96 | 不锈钢球阀 | DN40 | 件 | 90.00 | 3 |  |  |
| 97 | 不锈钢球阀 | DN50 | 件 | 105.00 | 3 |  |  |
| 98 | 不锈钢球阀 | DN65 | 件 | 142.50 | 3 |  |  |
| 99 | 不锈钢球阀 | DN80 | 件 | 225.00 | 3 |  |  |
| 100 | 不锈钢球阀 | DN100 | 件 | 419.09 | 3 |  |  |
| 101 | 不锈钢球阀 | DN125 | 件 | 770.59 | 3 |  |  |
| 102 | 不锈钢球阀 | DN150 | 件 | 1015.84 | 3 |  |  |
| 103 | 不锈钢球阀 | DN200 | 件 | 1838.17 | 3 |  |  |
| 104 | 盲板 | DN40厚15mm | 件 | 22.50 | 3 |  |  |
| 105 | 盲板 | DN50厚15 mm | 件 | 27.00 | 3 |  |  |
| 106 | 盲板 | DN65厚15 mm | 件 | 33.00 | 3 |  |  |
| 107 | 盲板 | DN80厚15 mm | 件 | 39.00 | 3 |  |  |
| 108 | 盲板 | DN100厚15 mm | 件 | 45.00 | 3 |  |  |
| 109 | 盲板 | DN125 | 件 | 58.50 | 3 |  |  |
| 110 | 盲板 | DN150 | 件 | 76.50 | 3 |  |  |
| 111 | 盲板 | DN200 | 件 | 100.50 | 3 |  |  |
| 112 | 盲板 | DN300 | 件 | 94.50 | 3 |  |  |
| 113 | 对丝 | DN15 | 件 | 1.50 | 3 |  |  |
| 114 | 对丝 | DN20 | 件 | 2.25 | 3 |  |  |
| 115 | 对丝 | DN25 | 件 | 3.00 | 3 |  |  |
| 116 | 对丝 | DN32 | 件 | 7.50 | 3 |  |  |
| 117 | 对丝 | DN40 | 件 | 10.05 | 3 |  |  |
| 118 | 对丝 | DN50 | 件 | 11.70 | 3 |  |  |
| 119 | 对丝 | DN65 | 件 | 15.00 | 3 |  |  |
| 120 | 涡轮球阀 | DN50 PN16 | 件 | 555.00 | 3 |  |  |
| 121 | 涡轮球阀 | DN65 PN16 | 件 | 600.00 | 3 |  |  |
| 122 | 涡轮球阀 | DN80 PN16 | 件 | 675.00 | 3 |  |  |
| 123 | 涡轮球阀 | DN100 PN16 | 件 | 832.50 | 3 |  |  |
| 124 | 涡轮球阀 | DN125 PN16 | 件 | 1245.00 | 3 |  |  |
| 125 | 法兰球阀 | DN50 PN16 | 件 | 105.00 | 3 |  |  |
| 126 | 法兰球阀 | DN65 PN16 | 件 | 150.00 | 3 |  |  |
| 127 | 法兰球阀 | DN80 PN16 | 件 | 199.50 | 3 |  |  |
| 128 | 法兰球阀 | DN100 PN16 | 件 | 277.50 | 3 |  |  |
| 129 | 法兰球阀 | DN125 PN16 | 件 | 555.00 | 3 |  |  |
| 130 | 铜球阀 | DN15，PN16 | 件 | 19.50 | 3 |  |  |
| 131 | 铜球阀 | DN20，PN16 | 件 | 25.50 | 3 |  |  |
| 132 | 铜球阀 | DN25，PN16 | 件 | 37.50 | 3 |  |  |
| 133 | 铜球阀 | DN32，PN16 | 件 | 52.50 | 3 |  |  |
| 134 | 铜球阀 | DN40，PN16 | 件 | 75.00 | 3 |  |  |
| 135 | 铜球阀 | DN50，PN16 | 件 | 97.50 | 3 |  |  |
| 136 | 铜球阀 | DN65，PN16 | 件 | 157.50 | 3 |  |  |
| 137 | 丝接弯头 | DN15 | 件 | 2.25 | 3 |  |  |
| 138 | 丝接弯头 | DN20 | 件 | 3.00 | 3 |  |  |
| 139 | 丝接弯头 | DN32 | 件 | 6.00 | 3 |  |  |
| 140 | 丝接弯头 | DN40 | 件 | 8.25 | 3 |  |  |
| 141 | 丝接弯头 | DN50 | 件 | 12.00 | 3 |  |  |
| 142 | 冲压弯头 | DN15 | 件 | 18.00 | 3 |  |  |
| 143 | 冲压弯头 | DN20 | 件 | 19.50 | 3 |  |  |
| 144 | 冲压弯头 | DN25 | 件 | 24.00 | 3 |  |  |
| 145 | 冲压弯头 | DN32 | 件 | 34.50 | 3 |  |  |
| 146 | 冲压弯头 | DN40 | 件 | 58.50 | 3 |  |  |
| 147 | 冲压弯头 | DN50 | 件 | 75.00 | 3 |  |  |
| 148 | 冲压弯头 | DN65 | 件 | 97.50 | 3 |  |  |
| 149 | 冲压弯头 | DN80 | 件 | 126.75 | 3 |  |  |
| 150 | 冲压弯头 | DN100 | 件 | 164.78 | 3 |  |  |
| 151 | 冲压弯头 | DN125 | 件 | 214.20 | 3 |  |  |
| 152 | 冲压弯头 | DN150 | 件 | 278.50 | 3 |  |  |
| 153 | 冲压弯头 | DN200 | 件 | 362.01 | 3 |  |  |
| 154 | 冲压弯头 | DN250 | 件 | 470.61 | 3 |  |  |
| 155 | 丝接弯头 | DN100 | 件 | 52.50 | 3 |  |  |
| 156 | 丝接弯头 | DN65 | 件 | 16.50 | 3 |  |  |
| 157 | 丝接弯头 | DN80 | 件 | 28.50 | 3 |  |  |
| 158 | 涡轮蝶阀 | DN40 | 件 | 126.00 | 3 |  |  |
| 159 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 件 | 132.00 | 3 |  |  |
| 160 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 件 | 144.00 | 3 |  |  |
| 161 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 件 | 169.50 | 3 |  |  |
| 162 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 件 | 189.00 | 3 |  |  |
| 163 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 件 | 255.00 | 3 |  |  |
| 164 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 件 | 331.50 | 3 |  |  |
| 165 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 件 | 489.00 | 3 |  |  |
| 166 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 件 | 672.00 | 3 |  |  |
| 167 | 法兰蝶阀 | DN80 PN16 软密封 | 件 | 379.50 | 3 |  |  |
| 168 | 法兰蝶阀 | DN100 PN16 软密封 | 件 | 390.00 | 3 |  |  |
| 169 | 法兰蝶阀 | DN125 PN16 软密封 | 件 | 490.50 | 3 |  |  |
| 170 | 法兰蝶阀 | DN150 PN16 软密封 | 件 | 702.00 | 3 |  |  |
| 171 | 法兰蝶阀 | DN200 PN16 软密封 | 件 | 960.00 | 3 |  |  |
| 172 | 法兰蝶阀 | DN250 PN16 软密封 | 件 | 1275.00 | 3 |  |  |
| 173 | 法兰闸阀 | DN40 | 件 | 253.50 | 3 |  |  |
| 174 | 法兰闸阀 | DN50 | 件 | 295.50 | 3 |  |  |
| 175 | 法兰闸阀 | DN65 | 件 | 360.00 | 3 |  |  |
| 176 | 法兰闸阀 | DN80 | 件 | 435.00 | 3 |  |  |
| 177 | 法兰闸阀 | DN100 | 件 | 555.00 | 3 |  |  |
| 178 | 法兰闸阀 | DN125 | 件 | 750.00 | 3 |  |  |
| 179 | 法兰闸阀 | DN150 | 件 | 930.00 | 3 |  |  |
| 180 | 法兰闸阀 | DN200 | 件 | 1365.00 | 3 |  |  |
| 181 | 法兰闸阀 | DN250 | 件 | 2040.00 | 3 |  |  |
| 182 | 橡胶挠性接头 | DN50 | 件 | 49.50 | 3 |  |  |
| 183 | 橡胶挠性接头 | DN65 | 件 | 58.50 | 3 |  |  |
| 184 | 橡胶挠性接头 | DN80 | 件 | 67.50 | 3 |  |  |
| 185 | 橡胶挠性接头 | DN100 | 件 | 78.00 | 3 |  |  |
| 186 | 橡胶挠性接头 | DN125 | 件 | 126.00 | 3 |  |  |
| 187 | 橡胶挠性接头 | DN150 | 件 | 145.50 | 3 |  |  |
| 188 | 橡胶挠性接头 | DN200 | 件 | 232.50 | 3 |  |  |
| 189 | 橡胶挠性接头 | DN250 | 件 | 345.00 | 3 |  |  |
| 190 | 止回阀 | DN80 | 件 | 91.50 | 3 |  |  |
| 191 | 止回阀 | DN100 | 件 | 120.00 | 3 |  |  |
| 192 | 止回阀 | DN125 | 件 | 150.00 | 3 |  |  |
| 193 | 止回阀 | DN150 | 件 | 198.00 | 3 |  |  |
| 194 | 止回阀 | DN200 | 件 | 330.00 | 3 |  |  |
| 195 | 止回阀 | DN250 | 件 | 570.00 | 3 |  |  |
| 196 | 截止阀 | DN80 | 件 | 262.50 | 3 |  |  |
| 197 | 截止阀 | DN100 | 件 | 315.00 | 3 |  |  |
| 198 | 截止阀 | DN125 | 件 | 495.00 | 3 |  |  |
| 199 | 截止阀 | DN150 | 件 | 615.00 | 3 |  |  |
| 200 | 截止阀 | DN200 | 件 | 900.00 | 3 |  |  |
| 201 | 截止阀 | DN250 | 件 | 2430.00 | 3 |  |  |
| 202 | 吊架、支架 | 自制 | KG | 12.17 | 3 |  |  |
| 203 | 管道(室内消防)更换 | DN100 | 米 | 111.45 | 3 |  |  |
| 204 | 管道(室内消防)更换 | DN65 | 米 | 68.66 | 3 |  |  |
| 205 | 管道活节 | DN15 | 件 | 4.06 | 3 |  |  |
| 206 | 管道活节 | DN20 | 件 | 4.90 | 3 |  |  |
| 207 | 管道活节 | DN32 | 件 | 10.56 | 3 |  |  |
| 208 | 管道活节 | DN40 | 件 | 13.01 | 3 |  |  |
| 209 | 管道活节 | DN50 | 件 | 16.46 | 3 |  |  |
| 210 | 压力表更换 | 1.6MPa | 块 | 15.00 | 3 |  |  |
| 211 | 水表（丝接） | DN20 | 块 | 24.00 | 3 |  |  |
| 212 | 水表（法兰） | DN50 | 块 | 135.00 | 3 |  |  |
| 213 | 水表（法兰） | DN100 | 块 | 180.00 | 3 |  |  |
| 214 | 水表（法兰） | DN150 | 块 | 382.50 | 3 |  |  |
| 215 | 水表（法兰） | DN200 | 块 | 585.00 | 3 |  |  |
| 216 | 水表（法兰） | DN65 | 件 | 150.00 | 3 |  |  |
| 217 | 水表（丝接） | DN32 | 件 | 57.00 | 3 |  |  |
| 218 | 水表（丝接） | DN25 | 件 | 42.00 | 3 |  |  |
| 219 | 人工费 | 低压电工 | 人.天 | 402.87 | 3 |  |  |
| 220 | 人工费 | 2米以下辅助工 | 人.天 | 268.58 | 3 |  |  |
| 221 | 人工费 | 高空作业，2米以上 | 人.天 | 447.64 | 3 |  |  |
| 222 | 人工费 | 焊工 | 人.天 | 559.55 | 3 |  |  |
| 223 | 三通 | φ700 | 件 | 210.50 | 3 |  |  |
| 224 | 90°法兰弯头 | φ700 | 件 | 199.02 | 3 |  |  |
| 225 | 45°法兰弯头 | φ700 | 件 | 156.92 | 3 |  |  |
| 226 | 变径 | φ700-600 | 件 | 176.06 | 3 |  |  |
| 227 | 变径 | φ250/200-160 | 件 | 49.75 | 3 |  |  |
| 228 | 变径 | φ1100-1000 | 件 | 119.41 | 3 |  |  |
| 229 | 90°法兰弯头 | φ160 | 件 | 42.87 | 3 |  |  |
| 230 | 45°斜口 | φ700/500-250 | 件 | 45.93 | 3 |  |  |
| 231 | 45°斜口 | φ500/400-160 | 件 | 42.10 | 3 |  |  |
| 232 | 三通 | φ250 | 件 | 44.40 | 3 |  |  |
| 233 | 三通 | φ1000 | 件 | 279.39 | 3 |  |  |
| 234 | 弯头 | φ1100 | 件 | 244.95 | 3 |  |  |
| 235 | 弯头 | φ1000 | 件 | 229.64 | 3 |  |  |
| 236 | 铜排气阀 | DN15 | 只 | 13.50 | 3 |  |  |
| 237 | 铜排气阀 | DN20 | 只 | 14.25 | 3 |  |  |
| 238 | 铜排气阀 | DN25 | 只 | 15.00 | 3 |  |  |
| 239 | 铸钢法兰截止阀 | DN25 | 只 | 142.50 | 3 |  |  |
| 240 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 | 只 | 172.50 | 3 |  |  |
| 241 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 | 只 | 199.50 | 3 |  |  |
| 242 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 | 只 | 232.50 | 3 |  |  |
| 243 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 | 只 | 367.50 | 3 |  |  |
| 244 | 铸钢法兰过滤器 | DN50 | 个 | 222.00 | 3 |  |  |
| 245 | 铸钢法兰过滤器 | DN65 | 个 | 270.00 | 3 |  |  |
| 246 | 铸钢法兰过滤器 | DN80 | 个 | 330.00 | 3 |  |  |
| 247 | 铸钢法兰过滤器 | DN100 | 个 | 420.00 | 3 |  |  |
| 248 | 铸钢法兰疏水器 | DN25 | 个 | 255.00 | 3 |  |  |
| 249 | 铸钢法兰疏水器 | DN32 | 个 | 367.50 | 2 |  |  |
| 250 | 铸钢法兰疏水器 | DN32（非标）U型 | 个 | 450.55 | 2 |  |  |
| 251 | 铸钢法兰疏水器 | DN50 | 个 | 420.00 | 2 |  |  |
| 252 | 法兰波纹补偿器 | DN50 | 只 | 150.00 | 2 |  |  |
| 253 | 法兰波纹补偿器 | DN65 | 只 | 180.00 | 2 |  |  |
| 254 | 法兰波纹补偿器 | DN80 | 只 | 258.00 | 2 |  |  |
| 255 | 对夹式蝶阀 | DN50 | 只 | 64.50 | 2 |  |  |
| 256 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 只 | 75.00 | 2 |  |  |
| 257 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 只 | 82.50 | 2 |  |  |
| 258 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 只 | 99.00 | 2 |  |  |
| 259 | 方管立柱（成型） | 100*100*5.2*3m | 根 | 402.16 | 2 |  |  |
| 260 | 钢板防护网 | φ6网筋 | m2 | 231.95 | 2 |  |  |
| 261 | 跑风阀 | φ10 | 个 | 10.01 | 2 |  |  |
| 262 | 暖气片膨胀螺栓托沟 | φ14 | 套 | 15.85 | 2 |  |  |
| 263 | 风管电动调节阀 | D=200mm | 只 | 307.04 | 2 |  |  |
| 264 | 阀门手柄（扳手） | DN150或DN200 | 个 | 30.04 | 2 |  |  |
| 265 | 管道除锈、刷防锈漆、面漆1遍 | / | m2 | 24.22 | 2 |  |  |
| 266 | PVC管 | DN15 | 米 | 1.50 | 2 |  |  |
| 267 | PVC管 | DN20 | 米 | 1.95 | 2 |  |  |
| 268 | PVC管 | DN25 | 米 | 2.55 | 2 |  |  |
| 269 | PVC管 | DN32 | 米 | 3.45 | 2 |  |  |
| 270 | PVC管 | DN40 | 米 | 4.50 | 2 |  |  |
| 271 | PVC管 | DN50 | 米 | 6.00 | 2 |  |  |
| 272 | PVC管 | DN65 | 米 | 13.50 | 2 |  |  |
| 273 | PVC管 | DN80 | 米 | 15.00 | 2 |  |  |
| 274 | PVC管弯头 | DN15 | 件 | 0.75 | 2 |  |  |
| 275 | PVC管弯头 | DN20 | 件 | 0.90 | 2 |  |  |
| 276 | PVC管弯头 | DN25 | 件 | 1.05 | 2 |  |  |
| 277 | PVC管弯头 | DN32 | 件 | 1.20 | 2 |  |  |
| 278 | PVC管弯头 | DN40 | 件 | 1.50 | 2 |  |  |
| 279 | PVC管弯头 | DN50 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 280 | PVC管弯头 | DN65 | 件 | 3.75 | 2 |  |  |
| 281 | PVC管弯头 | DN80 | 件 | 6.00 | 2 |  |  |
| 282 | PVC管活接 | DN15 | 件 | 4.50 | 2 |  |  |
| 283 | PVC管活接 | DN20 | 件 | 5.25 | 2 |  |  |
| 284 | PVC管活接 | DN25 | 件 | 7.50 | 2 |  |  |
| 285 | PVC管活接 | DN32 | 件 | 9.75 | 2 |  |  |
| 286 | PVC管活接 | DN40 | 件 | 12.00 | 2 |  |  |
| 287 | PVC管活接 | DN50 | 件 | 15.00 | 2 |  |  |
| 288 | PVC管活接 | DN65 | 件 | 19.50 | 2 |  |  |
| 289 | PVC管活接 | DN80 | 件 | 30.00 | 2 |  |  |
| 290 | PVC管球阀 | DN15 | 件 | 4.50 | 2 |  |  |
| 291 | PVC管球阀 | DN20 | 件 | 6.00 | 2 |  |  |
| 292 | PVC管球阀 | DN25 | 件 | 7.50 | 2 |  |  |
| 293 | PVC管球阀 | DN32 | 件 | 9.00 | 2 |  |  |
| 294 | PVC管球阀 | DN40 | 件 | 12.00 | 2 |  |  |
| 295 | PVC管球阀 | DN50 | 件 | 15.00 | 2 |  |  |
| 296 | PVC管球阀 | DN65 | 件 | 19.50 | 2 |  |  |
| 297 | PVC管球阀 | DN80 | 件 | 30.00 | 2 |  |  |
| 298 | 浮球阀 | DN25 | 件 | 52.50 | 2 |  |  |
| 299 | 浮球阀 | DN40 | 件 | 105.00 | 2 |  |  |
| 300 | 浮球阀 | DN50 | 件 | 135.00 | 2 |  |  |
| 301 | 浮球阀 | DN65 | 件 | 277.50 | 2 |  |  |
| 302 | 浮球阀 | DN80 | 件 | 390.00 | 2 |  |  |
| 303 | 浮球阀 | DN100 | 件 | 525.00 | 2 |  |  |
| 304 | 管箍 | DN50 | 件 | 8.55 | 2 |  |  |
| 305 | 管箍 | DN40 | 件 | 6.00 | 2 |  |  |
| 306 | 管箍 | DN32 | 件 | 4.80 | 2 |  |  |
| 307 | 管箍 | DN15 | 件 | 1.50 | 2 |  |  |
| 308 | 管箍 | DN20 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 309 | 柱塞阀 | DN80 | 件 | 403.70 | 2 |  |  |
| 310 | 柱塞阀 | DN50 L=170 | 件 | 192.90 | 2 |  |  |
| 311 | 电动法兰蝶阀 | DN150 | 件 | 1275.00 | 2 |  |  |
| 312 | 对夹蝶阀 | DN65（长度70） | 件 | 316.90 | 2 |  |  |
| 313 | 快速接头 | DN150 | 件 | 142.37 | 2 |  |  |
| 314 | 快速接头 | DN100 | 件 | 95.07 | 2 |  |  |
| 315 | 快速接头 | DN80 | 件 | 66.14 | 2 |  |  |
| 316 | 快速接头 | DN65 | 件 | 53.74 | 2 |  |  |
| 317 | 快速接头 | DN50 | 件 | 41.33 | 2 |  |  |
| 318 | 快速接头 | DN40 | 件 | 30.31 | 2 |  |  |
| 319 | 快速接头 | DN32 | 件 | 22.96 | 2 |  |  |
| 320 | 快速接头 | DN25 | 件 | 13.78 | 2 |  |  |
| 321 | 快速接头 | DN20 | 件 | 9.19 | 2 |  |  |
| 322 | 快速接头 | DN15 | 件 | 8.27 | 2 |  |  |
| 323 | 抱箍（两盒） | DN200 | 件 | 55.11 | 2 |  |  |
| 324 | 抱箍（两盒） | DN150 | 件 | 50.52 | 2 |  |  |
| 325 | 抱箍（两盒） | DN100 | 件 | 41.33 | 2 |  |  |
| 326 | 包箍（两盒加长pn16） | DN100 | 件 | 73.48 | 2 |  |  |
| 327 | 包箍（两盒加长pn16） | DN80 | 件 | 36.74 | 2 |  |  |
| 328 | 包箍 （两盒） | DN65 | 件 | 20.67 | 2 |  |  |
| 329 | 包箍 （两盒） | DN50 | 件 | 17.22 | 2 |  |  |
| 330 | 包箍 （两盒） | DN40 | 件 | 14.47 | 2 |  |  |
| 331 | 快开水嘴 | DN15 | 件 | 22.50 | 2 |  |  |
| 332 | 高压钢垫 | DN150 | 件 | 57.00 | 2 |  |  |
| 333 | 高压钢垫 | DN125 | 件 | 49.50 | 2 |  |  |
| 334 | 高压钢垫 | DN100 | 件 | 43.50 | 2 |  |  |
| 335 | 高压钢垫 | DN80 | 件 | 37.50 | 2 |  |  |
| 336 | 高压钢垫 | DN65 | 件 | 31.50 | 2 |  |  |
| 337 | 高压钢垫 | DN50 | 件 | 27.00 | 2 |  |  |
| 338 | 高压钢垫 | DN40 | 件 | 24.00 | 2 |  |  |
| 339 | 橡胶垫 | DN150 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 340 | 橡胶垫 | DN125 | 件 | 1.50 | 2 |  |  |
| 341 | 橡胶垫 | DN100 | 件 | 1.20 | 2 |  |  |
| 342 | 橡胶垫 | DN80 | 件 | 1.05 | 2 |  |  |
| 343 | 橡胶垫 | DN65 | 件 | 0.75 | 2 |  |  |
| 344 | 橡胶垫 | DN50 | 件 | 0.60 | 2 |  |  |
| 345 | 橡胶垫 | DN40 | 件 | 0.45 | 2 |  |  |
| 346 | 变径 | 15*20 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 347 | 变径 | 20*25 | 件 | 3.75 | 2 |  |  |
| 348 | 变径 | 25*32 | 件 | 5.25 | 2 |  |  |
| 349 | 变径 | 20*32 | 件 | 4.95 | 2 |  |  |
| 350 | 变径 | 15*32 | 件 | 4.50 | 2 |  |  |
| 351 | 变径 | 15*25 | 件 | 2.70 | 2 |  |  |
| 352 | 变径补芯 | 15*20 | 件 | 1.20 | 2 |  |  |
| 353 | 变径补芯 | 25*32 | 件 | 3.00 | 2 |  |  |
| 354 | 变径补芯 | 15*32 | 件 | 3.45 | 2 |  |  |
| 355 | 变径补芯 | 15*25 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 356 | 变径补芯 | 20*25 | 件 | 2.25 | 2 |  |  |
| 357 | 镀锌钢管 | DN15 | 米 | 12.75 | 2 |  |  |
| 358 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 13.50 | 2 |  |  |
| 359 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 20.25 | 2 |  |  |
| 360 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 24.75 | 2 |  |  |
| 361 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 27.00 | 2 |  |  |
| 362 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 40.50 | 2 |  |  |
| 363 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 60.00 | 2 |  |  |
| 364 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 67.50 | 2 |  |  |
| 365 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 90.00 | 2 |  |  |
| 366 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 112.50 | 2 |  |  |
| 367 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 | 150.00 | 2 |  |  |
| 368 | 橡胶挠性接头 | DN25 | 件 | 45.23 | 2 |  |  |
| 369 | 橡胶挠性接头 | DN125-DN100 | 件 | 109.53 | 2 |  |  |
| 370 | 橡胶挠性接头 | DN150-DN125 | 件 | 124.08 | 2 |  |  |
| 371 | 橡胶挠性接头 | DN200-DN150 | 件 | 210.89 | 2 |  |  |
| 372 | 哈夫节 | DN50 | 件 | 37.50 | 2 |  |  |
| 373 | 哈夫节 | DN80 | 件 | 67.50 | 2 |  |  |
| 374 | 哈夫节 | DN100 | 件 | 75.00 | 2 |  |  |
| 375 | 哈夫节 | DN125 | 件 | 97.50 | 2 |  |  |
| 376 | 哈夫节 | DN150 | 件 | 105.00 | 2 |  |  |
| 377 | 哈夫节 | DN200 | 件 | 123.00 | 2 |  |  |
| 378 | 换热器片清洗 | / | ㎡ | 56.54 | 2 |  |  |
| 379 | 铸铁暖气片 | 中心柱距离500mm | KG | 60.00 | 2 |  |  |
| 380 | 铸铁暖气片 | 中心柱距离600mm | KG | 64.50 | 2 |  |  |
| 381 | 碳钢暖气片 | 中心柱距离500mm | KG | 67.50 | 2 |  |  |
| 382 | 碳钢暖气片 | 中心柱距离600mm | KG | 72.00 | 2 |  |  |
| 383 | 租赁液压升降车 | 10m | 台班 | 114.87 | 2 |  |  |
| 384 | 租赁液压升降车 | 12m | 台班 | 128.38 | 2 |  |  |
| 385 | 租赁曲臂车 | / | 台班 | 619.81 | 2 |  |  |
| 386 | 法兰波纹补偿器 | DN100 | 件 | 226.15 | 2 |  |  |
| 387 | 法兰波纹补偿器 | DN125 | 件 | 282.69 | 2 |  |  |
| 388 | 法兰波纹补偿器 | DN150 | 件 | 339.23 | 2 |  |  |
| 389 | 法兰波纹补偿器 | DN200 | 件 | 527.69 | 2 |  |  |
| 390 | 法兰波纹补偿器 | DN250 | 件 | 829.22 | 2 |  |  |
| 391 | 焊接法兰 | DN40 | 片 | 35.81 | 2 |  |  |
| 392 | 焊接法兰 | DN50 | 片 | 49.94 | 2 |  |  |
| 393 | 焊接法兰 | DN65 | 片 | 65.02 | 2 |  |  |
| 394 | 焊接法兰 | DN80 | 片 | 67.85 | 2 |  |  |
| 395 | 焊接法兰 | DN100 | 片 | 81.04 | 2 |  |  |
| 396 | 焊接法兰 | DN150 | 片 | 105.54 | 2 |  |  |
| 397 | 焊接法兰 | DN200 | 片 | 147.00 | 2 |  |  |
| 398 | 通用DDC温度控制器 | RWD68 | 个 | 593.65 | 2 |  |  |
| 399 | 电动调节阀执行器 | SKB62 | 个 | 4805.72 | 2 |  |  |
| 400 | 电动调节阀阀体 | DN100 | 个 | 1507.68 | 2 |  |  |
| 401 | 电动调节阀阀体 | DN125 | 个 | 2054.21 | 2 |  |  |
| 402 | 电动调节阀阀体 | DN150 | 个 | 2167.29 | 2 |  |  |
| 403 | 电动调节阀阀体 | DN200 | 个 | 3203.82 | 2 |  |  |
| 404 | 安全阀 | A48Y-16C,DN50 | 件 | 560.02 | 2 |  |  |
| 405 | 安全阀 | A27H-16C,DN65 | 件 | 645.72 | 2 |  |  |
| 406 | 安全阀 | A48Y-16C,DN50 | 件 | 560.02 | 2 |  |  |
| 407 | 安全阀 | A27H-16C,DN65 | 件 | 766.58 | 2 |  |  |
| 408 | 焊接钢管 | φ42 | 米 | 42.53 | 2 |  |  |
| 409 | 无缝钢管 | 外径φ32*3.5 | 米 | 100.72 | 2 |  |  |
| 410 | 无缝钢管 | 外径φ45*4 | 米 | 134.29 | 2 |  |  |
| 411 | 无缝钢管 | 外径φ50*4 | 米 | 162.27 | 2 |  |  |
| 412 | 焊接法兰 | DN32 | 片 | 21.26 | 2 |  |  |
| 413 | PVC活套法兰 | DN65（内径75） | 个 | 80.57 | 2 |  |  |
| 414 | PVC活套法兰 | DN40（内径50） | 个 | 43.64 | 2 |  |  |
| 415 | PVC变径 | DN65*50 | 个 | 30.22 | 2 |  |  |
| 416 | PVC外丝接头 | DN32内径40 | 个 | 10.07 | 2 |  |  |
| 417 | 对夹式蝶阀 | DN125 | 个 | 156.00 | 2 |  |  |
| 418 | 对夹式蝶阀 | DN150 | 个 | 160.50 | 2 |  |  |
| 419 | 法兰球阀 | DN40 | 个 | 84.00 | 2 |  |  |
| 420 | 不锈钢无缝钢管 | φ57*3 | 米 | 179.06 | 2 |  |  |
| 421 | 不锈钢无缝钢管 | φ89*4 | 米 | 268.58 | 2 |  |  |
| 422 | 不锈钢无缝钢管 | φ108*4 | 米 | 313.35 | 2 |  |  |
| 423 | 不锈钢无缝钢管 | φ133*4 | 米 | 358.11 | 2 |  |  |
| 424 | 不锈钢无缝钢管 | φ159*4 | 米 | 402.87 | 2 |  |  |
| 425 | 不锈钢无缝钢管 | φ219*6 | 米 | 447.64 | 2 |  |  |
| 426 | 不锈钢弯头 | φ57*3 | 件 | 78.34 | 2 |  |  |
| 427 | 不锈钢弯头 | φ89*4 | 件 | 89.53 | 2 |  |  |
| 428 | 不锈钢弯头 | φ108*4 | 件 | 145.48 | 2 |  |  |
| 429 | 不锈钢弯头 | φ133*4 | 件 | 190.25 | 2 |  |  |
| 430 | 不锈钢弯头 | φ159*4 | 件 | 212.63 | 2 |  |  |
| 431 | 不锈钢弯头 | φ219*4 | 件 | 425.26 | 2 |  |  |
| 432 | 不锈钢三通 | φ57*3 | 件 | 78.34 | 2 |  |  |
| 433 | 不锈钢三通 | φ89*4 | 件 | 89.53 | 2 |  |  |
| 434 | 不锈钢三通 | φ108*4 | 件 | 145.48 | 2 |  |  |
| 435 | 不锈钢三通 | φ133*4 | 件 | 190.25 | 2 |  |  |
| 436 | 不锈钢三通 | φ159*4 | 件 | 212.63 | 2 |  |  |
| 437 | 不锈钢三通 | φ219*4 | 件 | 425.26 | 2 |  |  |
| 438 | 不锈钢焊接大小头 | φ108*φ89 | 件 | 63.79 | 2 |  |  |
| 439 | 不锈钢焊接大小头 | φ159*φ108 | 件 | 123.10 | 2 |  |  |
| 440 | 不锈钢焊接大小头 | φ89*φ57 | 件 | 55.95 | 2 |  |  |
| 441 | 不锈钢焊接大小头 | φ159*φ133 | 件 | 123.10 | 2 |  |  |
| 442 | 不锈钢球阀 | DN15 | 件 | 19.50 | 2 |  |  |

注：

1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、需写明含税价、不含税价格、税率。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 | 合同签订后，供方按实际完成工程量开具发票，核对无误后次月结算 |  |  |
| 供货条件 | 市场上一般货物的供货期，有现货供货期1天，无现货供货期3天，特殊情况不得超过7天 |  |  |
| 售后条件 | 对材料及安装服务提供6个月的质保 |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件10 服务承诺函

项目名称： 2026年中国重汽集团产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

中国重汽集团济南动力有限公司 ：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件12投标文件封面及封口格式

封面格式：

投标文件 （1正本/ 副本） 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期

### 附件13 SRM非生产供应商注册操作手册（登录界面可下载完整版操作手册）

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批（具体注册流程详见登录页-供应商用户手册）

### 附件14 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：详见注册成功后短信

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

### 附件15技术标评分标准

技术标评审表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内 容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 100分 | 1 | 产品质量 | 40 | 以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 （1）投标文件中- 产品质量满足招标要求，关键技术资料完整，打分0-20分； （2）可提供产品的合格证，打分0-12分。 综合评价，打分 0-8分。 |
|  | 2 | 供货响应周期 | 10 | 供货响应周期及工期进度计划： 根据招标方需求，最快到货时间≤24小时得10分，24小时<最快到货时间≤72小时得6分，72小时<最快到货到货日≤7天以上得1-4分。 |
|  | 3 | 售后服务/资质 | 10 | 1.提供完备的本地化服务支持承诺，明确承诺到现场响应时间（根据响应时间长短给予6分） 2.产品“假一罚三”，承诺承担因产品不合格引起的损失（4分） |
|  | 4 | 现场答疑 | 20 | 投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问，打分0-20分。 |
|  | 5 | 同类型项目业绩 | 10 | 同类型项目业绩：2020年1月以来到现在以来已供类似产品的业绩，业绩最多者10分，第二名得8分，第三名得6分，第四名得4分，其余得2分。（时间以签订日期为准）。 |
|  | 6 | 响应及偏离 | 10 | 由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标单位的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分10分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。 |

第二章  技术协议书

一、项目名称

2026年中国重汽集团产品试验检测中心能源管道设施年度维修项目

- 主要技术状态说明

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 技术及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE110快速抢修接 | φ110 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 2 | PE110电热熔管接 | φ110 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 3 | PE160快速抢修接 | φ160 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 4 | PE160电热熔管接 | φ160 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 5 | PE200快速抢修接 | φ200 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 6 | PE200热熔管接 | φ200 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 7 | PE250快速抢修接 | φ250 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 8 | PE250热熔管接 | φ250 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 9 | PE315快速抢修接 | φ315 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 10 | PE315电热熔管接 | φ315 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 11 | PE管 | φ110 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 12 | PE管 | φ160 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 13 | PE管 | φ200 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 14 | PE管 | φ250 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 15 | PE管 | φ315 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 16 | PE弯头 | φ110 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 17 | PE弯头 | φ160 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 18 | PE弯头 | φ225 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 19 | PE弯头 | φ280 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 20 | PE弯头 | φ315 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 21 | PPR管 | DN20 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 22 | PPR管 | DN25 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 23 | PPR管 | DN32 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 24 | PPR管 | DN40 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 25 | PPR管 | DN50 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 26 | PPR管 | DN63 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 27 | PPR球阀 | DN20 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 28 | PPR球阀 | DN25 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 29 | PPR球阀 | DN32 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 30 | PPR球阀 | DN40 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 31 | PPR球阀 | DN50 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 32 | PPR球阀 | DN63 | 浙江菲亚特、联塑等同等品牌，不含人工费 |
| 33 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN30 | 不含人工费 |
| 34 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN25 | 不含人工费 |
| 35 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN40 | 不含人工费 |
| 36 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN50 | 不含人工费 |
| 37 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN65 | 不含人工费 |
| 38 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN80 | 不含人工费 |
| 39 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN100 | 不含人工费 |
| 40 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN125 | 不含人工费 |
| 41 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN150 | 不含人工费 |
| 42 | 橡塑保温棉管 | B1级 DN200 | 不含人工费 |
| 43 | 橡塑保温棉 | B1级 厚度20mm | 不含人工费 |
| 44 | 橡塑保温棉 | B1级 厚度30mm | 不含人工费 |
| 45 | 带铝箔橡塑保温棉 | B1级 厚度10mm | 不含人工费 |
| 46 | 聚氨酯保温 | φ120 | 不含人工费 |
| 47 | 聚氨酯保温 | φ100 | 不含人工费 |
| 48 | 岩棉保温棉 | 厚50mm | 不含人工费 |
| 49 | 岩棉保温棉 | 厚75mm | 不含人工费 |
| 50 | 铝皮防护 | 厚0.5mm | 不含人工费 |
| 51 | PAP防护 | 双面阻燃 厚0.3mm | 不含人工费 |
| 52 | 不锈钢法兰 | DN40 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 53 | 不锈钢法兰 | DN50 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 54 | 不锈钢法兰 | DN65 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 55 | 不锈钢法兰 | DN80 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 56 | 不锈钢法兰 | DN100 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 57 | 不锈钢法兰 | DN125 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 58 | 不锈钢法兰 | DN150 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 59 | 不锈钢法兰 | DN200 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 60 | 不锈钢法兰 | DN250 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 61 | 不锈钢法兰 | DN300 | 优先选用良工、浙东等国内外优质、知名品牌，不含人工费 |
| 62 | 焊接法兰 | DN25 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 63 | 焊接法兰 | DN250 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 64 | 焊接法兰 | DN300 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 65 | 卡箍 | DN65 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 66 | 卡箍 | DN80 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 67 | 卡箍 | DN200 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 68 | 卡箍 | DN100 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 69 | 丝接三通 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 70 | 丝接三通 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 71 | 丝接三通 | DN25 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 72 | 丝接三通 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 73 | 丝接三通 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 74 | 丝接三通 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 75 | 丝接三通 | DN80 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 76 | 焊接三通 | DN32 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 77 | 焊接三通 | DN40 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 78 | 焊接三通 | DN50 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 79 | 焊接三通 | DN65 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 80 | 焊接三通 | DN80 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 81 | 焊接三通 | DN100 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 82 | 焊接三通 | DN125 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 83 | 焊接三通 | DN150 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 84 | 焊接三通 | DN200 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 85 | 焊接三通 | DN250 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 86 | 丝接三通 | DN65 | 不含人工费，天津利达、衡水华岐等同等品牌 |
| 87 | 丝接三通 | DN100 | 不含人工费，天津利达、衡水华岐等同等品牌 |
| 88 | 丝接三通 | DN125 | 不含人工费，天津利达、衡水华岐等同等品牌 |
| 89 | 焊接钢管 | φ20 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 90 | 焊接钢管 | φ25 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 91 | 焊接钢管 | φ32 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 92 | 无缝钢管 | φ76 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 93 | 无缝钢管 | φ273 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 94 | 镀锌钢管 | DN150 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 95 | 不锈钢管 | DN40 | 不含人工费 |
| 96 | 不锈钢球阀 | DN40 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 97 | 不锈钢球阀 | DN50 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 98 | 不锈钢球阀 | DN65 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 99 | 不锈钢球阀 | DN80 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 100 | 不锈钢球阀 | DN100 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 101 | 不锈钢球阀 | DN125 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 102 | 不锈钢球阀 | DN150 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 103 | 不锈钢球阀 | DN200 | 地下管道使用，选择上海良工、埃美柯品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 104 | 盲板 | DN40厚15mm | 不含人工费 |
| 105 | 盲板 | DN50厚15 mm | 不含人工费 |
| 106 | 盲板 | DN65厚15 mm | 不含人工费 |
| 107 | 盲板 | DN80厚15 mm | 不含人工费 |
| 108 | 盲板 | DN100厚15 mm | 不含人工费 |
| 109 | 盲板 | DN125 | 不含人工费 |
| 110 | 盲板 | DN150 | 不含人工费 |
| 111 | 盲板 | DN200 | 不含人工费 |
| 112 | 盲板 | DN300 | 不含人工费 |
| 113 | 对丝 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 114 | 对丝 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 115 | 对丝 | DN25 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 116 | 对丝 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 117 | 对丝 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 118 | 对丝 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 119 | 对丝 | DN65 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 120 | 涡轮球阀 | DN50 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 121 | 涡轮球阀 | DN65 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 122 | 涡轮球阀 | DN80 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 123 | 涡轮球阀 | DN100 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 124 | 涡轮球阀 | DN125 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 125 | 法兰球阀 | DN50 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 126 | 法兰球阀 | DN65 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 127 | 法兰球阀 | DN80 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 128 | 法兰球阀 | DN100 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 129 | 法兰球阀 | DN125 PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 130 | 铜球阀 | DN15，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 131 | 铜球阀 | DN20，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 132 | 铜球阀 | DN25，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 133 | 铜球阀 | DN32，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 134 | 铜球阀 | DN40，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 135 | 铜球阀 | DN50，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 136 | 铜球阀 | DN65，PN16 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa，不含人工费 |
| 137 | 丝接弯头 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 138 | 丝接弯头 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 139 | 丝接弯头 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 140 | 丝接弯头 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 141 | 丝接弯头 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 142 | 冲压弯头 | DN15 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 143 | 冲压弯头 | DN20 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 144 | 冲压弯头 | DN25 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 145 | 冲压弯头 | DN32 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 146 | 冲压弯头 | DN40 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 147 | 冲压弯头 | DN50 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 148 | 冲压弯头 | DN65 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 149 | 冲压弯头 | DN80 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 150 | 冲压弯头 | DN100 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 151 | 冲压弯头 | DN125 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 152 | 冲压弯头 | DN150 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 153 | 冲压弯头 | DN200 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 154 | 冲压弯头 | DN250 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 155 | 丝接弯头 | DN100 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 156 | 丝接弯头 | DN65 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 157 | 丝接弯头 | DN80 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 158 | 涡轮蝶阀 | DN40 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 159 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 160 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 161 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 162 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 163 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 164 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 165 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 166 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 167 | 法兰蝶阀 | DN80 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 168 | 法兰蝶阀 | DN100 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 169 | 法兰蝶阀 | DN125 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 170 | 法兰蝶阀 | DN150 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 171 | 法兰蝶阀 | DN200 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 172 | 法兰蝶阀 | DN250 PN16 软密封 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 173 | 法兰闸阀 | DN40 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 174 | 法兰闸阀 | DN50 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 175 | 法兰闸阀 | DN65 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 176 | 法兰闸阀 | DN80 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 177 | 法兰闸阀 | DN100 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 178 | 法兰闸阀 | DN125 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 179 | 法兰闸阀 | DN150 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 180 | 法兰闸阀 | DN200 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 181 | 法兰闸阀 | DN250 | 材质：铸钢 ，选择埃美柯、良工品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 182 | 橡胶挠性接头 | DN50 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 183 | 橡胶挠性接头 | DN65 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 184 | 橡胶挠性接头 | DN80 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 185 | 橡胶挠性接头 | DN100 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 186 | 橡胶挠性接头 | DN125 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 187 | 橡胶挠性接头 | DN150 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 188 | 橡胶挠性接头 | DN200 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 189 | 橡胶挠性接头 | DN250 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 190 | 止回阀 | DN80 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 191 | 止回阀 | DN100 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 192 | 止回阀 | DN125 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 193 | 止回阀 | DN150 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 194 | 止回阀 | DN200 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 195 | 止回阀 | DN250 | 材质：铸钢 ，埃美柯、浙江良工等同等品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 196 | 截止阀 | DN80 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 197 | 截止阀 | DN100 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 198 | 截止阀 | DN125 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 199 | 截止阀 | DN150 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 200 | 截止阀 | DN200 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 201 | 截止阀 | DN250 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 202 | 吊架、支架 | 自制 | 管道类敷设吊架、支架，不含人工费。 |
| 203 | 管道(室内消防)更换 | DN100 | 含拆卸及新装人工，天津利达、衡水华岐等同等品牌 |
| 204 | 管道(室内消防)更换 | DN65 | 含拆卸及新装人工，天津利达、衡水华岐等同等品牌 |
| 205 | 管道活节 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 206 | 管道活节 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 207 | 管道活节 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 208 | 管道活节 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 209 | 管道活节 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 210 | 压力表更换 | 1.6MPa | 不含人工费，北京普特、杭州东亚、上海仪川等同等品牌 |
| 211 | 水表（丝接） | DN20 | 不含人工费、带检定证书宁波、埃美柯品牌 |
| 212 | 水表（法兰） | DN50 | 不含人工费、宁波、埃美柯品牌，带检定证书，含配套安装辅料（螺栓+垫圈+螺母） |
| 213 | 水表（法兰） | DN100 | 不含人工费、宁波、埃美柯品牌，带检定证书，含配套安装辅料（螺栓+垫圈+螺母） |
| 214 | 水表（法兰） | DN150 | 不含人工费、宁波、埃美柯品牌，带检定证书，含配套安装辅料（螺栓+垫圈+螺母） |
| 215 | 水表（法兰） | DN200 | 不含人工费、宁波、埃美柯品牌，带检定证书，含配套安装辅料（螺栓+垫圈+螺母） |
| 216 | 水表（法兰） | DN65 | 不含人工费、宁波、埃美柯品牌，带检定证书，含配套安装辅料（螺栓+垫圈+螺母） |
| 217 | 水表（丝接） | DN32 | 不含人工费、带检定证书宁波、埃美柯品牌 |
| 218 | 水表（丝接） | DN25 | 不含人工费、带检定证书宁波、埃美柯品牌 |
| 219 | 人工费 | 低压电工 | 每天为一个台班，每台班为8小时 |
| 220 | 人工费 | 2米以下辅助工 | 每天为一个台班，每台班为8小时 |
| 221 | 人工费 | 高空作业，2米以上 | 每天为一个台班，每台班为8小时 |
| 222 | 人工费 | 焊工 | 每天为一个台班，每台班为8小时 |
| 223 | 三通 | φ700 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 224 | 90°法兰弯头 | φ700 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 225 | 45°法兰弯头 | φ700 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 226 | 变径 | φ700-600 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 227 | 变径 | φ250/200-160 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 228 | 变径 | φ1100-1000 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 229 | 90°法兰弯头 | φ160 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.3m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 230 | 45°斜口 | φ700/500-250 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 231 | 45°斜口 | φ500/400-160 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 232 | 三通 | φ250 | 材料：镀锌板，厚1mm，长0.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 233 | 三通 | φ1000 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 234 | 弯头 | φ1100 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 235 | 弯头 | φ1000 | 材料：镀锌板，厚1mm，长1.5m，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 236 | 铜排气阀 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 237 | 铜排气阀 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 238 | 铜排气阀 | DN25 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 239 | 铸钢法兰截止阀 | DN25 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母）,耐高温 |
| 240 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母）,耐高温 |
| 241 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母）,耐高温 |
| 242 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母）,耐高温 |
| 243 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母）,耐高温 |
| 244 | 铸钢法兰过滤器 | DN50 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 245 | 铸钢法兰过滤器 | DN65 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 246 | 铸钢法兰过滤器 | DN80 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 247 | 铸钢法兰过滤器 | DN100 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 248 | 铸钢法兰疏水器 | DN25 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 249 | 铸钢法兰疏水器 | DN32 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 250 | 铸钢法兰疏水器 | DN32（非标）U型 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 251 | 铸钢法兰疏水器 | DN50 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 252 | 法兰波纹补偿器 | DN50 | 北京首航等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 253 | 法兰波纹补偿器 | DN65 | 北京首航等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 254 | 法兰波纹补偿器 | DN80 | 北京首航等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 255 | 对夹式蝶阀 | DN50 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 256 | 对夹式蝶阀 | DN65 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 257 | 对夹式蝶阀 | DN80 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 258 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 259 | 方管立柱（成型） | 100*100*5.2*3m | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 260 | 钢板防护网 | φ6网筋 | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 261 | 跑风阀 | φ10 | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 262 | 暖气片膨胀螺栓托沟 | φ14 | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 263 | 风管电动调节阀 | D=200mm | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 264 | 阀门手柄（扳手） | DN150或DN200 | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 265 | 管道除锈、刷防锈漆、面漆1遍 | / | 不含人工费，含配套安装辅料 |
| 266 | PVC管 | DN15 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 267 | PVC管 | DN20 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 268 | PVC管 | DN25 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 269 | PVC管 | DN32 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 270 | PVC管 | DN40 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 271 | PVC管 | DN50 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 272 | PVC管 | DN65 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 273 | PVC管 | DN80 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 274 | PVC管弯头 | DN15 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 275 | PVC管弯头 | DN20 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 276 | PVC管弯头 | DN25 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 277 | PVC管弯头 | DN32 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 278 | PVC管弯头 | DN40 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 279 | PVC管弯头 | DN50 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 280 | PVC管弯头 | DN65 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 281 | PVC管弯头 | DN80 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 282 | PVC管活接 | DN15 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 283 | PVC管活接 | DN20 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 284 | PVC管活接 | DN25 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 285 | PVC管活接 | DN32 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 286 | PVC管活接 | DN40 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 287 | PVC管活接 | DN50 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 288 | PVC管活接 | DN65 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 289 | PVC管活接 | DN80 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 290 | PVC管球阀 | DN15 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 291 | PVC管球阀 | DN20 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 292 | PVC管球阀 | DN25 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 293 | PVC管球阀 | DN32 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 294 | PVC管球阀 | DN40 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 295 | PVC管球阀 | DN50 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 296 | PVC管球阀 | DN65 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 297 | PVC管球阀 | DN80 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 298 | 浮球阀 | DN25 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 299 | 浮球阀 | DN40 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 300 | 浮球阀 | DN50 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 301 | 浮球阀 | DN65 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 302 | 浮球阀 | DN80 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 303 | 浮球阀 | DN100 | 不含人工费、选用国内知名品牌 |
| 304 | 管箍 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 305 | 管箍 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 306 | 管箍 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 307 | 管箍 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 308 | 管箍 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 309 | 柱塞阀 | DN80 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，安装辅料（螺母+螺栓+螺母），不含人工费 |
| 310 | 柱塞阀 | DN50 L=170 | 材质：铸钢 选用良工、埃美柯等知名品牌，安装辅料（螺母+螺栓+螺母），不含人工费 |
| 311 | 电动法兰蝶阀 | DN150 | 材质：铸钢 选用天津百利二通公司，安装辅料（螺母+螺栓+螺母），不含人工费 |
| 312 | 对夹蝶阀 | DN65（长度70） | 材质：铸钢 选用良工，含配套费用安装辅料（螺栓+垫圈+螺母），不含人工费 |
| 313 | 快速接头 | DN150 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 314 | 快速接头 | DN100 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 315 | 快速接头 | DN80 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 316 | 快速接头 | DN65 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 317 | 快速接头 | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 318 | 快速接头 | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 319 | 快速接头 | DN32 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 320 | 快速接头 | DN25 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 321 | 快速接头 | DN20 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 322 | 快速接头 | DN15 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 323 | 抱箍（两盒） | DN200 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 324 | 抱箍（两盒） | DN150 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 325 | 抱箍（两盒） | DN100 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 326 | 包箍（两盒加长pn16） | DN100 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 327 | 包箍（两盒加长pn16） | DN80 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 328 | 包箍 （两盒） | DN65 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 329 | 包箍 （两盒） | DN50 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 330 | 包箍 （两盒） | DN40 | 材质玛钢，不含人工费 |
| 331 | 快开水嘴 | DN15 | 埃美柯、九牧等知名品牌，不含人工费 |
| 332 | 高压钢垫 | DN150 | 含材料、不含人工费 |
| 333 | 高压钢垫 | DN125 | 含材料、不含人工费 |
| 334 | 高压钢垫 | DN100 | 含材料、不含人工费 |
| 335 | 高压钢垫 | DN80 | 含材料、不含人工费 |
| 336 | 高压钢垫 | DN65 | 含材料、不含人工费 |
| 337 | 高压钢垫 | DN50 | 含材料、不含人工费 |
| 338 | 高压钢垫 | DN40 | 含材料、不含人工费 |
| 339 | 橡胶垫 | DN150 | 含材料、不含人工费 |
| 340 | 橡胶垫 | DN125 | 含材料、不含人工费 |
| 341 | 橡胶垫 | DN100 | 含材料、不含人工费 |
| 342 | 橡胶垫 | DN80 | 含材料、不含人工费 |
| 343 | 橡胶垫 | DN65 | 含材料、不含人工费 |
| 344 | 橡胶垫 | DN50 | 含材料、不含人工费 |
| 345 | 橡胶垫 | DN40 | 含材料、不含人工费 |
| 346 | 变径 | 15*20 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 347 | 变径 | 20*25 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 348 | 变径 | 25*32 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 349 | 变径 | 20*32 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 350 | 变径 | 15*32 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 351 | 变径 | 15*25 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 352 | 变径补芯 | 15*20 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 353 | 变径补芯 | 25*32 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 354 | 变径补芯 | 15*32 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 355 | 变径补芯 | 15*25 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 356 | 变径补芯 | 20*25 | 材质玛钢、不含人工费 |
| 357 | 镀锌钢管 | DN15 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 358 | 镀锌钢管 | DN20 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 359 | 镀锌钢管 | DN25 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 360 | 镀锌钢管 | DN32 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 361 | 镀锌钢管 | DN40 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 362 | 镀锌钢管 | DN50 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 363 | 镀锌钢管 | DN65 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 364 | 镀锌钢管 | DN80 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 365 | 镀锌钢管 | DN100 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 366 | 镀锌钢管 | DN125 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 367 | 镀锌钢管 | DN200 | 选择利达、友发、华岐等品牌及同等质量的国内外知名品牌，含管件，不含人工费。 |
| 368 | 橡胶挠性接头 | DN25 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 369 | 橡胶挠性接头 | DN125-DN100 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 370 | 橡胶挠性接头 | DN150-DN125 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 371 | 橡胶挠性接头 | DN200-DN150 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 372 | 哈夫节 | DN50 | 含材料、不含人工费 |
| 373 | 哈夫节 | DN80 | 含材料、不含人工费 |
| 374 | 哈夫节 | DN100 | 含材料、不含人工费 |
| 375 | 哈夫节 | DN125 | 含材料、不含人工费 |
| 376 | 哈夫节 | DN150 | 含材料、不含人工费 |
| 377 | 哈夫节 | DN200 | 含材料、不含人工费 |
| 378 | 换热器片清洗 | / | 含拆装、清洗材料、人工费 |
| 379 | 铸铁暖气片 | 中心柱距离500mm | 含材料、不含人工费 |
| 380 | 铸铁暖气片 | 中心柱距离600mm | 含材料、不含人工费 |
| 381 | 碳钢暖气片 | 中心柱距离500mm | 含材料、不含人工费 |
| 382 | 碳钢暖气片 | 中心柱距离600mm | 含材料、不含人工费 |
| 383 | 租赁液压升降车 | 10m | 不含司机费用，每台班为8小时 数量为预计维修数量，据实结算 |
| 384 | 租赁液压升降车 | 12m | 不含司机费用，每台班为8小时 数量为预计维修数量，据实结算 |
| 385 | 租赁曲臂车 | / | 不含司机费用，每台班为8小时 数量为预计维修数量，据实结算 |
| 386 | 法兰波纹补偿器 | DN100 | 北京首航等知名品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 387 | 法兰波纹补偿器 | DN125 | 北京首航等知名品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 388 | 法兰波纹补偿器 | DN150 | 北京首航等知名品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 389 | 法兰波纹补偿器 | DN200 | 北京首航等知名品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 390 | 法兰波纹补偿器 | DN250 | 北京首航等知名品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料 |
| 391 | 焊接法兰 | DN40 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 392 | 焊接法兰 | DN50 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 393 | 焊接法兰 | DN65 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 394 | 焊接法兰 | DN80 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 395 | 焊接法兰 | DN100 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 396 | 焊接法兰 | DN150 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 397 | 焊接法兰 | DN200 | 材质铸钢，良工、浙东等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费。 |
| 398 | 通用DDC温度控制器 | RWD68 | 西门子，不含人工。 |
| 399 | 电动调节阀执行器 | SKB62 | 西门子，电源：AC24V，扭矩：2800N，行程：20mm，带断电复位，不含人工。 |
| 400 | 电动调节阀阀体 | DN100 | 介质：热水，耐温120℃，材质：球墨铸铁，法兰间距350mm，配套执行器：西门子SKB62，不含拆换人工及螺栓螺母、金属垫等辅材。 |
| 401 | 电动调节阀阀体 | DN125 | 介质：热水，耐温120℃，材质：球墨铸铁，法兰间距400mm，配套执行器：西门子SKB62，不含拆换人工及螺栓螺母、金属垫等辅材。 |
| 402 | 电动调节阀阀体 | DN150 | 介质：热水，耐温120℃，材质：球墨铸铁，法兰间距480mm，配套执行器：西门子SKB62，不含拆换人工及螺栓螺母、金属垫等辅材。 |
| 403 | 电动调节阀阀体 | DN200 | 介质：热水，耐温120℃，材质：球墨铸铁，法兰间距495mm，配套执行器：西门子SKB62，不含拆换人工及螺栓螺母、金属垫等辅材。 |
| 404 | 安全阀 | A48Y-16C,DN50 | 不含人工费，检定费，永一、天正等知名品牌 |
| 405 | 安全阀 | A27H-16C,DN65 | 不含人工费，检定费，永一、天正等知名品牌 |
| 406 | 安全阀 | A48Y-16C,DN50 | 不含人工费，检定费，永一、天正等知名品牌 |
| 407 | 安全阀 | A27H-16C,DN65 | 不含人工费，检定费，永一、天正等知名品牌 |
| 408 | 焊接钢管 | φ42 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 409 | 无缝钢管 | 外径φ32*3.5 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 410 | 无缝钢管 | 外径φ45*4 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 411 | 无缝钢管 | 外径φ50*4 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 412 | 焊接法兰 | DN32 | 防锈处理，选择莱钢、鲁宝、天津钢管品牌。不含人工费 |
| 413 | PVC活套法兰 | DN65（内径75） | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 414 | PVC活套法兰 | DN40（内径50） | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 415 | PVC变径 | DN65*50 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 416 | PVC外丝接头 | DN32内径40 | 不含人工费，联塑、日丰、金德等知名品牌 |
| 417 | 对夹式蝶阀 | DN125 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 418 | 对夹式蝶阀 | DN150 | 选用良工、埃美柯等知名品牌，软密封，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 419 | 法兰球阀 | DN40 | 埃美柯、良工阀门等品牌，承压等级不得小于1.6MPa。不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |
| 420 | 不锈钢无缝钢管 | φ57*3 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 421 | 不锈钢无缝钢管 | φ89*4 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 422 | 不锈钢无缝钢管 | φ108*4 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 423 | 不锈钢无缝钢管 | φ133*4 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 424 | 不锈钢无缝钢管 | φ159*4 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 425 | 不锈钢无缝钢管 | φ219*6 | 材质国标304不锈钢。不含人工费 |
| 426 | 不锈钢弯头 | φ57*3 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 427 | 不锈钢弯头 | φ89*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 428 | 不锈钢弯头 | φ108*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 429 | 不锈钢弯头 | φ133*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 430 | 不锈钢弯头 | φ159*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 431 | 不锈钢弯头 | φ219*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 432 | 不锈钢三通 | φ57*3 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 433 | 不锈钢三通 | φ89*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 434 | 不锈钢三通 | φ108*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 435 | 不锈钢三通 | φ133*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 436 | 不锈钢三通 | φ159*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 437 | 不锈钢三通 | φ219*4 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 438 | 不锈钢焊接大小头 | φ108*φ89 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 439 | 不锈钢焊接大小头 | φ159*φ108 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 440 | 不锈钢焊接大小头 | φ89*φ57 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 441 | 不锈钢焊接大小头 | φ159*φ133 | 材质国标304不锈钢，不含人工费 |
| 442 | 不锈钢球阀 | DN15 | 不含人工费，含配套安装辅料（螺栓+垫片+螺母） |

三、质量要求

材料的选用、施工过程工艺、施工措施等应遵循的相关规范及对质量的要求：

GB20235《工业金属管道工程施工及验收规范》、

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、

HGJ 229《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

GB/T20801.5《压力管道规范工业管道检验与试验》

GB7231-2003《工业管道的基本识别色和识别符号》

四、检测方法及规则

- 零星维修前由双方对设备技术状态进行共同鉴定，并由双方签字认可，双方各留存一份，作为验收的依据。

- 设备管道类的零星维修，必须严格按照相应的安装验收规范及设备技术文件规定的技术条件以及经委托方批准的图纸进行。

- 安装设备若需承揽方提供材料，所有材料必须符合设计规定和产品标准。

- 管材：若无特殊要求，管径大于DN50者为内外热浸镀锌无缝钢管，焊接，焊口处刷红丹防锈漆两道，再刷银粉漆一道；管径小于等于DN50者为热浸镀锌钢管，丝接。无缝钢管执行标准GB/T8163，镀锌钢管执行标准GB/T3091。

- 管道焊接时按30°打坡口才允许焊接,焊条为E4303,焊缝长度为满焊,高度为被焊件的最小厚度，无缝钢管的焊接要求按GB985标准中有关规定执行，焊接时严防铁锈、焊渣等物掉入管内。

- 管道穿墙及穿楼板均应设套管，套管比墙壁长10~20mm，管道焊缝不应设在穿墙套管内, 穿楼板的管道应采取挡雨措施。

- 管道安装时,其焊缝不得设在支架及穿墙的管路内；管道穿墙应敷设在钢套管内，在套管内的直管段不应有焊缝。套管直径比管道直径大 2号，套管与管子之间用石棉绳及防火材料填实。

- 管道法兰：管道法兰采用凸面板式平焊钢管法兰，法兰垫片：管道采用橡胶或金属垫片，当DN＞50mm时，采用无缝冲压弯头,R=1.5DN。

- 乙方提供材料须经甲方质量检验合格后方可使用，管道钢构件经招标方同意可借用原管道支架。管道支架、支座及零件在去锈除污后刷防锈漆两遍，灰色面漆一道。

- 管道安装完毕后做气压强度试验，试验介质采用含尘粒径不大于0.5um的氮气等惰性气体，试验压力1.15倍设计压力。压力应逐级缓慢上升。先升至试验压力的50%，进行检查，如无泄露及异常现象，可继续按试验压力的10%逐级升压，每一级稳压3min，达到气压试验压力后，稳压10min，再将压力将至设计压力，用肥皂水或检漏液检查，如无泄露，压力不降为合格。管道在压力试验合格后，应进行吹扫。吹扫介质使用氮气,在吹扫过程中，在排气口用白布或涂有白漆打靶板检查，如5分钟内检查其上, 无铁锈、尘土、水分及其他杂物,即为合格。

- 管道标识应按照相应规范粘贴。

- 施工人员需取得相关证件，施工过程中使用的机械及工具类均应符合国家安全要求；

- 安全环保要求：承揽方在施工期间，必须服从委托方的管理，遵守委托方的厂规厂纪，必须符合委托方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则委托方有权停止承揽方的工作，并有权要求承揽方更换工作人员。因承揽方责任造成的安全事故，由承揽方承担全部责任。需另签安全施工协议。

- 有特殊要求的设备，根据国家有关规定，由承揽方办理相关手续，并取得相关证照等。

- 承揽方应具备相应的资质。其中：施工高度在2M以上项目需提供人员《高空类作业证》，接电作业者需提供《电工类作业证》，焊接作业者需提供《焊接与热切割类作业证》，车辆租赁类服务需提供相应合格在检定期内的《机动工业车辆定期检验报告》及相应种类的车辆驾驶《上岗证》。

- 投标参标方营业范围应包含水、气、暖等管道施工、维修类相关内容；

- 施工时间须服从招标方安排，不得影响招标方正常生产；

- 技术标书内要有一般管道维修项目的技术方案，方案中要能体现自身管道维修的技术优势。

五、标志、包装、运输、储存

- 所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

- 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

- 所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

- 应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

- 应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

- 一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

- 设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

六、交付

具体项目工期按委托方要求时间进行。

七、服务

- 由于承揽方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

- 承揽方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，承揽方应承担因此造成的损失。

- 承揽方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务，并对材料及安装服务提供6个月的质保，质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由承揽方负责免费整改。

- 承揽方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。

- 在施工过程中，由于承揽方原因造成车间地面损坏的，由承揽方负责维修至车间地面新建状态，费用由承揽方自理。

- 承揽方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。

- 一般项目接甲方维修通知后4小时内到达现场进行维修，部分项目在接甲方维修要求2小时内抵达现场维修，紧急项目在接甲方通知后1小时内抵达现场进行维修。

- 保修期内发生故障，承揽方必须在24小时内到达现场处理问题；如承揽方24小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，委托方可自行处理由此产生的一切费用由承揽方承担。

八、验收

设备零星维修调试工作完成后，承揽方应及时通报给委托方，按委托方技术要求和国家有关标准共同验收，并填写验收记录，双方签字认可。

九、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。