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第一章 招标公告
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司实施原南充海乐公司监控招标项目，欢迎符合本次招标文件要求和具有履约能力投标商前来投标。
一、项目名称及编号

项目名称：原南充海乐公司监控招标项目
项目编号：CGZXCX-202610-5660
二、招标内容

原南充海乐公司监控招标项目内容（参数可高于标准，其中★为实质性要求）：

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	海康威视高清监控枪机
	★支持输出图像分辨率不低于2560×1440

2. 靶面尺寸为1/2.7英寸

3. 信噪比不小于55dB

4. 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m

5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作

6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口

7. 需支持IP66防尘防水。

8. ▲应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括:编号、位置、时间、日期等


9. ▲图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象
	台
	38 

	2
	海康威视128路录像机
	★设备支持不少于128路网络视频接入
2. 支持不少于16路同步回放，支持多路同步倒放
3. 视频输出接口支撑HDMI/VGA/DP
4. ★网络接口不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口

★不少于16个硬盘接口，支持硬盘热插拔，单盘容量不低于8/16TB

▲应能在输出图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：编号、位置、时间、日期等；

▲预览与回放图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象，图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。
	台
	1

	3
	H3C24口千兆POE
	★提供≥24个10/100/1000Base-T千兆PoE+电口，≥4个1000Base-X千兆SFP光口
2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps
3. 电源：交流100V~240V
4. 支持IEEE 802.3at/af、PoE供电

5. ▲支持端口隔离、802.1X认证、MAC地址认证

6. ▲提供CQC产品认证证书复印件
7. ▲提供具有CNAS/CMA标志的进网检验报告复印件件
	台
	1

	4
	H3C8口千兆POE
	1. ★提供≥8个千兆PoE+电口
2. 交换容量18Gbps
3. 电源：交流220V
4. 支持IEEE 802.3at/af PoE供电。端口最大供电功率≥30 W,整机最大供电功率≥57W
5. 支持4 KV防浪涌（PoE口）千兆网络接入设计。

6. ▲提供CQC产品认证证书复印件
7. ▲提供具有CNAS/CMA标志的进网检验报告复印件件


	台
	8

	5
	H3C16口千兆POE
	交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.8Mpps
2. ★端口类型≥16个10/100/1000Base-T电口 ，≥2个1000Base-X千兆SFP光口

3. 支持PoE供电，PoE整机功耗≥225W，单端口最大功率30W，提供官网截图。
4. MAC地址容量≥8K，包缓存≥4Mbit，
5. 采用100V~240V AC电源供电，电源更易适配
6. ▲提供CQC产品认证证书复印件
7. ▲提供具有CNAS/CMA标志的进网检验报告复印件件
	台
	1

	6
	平台授权
	1. 智慧安防场景中综合安防一体机对摄像头的接入授权
	个
	100

	7
	光纤收发器
	1. 10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM
	台
	20

	8
	光纤跳线
	1. 光纤跳线 ST-LC，LC-LC单模3M
	条
	20

	9
	光纤盒
	1.国产8口
	台
	11

	10
	耦合器
	1.适用光纤类型：单模 9/125μm（OS2）

2.接口类型：LC双工（或按实际光口配置选配SC/FC）

3.机械耐久性：插拔次数≥1000次，插拔后损耗变化量≤0.2dB
	个
	80

	11
	机柜
	1. 尺寸：350mm× 550mm× 400mm
2. 前后门：高密度六角网孔门，通风率≥70%，带锁
3. 附件：含安装支架、接地端子、理线环
	套
	3

	12
	弱电箱
	1.尺寸：≥250mm × 250mm × 200mm
2.防护等级：IP54，带锁

3.安装方式：壁挂式
	套
	7

	13
	网线
	1. 超五类或六类支持千兆以太网信号传输，无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小；PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障；均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰；符合RoHS 2.0 和Reach认证
	米
	约900

	14
	光缆
	6芯光缆
	米
	约900

	15
	电力电缆
	1. ZA-RVV-0.6/1KV-2×1.5mm2
	米
	约700（修复老线路200米）

	16
	辅材
	1.包含支架、插线板、零星电源线、跳线、电源配套设施、PVC穿线管等辅材及配件等
	项
	1

	17
	安装
	1.工程车辆租用、综合布线、光纤熔接、设备安装调试、平台调试、机柜整理等
	项
	1


项目要求：

2.1工期：2026年12月30日前完成施工并投入运行。
2.2质保：3年。

2.3‌设备布局‌：设备需合理布置，保障效果，修复老监控线路200米电线，合并老监控设备到新录像机。

2.4‌网络与传输要求，视频传输需稳定高效，支持实时监控和远程回放，网络带宽需满足多路视频并发传输需求，保障数据不丢失。

2.5‌数据存储与安全，视频数据需本地存储，存储周期不低于90天‌。

2.6‌系统集成与扩展性，平台需支持多级联网，与重汽集团公司等系统实现数据共享。
三、投标方资格要求
1、在中国境内注册具有统一社会信用代码的营业执照，注册资本金为100万元及以上人民币或等额外币，营业范围包含本次采购内容。投标方应在开标开始前提供营业执照副本（三证合一）、授权委托书及身份证（如法人代表参加携带法人代表证明、法人身份证）原件或复印件加盖公章。
2、投标方应具有满足项目所需的技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。

3、投标方财务状况良好，投标方提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件或提供具有良好财务状况的承诺函，并加盖公章，若提供近三年的财务审计报告原件需包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。
4、投标方近2年具有类似项目业绩，提供合同原件或盖公章的复印件。

5、投标方在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”名单。

6、企业最近三年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）或提供最近三年完税证明、信用证明承诺函）。

7、年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章会提供纳税承诺函）。

8、企业对外担保说明（写明对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

9、本项目不接受联合体投标。

10、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

四、公告开始及截止时间：2026年10月20日起至2026年10月27日17:00止
五、招标文件的领取：

1.招标文件领取时间：公告期间每天9:00-17:00(北京时间)。

2.领取招标文件时请提供以下材料扫描件查验，发送至招标联系人邮箱：具有统一社会信用代码的营业执照复印件盖鲜章、授权委托书原件（附被授权代表身份证）、类似项目业绩合同复印件盖鲜章。

六、开标及响应文件递交截止时间：2026年10月30日14:00（若有变动另行通知），逾期送达的投标文件不予受理。

七、响应文件递交地址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车有限公司（新厂区）（若有变动另行通知），未送达指定地点的投标文件不予受理。

八、其他内容详见招标文件。
九、联系方式

投标联系：王老师  15902837772（电子邮箱：512746254@qq.com）
技术咨询：余老师  13320993221
第二章 投标方须知
一、说明
1.合格的投标方

1.1注册“重汽e采通”（新供应商必须先通过注册后再缴纳投标保证金，否则影响保证金退还）：

（1）平台地址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

（2）按平台要求完成信息填报，注意关注要最终通过审核才算注册成功。
1.2缴纳投标保证金：
①本项目投标保证金人民币5000.00元（伍仟元整）

②招标方开户名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

③招标方开户银行：农业银行青白江弥牟支行

④招标方银行账号：22844401040000572

⑤投标保证金缴纳截止时间（报名截止时间）：2026年10月28日16:00。

⑥投标保证金应从投标方的基本账户转出至上述账户并到账，备注“原南充海乐公司监控招标项目（招标编号：CGZXCX-202610-5660）”，向招标方联系人发送转账凭证、并电话通知核实到账情况。
⑦将投标保证金转账凭证封装在投标文件的“资格证明文件”部分。

⑧中标单位的投标保证金转为履约保证金，未中标单位的投标保证金在定标后无息退还。

1.3发生以下情况时，招标方有权没收保证金：

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

②供应商在响应文件中提供虚假材料的。

③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的。

⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的。

2.项目付款方式

银行转账。项目投运并经招标方验收合格后支付合同款项总额的95%，质保期一年后支付合同款项总额的5%。

3.投标费用

投标方应承担所有与准备和参加本次招标投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件

4.招标文件构成
4.l本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。
4.2投标方应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。没有按照招标文件要求提交全部资料的投标，或者没有对招标文件在各方面都作出实质性响应的投标，可能会导致其投标被拒绝。
5.招标文件答疑
投标方对招标文件如有疑问，应于早于开标时间前3日以上以书面形式通知到招标方，招标方将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标方。投标方须在收到招标方的书面答复后24小时内书面签章回复。
6.招标文件的澄清
投标方要求对招标文件进行澄清时，均应以书面形式通知到招标方。
7.招标文件的修改
7.l在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有报名成功的投标方，并作为招标文件的一部分，对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。
7.3为投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可适当延长投标截止期。
投标文件的编制

8.投标的语言及计量单位
8.l由投标方编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。
8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。
9.投标文件构成
投标方的投标文件由资格证明文件、开标一览表、技术标书、商务标书、投标文件电子档共五部分构成（分别封装）。招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标方自行编制。
9.1 资格证明文件包括：
（1）营业执照(复印件加盖公章)；
（2）法定代表人授权委托书(参照附件4)；
（3）法定代表人身份证或授权代理人身份证(复印件加盖公章)；
（4）其他资格证明文件、本项目相关经营资质证书。

9.2 开标一览表(参照附件5)
9.3 投标文件技术部分：
（1）《原南充海乐公司监控招标项目实施方案》，内容包含项目全过程实施方案和应急预案；
（2）技术服务支持内容及质量保证措施；
（3）服务承诺；
（4）投标方认为有必要说明的其他内容。

9.4 投标文件商务部分：
（1）投标报名表(附件1)；
（2）投标书（附件2）
（3）投标文件目录(附件3)；
（6）分项报价单（附件6）；
（7）承诺函(附件7)；
（8）相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）(附件8)；
（9）企业情况及服务承诺一览表(附件9)；

（10）近二年类似项目业绩情况表（附件10）；

（11）其他本项目相关经营资质证书（附件11）；

10.投标文件的装订
10.1 投标文件按统一格式编制，并按上述9的要求装订、封装。
资格证明文件（2份）
开标一览表（2份）

技术标书（正本1份、副本4份）

商务标书（正本1份、副本4份）

投标文件电子档（1份、U盘存储）
11.投标文件编制说明
11.1投标文件应按照招标文件要求进行编制、封装，不得擅自删减内容。
11.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
12.投标报价
12.1所有投标均以人民币报价。
12.2 投标方要按报格表(统一格式)的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。
12.3 招标方不接受任何选择性报价，除非招标文件中有明确说明，否则投标方不得提供备选方案。
12.4 最低报价不是中标的唯一依据。

12.5本项目报价：本项目为“交钥匙工程”，采用包干报价，报价应包含器材、线材、耗材、运输、安装、调试、垃圾清除、施工现场恢复、质保期质保等全部费用；
12.6投标方免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。
13.投标有效期
13.l投标有效期自开标日起90天，投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。
13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标方可要求投标方同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交,投标方可拒绝招标方的这种要求。
14.投标文件的签署及规定
14.1组成投标文件的各项资料(本须知第9条中所规定)均应遵守本条。
14.2投标方应填写全称，同时加盖公司印章。
14.3投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
14.4 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。
14.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
14.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
四、投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记
15.1投标方应准备的投标文件应在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。
15.2投标文件的密封和标记参照“附件12”。
16.投标时限及投标截止时间
16.1投标方按招标公告规定的时间、地点递交投标文件。
16.2投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。
16.3招标方推迟投标截止时间时，应以书面(或邮件)的形式，通知所有投标方，在这种情况下，招标方及投标方的权利和义务将受到新的截止期约束。
16.4招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。
16.5在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接受。
16.6投标方的投标文件、资料等概不退还。
17.投标文件的修改和撤回
17.1投标方在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标方。
17.2任何修改内容必须由投标方的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。
17.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。
17.4投标有效期内不得撤回投标。
五、开标与评标

18.开标
18.l本次招标的开标、评标由招标方依法组织实施。
18.2本项目开标时间和地点见招标公告，开标会议由招标方组织并主持。招标方邀请各投标方派员参加开标会议。投标方未参加开标的，视同认可开标结果。
18.3开标程序
（1）宣布开标会议开始并宣读开标纪律。
（2）介绍与会人员。
（3）核验投标方资格证明文件。
（4）投标方或投标方推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标方未参加开标会议的，视同认可投标文件密封检查情况）。
（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标方名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标方授权代表现场确认。
（6）开标完毕，进入评标阶段。
19.评标委员会
评标委员会负责对投标文件审查、质疑、评估和比较，提出书面评标报告，并向招标方推荐中标候选人排序名单。
20. 评标办法
评标办法详见本招标文件第三章。
21.评标过程保密
21.1开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。
21.2在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
22.废标
投标方有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标方将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标方给招标方、招标方造成损失的，招标方、招标方有索赔的权利，投标方应予以赔偿。
22.1 投标方提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
22.2 投标方在报价有效期内撤回投标；
22.3 在整个评标过程中，投标方有企图影响评标结果公正性的任何活动；
22.4 投标方以任何方式诋毁其他投标方；
22.5 投标方串通投标；
22.6 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
22.7 中标人不按规定签订合同；
22.8 法律、法规规定的其他情况。

22.9 投标方负责人为同一人或者存在控股、管理不同单位。

23.投标方数量不足三家的处理办法
如果有效、合格的投标方数量不足三家，招标方将根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，重新组织招标。
六、授予合同
24.定标
24.1招标方对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，最终确定中标人。
24.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。
24.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的服务内容、方案质量、投标方信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。
24.4最终审查的方式：
对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
24.5接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标方的询问或考察，并提供所需的有关资料。
24.6如审查结果中标候选人不符合中标条件，招标方可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
25.招标方在授标时有变更数量的权利。
在向投标方授予中标通知书时，招标方有权变更数量和服务的内容。
26.招标方接受和拒绝任何一个或所有投标的权利
尽管有第24.3条规定，招标方和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标方中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由。
27.中标通知
27.1确定中标结果后，招标方向中标人签发《中标通知书》。
27.2中标通知书将是合同的组成部分。
28.签订合同
28.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。
28.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
七、相关费用
无
八、解释权
本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以招标人书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
九、其他
无

 评标方法

本次评标采用技术标、商务标开标的模式。首先由评标专家组对所有投标方的资质部分进行审查，确保符合要求后，进入技术标、商务标的评分，招标方有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据评标总得分确定各投标方排序。

评分细则如下：

	分类
	评分因素
	分值
	评分标准

	技术标
	技术响应
	25分
	供应商完全符合招标文件技术要求（★号条款除外）没有负偏离得25分。每有一项▲号条款负偏离扣1分，每有一项非▲号条款负偏离扣0.2分，扣完为止。

说明：▲号条款按招标文件要求提供相应证明材料，非▲号条款以供应商服务需求偏离表为准。

	
	实施方案
	10分
	1.根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审，每有一项存在缺陷扣1分，本项分值扣完为止。

说明：缺陷指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合。

	商务标
	履约能力
	5分
	供应商近2年具有类似监控服务项目业绩，每有一个得1分，本项最多得5分，未提供不得分。

说明：提供合同原件查看或复印件盖公章。

	
	投标报价
	60分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×60


注：1、投标方综合评审得分取所有评委对该投标方计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留1位有效数字。

 附件（模板）
说明：
1、投标方须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4、招标招标方将对投标方提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
 附件1
投标报名表
公章：
	项目名称
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

原南充海乐公司监控招标项目

	投标单位
（全称）
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	电子邮箱
	

	报名时间
	年    月    日


附件2
投标书

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目
致中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：

根据贵方原南充海乐公司监控招标项目，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

资质证明文件（2份）

开标一览表（2份）

商务标书（正本1份和副本4份）
技术标书（正本1份和副本4份）

投标文件电子档（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.投标有效期：自开标之日起90天。
4.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。
6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   电子邮箱：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日
附件3

投标文件目录

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目 
	序号
	主要内容
	索引

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件4

授 权 委 托 书
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司：

本人   姓名   （身份证件号码：                     ）系     **相对方单位名称**     法定代表人，现委托   姓名   （身份证件号码：                     ）为我方代理人。
代理人以我方名义办理***项目名称***（招标编号：******）的投标文件签署、合同签署和项目相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。
委托期限：**根据实际授权期限填写** 

代理人无转委托权。
授权单位（盖章）：
法定代表人：

年  月  日

	联系方式
	
	其他联系方式（邮箱等）
	
	委托代理人签字
	

	（法人代表及被授权代表有效的身份证正反两面复印件粘贴处）


附件5

开标一览表

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目 
	投标方名称
	

	报价
	项目总报价：      万元（不含税价）；

项目总报价：      万元（含税价）；

开具税率为        的增值税专用发票。

（包含器材、线材、耗材、运输、安装、调试、垃圾清除、施工现场恢复、质保期质保等全部费用）

	质量要求
	提供正品行货，按国家和行业相关最新技术标准完成安装调试。

	对招标文件的
响应程度
	

	项目负责人
	

	合理化建议及优惠条件
	

	服务承诺
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
注：开标一览表格式不允许修改
附件6
分项报价单

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目 
	序号
	内容
	价格
	……
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
附件7

承诺函

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目
	投标人承诺：

我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。



投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
附件8

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目 

	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件9

企业情况及服务承诺一览表

项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目
（模板，信息仅供参考，投标单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

	企业情况

	公司名称
	
	成立时间
	
	注册资本
	万元

	公司在册员工人数
	人
	专业技术人员人数
	人

	企业所通过的体系认证情况
	

	公司现简介
	

	针对本招标项目的服务方案及承诺

	可为该项目配备人员、相关资源情况
	技术人员（名）
	

	
	……
	

	
	……
	

	
	……
	

	
	……
	

	其他
	……
	

	
	……
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

附件10
近二年同类项目业绩一览表
项目名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司原南充海乐公司监控招标项目 
	序号
	项目名称
	服务单位
	时间
	联系人及

联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日
附件11

其他本项目相关经营资质证书
（如有则附）
附件12
投标文件密封封面及封口格式

	资格证明文件
项目编号：
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：
	
	开标一览表
项目编号：
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：


	技术标书
项目编号：
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：
	电
	商务标书
项目编号：
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：


	投标文件电子档
项目编号：
项目名称：
投标方名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：


密封封口格式：
	于      年   月    日    时之前不准启封（公章）
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