青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目

招标文件

招标人：中国重汽集团青岛重工有限公司

2025年2月

# 第一章   招标公告

重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目已由相关部门批准实施，招标人为中国重汽集团青岛重工有限公司。建设资金来自企业自筹 ，出资比例为100% ，上述项目已具备招标条件，现拟对本项目进行竞争性谈判招标，欢迎投标人前来参加投标。

一、项目名称

项目名称：VOCs自动监测设施运营维护项目

项目编号：CGZXCX-202502-1912

二、招标内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 供货方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs自动监测设施、视频监控设备、站房附属设施运营维护 | 3 | 运营服务 | 详见招标文件 |

本次招标为重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目，需要运维的自动监测设施及内容为：固定源VOCs系统设备3套，监测因子含：碳氢化合物（总烃）、甲烷、VOCs（非甲烷总烃计）、流量、流速、烟气温度、压力湿度、氧含量等。

具体内容按照环保部门要求进行变化增减。

运维单位需对3套自动监测设施做好的日常维护、校准、运行工作；负责仪器设备的耗材、易损件供应及更换；确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门，负责站房内监控设施的运行及维护。

三、招标形式：

招标形式：公开招标

招标时间：拟定于2025年3月7日上午9点开标

招标地点：拟定于青岛重工第二会议室

四、投标人资格要求

1、拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立经营者，应提供三证合一的营业执照副本复印件（需盖章），具有独立承担民事责任能力；公司成立一年以上（以营业执照成立日期到开标当日满一年为准）；且经营范围满足招标人需求，并在人员、服务、资金等方面具有承担本项目的能力。

2、拟投标人应提供经营者资格证明文件。

3、拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。

4、拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。

5、拟投标人可以是生产商、经销商或者代理商，但必须满足第1条的资质要求。

* 注：投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是经营者参加投标，要携带经营者代表身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

五、招标文件的获取

1、招标文件：公司网站。

2、招标报名方式及招标文件获取：

受邀参加投标者，请于2025年  3月 6日开标前准备好投标报名表、营业执照扫描件、相应物资认证证书等资料现场参标。

项目联系人：唐荣菊（联系方式：0532-84962279）

六、联系方式

1、招 标 人：中国重汽集团青岛重工有限公司

2、联 系 人：唐荣菊

3、联系电话：0532-84962279

# 第二章   投标人须知

一、说明

1、项目名称

重汽青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目

2、合格的投标人

详见招标公告投标人资格要求。

二、招标文件组成及答疑、澄清和修改

1、投标文件签署

1）法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2）任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

2、投标文件的编制

1）投标的语言及计量单位

1.l由投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

1.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2）投标文件构成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件技术部分、商务部分共二部分构成：

（1）资格证明文件包括：

① 营业执照副本复印件加盖公章；

② 法定代表人授权委托书（复印件，开标前另需提供原件一份）；

③ 投标人（制造方）情况表（附件4）；

④ 在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

⑤ 招标文件要求的其它必要资格文件（例如：食品经营许可证等）；

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

（2）技术部分：（顺序与评分办法一致）

为提高评标效率，请投标人按照技术部分所列的资料清单内容及顺序编制技术部分投标文件，如投标人未按照以下内容及顺序编制招标文件技术部分，可能会影响技术部分得分，请各投标单位务必注意。

- 技术规格偏离表；

- 运营维护方案：能够提供最佳运营维护方案，方案完善且可行，符合本次服务实际情况的 说明及证明材料；

- 经营业绩一览表；（附件七）（类似业绩着重标注）；

- 按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；

- 投标人需提交的其它资料。

（3）商务部分：

① 商务条款偏离表；

② 开标一览表；

③ 结算方式：电子汇款，具体以双方最终签署的合同为准。项目实施过程控制，中标单位分季度或半年提交增值税专用发票及收据，经招标方依照财务制度审核无误后支付。

④ 合同执行期：2025年3月1日至2025年2月28日

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

3、投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

⑴项目名称

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2）请投标人将一份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

3）每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2025年2月27日上午9时之前不准启封”字样。

4）如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

5）投标文件的装订

⑴投标文件按统一格式填写，装订成册。

⑵投标文件商务标各一式三份（一正二副），报价汇总表一份。

4、投标文件格式要求

1）投标文件编制说明

1.1投标文件应按照要求进行编制，不得擅自删减内容。

1.2报价汇总表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

2）投标文件的签署及规定

2.1投标人应填写全称，同时加盖公司印章。

2.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

2.3投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。开标后，无论中标与否，投标文件概不退还，请投标人自留底稿。

2.4投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、开标与评标

1、开标

1.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

1.2本项目开标时间和地点见投标人须知。开标会议由招标人组织并主持。招标人和招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标程序

    - 投标人、专家组人员签到。

    - 宣布开标会议开始。

    - 宣读评标纪律，并确认。

    - 投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加现场开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

    - 经确认无误后，由工作人员当众拆封，拆启投标人资格证明文件进行核验，再拆启技术标书，商务标书、开标一览表暂时不拆启，由招标人指定专人保管。

    - 对符合资质和技术要求的厂家，确定进入商务标评标阶段的投标方。

    - 根据评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标方对投标一览表、商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与投标方进行多次商务谈判。

    - 根据技术标和商务标综合得分，形成专家意见汇总，确定投标人排序及入围方。

    - 招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标人。

    - 投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

    - 开标结束后，招标方仍可组织对投标人的投标资格进行审查，评标委员会对投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

    - 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标方和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

1.4开标时将核验投标人的以下资格证件资料：

- 三证合一的营业执照副本复印件（需盖章）

- 经营者资格证明文件。

3）拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。

- 4）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明。投标人认为对其投标有利的其他资料。

- 5）法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

注：以上文件均加盖公章，资格审查未通过，视为无效投标。

1.5投标文件及评标过程出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后有权拒绝其投标或作无效投标处理：

  - 超出经营范围投标的；

  - 不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

  - 无法定代表人签字或盖章的，签字人无法定代表人有效授权的，应加盖投标人公章而未盖章的，未按照招标文件要求密封的；

  - 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

  - 投标有效期不足的；

  - 同一投标人提交两个及以上投标报价的；

  - 投标报价不合理，低于成本的；

  - 重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

  - 其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

  - 不同投标人投标文件相互混装的；不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

  - 故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；有损害招标方和用户利益的规定的。

  - 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

2、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

3、评标办法

⑴评标依据：综合评标法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。

| 评审要素 | 具体项目 | 评分依据 | 满分 (100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术（40分） | 技术要求 | - 运营维护方案：能够提供最佳运营维护方案，方案完善且可行，20分 - 运营业绩，3家及以上，10分。 - 为单位配备专业、固定的的运维人员，10分 | 40 |
| 商务 （60分） | 价格 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 | 60分 |

⑵评标方法：

由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的评标工作小组负责，采用综合评分法，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行综合评审，确定综合得分和排名。若综合得分一致，以价格得分高者排名靠前；若价格相同，以业绩较多的单位作为依据，最终确定一家投标人中标。

⑶按综得分高低确定中标人，对未中标的投标人不做任何解释。

一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。

4、合同签订

1）根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2）招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位对《中标人推荐表》进行签字确认并与相关单位签订合同（一般为接到《中标通知书》后10个工作日内，具体以招标人要求为准），如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3）中标人应当按照合同约定的履约责任，如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4）中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。

8.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同签约依据，具体条款以合同约定为准。

9.如本次投标未达到招标人的目标或预算，招标人有权随时终止本次招标或废标。

10.关于付款方式：

付款结算方式：电子汇款，具体以双方最终签署的合同为准。

四、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的；

⑼法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵投标人的投标均超过了采购预算。

⑶因重大变故，采购任务取消的。

⑷符合投标条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

五、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消其中标资格，一但中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

# 第三章  技术规格及技术要求

一、现状

公司目前有3套VOCs自动监测设备及监控附属设施，需专业人员对其进行日常运营维护及设备维护，使其正常运行，并要满足当地环保部门的要求。

二、主要技术要求

1、运营标准

1）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

2）《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》（HJ/T76-2001）；

3）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)；

4）《污染源自动监控设施运行管理办法》（环境保护部 环发﹝2008﹞6号）；

5）《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

6）HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测；

7）国家、省新发布的技术标准和规范。

2、运营内容

1.本监测设施运维项目内容及技术要求：

1.1根据山东省生态环境厅《山东省固定污染源自动监控管理办法》和青岛市生态环境局《固定污染源自动监控管理办法》的文件内容，运维单位对本公司的自动监测设备进行运营维护。

1.2投标人须有青岛市生态环境局自动在线监测系统运维账号，在青岛市高新区内有办公驻点，系统故障或数据异常等非正常情况发生后，运维人员应在2小时内响应并到达现场进行处理。

1.3需配备24小时在线监控人员，通过污染物源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对小时数据进行有效性判别，及时标记异常数据并上传凭证。

1.4需要运维的废气自动监测设施及内容为：

固定源VOCs系统设备3套,监测因子：碳氢化合物（总烃）、甲烷、VOCs（非甲烷总烃计）、流量、流速、烟气温度、压力湿度、氧含量等；运维具体内容按照环保部门要求进行变化增减。

1.5运维单位在本公司已建设完成的自动监测设施基础上，至少配备1套备用监测设备，备机应能够涵盖所运行维护点位的监测项目。

1.6全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，每月按时对设备进行维护保养，检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，投标人须保证免费整套监测设施及站房内所有设备、设施、日常用品等（价值3000元以内），必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填写设备保养记录。

1.7负责自动监测数据的质量控制，协助进行比对监测，保障自动监测数据的准确。

1.8负责提供自动监测设施校准使用的标准物质且在有效期内。

1.9按照环境管理部门的要求，及时查看监测数据，标记监测设备、数据传输等故障造成的异常故障、停运等情况以及生产、治污设施运行情况，进行上报。

1.10投标人应对运营过程中出现的异常情况有预警和报警措施，及时通知招标人及供应商。建立环保应急方案，具备紧急检测仪器，有应急人员及流程规划。

1.11在运营期间，运维单位如发现自动监测设施不符合现行规范，应立即通知本公司安全环保部。

1.12负责建立齐全的设备档案，制订运行维护制度规程，建立设备维护、维修记录等技术资料。现场运行维护应记录日常巡检、校准校验、参数修改、故障处理、设备维修、耗材更换、标准物质使用、站房出入人员等内容。

1.13运维人员需持环境自动监控（气）运行工证书上岗，日常运行维护工作至少七天进行一次，包括检查项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查日常项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。严格遵守本公司的现场安全作业要求。

1.14在运维期间因投标方失责导致的排放超标和环保局处罚均由投标方承担相关责任。

1.15因投标方原因造成系统不能正常运行的，或因乙方未能及时到场维修造成损失的，应赔偿由此给我司造成的损失。

三、其他要求

中标方出具的安全技术相关资料文件需与安全法律、法规规定内容、环保检查要求一致。

# 第四章  附件

附件1

投标报名表

公章：

| 项目名称 | VOCs自动监测设施运营维护项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

联系人：唐荣菊       联系电话：84962279      传真：

附件2

开标一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 单价（元，含税）包括站房监控网络费用 | 总价（元，含税） | 备注（其他服务、税率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |

注：本表用于开标宣读用，请单独封存。请务必写明含税价和不含税价并写明税率。

附件3

项目名称：  青岛重工VOCs自动监测设施运营维护项目

法人代表授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 中国重汽集团VOCs自动监测设施运营维护项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20     年    月   日至 20     年     月     日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件

### 附件4

商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日