编号：

环境污染源监测项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团大同齿轮有限公司

2025年4月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	11

第三章 投标文件格式	16

第四章 合同服务主要内容（以最终版本为准）	26

- 第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：污染源环境监测项目

项目编号：CGZX2025030069

招标方式：公开招标

编制单位：中国重汽集团大同齿轮有限公司安全环保部

二、概述

本次招标项目为本公司2025年度污染源环境监测项目，投标方根据招标书编制投标文件前来应标。在为本公司污染源现场检测完毕后，在约定时间内出具监测报告，且报告格式、内容符合国家环保要求。

- 三、检测内容

- 检测项目及次数明细表

| 检测项目 | 检测内容 | 年检测总次数 |
| --- | --- | --- |
| 废气检测 | 二氧化硫 | 4 |
|  | 甲苯 | 4 |
|  | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 34 |
|  | 二甲苯 | 4 |
|  | 氮氧化物 | 4 |
|  | 颗粒物 | 30 |
| 废水检测 （含雨水检测） | 磷酸盐 | 12 |
|  | 五日生化需氧量 | 12 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 12 |
|  | 氨氮 | 12 |
|  | 化学需氧量 | 17 |
|  | 悬浮物 | 17 |
|  | pH值 | 12 |
|  | 石油类 | 12 |
|  | 流量 | 12 |
|  | 氟化物 | 12 |
|  | 挥发酚 | 12 |
|  | 总磷 | 12 |
|  | 总氮 | 12 |
|  | 粪大肠菌群 | 12 |
|  | 总大肠菌群 | 12 |
|  | 色度 | 12 |
|  | 氯化物 | 12 |
|  | 动植物油 | 12 |
|  | 锰 | 12 |
|  | 臭气检测 | 12 |
| 无组织废气 | 挥发性有机物 | 2 |
|  | 颗粒物 | 2 |
|  | VOCs车间无组织检测 | 1 |
| 厂界噪音 | 昼间 | 4 |
|  | 夜间 | 4 |
|  | 夜间偶发 | 4 |
|  | 夜间频发 | 4 |
| 比对监测 | 非甲烷总烃 | 4 |
|  | 磷酸盐 | 12 |
|  | 氨氮 | 12 |
|  | COD | 12 |
|  | PH | 12 |
|  | 流量 | 12 |

四、资质

供方资质应满足以下条件：

a) 投标供方公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围满足招标项目需求，具有环保专业检测资质，且检测类别必须与本项目污染源相符；如供方实力、业绩、能力处于行业前列，资质审核无误后，可参与投标。

b) 注册资本符合项目要求，原则上投标人注册资金不低于500万元；投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受其投标；

c) 满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

d) 投标人之间必须具有充分的竞争关系；

e) 在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

f) 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

g) 没有被公司列入黑名单；

h) 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

五、技术要求

1、服务要求

- （1）固定污染源监测及在线设备比对按“第一章 三、检测内容”执行,比对监测项每处实际监测内容以生态环境局或相关法规要求为准，可根据政府环保部门要求免费增减子项。

（2）检测业务每月至少开展一次，以招标人实际需求为准。中标人需安排专人负责本招标项目的联络、检测计划布置、检测现场指导工作，该负责人对于以上问题的响应时间不得超过2小时。紧急情况下，采样人员应在 2 小时内响应并到达现场进行采样。

（3）招标人将检测计划通知到中标人，中标人需立即安排检测工作（3个自然日内），不得以检测任务多为由拖延检查时间，必须保证承诺时间内将检测计划完成，依据《排污许可管理办法》第四章第三十四条，中标人需将检测后的原始监测记录报于招标人。

（4）中标人需在取样完成后承诺的交货期内出具正式书面检测报告（自行监测和比对监测报告要求各两份，或以合同约定为准）及电子版。

（5）中标人需在出具书面检测报告前将检测结果与招标人沟通，确保检测结果与现场实际相符合。

（6）废气检测中，出具甲苯、二甲苯、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃的数据。

（7）无组织废气颗粒物检测为2处取样点位，厂界噪声检测包含昼间、夜间、夜间偶发、夜间频发各一次。

（8）中标人开展比对监测工作，需提前、自行与招标人的在线运维单位进行联系，确保比对当日生产正常、自动监测设备运行正常。

（9）各自动监测设备比对监测内容如下：

- ①污水处理站排放口比对监测内容：磷酸盐、氨氮、COD、pH、流量。

- ②VOC废气排放口比对监测内容：VOCs（以非甲烷总烃计）。

（10）投标人应承诺遵循相关法规要求开展检测业务，数据真实准确，出具鉴定报告真实有效。

（11）投标人需自备交通工具、各种检测设备（包括电源）、安全防护用品及食宿等检测必须品。

（12）为保证投标人有效进行技术服务工作，招标人当向投标人提供下列工作条件和协作事项：

①提供污染物排放口及在线监测设施的相关技术资料。

②确保现场采样时生产工况正常，各处理设施正常运行。

③采样期间招标人需派人现场协助，提供爬梯、检测平台等条件。

（13）中标方需对招标人提供的数据及企业资料进行保密，并不得向第三方扩散。因泄密对招标人造成的损失由中标方承担相应全部责任。

2、其它

（1）检测所需的所有耗材、设备全部由乙方免费负责提供。

（2）非正常使用条件下造成的甲方物品损坏的费用由乙方承担。

（3）乙方严格执行甲方各项规章制度，对乙方违反甲方规章制度行为，参照甲方管理考核办法执行。

六、其他要求

本次招标只确定每类监测项目单价，最终以中标方实际监测污染物的频次予以结算。

七、付款方式

半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

八、送标及评标时间

开标时间：以招标单位通知的时间为准。

地点：中国重汽集团大同齿轮有限公司A1107会议室。

凡有意参加投标者，请于2025年4月25日下午17:00前，按照8.1-8.2顺序及所列项相关资料的原件扫描件发送至邮箱：2518968528@qq.com，并电话联系工作人员查收（王丹丹，联系电话：15035293052）。在“中国重汽e采通”http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login平台完成注册。相关操作手册请详见注册界面供应商用户手册，登录后选择对应的项目，点击应标后上传资质文件，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

方式：本项目招标工作的所有过程均须在中国重汽e采通上完成，包括报名、资质审核、招标、应标、评标、审批等环节。未在中国重汽E采通进行注册的供方，注册时，业务主管部门选择“安全环保部”，类别选择“环保”。请于报名截止时间前完成注册审批，未注册完成的不允许参加相关投标报名。

投标人应标成功后在中国重汽e采通查看标书文件，投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作，进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价。

以上所提供的所有材料纸制版需在招标会时开封。

8.1 投标方营业执照、基本账户开户许可证（或者开户行出具的基本账户信息）、环境监测资质文件及法定代表人授权委托书（第三章附件2）；

8.2报名当日的信用中国截图。

8.3各类复印件均需加盖公章。

注意：

①请将以上文件原件扫描汇总形成PDF格式文件，发送至上述指定邮箱，并设置邮件名称为“***公司（公司全称）-项目名称-报名资料”，同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），若上述资料不全或扫描件不清晰无法辨认的则会影响报名成功。

②本项目实行报名资格审核，报名成功不代表入围投标名单，发放招标文件前，招标人进行资格审核验证，根据审查考察结果以合格制确定投标入围名单。开标时，对投标人资格进行再次核验（资格后审）。

③报名资格审查通过后招标文件采取电子版文件，招标人通过电子邮箱方式发送，具体发送时间另行通知。

招标公告发布媒介

本次招标公告在中国重汽官方网站发布。网址：http://www.cnhtc.com.cn/view/NewsLists.aspx?key=29&pageindex=1

九、投标文件要求（标书一式三份，一正两副）：

9.1投标文件内容：

9.1.1投标书必须按照招标单位要求填写，字迹清楚内容齐全，表达准确，不应有涂改、增删并有投标人签名。

9.1.2法定代表人身份证明

9.1.3法人授权委托书及身份证复印件；

9.1.4营业执照副本复印件加盖公章；

9.1.5证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年(2022年1月1日至今)至少有1项类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

9.1.6招标文件中要求的其它资格证明文件。

9.2 所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。

9.3报价：（供应商报价上限：含税16.5万元）

9.3.1本次招标为公开招标，报价包括但不限于投标单位为完成本项目所支付的环境监测检验费、人工、差旅费、食宿费等所有费用。具体内容见第三章附件3

9.3.2评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

9.3.3所有报价货币单位均为：元（人民币），含税，备注税率；

注：（1）招标人对服务完成情况确认同意后，投标人给大齿公司提交金额为合同执行项目价款相应的财务票据（增值税专用发票或者财政部监印票据）。大齿公司依据财务制度审核无误后支付。具体开票信息另附。

（2）投标人所提供的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变化，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

（3）投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

9.4其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

9.5要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

十、投标保证金

投标单位交5000元为保证金，招标结束后退还保证金。

投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)

投标保证金收款账户信息

户名：中国重汽集团大同齿轮有限公司

账号：0504 0467 1920 0029 164

开户行：工行大同魏都支行

汇款备注信息：xxx项目+投标单位名称+投标保证金

投标保证金需联系工作人员进行e采通维护后进行交付

说明：

(1)在确定中标人后，招标人按照财务制度退款，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息退还投标保证金（本金，不计息）。

(2)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(3)发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

十一、开标评标

1.开标

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用公开招标。

（2）本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。投标人未到现场参加开标的，视同认可开标结果。

（3）开标程序

（a）宣布开标会议开始。

（b）介绍与会人员。

（c）核验投标人资格证件。

（d）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（e）经确认无误后，由工作人员当众拆封，由评标专家组对投标方进行综合评定，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

（f）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（g）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

（4）所有报价货币单位均为：元（人民币，含税）。

2.资格审核：

⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求

①“一、合格投标人”；

②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；

⑵审核方法：

由招标人组织评标专家成立资质审核小组进行审核。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

3.评标

商务标专家组与有效投标人在其开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判，投标人报价达到招标人认为的合理最低价时确定推荐中标人。

十二、说明

本招标文件解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司安全环保部。

招标单位联系人及联系电话：王丹丹15035293052

- 第二章  投标人须知

一、合格投标人

1.投标人必须是具备国内独立法人资格的企业或自然人。具有有效的营业执照，独立法人资格及独立承担民事责任的能力，企业法人信誉良好。

2.拟投标人在近三年内在经营活动中无违法记录, 如不如实告知, 一经查实一票否决。

3.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等任何不利于合同目的实现的情形。

4.拟投标人具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除；没有被列入招标人《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

5.拟投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

6.拟投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力。

7.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

8.拟投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位。

9.本次招标项目不接受联合体投标。

二、投标响应文件

1.投标响应文件组成：

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

⑴ 资质文件

①营业执照副本复印件、投标保证金缴纳凭证；

②资质复印件；

③法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及法人、被授权人身份证复印件；

④近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

⑤投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

⑥a.经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；b.企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；c.年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；d.企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

⑦提供近三年大同地区的同类工作业绩。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件，但相关原件仍需在评审现场提供；

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

⑵ 商务文件

①投标报名表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件5）；

②开标一览表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件3）；

③免费增值服务说明（如有）；

④投标人认为需要提交的其它文件。

⑤企业情况、从业经历及有效合同复印件；

⑥相关条款偏离表（格式见“第三章 投标文件编制” 附件4）；

三、报价

1、本次招标为公开招标，报价包括但不限于投标单位为完成本项目所支付的人工费、车辆费等所有费用。

2、评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

3、所有报价货币单位均为：元（人民币），含税，备注税率；

注：

（1）招标人对服务完成情况确认同意后，投标人给大齿公司提交金额为合同执行项目价款相应的财务票据（增值税专用发票或者财政部监印票据）。大齿公司依据财务制度审核无误后支付。具体开票信息另附。

（2）投标人所提供的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变化，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

（3）投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

4、投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：

详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。

四、协议签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后3个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，质保期内如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其质保金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

五、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

六、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

⑼不同投标单位负责人为同一人或存在管理关系的；

⑽投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，任务取消的。

⑶符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

⑷招标人认为其他应终止招标的情形。

⑸投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

七、其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

八、本次招标最终解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司。

- 第三章 投标文件格式

一、投标文件的签署盖章

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封标记

1.需胶装密封的文件

标书（内装1正、2副），标书中包括资质、报价表、企业概况、以往履行的合同、财务审计报告或财务报表等内容。

2.密封文件的封面标记

⑴项目名称；

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；

⑶密封文件在封口处加盖投标人公章；

⑷开标一览表、标书两份密封文件均需在封口处注明“于2025年X月X日X时X分之前不准启封”字样，时间可以实际开标时间；

3.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；

4.如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。

- 三、投标文件附件格式

- 具体格式见附件1～附件10.

封面：

中国重汽集团大同齿轮有限公司

环境污染源监测项目

投 标 文 件

投标单位名称：                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日        期：     年     月      日

附件1

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本X份和副本一式X份）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：             职务：            日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX年X月X日至 20XX年X月X日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件3

日期：2025 年  月  日

附件3

投标报价表

| 序号 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（总价合计，含税） |  |
|  | 报价（总价合计，不含税） |  |
| 2 | 交货期（检测后出具报告） |  |
| 3 | 付款方式有无偏离 |  |
| 4 | 对招标文件的认同程度 （是否完全认同） |  |
| 5 | 备注 |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

| 检测项目 | 检测内容 | 年检测总次数 | 单价（元/次）含税 | 单价（元/次）不含税 | 总价 （含税） | 总价 （不含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气检测 | 二氧化硫 | 4 |  |  |  |  |
|  | 甲苯 | 4 |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 34 |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 | 4 |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 4 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 30 |  |  |  |  |
| 废水检测 （含雨水检测） | 磷酸盐 | 12 |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 12 |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 12 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 12 |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 17 |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 17 |  |  |  |  |
|  | pH值 | 12 |  |  |  |  |
|  | 石油类 | 12 |  |  |  |  |
|  | 流量 | 12 |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 12 |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 | 12 |  |  |  |  |
|  | 总磷 | 12 |  |  |  |  |
|  | 总氮 | 12 |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 12 |  |  |  |  |
|  | 总大肠菌群 | 12 |  |  |  |  |
|  | 色度 | 12 |  |  |  |  |
|  | 氯化物 | 12 |  |  |  |  |
|  | 动植物油 | 12 |  |  |  |  |
|  | 锰 | 12 |  |  |  |  |
|  | 臭气检测 | 12 |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 挥发性有机物 | 2 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 2 |  |  |  |  |
|  | VOCs车间无组织检测 | 1 |  |  |  |  |
| 厂界噪音 | 昼间 | 4 |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 4 |  |  |  |  |
|  | 夜间偶发 | 4 |  |  |  |  |
|  | 夜间频发 | 4 |  |  |  |  |
| 比对监测 | 非甲烷总烃 | 4 |  |  |  |  |
|  | 磷酸盐 | 12 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 12 |  |  |  |  |
|  | COD | 12 |  |  |  |  |
|  | PH | 12 |  |  |  |  |
|  | 流量 | 12 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：             法定代表人或授权代表签字：

注： 1.请按照招标内容填写报价，可增项、不可缺项。

2.报价含税；如不能开具增值税发票，报价为直接支付价格。

3.报价表中单价为一个点位采3次样的价格，包含该点位检测的所有费用，报价为含税价，并标明税率。

附件4

偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偏离 |  | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

附件5

投标报名表

公章：

| 项目名称 | 环境污染源监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 投标单位 简介 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

联系人：                 联系电话：                    传真：

投标人名称：             授权代表签字：                日期：

附件6

## 免费增值服务

格式自拟

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

附件7

承诺书

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件8

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

开户银行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件9

企业情况及服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  | 专业从事环境检测持证员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要检测设备、实验室数量及规模等、具有自行检测资质的指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对本招标项目的服务方案及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 检测人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆（品牌、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

附件10

服务质量保证承诺

公司:（招标人全称） 我代表(投标单位名称)为保证中标项目的服务质量特作如下承诺： 投标人全称（盖章） 投标人代表签字：

优质服务承诺

公司:（招标人全称） 我代表（投标单位名称）对中标项目的优质服务作如下承诺： 投标人全称（盖章） 投标人代表签字：

- 第四章 合同服务主要内容（以最终版本为准）

依据《中华人民共和国民法典》，《消费者权益保护法》、中华人民共和国国家相关法律法规的规定，合同双方就检测项目技术服务进行协商，并签订本合同。

- 一、服务内容

- 本合同项目名称为中国重汽集团大同齿轮有限公司2025年环境污染源检测项目，乙方按照甲方委托进行如下技术服务：

- 受甲方委托，对上述项目按照附件中的关于检测项目和检测时点的要求进行样品采集（具体采样的时间、地点由甲方确定）；

- 应每月10日前完成现场采样和项目检测，并于当月30日前出具检测报告。

- 二、责任与义务

- 甲方：

- 1、按照乙方要求，提供一切检测所必需的样品、资料和技术文件，并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地提供要求的检测服务。

- 2、甲方应提供采样现场一切必要的设备、资料以保证乙方采样的顺利进行，包括但不限于主要污染物、排污口状况等必要的资料；在实施采样前，甲方应明确告知乙方采样人员有关的规章制度，并采取一切必要的措施，确保乙方检测、采样的服务过程中的工作条件、场地和装置的安全，并安排一名熟悉甲方情况的人员配合乙方进行现场采样。

- 3、甲方对乙方进行安全生产教育，并进行安全检查。在实施采样前，甲方应明确告知乙方采样人员有关的规章制度，并采取一切必要的措施，确保乙方检测、采样的服务过程中的工作条件、场地和装置的安全，并安排一名熟悉委托方情况的人员配合乙方进行现场采样。

- 4、因甲方原因需要调整服务项目和内容的，应于预约采样前三天告知乙方，乙方制作新的采样计划和报价单，并提交甲方确认。对于乙方已开展的环境检测工作，甲方临时取消、减少、变更服务要求或变更现场采样地点的，乙方有权不予退还甲方已支付的款项。

- 5、甲方承诺按本合同约定及时足额向乙方支付服务费用。甲方因非正常原因，终止付款或未能支付应付乙方的全部或任何部分的款项，先协商并进行催告，协商或催告不成的，乙方有权中止提供一切服务并拒绝发出检测/评价报告及任何相关资料，直至甲方偿付拖欠乙方的一切款项，乙方对由此引起的第三方向甲方进行的索赔不承担任何责任。如乙方未在规定期限内完成监测或未在规定期限 内提交报告或监测质量有误，则甲方有权拒付服务费用，乙方须承担赔偿责任。

- 乙方：

- 采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的检测服务。

- 保证按照国家或行业现行有效的标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的项目，应向甲方申明并取得甲方同意。

- 就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询；如出现检测数据异常，乙方应当对检测口进行复测，并经甲方确认检测方法、检测设备等均符合国家及地方标准后，方可进行分析数据出具环境检测报告。

- 承诺现场采样人员在采样过程中严禁以任何形式索取好处费或其他与客户约定之外的行为，保证廉洁检测。

- 出现异常数据，乙方应及时安排负责，在与甲方充分沟通检测条件，生产安排等信息进行符合标准要求检测，保证按照检测方案要求时间频次出具检测报告，紧急情况下，采样人员应在2小时内响应并到达现场进行采样。

- 乙方出具的检测报告仅对被送检样品和现场采取的样品负责，在任何情况下，乙方的责任不能超出乙方对样品作出的检测报告的范围，检测结果的使用、 使用所产生的直接或间接损失，乙方不承担任何责任。

- 乙方采样人员在现场采样过程中应遵守甲方的规章制度，因乙方不遵守甲方规章制度而导致自身、甲方或其他任何第三方人身或财产损失的，由乙方自行承担。

- 如遇有意外等不可抗拒的因素造成工作延误时，乙方不承担责任，工作时间顺延。

- 三、服务期限

- 1、期限： 2025 年  月  日至 2026 年  月  日

- 双方签字、盖章确认本合同后，7 个工作日内乙方电话预约甲方可上门现场采样时间，乙方在采样结束后，每月3日前提供上月的检测报告，如甲方要求修改或复测的，不受此时间限制；此外，如因甲方原因影响采样时间，相应出具报告的时间顺延。

- 2、乙方应于每月20前，开展本月要求的环境检测项目。在检测过程中，因天气原因（如连续阴雨等）导致乙方不能连续实施检测，乙方可根据实际情况要求延期。

- 3、服务过程中，如若甲方提供的样品、采样条件或资料无法满足合同约定的检测服务条件和要求，乙方通知甲方整改的，甲方应按照乙方要求进行整改。如实际检测项目与附件不符，甲方有权扣除相应款项，按实际检测项目支付价款。

- 4、甲方对提供样品资料的真实性和样品的代表性负责，乙方将根据甲方提供样品/采样样品的检测结果出具检测/评价报告。如甲方对检测结果有异议，应于检测/检测报告完成之日起三日内向乙方书面提出，同时附上检测/检测报告原件和相关费用。如需要复检的，还应先支付复检费。逾期未提出异议的，视为同意检测/检测报告。样品因客观特性不能复检的或双方约定不复检的除外。

- 四、报酬及其支付方式

- 1、本项目技术服务费：按照排污许可证要求，检测分为四个类别，甲方按类别付检测费，分别为：

- 1.1 年度检测项目每年检测 1 次，检测项目和费用明细表见附件1；

- 1.2 半年度检测项目每年检测 1 次，检测项目和费用明细表见附件2；

- 1.3 季度检测项目每年检测 2 次，检测项目和费用明细表见附件3；

- 1.4 月度检测项目每年检测 8 次，检测项目和费用明细表见附件4。

- 1.5 在突发应急情况下，甲方要求进行应急检测，乙方应在接到通知后的 24 小时内到达现场完成采样，5 个工作日内出具检测报告，应急检测按实际发生结算，单价以合同价为准。

- 2、技术服务费的支付时间和方式：

- 2.1 乙方按照类别、每次对全部污染源排放口检测完毕，每月3日前将报告电子版和复印件发至甲方确认无误后，提供 %的增值税专用发票，同时乙方交付甲方报告正本。甲方每月按照对应类别及实际检测项目付检测费用。

- 2.2 甲方或甲方授权代表将服务费用通过甲方对公账户或者甲方授权代表个人账户支付到乙方对公账户。

- 2.3 本合同检测费以不含税价格为准，合同期内如国家税率调整，执行新的税率，不含税价不变。

- 2.4 付款方式：甲方将发票上账30日后，以电子承兑方式支付乙方该类别检测费，承兑期限：6个月。

- 五、免责条款及争议的解决办法

- 检测服务的顺利进行，依靠甲乙双方的共同努力和彼此配合。因在乙方控制范围之外的原因造成乙方无法履行协议时，乙方不承担相关责任，情况包括但不限于以下：

- 1、发生不可抗力时；

- 2、甲方资料或样品不能按约提供或甲方单方面更改乙方出具的检测报告或对乙方出具的检测报告进行取舍，由此造成损失或纠纷时；

- 3、甲方由于其提供的样品、技术文件存在知识产权问题，由此造成损失或纠纷时。 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求有关部门进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，可向甲方所在地法院起诉。 六、技术情报和资料的保密

- 1、甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务；

- 2、乙方应为甲方所提供的资料以及环境状况、产品技术、生产工艺等承担保密义务；

- 3、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本协议的如下内容：合作范围、内容、方式、费用；双方权利、责任；争议处理的方式；

- 4、一旦一方泄密，则泄密方须承担相应的经济和法律责任。

- 七、违约责任

- 1、有证据证明确属甲方原因造成乙方返工重新检测，期限顺延；

- 2、乙方必须每月 3 日前向甲方提交上月检测报告电子版，由于乙方原因延误了检测报告的交付时间，责任由乙方承担，每延误一日向甲方支付5%赔偿款。超过 15 日的甲方有权向乙方主张合同价的20%违约金。且甲方有权解除合同，如因乙方未及时提交报告或未及时上传数据导致甲方被政府环保部门处罚，由乙方承担赔偿责任。

- 八、其它

- 1、服务内容发生变更时，甲乙双方可依据本合同单价或《山西省环境检测服务收费标准》，另行商议签订补充合同。

- 2、本合同双方签字后生效，具有同等法律地位。

- 3、自行检测方案备案专家费由乙方负责。

- 4、乙方支付 5000 元为合同履约保证金，合同期满自动返还乙方账户。

- 5、未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在契约锁电子签约平台进行了实名注册，并通过 CA 证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过 CA 证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

- 甲方：中国重汽集团大同齿轮有限公司（盖章）

- 代表：

- 日期：

- 乙方：                            （盖章）

- 代表：

- 日期：

附件1：年度项目检测费

| 检测排口 | 检测因子 | 年测次数 | 单价 （元/次 含税） | 合计（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂废气排放口，数量1个，检测1个 | 二氧化硫 | 1 |  |  |
|  | 甲苯 | 1 |  |  |
|  | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 1 |  |  |
|  | 二甲苯 | 1 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 | 1 |  |  |
|  | VOCs车间无组织检测 | 1 |  |  |
| 联一厂房油雾处理器排放口，检测数量18个 | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 18 |  |  |
| 联二厂房热处理炉排放口，检测数量19个，其中4个需增加非甲烷总烃。 | 颗粒物 | 19 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 4 |  |  |
| 热处理抛丸机排放口，数量7个，检测7个 | 颗粒物 | 7 |  |  |
| 废水排口，数量1个，检测1个。 | 磷酸盐 | 1 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 1 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 |  |  |
|  | 氨氮 | 1 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 1 |  |  |
|  | 悬浮物 | 1 |  |  |
|  | pH值 | 1 |  |  |
|  | 石油类 | 1 |  |  |
|  | 流量 | 1 |  |  |
|  | 氟化物 | 1 |  |  |
|  | 挥发酚 | 1 |  |  |
|  | 总磷 | 1 |  |  |
|  | 总氮 | 1 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | 1 |  |  |
|  | 色度 | 1 |  |  |
|  | 氯化物 | 1 |  |  |
|  | 动植物油 | 1 |  |  |
|  | 锰 | 1 |  |  |
|  | 臭气检测 | 1 |  |  |
| 厂界废气，数量1个，检测1个。 | 挥发性有机物 | 1 |  |  |
| 噪音检测4个点 | 昼间 | 1 |  |  |
|  | 夜间 | 1 |  |  |
|  | 夜间偶发 | 1 |  |  |
|  | 夜间频发 | 1 |  |  |
| 颗粒物检测2个点 | 厂界颗粒物 | 1 |  |  |
| VOC在线比对 | 非甲烷总烃 | 1 |  |  |
| 废水站在线比对 | 磷酸盐 | 1 |  |  |
|  | 氨氮 | 1 |  |  |
|  | COD | 1 |  |  |
|  | PH | 1 |  |  |
|  | 流量 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

备注：以上价为含税价，税率为%。包含该点位检测的所有费用。

附件2：半年度项目检测费

| 检测排口 | 检测因子 | 半年测次数 | 单价 （元/次 含税） | 合计（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂废气排放口，数量1个，检测1个 | 二氧化硫 | 1 |  |  |
|  | 甲苯 | 1 |  |  |
|  | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 1 |  |  |
|  | 二甲苯 | 1 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 |  |  |
|  | 颗粒物 | 1 |  |  |
| 废水排口，数量1个，检测1个。 | 磷酸盐 | 1 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 1 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 1 |  |  |
|  | 氨氮 | 1 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 1 |  |  |
|  | 悬浮物 | 1 |  |  |
|  | pH值 | 1 |  |  |
|  | 石油类 | 1 |  |  |
|  | 流量 | 1 |  |  |
|  | 氟化物 | 1 |  |  |
|  | 挥发酚 | 1 |  |  |
|  | 总磷 | 1 |  |  |
|  | 总氮 | 1 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 1 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | 1 |  |  |
|  | 色度 | 1 |  |  |
|  | 氯化物 | 1 |  |  |
|  | 动植物油 | 1 |  |  |
|  | 锰 | 1 |  |  |
|  | 臭气检测 | 1 |  |  |
| 厂界废气，数量1个，检测1个。 | 挥发性有机物 | 1 |  |  |
| 噪音检测4个点 | 昼间 | 1 |  |  |
|  | 夜间 | 1 |  |  |
|  | 夜间偶发 | 1 |  |  |
|  | 夜间频发 | 1 |  |  |
| 颗粒物检测2个点 | 厂界颗粒物 | 1 |  |  |
| VOC在线比对 | 非甲烷总烃 | 1 |  |  |
| 废水站在线比对 | 磷酸盐 | 1 |  |  |
|  | 氨氮 | 1 |  |  |
|  | COD | 1 |  |  |
|  | PH | 1 |  |  |
|  | 流量 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

备注：以上价为含税价，税率为%。包含该点位检测的所有费用。

附件3：季度项目检测费

| 检测排口 | 检测因子 | 季测次数 | 单价 （元/次 含税） | 合计（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂废气排放口，数量1个，检测1个 | 二氧化硫 | 2 |  |  |
|  | 甲苯 | 2 |  |  |
|  | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 2 |  |  |
|  | 二甲苯 | 2 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 2 |  |  |
|  | 颗粒物 | 2 |  |  |
| 废水排口，数量1个，检测1个。 | 磷酸盐 | 2 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 2 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2 |  |  |
|  | 氨氮 | 2 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2 |  |  |
|  | 悬浮物 | 2 |  |  |
|  | pH值 | 2 |  |  |
|  | 石油类 | 2 |  |  |
|  | 流量 | 2 |  |  |
|  | 氟化物 | 2 |  |  |
|  | 挥发酚 | 2 |  |  |
|  | 总磷 | 2 |  |  |
|  | 总氮 | 2 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 2 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | 2 |  |  |
|  | 色度 | 2 |  |  |
|  | 氯化物 | 2 |  |  |
|  | 动植物油 | 2 |  |  |
|  | 锰 | 2 |  |  |
|  | 臭气检测 | 2 |  |  |
| 噪音检测4个点 | 昼间 | 2 |  |  |
|  | 夜间 | 2 |  |  |
|  | 夜间偶发 | 2 |  |  |
|  | 夜间频发 | 2 |  |  |
| VOC在线比对 | 非甲烷总烃 | 2 |  |  |
| 废水站在线比对 | 磷酸盐 | 2 |  |  |
|  | 氨氮 | 2 |  |  |
|  | COD | 2 |  |  |
|  | PH | 2 |  |  |
|  | 流量 | 2 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

备注：以上价为含税价，税率为6%。包含该点位检测的所有费用。

附件4：月度项目检测费

| 检测排口 | 检测因子 | 月测次数 | 单价 （元/次 含税） | 合计（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂废气排放口，数量1个，检测1个 | 挥发性有机物（用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标） | 8 |  |  |
| 废水排口，数量1个，检测1个。 | 磷酸盐 | 8 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 8 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 8 |  |  |
|  | 氨氮 | 8 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 8 |  |  |
|  | 悬浮物 | 8 |  |  |
|  | pH值 | 8 |  |  |
|  | 石油类 | 8 |  |  |
|  | 流量 | 8 |  |  |
|  | 氟化物 | 8 |  |  |
|  | 挥发酚 | 8 |  |  |
|  | 总磷 | 8 |  |  |
|  | 总氮 | 8 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 8 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | 8 |  |  |
|  | 色度 | 8 |  |  |
|  | 氯化物 | 8 |  |  |
|  | 动植物油 | 8 |  |  |
|  | 锰 | 8 |  |  |
|  | 臭气检测 | 8 |  |  |
| 雨水排口，数量2个，检测2个 | 化学需氧量 | 5 |  |  |
|  | 悬浮物 | 5 |  |  |
| 废水站在线比对 | 磷酸盐 | 8 |  |  |
|  | 氨氮 | 8 |  |  |
|  | COD | 8 |  |  |
|  | PH | 8 |  |  |
|  | 流量 | 8 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

备注：以上价为含税价，税率为6%。包含该点位检测的所有费用。