环保设备环保隐患整改招标需求公告

一、招标项目：环保设备环保隐患整改

- 二、招标项目内容

- 1、本次项目包括更换两个沸石转轮的密封条和更换RCO的新风阀；

- 2、更换1#和4#沸石转轮的两侧V型区域高温密封条。高温密封条需选用耐高温（不低于300℃）的材质，替换转轮v型区域的损坏密封条；采用专用工具对沸石转轮两侧表面孔隙间的杂物进行清理，不得采用暴力清理造成吸附孔异常堵塞；对转轮的固定螺丝进行固定调整，确保转轮平稳转动，检查配件是否异常磨损，并进行更换，调整润滑轴承、齿轮和链条，确保设备无异常磨损。

- 3、选择合适的气动阀（需适配原有执行器，也可自带执行器））替换RCO的新风阀，新风阀的管径是φ500mm。

- 4、整改工作时间为法定节假日期间（五一假期或周末）。

- 5、质保时间至少6个月，质保期内因产品质量出现故障情况，需要免费更换维修。

- 三、获取招标文件时间

截止到2025年4月28日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

四、开标时间、地点

开标时间4月28日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

五、资质要求

1.属于独立法人。

2.具备整改能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

六、招标人：中通客车股份有限公司

七、招标地址：聊城市经济技术开发区黄河路261号

八、联系人及联系方式：周凯   0635-8322162   邮箱：zkzk3721@163.com。

- 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过30000元。营业执照副本和保证金回执单在2025年4月27日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。

- 投标方需要在开标前交投标保证金500元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。