## 项目明细及报价清单
附件四 《2025至2026年度弱电系统维保项目明细及报价清单》
说明：发票为含增值税专用发票，设备材料类税率13%，人工服务类税率6%。
一、综合布线
序号 | 项目 | 品牌 | 规格型号 | 参数/要求 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
1.1 | 配线架 | 知名品牌 | 国标 | 六类24口 | 个 | 1 | 13%
1.2 | 理线架 | 知名品牌 | 国标 | 理线架 | 个 | 1 | 13%
1.3 | 大对数电话缆 | 知名品牌 | 国标 | 10对 | 米 | 1 | 13%
1.4 | 大对数电话缆 | 知名品牌 | 国标 | 25对 | 米 | 1 | 13%
1.5 | 电话线 | 知名品牌 | 国标 | 2芯电话线 | 米 | 1 | 13%
1.6 | 超五类工程网线 | 知名品牌 | 国标 | 305米超五类非屏蔽网线（0.50±0.01mm）以上 | 箱 | 1 | 13%
1.7 | 六类工程网线 | 知名品牌 | 国标 | 305米六类非屏蔽纯铜6类千兆双绞线。UTP CAT6 工程级双绞线；支持速率≥1Gbps,支持 POE 供电，线规符合 AWG23,单股导体线径≥0.55mm，绝缘层为高密度聚乙烯（HDPE），外护为聚氯乙烯（PVC），骨芯结构为十字龙骨芯，运行温度范围优于-20 至 60℃，安装温度范围优于（含）0 至 50℃。 | 箱 | 1 | 13%
1.8 | 六类低烟无卤网线 | 知名品牌 | 国标 | 305米六类非屏蔽低烟无卤6类千兆阻燃双绞线； | 箱 | 1 | 13%
1.9 | 六类屏蔽网线 | 知名品牌 | 国标 | 305米六类屏蔽低烟无卤6类千兆阻燃双绞线 | 箱 | 1 | 13%
1.1 | 网络模块 | 知名品牌 | 国标 | 超五类网络免打模块 | 个 | 1 | 13%
1.11 | 网络模块 | 知名品牌 | 国标 | 六类网络免打模块 | 个 | 1 | 13%
1.12 | 网络模块 | 知名品牌 | 国标 | 六类屏蔽网络免打模块 | 个 | 1 | 13%
1.13 | 网络模块面板 | 知名品牌 | 国标 | 通用超五/六/七类86型网络模块单口面板 | 个 | 1 | 13%
1.14 | 网络模块面板 | 知名品牌 | 国标 | 通用超五/六/七类86型网络模块双口面板 | 个 | 1 | 13%
1.15 | 网络模块面板 | 知名品牌 | 国标 | 通用超五/六/七类86型网络模块四口面板 | 个 | 1 | 13%
1.16 | 网线跳线 | 知名品牌 | 国标 | 5 米超五类非屏蔽双绞线跳线 | 根 | 1 | 13%
1.17 | 网线跳线 | 知名品牌 | 国标 | 2 米超五类非屏蔽双绞线跳线 | 根 | 1 | 13%
1.18 | 网线跳线 | 知名品牌 | 国标 | 5 米六类非屏蔽双绞线跳线 | 根 | 1 | 13%
1.19 | 网线跳线 | 知名品牌 | 国标 | 2 米六类非屏蔽双绞线跳线 | 根 | 1 | 13%
1.2 | 光纤 | 知名品牌 | 国标 | 光缆6芯、单模 | 米 | 1 | 13%
1.21 | 光纤 | 知名品牌 | 国标 | 光缆12芯、单模 | 米 | 1 | 13%
1.22 | 光纤熔接包 | 知名品牌 | 国标 | 光纤防水熔接包 | 个 | 1 | 13%
1.23 | 耦合器 | 知名品牌 | 国标 | ST-ST头 | 套 | 1 | 13%
1.24 | 光端盒 | 知名品牌 | 国标 | 24口 | 个 | 1 | 13%
1.25 | 光端盒 | 知名品牌 | 国标 | 8口 | 个 | 1 | 13%
1.26 | 光纤跳线 | 知名品牌 | 国标 | 纤跳线 SC-LC，FC-LC,LC-LC单模3M | 根 | 1 | 13%
1.27 | 光纤跳线 | 知名品牌 | 国标 | 纤跳线 SC-LC，FC-LC,LC-LC单模5M | 根 | 1 | 13%
1.28 | 光纤跳线 | 知名品牌 | 国标 | 纤跳线 SC-LC，FC-LC,LC-LC单模10M | 根 | 1 | 13%
1.29 | HDMI线 | 知名品牌 | 国标 | 5米HDMI线2.0版 4K60Hz数字高清线 | 根 | 1 | 13%
1.3 | HDMI线 | 知名品牌 | 国标 | 10米HDMI线2.0版 4K60Hz数字高清线 | 根 | 1 | 13%
1.31 | HDMI线 | 知名品牌 | 国标 | 15米HDMI线2.0版 4K60Hz数字高清线 | 根 | 1 | 13%
1.32 | 电源线 | 知名品牌 | 国标 | RVV2*1.0平方护套电源线 | 米 | 1 | 13%
1.33 | 电源线 | 知名品牌 | 国标 | RVV2*1.5平方护套电源线 | 米 | 1 | 13%
1.34 | 电源线 | 知名品牌 | 国标 | RVV3*2.5平方护套电源线 | 米 | 1 | 13%
1.35 | 机柜 | 知名品牌 | 国标 | 0.6米 600*550*400mm | 个 | 1 | 13%
1.36 | 机柜 | 知名品牌 | 国标 | 0.35米 350*550*400mm | 个 | 1 | 13%
1.37 | PDU | 知名品牌 | 国标 | 10A 8孔 防雷PDU配线长度3米 | 个 | 1 | 13%
1.38 | 插线板 | 知名品牌 | 国标 | 8位五孔总控 3米 配线3*1.0mm以上 | 个 | 1 | 13%
1.39 | 插座 | 国标 | 国标 | 86型5孔明装插座 | 个 | 1 | 13%
1.4 | 底盒 | 国标 | 国标 | 86型明装底盒 | 个 | 1 | 13%
1.41 | 投影支架 | 国标 | 国标 | 加长型1.5投影吊装支架 | 个 | 1 | 13%
1.42 | 接线端子 | 国标 | 国标 | 接线端子 100 个/盒 | 盒 | 1 | 13%
1.43 | RJ45 头 | 国标 | 国标 | 超五类非屏蔽水晶头100 个/盒 | 盒 | 1 | 13%
1.44 | RJ45 头 | 国标 | 国标 | 六类非屏蔽水晶头100 个/盒 | 盒 | 1 | 13%
1.45 | RJ46 头 | 国标 | 国标 | 六类屏蔽水晶头101 个/盒 | 盒 | 1 | 13%
1.46 | PVC线槽 | 国标 | 国标 | 60MM*40MM线槽 | 米 | 1 | 13%
1.47 | PVC线槽 | 国标 | 国标 | 30MM*19MM线槽 | 米 | 1 | 13%
1.48 | PVC线槽 | 国标 | 国标 | 24MM*14MM线槽 | 米 | 1 | 13%
1.49 | PVC线管 | 国标 | 国标 | ф25MM PVC线管 | 米 | 1 | 13%
1.5 | 金属桥架 | 国标 | 国标 | 100*75桥架 | 米 | 1 | 13%
1.51 | 金属桥架 | 国标 | 国标 | 50*50桥架 | 米 | 1 | 13%
1.52 | 镀锌铁管 | 国标 | 国标 | ф20MM镀锌铁管 | 米 | 1 | 13%
1.53 | 镀锌铁管 | 国标 | 国标 | ф25MM镀锌铁管 | 米 | 1 | 13%
1.54 | 布线费 | —— | 国标 | 信息点网线布线 | 点 | 1 | 6%
1.55 |  | —— | 国标 | 电话点布线 | 点 | 1 | 6%
1.56 |  | —— | 国标 | 车间、生产线金属桥架安装服务 | 米 | 1 | 6%
1.57 |  | —— | 国标 | 车间、生产线穿线管安装服务 | 米 | 1 | 6%
1.58 |  | —— | 国标 | 光纤布线 | 米 | 1 | 6%
1.59 |  | —— | 国标 | 光纤熔接 | 芯 | 1 | 6%
1.6 |  | —— | 国标 | 光纤熔接：不足12芯按次计算 | 次 | 1 | 6%
1.61 | 人工服务费 | —— | 国标 | 一般人工服务费 | 人/天 | 1 | 6%
1.62 | 特殊工具 | —— | 国标 | 电焊机（含具备资质的操作人员） | 次 | 1 | 6%
1.63 | 特殊工具 | —— | 国标 | 登高车：5天/次，支持14米登高。 | 次 | 1 | 6%
[5 empty] | 单价小计 A1 |  |  | 0 | 0
二、网络设备
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
2.1 | 48口接入交换机 | H3C | S5130V2-52P-LI | 1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥126Mpps 2. 端口：≥48千兆电+4千兆SFP 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4. . 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 7. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，支持PVST功能； | 台 | 1 | 13%
2.2 | 24口接入交换机 | H3C | S5130V2-28P-LI | 1. 性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥108Mpps 2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP 3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K 4. . 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 7. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，支持PVST功能； 9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 台 | 1 | 13%
2.3 | 16口接入交换机 | H3C | S5130V2-20P-LI | 1．性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥96Mpps 2.固定接口：16*10/100/1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口； 3.支持基于端口的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ； 4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持组播VLAN； 5.支持STP/RSTP/MSTP协议 6.支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置； | 台 | 1 | 13%
2.4 | 8口接入交换机 | H3C | S1208V | 1．性能：整机交换容量 ≥16Gbps；转发性能 ≥11.9Mpps 2.固定端口：8个10/100/1000M以太网端口，背板交换容量：16Gbps，转发能力：11.9Mpps； | 台 | 1 | 13%
2.5 | 5口接入交换机 | H3C | S1205V | 1．性能：整机交换容量 ≥10Gbps；转发性能 ≥7.4Mpps 2.固定端口：5个10/100/1000M以太网端口，背板交换容量：10Gbps，转发能力：7.4Mpps； | 台 | 1 | 13%
2.6 | 16口POE交换机 | H3C | S1218F-HPWR | 1．性能：整机交换容量 ≥36Gbps；转发性能 ≥28.8Mpps 2.固定端口：16个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个1000Base-X SFP端口（uplink）；支持PoE+，整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W； | 台 | 1 | 13%
2.7 | 8口POE交换机 | H3C | S1210F-HPWR | 1．性能：背板交换容量 ≥20Gbps，转发能力 ≥14Mpps 2.固定端口：8个10/100/1000M以太网端口，2个1000BASE-X SFP端口；PoE 供电功率≥125W; | 台 | 1 | 13%
2.8 | 光纤收发器 | H3C | FC01G-3A/3B | 一光一电千兆单模单纤收发器 | 对 | 1 | 13%
2.9 | 光纤收发器 | H3C | FC01G-3A+FC04G-3B | 一光四电千兆单模单纤收发器 | 对 | 1 | 13%
2.1 | 光纤收发器 | H3C | FC01-20A/B | 一光一电百兆单模单纤收发器 | 对 | 1 | 13%
2.11 | 千兆单模 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 千兆1310nm,10km,LC光模块 | 块 | 1 | 13%
2.12 | 千兆多模 | H3C | SFP-GE-LX-MM850-D | 千兆850nm,0.55km,LC光模块 | 块 | 1 | 13%
2.13 | 无线 AP 授权 | H3C | LIS-WX-8-BE | H3C WX系列控制器无线AP管理授权 | 套 | 1 | 13%
2.14 | 无线AP | H3C | EWP-WA6520-FIT | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点 | 台 | 1 | 13%
[5 empty] | 单价小计 A2 |  |  | 0 | 0
三、视频监控设备
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
3.1 | 监控支架 | 海康 | 适配摄像机型 | 适配摄像机型 | 个 | 1 | 13%
3.2 | 球机吊装支架加长杆 | 海康 | 通用吊装支架 | 150-300cm伸缩范围，匹配现有设备及环境 | 个 | 1 | 13%
3.3 | 室外壁挂监控箱 | 海康 | DS-CCU400 | 室外防水防尘布线抱杆箱400*500*300mm DS-CCU400 | 个 | 1 | 13%
3.4 | 摄像机电源 | 海康/小耳朵 | —— | DC12V/2A 监控摄像头防水电源 | 个 | 1 | 13%
3.5 | 摄像机电源 | 海康/小耳朵 | —— | AC24V/3A 监控摄像头防水电源 | 个 | 1 | 13%
3.6 | 摄像机 | 海康 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 400万像素枪机，支持POE供电，可接入现有监控系统，含配套电源、支架 | 台 | 1 | 13%
3.7 | 摄像机 | 海康 | DS-2CD3346WDV3-I | 400万像素半球机，支持POE供电，可接入现有监控系统，含配套电源、支架 | 台 | 1 | 13%
3.8 | 摄像机 | 海康 | DS-2DC4423IW-DE | 400万像素4寸球机，支持POE供电，可接入现有监控系统，含配套电源、支架 | 台 | 1 | 13%
3.9 | 监控硬盘 | 希捷/西数 | —— | 监控级4T硬盘 | 块 | 1 | 13%
3.1 | 监控硬盘 | 希捷/西数 | —— | 监控级8T硬盘 | 块 | 1 | 13%
3.11 | POE电源分离器 | 海康/小耳朵 | —— | 监控电源POE标准隔离型分离器 | 个 | 1 | 13%
3.12 | 视频监视器维修 | 国标 | —— | 43寸液晶监视器维修 | 次 | 1 | 6%
[5 empty] | 单价小计 A3 |  |  | 0 | 0
四、一卡通系统
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
4.1 | 员工白卡 | 复旦 | S50 | IC白卡 | 张 | 1 | 13%
4.2 | 发卡器 | 达实 | DAC FK4160 | 达实 DAC FK4160 | 台 | 1 | 13%
4.3 | 台式消费机 | 达实 | DAC XF4870 | 达实 DAC XF4870 32位 | 台 | 1 | 13%
4.4 | 消费机软键盘 | 达实 | 国标 | 适配现有设备 | 张 | 1 | 13%
[5 empty] | 单价小计 A4 |  |  | 0 | 0
五、广播系统
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
5.1 | CD播放器 | ITC | T-6221 |  | 台 | 1 | 13%
5.2 | 广播话筒 | ITC | T-521A |  | 台 | 1 | 13%
5.3 | 节目定时器 | ITC | T-6205 |  | 台 | 1 | 13%
5.4 | 前置放大器 | ITC | T-6201 |  | 台 | 1 | 13%
5.5 | 数据转换IP终端 | ITC | T-6713 |  | 台 | 1 | 13%
5.6 | 音柱 | ITC | T-804 | 室外豪华型防水 | 台 | 1 | 13%
[5 empty] | 单价小计 A5 |  |  | 0 | 0
六、停车场管理系统
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
6.1 | 道闸遥控功能模块 | 富士 | 国标 | 适配现有设备 | 台 | 1 | 13%
6.2 | 道闸遥控器 | 富士 | 国标 | 适配现有设备 | 个 | 1 | 13%
6.3 | 地感线圈 | 达实 | DAC DG01 | 适配现有设备 | 套 | 1 | 13%
6.4 | 软件加密狗 | 富士 | FJC-Z613 | 适配现有设备 | 个 | 1 | 13%
[5 empty] | 单价小计 A6 |  |  | 0 | 0
七、巡更系统
序号 | 项目 | 参考品牌 | 参考型号 | 要求说明 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 含税单价（元）
7.1 | 地点钮 | 蓝卡 | BLC-7-27 |  | 个 | 1 | 13%
7.2 | 胶囊状信息钮 | 蓝卡 | BLC-6-28 |  | 个 | 1 | 13%
7.3 | 软件加密狗 | 蓝卡 | 国标，适配系统 |  | 个 | 1 | 13%
7.4 | 信息钮 | 蓝卡 | BLC-22 | 钮扣状 | 个 | 1 | 13%
7.5 | 巡检器 | 蓝卡 | BP-2012S |  | 支 | 1 | 13%
7.6 | 专用无线通讯座 | 蓝卡 | BS-1000 |  | 个 | 1 | 13%
[5 empty] | 单价小计 A7 |  |  | 0 | 0
赋权重不含税单价合计
| 维保类别名称 | 不含税单价小计（元） | 权重 | 赋权重不含税单价（元） | 备注
| 综合布线A1 | 0 | 35% | 0 | 赋权重不含税单价合计=Σ综合布线*35%+Σ网络设备*25%+Σ视频监控设备*20%+Σ一卡通系统*5%+Σ广播系统*5%+Σ停车场管理系统*5%+Σ巡更系统*5%。
| 网络设备A2 | 0 | 25% | 0
| 视频监控设备A3 | 0 | 20% | 0
| 一卡通系统A4 | 0 | 5% | 0
| 广播系统A5 | 0 | 5% | 0
| 停车场管理系统A6 | 0 | 5% | 0
| 巡更系统A7 | 0 | 5% | 0
| 不含税单价合计 |  |  | 0