中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物

在线监测运维项目B包

招　标　文　件

招   标  人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年12月

招标公告

一、招标条件

中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南动力有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

- 1．项目名称： 中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

- 2．采购形式编号：FSCZB2025120069；

- 3．项目地点：中国重汽集团相关单位，详见项目内容；

- 4．项目内容：

- 该项目分投分中。

| 包次 | 子项目名 | 单位 | 区域 | 名称 | 点位数量 | 专线数量 | 季度比对 | 流量卡数量 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包A | 济南西各单位VOCs在线监测运维项目 | 卡车公司 | 市中区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 2 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 橡塑件公司 | 长清区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 0 | 不含 | 2 | 浙江三青 |
|  |  | 车桥公司 | 高新区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 浙江三青 |
| 包B | 莱芜园区VOCs在线监测运维项目 | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 西门子 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 磐诺 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 华电智控 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 新泽 |
| 包C | 章丘工业园各单位VOCs在线监测运维项目 | 济南商用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 6 | 2 | 不含 | 6 | 天津七一二 |
|  |  | 济南商用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 西门子 |
|  |  | 豪沃客车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 发动机厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 变速箱厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 天津七一二 |
| 包D | 章丘工业园外各单位VOCs及颗粒物在线监测运维项目 | 成型厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 成型厂 | 章丘区 | 颗粒物在线监测设施年度运维 | 2 | 0 | 不含 | 2 | 深圳翠云谷 |
|  |  | 济南专用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 3 | 3 | 不含 | 3 | 天津七一二 |
|  |  | 传动轴公司 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 3 | 0 | 不含 | 0 | 天津七一二 |
|  |  | 轻卡公司 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 天津七一二 |

- 5．资金来源：企业自筹，已落实；

三、投标人资格要求

1、投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

*2、公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于300万元或不低于项目标的额；经营范围满足招标项目需求；

*3、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息但上述信息已被移除的可参与投标；

5、投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

6、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

7、投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

*8、①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2022年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

*9、投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

10、投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

11、投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

*12、投标人必须具备VOC在线监控或颗粒物在线监控运维资质，具有一年以上运维经验；在济南市内有实验室或办公驻点，系统故障或数据异常等非正常情况发生后，运维人员能够在1小时内响应并到达现场进行处理；

13、投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

14、投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

15、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

16、本次招标项目不接受联合体投标；

*17、投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

18、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在开标前核验（由投标人单独提供），缺一项按废标处理，其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

四、报名、投标

### 1.报名

### 报名截止时间：2025年12月14日17：00

### 报名方式：

拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护

首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。

已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告第四部分“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

若为代理商应标，请在应标后主动联系商务联系人。

如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

（1）企业资质：法定代表人身份证明；法人授权委托书及身份证复印件；营业执照副本复印件；投标保证金缴纳凭证；证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；近三年财务报表；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；投标单位可参与本项目的所有运维人员的资格证书复印件；投标单位在济南市环境监测监控系统V6.0平台运维账号；

（2）企业简介：PDF版企业简介；

（3）企业业绩：证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

（4）其他：投标报名表等。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内（未提供详细可行的施工方案不得进入商务标）。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.

- 2.投标

- 投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。

- 投标截止时间：2025年12月20日9:00

五、开标

- 1.开标时间：2025年12月22日9:00时。待定(投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号)）

- 2.开标地点：线上会议

- 3.商务联系人：卜老师 15542226228 bujianfeng@sinotruk.com

- 技术联系人：杨老师 13385421370 yangzhicheng@sinotruk.com

- 现场勘察联系人：

| 单位 | 姓名 | 电话 | 单位 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡车公司 | 赵 楠 | 18765417775 | 车桥公司 | 乔鹏飞 | 17615841206 |
| 橡塑件 | 卢宗超 | 15206664624 | 济南商用车/豪沃客车 | 王玉鹏 | 13606377473 |
| 轻卡公司 | 汪明月 | 15098745851 | 发动机厂 | 隗金涛 | 18660197818 |
| 变速箱厂 | 赵同辉 | 15063392014 | 传动轴公司 | 朱春晓 | 15666323792 |
| 成型厂 | 王 飞 | 18754162935 | 济南专用车 | 彭圣功 | 13969171950 |

六、评标办法

本项目采用合理最低价评标法，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后合理最低价为本项目中标人。

- 1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。

- 2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。

七、技术要求

技术要求详见“技术文件”

八、投标文件

投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：

1、资质文件

（1）法定代表人身份证明；

（2）法人授权委托书及身份证复印件；

（3）营业执照副本复印件；

（4）证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

（5）近三年财务报表；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

（5）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

（6）投标单位可参与本项目的所有运维人员的资格证书复印件；

（7）投标单位在济南市环境监测监控系统V6.0平台运维账号；

（8）投标保证金缴纳凭证（应标时不做要求，投标时需随资质文件一同上传）。

2、技术标文件

（1）技术规格偏离表；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

（2）备品备件工具材料明细表；

（3）设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

①货物主要技术指标和性能的详细说明；

②对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值；

③投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求；

（4）综合说明；

（5）技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容。

3、商务标文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）商务条款偏离表；

（4）分包分项报价清单；

（5）其他需要说明的事项。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，扫描后上传e采通系统中。

4、其他

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，在其“开标一览表”中一并说明。

（3）投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人相关商务条款偏离表中注明“不接受”字。

（4）要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

九、付款方式

（1）本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

（2）所有报价货币单位为：万元（人民币），含税；

（3）付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

乙方完成甲方的需求后开具合同价款100%的增值税专用发票，重汽各二级单位根据各公司付款规定，进行半年期商业汇票（银行承兑或商业承兑）付款。

（4）项目限价：含税22.1万元，超过投标限价无法投标。

（5）合同签订期限为2026年1月1日至2026年12月31日

注：付款方式和付款比例不允许偏离。

十、投标保证金

- 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账。

- 投标保证金缴纳截止时间：2025年12月20日9:00 。（投标保证金缴纳凭证需随资质投标文件一起上传）投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

投标保证金的金额：人民币20000元

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司

收款账号：37001616508050150300

开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

开户行行号：105451000362

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 投标保证金的退还

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

（4）4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（9）采购文件规定的其他情形。

十一、中标

- 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。

- 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

## 十三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

第二部分 技术要求

- 招标文件技术要求

一、项目名称

中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

二、维修内容

| 包次 | 子项目名 | 单位 | 区域 | 名称 | 点位数量 | 专线数量 | 季度比对 | 流量卡数量 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 济南西各单位VOCs在线监测运维项目 | 卡车公司 | 市中区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 2 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 橡塑件公司 | 长清区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 0 | 不含 | 2 | 浙江三青 |
|  |  | 车桥公司 | 高新区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 浙江三青 |
| 包2 | 莱芜园区VOCs在线监测运维项目 | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 西门子 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 磐诺 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 华电智控 |
|  |  | 卡车公司 | 莱芜区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 |  | 不含 | 1 | 新泽 |
| 包3 | 章丘工业园各单位VOCs在线监测运维项目 | 济南商用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 6 | 2 | 不含 | 6 | 天津七一二 |
|  |  | 济南商用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 西门子 |
|  |  | 豪沃客车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 发动机厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 变速箱厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 天津七一二 |
| 包4 | 章丘工业园外各单位VOCs及颗粒物在线监测运维项目 | 成型厂 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 2 | 1 | 不含 | 2 | 天津七一二 |
|  |  | 成型厂 | 章丘区 | 颗粒物在线监测设施年度运维 | 2 | 0 | 不含 | 2 | 深圳翠云谷 |
|  |  | 济南专用车 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 3 | 3 | 不含 | 3 | 天津七一二 |
|  |  | 传动轴公司 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 3 | 0 | 不含 | 0 | 天津七一二 |
|  |  | 轻卡公司 | 章丘区 | VOCs在线监测设施年度运维 | 1 | 1 | 不含 | 1 | 天津七一二 |

三、运维标准及服务期限

3.1标准化要求

投标人应针对在线监测设施运维建立专业的工作流程和管理标准，并将其用于指导运维人员的日常操作，满足《济南市固定污染源自动监控管理办法》、《污染源自动监控管理办法》、《济南市生态环境局关于全市污染源自动监控设施运行管理有关事项的通知》等相关法律、法规、国家及地方环保要求，主要支持文件如下：

| 济环字【2019】71号 | 《关于下达2019年第一批VOC污染源自动监控设施安装建设计划的通知》及所有附件 |
| --- | --- |
| DB37/2801.5/2017 | 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》 |
| HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
| HJ76-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| HJ38-2017 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| HJ1013-2018 | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| T/CAEPI 11-2017 | 《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》 |
| HJ/T 212 | 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |
| HJ 477 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》 |
| DB37/T 4011—2020 | 《固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范》 |
| GB15562.1-1995 | 《环境保护图形标志--排放口（源）》 |
| HJ/T 352-2007 | 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 |
| HJ/T 373-2007 | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 |
| HJ/T 397-2007 | 《固定源废气监测技术规范》 |
| HJ 212-2017 | 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 《济南市污染源自动监控设施运维考核办法（试行）》济环发〔2017〕2号 |  |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号） |  |
| 国家、省市及当地环保部门新发布的技术标准和规范。 |  |

3.2运维服务期限

各包次运维服务期限均为2026年1月1日至2026年12月31日

四、运维要求

4.1、基本要求：投标方负责招标方自动监控设备的运行维护，运行维护必须满足《济南市固定污染源废气挥发性有机物连续监测系统运维技术要求（试行）》和《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212）等技术标准。

4.2、运维目标：投标方保障连续监测系统的正常运行，有效数据上传率不低于95%。

4.3、运维内容：投标方负责连续监测系统的日常巡检、常规维护、系统标定（定期校准、校验）、耗材更换、故障诊断、设备维修（仅限更换备件和易耗品）、数据监控等。

4.4、运维要求：投标方负责保证监测设备正常运行和监测数据、相关参数及时上报，并在对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，根据连续监测设备说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，并制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和各类台帐（定期校准校验记录、耗材更换记录、故障处置记录等台账），投标方必须将每日平台巡检情况向相关部门汇报，每周做运行维护工作汇报，并提交书面报告，包括每个站点连续监测系统的运行状况、连续监测数据报表、巡检记录和故障报告等。同时自觉接受招标方及环保相关主管部门的监督考核和不定期的工作抽查。

4.5、连续监测站运行维护整体要求

4.5.1.1 日查看

投标方负责应安排专人每日通过监控终端登录连续监测服务平台远程监视辖区内设备运行情况，分析各设备是否异常，及时在平台标记设备停开机信息、故障处置信息、校准校验信息，确保在线数据正常传输，并填写远程检查记录和统计设备在线情况，筛选功能工作正常的设备，并调整工作计划，及时对异常设备进行检查、维修，对正常运行的设备进行巡检维护，并制作《连续监测设备运维平台日报》，对于数据异常情况及时填写《污染源 VOCs 连续监测数据异常报告》，并在12小时内上报平台并标记。

4.5.1.2 周巡检

投标方负责每周针对运维区域编制巡检计划，保证每个站点的每台设备每周至少巡检、保养一次。巡检时须查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和各参数数据情况，判断运行是否正常；检查电路系统、通讯线路是否正常；检查取样探头、预处理系统是否正常等；并对设备整体进行必要的现场维护，做好《连续监测设备巡检表》。每周对连续监测设备的运行情况和故障情况等进行汇报，并提交《运维周报》。

使用氢气发生器时，至少每周检查一次氢气发生器的变色硅胶，硅胶超过2/3变色时应予以更换。

至少每周检查一次除烃装置的温度，应使其保持在350℃以上。

每周至少检查一次出峰时间与标准图谱的一致性是否符合仪器使用手册要求。

4.5.1.3 月度分析和考核

投标方负责每月汇总日报、周巡检记录、维修记录、备件库存率，并编写《运维月报》。

4.5.1.4 季度全流程校准

投标方负责每季度对运维设备进行一次全流程校准，校准结果报告上传至环境监控平台，并接受抽样检查。

4.5.1.5 半年、年度报表

投标方负责应每年或每半年提供半年、年度运维报告，并接受主管部门抽查。

4.5.1.6 二十四小时快修

投标方负责提供全天候 7×24 小时维修服务。在日查看和周巡检中发现设备故障或者接到通知的设备故障，在确认用户的服务请求后,30 分钟内响应，安排技术人员在 1 小时之内到达现场,6小时内解决故障完成维修；如超过6小时未修复，须采用手工监测方式对污染物排放状况每天至少一次进行监测，将监测结果加盖单位公章书面报送招标方，同步完成对平台缺失数据的补录工作，所产生的全部费用由投标方负责。

若设备损坏严重且无法当场修复的，投标方应及时协调设备返厂进行维修直至系统恢复正常运转。48小时内无法恢复监测的设备要使用备用设备代替或进行便携同类型设备定时检测，维修完成后要填写《维修记录单》，要详细记录设备的故障情况、原因、解决办法。因更换、停用、拆除等原因将影响在线设施正常运行的，投标方需提交书面报告，说明原因、时段等情况，并协助招标方报环境保护主管部门批准后方可实施。

4.5.1.7 备件管理

投标方必须保证充足、优质的备件，保证维修、保养工作的进行，确保设备无故障运行时间。

4.5.2 日常维护巡检工作内容

投标方负责为招标方各个站点巡检，周期为每站点每周一次，投标方每周的巡检的内容主要包括站点安全检查、预处理系统的检查维护、辅助设施检查、分析仪的检查维护、数据采集传输与处理子系统的检查维护、现场标气核查（包含气瓶的安全检查）等内容。

当CEMS不能满足技术指标要求时，应及时采取纠正措施，并应缩短下一次校准、维护和核查的时间间隔。

4.5.2.1 投标方负责安全性检查维护

a)站房门、窗、外墙是否完好，有无外力损坏情况。

b)保持站房的清洁，保持设备的清洁，保证仪表房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。空调运转是否正常，是否能够正常制冷、制热，排风扇运转是否正常，如扇叶有污渍，及时清理扇叶。

c)对电源控制器、压缩空气等辅助设备要进行检查。

d)在对系统进行日常维护时，作好相关记录，并注明时间，记录一式两份。设备现场必须保留一份。

e)检查站房的供电系统、接地线路和通讯线路是否正常。

f)检查站房的通风、照明、消防、防雷等设施是否正常。

g)定期检查站房内的各种安全设施，切实做好防盗、防火等措施，保障站房内系统及人身安全,预防各种意外情况的发生。

h)建立仪器设备运行档案，包括站名、所在地、环境条件、常用配件和消耗品、故障和维修记录等。

4.5.2.2 投标方负责预处理系统的检查维护

a)检查采样头、反吹系统、气体预处理设施等。

b)检查采样头电加热、阀箱温度和加热是否异常；

c)清理空压机气罐内的积水一次；管道反吹气检查油水过滤器滤芯是否需要更换。

d)检查内部管路气密性；

e)对监测系统的采样泵工作状态和管路畅通情况进行检查，必要时更换泵膜，清洗管路；

f)检查过滤器、阀箱、风扇及工控机的工作状态；

g)检查流量计的流量控制情况；

h)检查各管路、接头、针阀、电磁阀、分水调压阀及反吹管路工作状态。

i)检查排气口是否堵塞。

4.5.2.3 投标方负责辅助设施检查

a)检查助燃气系统运行是否异常。

b)检查燃烧气系统运行是否正常。

c)检查载气系统运行是否正常。

4.5.2.4 投标方负责分析仪的检查维护

a)检查分析仪的过滤装置是否需要维护或更换。

b)检查气相色谱仪运行是否异常。

4.5.2.5 投标方负责数据控制与采集单元的检查维护

a)检查工控机运行情况是否异常。

b)检查各参数设置是否异常。

c)检查数据显示情况，查看报表，对照历史数据，检查分析仪的工作稳定性。

d)检查数据存储及控制系统工作状态等。

e)检查 PLC 控制单元是否异常。

4.5.2.6投标方负责数据传输单元维护

a) 检查数据采集仪运行是否正常。

b) 检查上位机与数采仪数据是否一致。

c) 检查平台与数采仪数据是否相同。

4.5.2.7 投标方负责现场标气核查

a) 提供并检查高、中、低三种不同浓度的标准气体。

b) 检查标准气体是否过期。

4.5.3 日常校验及数据准确性保障

4.5.3.1 投标方负责日常校验

a) 每周对挥发性有机连续监测系统分析单元至少进行一次零点、量程校验，校验周期不得大于7天。

b) 每季度对挥发性有机连续监测系统分析单元进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验。

c) 当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。

d) 进行相关校准和校验时，在测试期间工况应保持相对稳定，作好测试记录和调整、校验、维护记录。

e）进行正确度度核查时，流速、烟温、湿度应不少于5个数据对，非甲烷总烃、氧含量应不少于9个数据对。

5.3.2投标方负责数据准确性保障

a) 运维维护人员均正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用。严格执行操作程序，保持机器设备正常运行。设备发生故障，及时上报环境保护主管部门，并做好记录，形成上报机制。

b) 挥发性有机连续监测系统需具有相关认证证书，必须具备全程和分析仪标定校准功能，以保证监测系统监测结果的可靠性和准确性。

c) 采用国家认可的标准气体对仪器进行标定。填写仪器零点、中间状态和满量程标定记录，仪器零点和量程漂移检查记录仪器例行检查记录，并定期上报。标准气体尽可能使用同一厂家的标气。

d) 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行一次比对检验和校验。

e) 严格执行运行维护的方案内容进行运维工作。

f) 保证监测站点监测数据获取率达到90%以上。

g) 明确专人管理，建立设备登记和管理档案。

h) 备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以调整和补充各种备品备件的存储数量。

4.5.3.3 运维所需备品备件保障

投标方应设立专门的备品备件库，由专人管理，备品备件库常备运维区域设备的耗材和配件。根据运维区域设备的配备情况，备品备件的采购和使用都应建立台账明细。

4.5.4投标方负责故障预防和处理方案

编制故障预防和处理方案，并满足以下要求。

4.5.4.1故障报修响应机制

对于巡检过程中发现的问题，第一时间处理；对于环境保护主管部门发现的问题，1小时内到达现场处理。

4.5.4.2故障预防机制

a) 采样须真实，严禁弄虚作假。

b) 保证电源正常供给。

c) 站房应选择远离强烈振动和强电磁干扰的地点，以防影响仪器正常使用。

d) 保持站房环境清洁，严禁在清扫过程中随意移位仪器。

e) 严禁把监测室作为休息场所，无关人员严禁入内。

f) 保持室内温度 20ºC～30ºC之间。

g) 在进行某设备故障处理和维修工作时，需提前报备环境保护主管部门，保证正常上传其余各数据的同时，开展检查维护、维修及各仪器设备更换工作。

h) 出现故障的设备零部件，应进行全面仔细的故障查找，必要时进行设备更换。

i) 仪器故障，应在现场将故障设备的问题就地解决。

4.5.5投标方负责运行管理报告制度及档案管理

投标方按要求建立运行管理报告制度，并做好档案管理工作

4.5.5.1 技术档案的内容及要求

技术档案是进行维护管理的依据，必须建立健全制度，专人保管，及时修订，方便使用。

技术档案的内容：

a)仪器的生产厂家、型号、系统的安装单位和竣工验收记录。

b)监测仪器的校准、零点和量程漂移的例行检查维护报表及校准记录。

c)仪器设备的检修登记记录。

d)各种仪器的操作、使用、维护规范。

e)日常维护维修记录表。

f)故障反馈记录表。

g)仪器每月、每季度、每年运行情况报表。

h)自动监控设备数据远程巡检记录。

4.5.5.2技术档案基本要求

a) 建立健全的制度，做到一站一档。

b) 档案中表格必须采用统一的标准表格。

c) 记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，注明填写时间，有专业维护人员的签字。记录一式两份，一份必须放置在设备现场，以便相关部门随时监督抽查。

d) 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的仪器设备做出正确的评价。

e) 与仪器相关的记录必须放置在现场，所有记录均应妥善保管。

f) 定期汇总监控数据日报、月报和年报。

g) 每月形成运行管理工作报告备查。

4.5.5.3技术档案的管理规定

a) 专柜存放，专人管理，定期检查清理。

b) 不得随意带出监测站房。

c) 使用时应珍惜爱护，不得抽页、涂写，有破损时应立即修补。

d) 维护报表、定期测试记录、质量分析报表和其他原始记录等，均应按季分月整理成册，集中存放，专人保管（或输入计算机保存），保存期限不少于三年。

4.5.6技术档案安全/保密制度

4.5.6.1投标方需遵守的安全规定：

a) 联网设备必须采取必要的安全措施，以保障监测站点的设备安全及所承载业务的信息安全。

b) 维护人员应严格遵循相关的安全防火规定。

c) 当站房的交流供电系统停止工作时，维护人员应立即向相关主管部门报告。

d) 雷雨季节应加强对监测站房内部安全设备、地线及防护电路的检修。

e) 非电气人员不准安装电气设备和线路，不准带电工作。

4.5.6.2保密规定：

投标方未经批准不得将有关监测站点资料抄录、复制和擅自带出监测站房，并不得对外泄密。

5、其它

5.1因标的物为投标方运维，在环保局等单位检查过程中，所提整改均由投标方负责。合同到期投标方需返还标的物操作说明书、系统密码、机柜钥匙等标的物附件。

5.2非正常使用条件下造成的标的物损坏的费用负责：由于非正常使用条件下造成的标的物损坏的：自然灾害造成的损坏、失窃被盗造成的损失由招标方承担；由于投标方运维不当造成的标的物损坏由投标方承担。

5.3车辆要求：所有的进厂运输车辆须满足中国重汽《关于对进入厂区物流车辆实施统一品牌管理的通知》相关要求。货车要求为重汽品牌，排放标准国V及以上。非道路移动机械（叉车及装载机）：国Ⅲ排放标准。

5.4人员管理要求：投标人运维、化验分析人员应通过培训取得相应资格证书，人员配置组织架构设置满足作业需求，人均不超过8点位、20个点位配一台车辆、10台设备最少一个备机。投标人运营组织架构的设置须以招标人的业务设定为基础，与招标人系统的业务框架和运营流程保持一致。投标人必须建立合理的薪酬体系及员工激励机制，控制人员流失率，避免对招标人的生产运营造成不良影响。各级人员应具备“一岗多能”，在组织机构设置和人员配备上投标人应充分体现这一要求。在某些特殊岗位投标人人员必须达到相关岗位要求并且具备相关的操作资格证。

5.6人员管理：投标人专职岗位人员如发生变更，需要在变更前2个工作日内向招标部门备案并获得招标人同意后方可进行人员的变更。投标人根据招标人业务定期组织人员培训，保存培训记录，培训费用由投标人自行承担。培训类型包括操作技能及标准化作业培训、安全和消防培训、新业务流程培训等。

5.7投标方严格执行招标方各项规章制度，对投标方违反招标方规章制度行为，参照招标方管理考核办法执行。

5.8 安全要求：

5.8.1 运行维护人员应参加安全培训（晨会制度、红马甲制度等）。

5.8.2 运行维护人员应掌握防火防爆常识，并熟练使用消防器材。

六、考核

6.1基础管理项目检查考核办法

①如果违反以上有关制度条例，中国重汽集团各单位将对相关管理方进行500-5000元考核，情节严重者，加倍考核。

②如因在线设备运维单位原因造成设备无故停运、监测数据有重大失误，以及在接受有关部门监督管理时被发现弄虚作假的，未能保证数据的真实性、有效性的，造成的环保局的行政处罚，由在线设备运维单位承担全部责任。

6.2指标管理

| 序号 | 绩效指标名称 | 指标 | 指标测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常问题重复发生率 | ≥95% | 考核期内不合格事件关闭项数/考核期内发现不合格事件总项数*100% |
| 2 | 每月在线监测故障导致生产停机次数 | ≤2 | 因维护不利导致生产调产、缓产及停线次数 |

以上2项指标未完成者，中国重汽集团各单位有权解除与相关方的合同。

评分标准

| 评标 因素 | 总分 | 评价内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 技术方案及组织措施 | 60 | - 投标人对VOCs及颗粒物在线监测运维方案及组织措施具体，技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及维修设备，酌情得36-60分； 2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细，技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得18-36分； 3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。 注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件 |
|  |  | 现场答疑 | 10 | 在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-10分； |
|  |  | 条款响应 | 10 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得1-10分； |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人在2022年1月1日以来在国内与本标同类规格业绩及备件储备情况，每有一项业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件,否则不得分)。 |
| 备注： - 通过初审者为有效投标，根据专家组意见决定是否进入商务标； 2、商务标进行至少3轮商务谈判，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，磋商项目价格，满足要求后，选择合理最低价确定中标人； 3、评委打分不得超过得分界限； 4、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。 5、本项目允许分包分中。 |  |  |  |  |

# 第三部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

格式1

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式4份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（不含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

格式3

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目 B包

日期：  年   月   日

开标一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（包A） | 大写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） 小写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） |
| 投标报价（包B） | 大写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） 小写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） |
| 投标报价（包C） | 大写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） 小写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） |
| 投标报价（包D） | 大写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） 小写： （元，未税）； （税率）；价税合计： （元） |
| 响应时间 | 一般项目接委外加工通知后 小时内到达现场，紧急维修项目在接通知后 小时内抵达现场进行维修。(投标人自报最短供货期,可分区域）。 |
| 质保期 | 验收合格之日（以签署日期最晚者为准）起 月。 |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的投标分项报价表中的报价一致。

2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式4

分包分项报价清单

| 表1：**包报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 数量 |
| 仪器配置 |  |  |
|  | … |  |
| 车辆配置 |  |  |
|  | … |  |
| 人员配置 | 管理人员 |  |
|  | 作业人员 |  |
|  | … |  |
| 增值服务 |  |  |
| 注：该表可根据实际情况做适当调整或增加附件说明。 |  |  |
| 表2：**包报价清单 |  |  |
| 项目 | 类别 | 金额 |
| 成本构成 | 维修费（元/年） |  |
|  | 耗材更换费（元/年） |  |
|  | 车辆运输费用（元/年） |  |
|  | 人工服务费用（元/年） |  |
|  | 管理费用（元/年） |  |
|  | 利润 |  |
|  | … |  |
|  | 合计（不含税） |  |
| 注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。 |  |  |

表3：**包主要耗材及备件报价清单

| 序 号 | 常用耗材、备件部件名称 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 单价 | 单次使用数量 | 单次费用 | 更换周期（耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式5

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式6

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式7

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  |  |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

格式8

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

格式9

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测运维项目B包

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

开户行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式10

项目名称：中国重汽集团2026年VOCs及颗粒物在线监测系统运维项目B包

日期：  年   月   日

同类项目业绩一览表

| 客户名称 | 合同项目 | 合同起止时间 | 合同年限 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

#### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情