消防器材采购、维修、充装项目

招标文件

项目编号：_ ZBGL2026010072 __

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2026年1月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

中国重汽集团消防器材采购、维修、充装项目公告

项目名称及项目编号

项目名称：消防器材采购、维修、充装项目

项目编号：ZBGL2026010072

项目概况及招标形式

- 招标内容：

- 本项目旨在为中国重汽集团杭州发动机有限公司采购、维修及充装消防器材，确保器材符合国家消防安全标准，提升应急响应能力。采购需求详见开标一览表。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 注册资金不少于300万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

- 投标人应在杭州市有固定办公场所，24小时内能响应招标人的供货需求；

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目（不接受）联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

报名及招标文件的获取

- 发标时间：2026年1月15日

- 发标方式：中国重汽官网（通知公告）

- 报名方式：

①系统注册与信息维护

首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。

已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告第四部分“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

- 应标截止时间：2026年1月20日17时00分00秒

注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

投标文件的递交

- 1 ）投标文件递交的截止时间详见招标文件。

- 2 ）文件逾期未上传，招标人不予受理。

开标时间和地点

- 2026年1月28日13点30分

- 线上开标（若有变动另行通知）。

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在中国重汽官网发布上发布。

联系方式

- 联系人：汪先生

- 联系电话：15868813004

- 邮    箱：38529412@qq.com

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：消防器材采购、维修、充装项目

- 项目编号：ZBGL2026010072

- 招标形式：公开招标

- 项目内容：本项目旨在为中国重汽集团杭州发动机有限公司采购、维修及充装消防器材，确保器材符合国家消防安全标准，提升应急响应能力。采购需求详见开标一览表。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

招标人地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号

- 联系人：汪先生

- 联系电话：15868813004

- 邮    箱：38529412@qq.com

合格的投标人

- 1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 2.注册资金不少于300万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 3.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好；

- 4.投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 5.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 6.近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 7.投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 8.公司经营范围满足招标项目需求；

- 9.投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 10.投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 11.具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 12.投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 13.投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

- 14.投标人应在杭州市有固定办公场所，24小时内能响应招标人的供货需求；

- 15.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 16.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 17.本次招标项目（不接受）联合体投标；

- 18.法律、行政法规规定的其他条件。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年1月15日

- 发标方式：中国重汽官网（通知公告）

- 报名方式：注册重汽e采通账号进行项目报名和应标，注册账号网址为：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）

- 应标截止时间：2026年1月20日17时以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。“应标”所上传资料：同第四部分投标文件编制的资质文件所要求的材料。

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 1.资质文件：

- (1)法定代表人身份证明；

- (2)法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- (3)营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- (4)投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- (5)证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- (6)经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- (7)企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- (8)年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- (9)企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- (10)信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- (11)投标报名表；

- (12)招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 2.技术标：

- (1)技术配置对比表。

- (2)投标设备配置明细表；

- (3)技术规格偏离表；

- (4)技术性能、参数的描述；

- (5)备品备件工具材料明细表；

- 3.商务标：

- (1)开标一览表

- (2)投标函（格式见附件）;

- (3)商务条款偏离表；

- (4)投标货物分项报价表；

- (5)备配件目录价格及折扣报价表

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  44.07 万元（含 13  %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：重汽E采通上递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2026年1月21日17:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 5000 元

投标保证金收款帐户如下：

开户单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司

银行账号：1202051439900007785

开户银行：工行半道红支行

开户行行号：102331005147

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2026年1月20日9：00前（附在投标文件中一起上传系统）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2026年1月28日9点00分（若有变动另行通知）。

- 开标地点：线上

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（综合评标法）

- 本项目采用综合评标法中标，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，综合得分最高的为本项目中标人。

- 本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。

- 招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

| 评价因素 | 总分 | 评分项目 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 企业实力、供货方案及能力 | 40 | 1、依据企业人员、规模、资质、经营状况、技术力量及设施设备等综合评定(5分)。优：4-5分、良：2-3分、一般：1-0分； |
|  |  |  |  | 2、对供应商提供的针对本项目的供货方案、项目实施计划、人员安排、供货周期、供货保障措施、安装和调试得方案及技术保 障措施等进行综合评审，内容齐全、详细、科学、合理、切实 可行的得20分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
|  |  |  |  | 3、提供供货物资的授权书，每提供一项授权得1分，最高得5分，若此条缺项不得分。 |
|  |  |  |  | 4、投标人具有20万及以上项目或国企央企销售业绩的，每个得1分，投标人获得ISO9001、ISO14000、OHSAS18001等体系认证及荣誉证书的，每提供一个得1分，总分5分； |
|  |  |  |  | 5、具备重汽品牌的运输车辆，并能提供车辆信息，得2分 |
|  |  |  |  | 6、具有消防设施专业承包二级资质的，得1分，具有消防设施专业承包一级资质的得2分 |
|  |  |  |  | 6、在杭州地区有独立的物资存储仓库，并能提供10%的储备备品的能力，并能提供相应的仓库所在位置及图片，得5分。 |
|  |  | 产品的总体质量及性能 | 20 | - 根据所投报产品的综合质量、配置方案、性能指标等进行综合打分，产品种类、相关手续、资料齐全，质量保证措施及承诺内容齐全、详细、科学、合理、切实可行，根据提供的消防器材明细表所投报产品的品牌、综合质量、配置方案、性能指标等进行综合打分。共计20分，在此基础上根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣1分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案、紧急情况的应急预案 | 20 | 1、针对本项目的具体售后服务方案（包括售后服务团队的配置及 分工、服务内容及承诺、响应时间及保障措施、培训计划、提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷的提供货物的备品 备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件）内容全面、详细、科学合理、切实可行可得 15 分，在此基础上 根据以上量化因素每出现一处相对弱项或无针对性项扣 0.5 分， 扣完为止，若此条缺项不得分。 |
|  |  |  |  | 2、针对本项目售后任何可能发生的紧急情况的应急预案，投标人 自行虚拟出案例并给出解决方案，案例切合实际且解决方案合 理可靠、及时的得 5 分，在此基础上根据以上量化因素每出现 一处相对弱项或无针对性项扣 0.5 分，扣完为止，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 专家评分 | 20 | 依据技术方案介绍，答辩表现，素养等等。 |
| 商务标 | 100 | 评标基准价： 1、评标基准价为所有合理有效的最终投标报价的最低价。 2、有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。 注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。 |  |  |
| 综合得分 | 综合得分=技术标得分×70%＋商务标得分×30% |  |  |  |
| 备注 | 1、企业实力中所要求证书及合同业绩均需提供原件或盖章复印件，否则不作得分依据；2、经专家组评议后，满足技术标要求的优质投标方进入商务标。 |  |  |  |

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

(14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：合同签订后20个日历日

- 交货地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司（萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号）

- 交货方式：提供符合法规要求的消防器材（强制性检测的产品须提供检测报告）

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 付款节点：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。

质保金：无

本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。

第二部分　技术标书

一、项目名称

中国重汽集团杭州发动机有限公司消防器材采购、维修、充装项目

二、项目概述

本项目旨在为中国重汽集团杭州发动机有限公司采购、维修及充装消防器材，确保器材符合国家消防安全标准，提升应急响应能力。采购需求详见开标一览表。

三 服务期限

2026年2月至2027年2月

四 主要技术状态说明

1.应符合国家现行标准要求，外观、规格型号、结构部件、材料、性能参数、生产厂名厂址等均与型式检验报告一致；发光标志、铭牌、警示说明齐全。

2.结构完整，材料符合标准要求，开启性能符合标准要求。

3.符合国家标准要求，产品结构、标识、所用材料、尺寸均符合标准要求。

4.消防器材应符合国家现行标准，应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符，应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间，符合要求。

5.根据国家行业要求，保修期内免费进行维修、更换。

五 质量要求

应符合国家现行标准要求和行业使用要求。

六 检测方法及规则

提供产品国家级检测机构下发的产品检验报告，采用目测、相关量具测量、压力试验等方法，按照合格判定标准检查。

七 标志、包装、运输、储存

要求产品包装符合相关国家标准，保持其完整性，标志清晰，确保运输、储存过程中货物安全，杜绝磕、碰、砸坏等现象发生。

运输货物进入招标人单位内，应符合招标人单位内部要求。

八 交付

合同签订后20天内交付。

九 服务

投标单位根据项目实际情况自行填报售后服务方案。

十 验收

按照中国重汽集团杭州发动机有限公司相关规定、要求进行验收。

十一 其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

第三部分　合同主要条款

需方：中国重汽集团杭州发动机有限公司

供方：

根据《民法典》及有关规定，为明确双方的权利义务关系，经双方友好协商一致，签订本合同。合同附件《消防器材价格表》为本合同组成部分。

- 产品名称、品牌、型号、单价等详见附件一价格表，实际数量、金额按实际发生数量结算。

供方根据需方采购要求进行送货，供方应达到100%交货率，不得影响需方的正常生产。

- 质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件：

（1）、供方应按照国家标准规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供产品。

（2）、在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责修理和更换零部件。不属于货物本身质量问题的故障及人为破损，供方概不负责。

（3）、在使用过程中因质量问题出现的安全事故由供方负责处理（仅限于质保期内）。

（4）、供方提供的消防器材必须有检验报告、合格证。

- 交提货地点、方式：中国重汽集团杭州发动机有限公司库房（杭州萧山经济技术开发区红泰六路699号）。供方在接到需方采购要求后一周内到货。

- 运输方式及费用：运输方式由供方按照需方订单要求自行确定，运输费用由供方承担，并承担运输途中发生的风险。

- 验收标准、方法及提出异议期限：

（1）、供方交货应按出厂规定及标准检验方法，对产品做出全面检测并附合格证及检验报告等。

（2）、需方对供方所提供的货物依照规定的技术、规格、要求和国家有关标准进行现场验收，性能、质量达到要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

（3）、需方在收货或启用时发现差错（如错发、多发）或存在质量问题等情况，属于供方责任，需要退货时，需方应在检验后的七天内通知供方，供方在收到通知后七天内予以答复并提出处理意见。逾期不答复需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于需方责任的退货，其损失均由供方负担。

- 不合格品的处置：

（1）、如有质量缺陷，必须退货处理，由此造成的费用由供方承担。对于因质量缺陷造成的损失，需方按损失的金额向供方追偿。

（2）、供方免费对需方报废灭火器材进行妥善回收、处置，在回收过程中出现任何事故及法律责任由供方自行承担。

- 合同金额、结算方式及期限：

（1）、合同总金额：因消防器材采购、维修存在很多不确定因素，无法确定合同的总金额，本次合同采购金额暂估含税                ，按实际发生费用结算。超出合同采购金额部分，签订补充合同，按本合同约定执行。

（2）、供方根据需方验收合格入库的数量，开具增值税（   %）专用发票和供货清单，一个季度结算一次，需方收到发票审核无误入账后，次月结算。

- 违约责任：

（1）、供方不能按时交货，供方向需方支付货款总额10%的违约金。

（2）、在质保期内，因供方提供的消防器材存在质量问题导致影响消防功能而产生的损失，供方应当承担相应责任，每发现一次质量问题扣除供方货款总额1‰的违约金，其中包括因此产生诉讼而引发的律师费用等间接损失。

- 解决合同纠纷的方式：双方协商解决。协商不成，向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 其它约定事项：

（1）、未尽事宜，双方友好协商。

（2）、供方应承担供方所在地规定的企业社会责任。

（3）、任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第四部分　投标文件附件

附件1

投标函

致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

|  |  | 项目总报价 （人民币，元，含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标单位（章） 单位：人民币/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 手提 ABC 干粉灭火器 |  | 浙安、威能、杭消等 | 2KG | 具 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3KG | 具 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4KG | 具 | 936 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5KG | 具 | 10 |  |  |  |
|  | 推车 ABC 干粉灭火器 |  |  | 20KG | 台 | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35KG | 台 | 10 |  |  |  |
|  | 二氧化碳灭火器 |  |  | MT2 | 具 | 536 |  |  |  |
|  |  |  |  | MT3 | 具 | 25 |  |  |  |
|  | 推车二氧化碳灭火器 |  |  | MTT24 | 台 | 10 |  |  |  |
|  | 水基灭火器 |  |  | 4KG | 具 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25KG | 具 | 5 |  |  |  |
|  | 维修手提 ABC 干粉灭火器 |  | / | 2KG | 具 | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3KG | 具 | 356 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4KG | 具 | 1130 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5KG | 具 | 10 |  |  |  |
|  | 维修推车 ABC 干粉灭火器 |  |  | 20KG | 台 | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35KG | 台 | 30 |  |  |  |
|  | 维修二氧化碳灭火器 |  |  | MT2 | 具 | 432 |  |  |  |
|  |  |  |  | MT3 | 具 | 30 |  |  |  |
|  | 维修推车二氧化碳灭火器 |  |  | MTT24 | 台 | 21 |  |  |  |
|  | 维修探火管七氟丙烷灭火剂瓶组 |  |  | TH-Z-Q-6/2.5/150-PAVLN | 具 | 3 |  |  |  |
|  | 维修七氟丙烷灭火剂瓶组 |  |  | GQQ70/2.5-PAVLN | 具 | 2 |  |  |  |
|  | 维修七氟丙烷灭火剂瓶组 |  |  | GQQ120/2.5-PAVLN | 具 | 1 |  |  |  |
|  | 维修外储压式七氟丙烷灭火剂瓶组 |  |  | QMQ4.2/180W-PAVLN | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 维修高压二氧化碳瓶组 |  |  | 70L | 具 | 10 |  |  |  |
|  | 维修泡沫灭火系统 |  |  | 1900L | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 消防水带 |  | 三江、扬子、金盾等 | 8-65-25 | 盘 | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-65-25 | 盘 | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-65-25 | 盘 | 50 |  |  |  |
|  | 消防软管 |  |  | 19mm | 盘 | 30 |  |  |  |
|  | 软管卷盘 |  | 川消、百安、荣和等 | 25米 | 具 | 5 |  |  |  |
|  | 水带接口 |  |  | DN65 | 个 | 390 |  |  |  |
|  | 水枪 |  |  | DN65 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 多功能消防水枪 |  |  | DN65 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 室内消火栓 |  |  | DN65 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 地上消火栓 |  |  | SS100/65-1.6 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 更换灭火器压力表 |  | / |  | 个 | 100 |  |  |  |
|  | 更换灭火器外出粉管 |  | / |  | 根 | 100 |  |  |  |
|  | 灭火器箱 |  | 金工、龙腾、绿安等 | 铁皮 4KG*2 具装 | 具 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃 4KG*2 具装 | 具 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁皮 4KG*3 具装 | 具 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢4KG*2具装 | 具 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢4KG*3具装 | 具 | 30 |  |  |  |
|  | 消防箱门框 |  |  | 1.8M | 付 | 20 |  |  |  |
|  | 应急照明灯（普通） |  | 敏华、欧普、君安等 |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 应急照明灯（防爆） |  |  |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 安全指示标识（普通） |  |  |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 安全指示标识（防爆） |  |  |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 集电集控单面不锈钢标志灯 |  |  | EL-BLJC-1LROEⅡ1W-1410A | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 集电集控侧发光报警照明灯 |  |  | VL-ZFJC-E2V-1113 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 灭火器、消火栓使用说明 |  | / |  | 张 | 50 |  |  |  |
|  | 灭火毯 |  | 浙安、威能、杭消等 | 1M*1M | 张 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5M*1.5M | 张 | 10 |  |  |  |
|  | 防火毯箱 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 消防标志牌（荧光即时贴、安全出口） |  | / |  | 张 | 50 |  |  |  |
|  | 防烟面具 |  | 科达等 | TZL30 | 个 | 100 |  |  |  |
|  | 消防战斗服 |  | 浙安、鑫佰利、开拓者等 | 02 式 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 消防战斗靴 |  |  | 02 式 | 双 | 10 |  |  |  |
|  | 消防头盔 |  |  | 02 式 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 消防手套 |  |  | 02 式 | 副 | 10 |  |  |  |
|  | 消防腰带 |  |  | 02 式 | 根 | 10 |  |  |  |
|  | 消防战斗服 |  |  | 14 式 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 消防战斗靴 |  |  | 14 式 | 双 | 12 |  |  |  |
|  | 消防头盔 |  |  | 14 式 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 消防手套 |  |  | 14 式 | 副 | 12 |  |  |  |
|  | 消防腰带 |  |  | 14 式 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 消防防火服 |  |  | 1000° | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 消防隔热服 |  |  | 800℃ | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 腰斧 |  |  |  | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 安全绳 |  |  | 20M | 条 | 5 |  |  |  |
|  | 自救绳 |  |  | 25M | 条 | 5 |  |  |  |
|  | 消防员呼救器 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 消防锹 |  |  |  | 把 | 20 |  |  |  |
|  | 消防桶 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 消防钩 |  |  |  | 把 | 5 |  |  |  |
|  | 消防栓扳手 |  |  |  | 把 | 5 |  |  |  |
|  | 消防专用正压式空气呼吸器 |  | 恒泰等 | RHZKF-6.8/30 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 试压水枪 |  | 川消、百安、荣和等 |  | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 海湾 | 海湾 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 烟感报警器 |  |  | 海湾 | 个 | 80 |  |  |  |
|  | 感温报警器 |  |  | 海湾 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 声光警报器 |  |  | 海湾 | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  |  | 海湾 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 消火栓按钮 |  |  | 海湾 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 输入输出模块 |  |  | 海湾 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 声光报警 |  |  | 海湾 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 放气指示灯 |  |  | GST-LD-8317 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 气体启停按钮 |  |  | GST-LD-8316 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 点型紫外火焰探测器（防爆） |  |  | JTG-ZM-GST9614 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 线型探火管 |  |  | TH-Z-Q-6/2.5/150-PAVLN | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 火灾事故广播扬声器 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 火灾事故广播扩音机 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 微型消防柜 |  | 金工、龙腾、绿安等 | 1.6*1.2*0.39 米 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 室外消防沙箱 |  |  | 1.3 米 0.6 米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防沙箱 |  |  | 1.0*1.0*1.0 米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防斧 |  |  |  | 把 | 5 |  |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器充装 |  | / | RHZKF-6.8/30 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 不锈钢水带箱 |  | 浙安、鑫佰利、开拓者等 | 172cm*110cm | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防箱单孔圆柱拉手 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 不锈钢指示牌 |  |  | 30cm*50cm*120cm | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 消防训练假人 |  |  | 60KG | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 消防演练用烟雾弹 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 手持可燃气体检测仪 |  | 奥安等 | xp-3140 | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 有毒气体探测仪 |  |  | ds-100 | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 四合一测试烟枪 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 警示地贴 |  | / | 30cmX35cm | 个 | 510 |  |  |  |
|  | 室外消火栓罩 |  | 浙安、鑫佰利、开拓者等 |  | 个 | 60 |  |  |  |
|  | 消防梯 |  |  | 3 米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 多功能水枪 |  |  | 快插、可变 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 强光防爆方位灯 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 消防微型防爆头灯 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 电话插孔 |  | 海湾 | TCC-G3040C | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 输入模块 |  |  | JSKM-FCI-MM2000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 输出模块 |  |  | JSKM-FCI-CM2000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 多线控制盘 |  |  | POM-8C | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 总线控制盘 |  |  | MCU-16B | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 主机电源 |  |  | MPS-350W | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 主机按键盘 |  |  | FCI-2000 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 电话模块 |  |  | TS-GSTN604 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 消防车轮胎 |  | 佳通、朝阳等 | 165R13LT 8PR | 条 | 2 |  |  |  |
|  | 不含税金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价税合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX年X月X日至 20XX年X月X日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证正面复印件

身份证正面复印件

授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证正面复印件

被授权人身份证正反面复印件：

附件3

日期： 年  月  日

## 偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 偏离 |  | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注：即使投标人进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

## 投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 投标单位 简介 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

联系人：                 联系电话：                    传真：

投标人名称：             授权代表签字：                日期：

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 附件 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情