车架部涂装车间保洁项目

招

标

书

时间： 2026年1月

中国重汽集团济南商用车有限公司商用车制造公司

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标文件编制	13

第三章  技术要求	26

# 第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

二、招标内容

招标内容：济南商用车车架部涂装车间专业保洁

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.公告时间：2026年1月21日。

2.答疑时间：截止至2026年2月3日下午17：00前（若有变动另行通知）

3.技术答疑联系人：

| 单位 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 济南商用车（车架部涂装车间） | 王泽武 | 18253101901 |

4.开标时间：2026年2月10日下午14:00（若有变动另行通知）。

5.开标地点：济南商用车公司277室（暂定）

6.报名及投标招标事宜联系人：马文彬，电话：18661666576。

五、报名方式

1.时间：2026年2月8日17:00点前。

2.方式：招标人首先对投标报名单位进行资格审核，对于资质审核通过的供方，获得该本项目招标书电子版，以电子邮件等形式发送至投标方邮箱，招标人不对投标人能否通过电子邮箱正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。对于已经通过资质审核应标的单位，需缴纳投标保证金证明，并在https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login注册账户。

投标人应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。投标人应自备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（价格分解表）。招标完成后以上所提供的所有材料投标方将纸制版（加盖红章）及电子标书（U盘）、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。

3.供应商需在阳光采购服务平台（http://www.ygcgfw.com/）进行注册，注册后搜索该项目并进行报名。

六、投标须知

1.合格投标人：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*（2）公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于500万元；经营范围满足招标项目需求；

*（3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

（4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本招标业务相关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除。

（5）投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

（6）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

（7）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

*（8）①应明确要求投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年(2023年1月1日至今)的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表;②企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

*（9）投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

（10）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力，至少有1条汽车涂装车间日常保洁总承包案例；

（11）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

（12）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

（13）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

（14）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（15）本次招标项目不接受联合体投标；

*（16）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

（17）如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权原件并具备售后服务承诺原件。

（18）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

（19）投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在开标前核验（由投标人单独提供），缺一项按废标处理，其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

2.投标文件格式组成

2.1资质文件（独立封装在一个档案袋，一式两份，一正一副）：

2.1.1法定代表人身份证明

2.1.2法人授权委托书及身份证复印件；

2.1.3营业执照副本复印件加盖公章；

2.1.4证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年(2022年1月1日至今)至少有1项类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

2.1.5近三年（2023年、2024年、2025年）的财务报表加盖公章或近三年经第三方机构出具的公司财务审计报告（报表）；

2.1.6企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

2.1.7年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图， 需加盖公章）；

2.1.8企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和 质押业务，需加盖公章）。

2.1.9《投标保证金缴纳凭证》；

2.1.10招标文件中要求的其它资格证明文件；

注：如开标时未提供以上任一文件，将被视为不合格的投标人，可取消本次投标资格。

2.2技术标（独立封装在一个档案袋，一式五份，其中正本一份，副本四份）：

2.2.1技术规格偏离表；

2.2.2备品备件工具材料明细表；货物从招标人验收后开始使用至投标资料表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

2.2.3设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3）投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.2.4 技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容

2.2.5综合说明；

2.3 商务标（独立封装在一个档案袋，一式两份，一正一副）：

2.3.1投标函；

2.3.2开标一览表；

2.3.3投标报价明细表；

2.3.4商务条款偏离表；详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

2.4 所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。所有投标文件均需提供电子版文件（不加密）统一存储在一个独立封装的U盘内（电子版要求详见第二章投标文件格式））。

2.5电子版文件要求：

2.5.1请在U盘中建立文件夹放入以下投标相关资料，文件夹名称为投标单位全称，U盘上交存档，不返还；

2.5.2开标一览表，附《投标报价明细表》；

2.5.3开标现场录入投标商报价电子版信息。报价必须覆盖投标相应包次所有条目，纸质打印版条目需包含已报价所有条目；

3.报价：

（1）本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；签订的合同价格包括施工设备设施、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。

详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3”。

（2）所有报价货币单位不含税金额：元（人民币），税率（税率6%），价税合计金额：元（人民币）。投标最高限价：含税66.85万元，

（3）付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），具体以双方最终签署的合同为准。招标方将按照实际保洁班次情况计算保洁费用支付，承包方提供金额100%的增值税专用发票（相关服务类）及发票收据。招标方每月对乙方保洁质量进行一次综合评价（承包方每日工程完工后，招标方按照保洁工作质量每日进行一次综合打分评价，月末出具当月满意度综合评价打分表，满分100分），月度得分95分以上付当月全款费用（含95分），得分在95分以下，招标方按照月度实际得分进行考核。即当月合同应付款金额按100分分摊至每一分上，由月度总费用减去当月考核实际扣分金额后，余款为当月实际付款额（如保洁人员未达到要求人员数量，按照缺少人员数量占要求人员比例，在实际付款额扣除相应比例保洁费用）。非生产期间如需保洁工作，经招标方确认后，按照白班班次费用进行结算。

（4）转包及分包。本工程严禁转包和分包行为，如发现转包和分包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

4.技术规范及服务

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

（3）现场踏勘。投标人可根据自己的需要，对工程现场和周边环境进行现场考察，以获取与本工程投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标人自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

5.其他

（1）投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

（2）投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明投标方应进行的优于本技术规范书和招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，委托方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；

（3）即使有建议意见或建议方案，仍应依据本技术规范书和招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

（4）其余未尽事宜，均按合同约定。

- 6.投标方式：现场提交或邮寄，邮寄地址：山东省济南市章丘区世纪大道7777号（章丘重汽工业园5号门），如邮寄须保证开标前标书送达。

7.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标、开标、评标

1.投标保证金：

（1）投标人需从投标人单位账户向招标人财务部门缴纳100000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金。

（2）缴纳方式：电汇或网银，投标保证金应从基本账户转入需备注“车架部涂装车间保洁项目投标保证金”；

（3）接收单位：中国重汽集团济南商用车有限公司；

（4）转账信息：

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：226005574527

开户银行：中国银行股份有限公司章丘支行

开户行行号：104451040689。

（注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出）

（5）保证金截止时间：2026年2月9日16时00分前

（6）说明：

(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，按投标人（除中标人外）所提供的投标保证金退付表退还投标保证金（本金，不计息）。（详见 “三、投标文件格式要求”之格式8相关要求）

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.开标

（1）本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

（2）本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（3）开标程序

（a）宣布开标会议开始。

（b）介绍与会人员。

（c）核验投标人资格证件。

（d）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（e）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（f）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同技术入围投标方进行多轮商务谈判，筛选商务评分优的进入下一轮；

（g）技术标评分带入商务标，按照综合评标的原则选择中标厂家。

（h）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

（i）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

（4）报价：所有报价货币单位不含税金额：元（人民币），含税（税率6%），价税合计金额：元（人民币）。

3.评标

评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照综合评标的原则选择中标厂家。

- 4.评分标准

| 评标 因素 | 总分 | 评价内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 60 | 技术方案及组织措施 | 40 | - 投标人对项目中各类施工项目编写技术方案及组织措施具体，技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员，酌情得24-40分； 2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细，技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得12-24分； 3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。 注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件 |
|  |  | 现场答疑 | 5 | 在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-5分； |
|  |  | 条款响应 | 5 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得3分，每一条正偏离得1分，上限5分。每一条负偏离扣1分，最低0分。 |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人在2023年1月1日以来在中国与本标同类规格产品的业绩，以合同复印件加盖公章为准(须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认），每有一项业绩得2分，最多得10分。 |
| 商务标 | 40 | 投标报价 |  | - 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 - 2.商务标评分公式为：商务标得分 =（最低价/报价）× 40分（满分）。 3.评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。 4.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、评委打分不得超过得分界限。 3、投标方提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格。 4、本次招标按整包进行评定，不允许分包分中。 |  |  |  |  |

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在规定的时间内（一般为接到《中标通知书》后2个工作日内）到招标单位进行项目对接，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，质保期内如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其质保金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的随时终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)被其他投标人举报、检举，并经查实属实的；

(10)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，采购任务取消的。

⑶符合投标条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家。

⑷评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的。

⑸投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

⑹招标人认为其他应终止招标的情形。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术”，附后。

十二、双方责任

1.招标方的权利和义务：

（1）招标方对投标方保洁情况进行检查。如发现有不符合标准之处，应责令投标方保洁人员随时进行整改。若投标方不及时整改或经两次口头警告通知后仍未达到标准，招标方有权视情况扣除投标方当月保洁服务费的0.5％－1％，直至终止合同。

（2）招标方无偿为投标方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。

（3）招标方有权对投标方进行考核，以及对其它违反招标方管理制度、工艺纪律的情况进行考核。

（4）招标方负责按中国重汽集团相关要求管理投标方队伍。

2.投标方的权利和义务：

（1）投标方自行提供保洁工作必须的设备和工具以及符合职业健康相关规定的劳动保护用品，按招标方规定标准进行保洁。在为招标方生产和提供产品时应确保招标方工艺、技术文件等得到严格贯彻和执行。当招标方需要进行检查验证时，投标方应给予安排并配合检查验证工作。

（2）投标方应遵循安全生产规定，在保洁过程中因投标方原因所发生的事故造成的全部人身财产损失，责任与费用均由投标方承担，与招标方无关。投标方在日常保洁工作中给招标方设施、材料、物品等造成损失，投标方应承担全部赔偿责任。

（3）投标方在承包的保洁工作范围内，招标方如因保洁工作未达到保洁标准，被有关社会职能部门（环保等）处罚，该罚款由投标方承担。

（4）投标方承诺，其派出在招标方工作的人员，由投标方负责与其签署正式劳动合同并支付报酬，该等人员与招标方不存在劳动关系，招标方不负责投标方人员的劳动争议。投标方工作人员在招标方单位工作时，在工作范围内发生的工伤事故，由投标方负责。

（5）投标方建立职业健康档案，员工进入岗位前进行岗前查体，保证员工健康，体检不合格或存在安全隐患，投标方要进行人员调整，保证存在问题员工离开接害岗位，员工离开工作岗位进行离岗查体。保洁人员必须身体健康、统一着装，做到服从招标方指挥，节约用水用电，保洁用品摆放整齐。

（6）投标方有责任按招标方的要求正确使用设备，并负责对所使用的设备进行点检、清洁等日常保养。设备出现故障或损坏时，投标方有责任及时向招标方报告，投标方落实故障或损毁原因，属于人为损坏的，由投标方承担100%的损失。投标方有责任在节假日对所使用设备进行全面清洁、维护。

（7）投标方应做好安全生产管理，由投标方原因造成的安全、消防、职业健康、环保等事故导致的甲、乙双方损失由投标方承担全部责任。

（8）承包期间，投标方所有人员的食宿、交通、安全、保险、劳资纠纷等，由投标方自行解决，招标方不承担任何责任。若因此造成招标方人员、场地、设备、生产等所有损失，由投标方承担。

十三、解释权

- 1.本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。

- 2.招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本及U盘电子版一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

⑴文件名称（商务标或技术标或资质文件）

⑵项目名称

⑶投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.请投标人将2份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于20XX年X月X日上午X时之前不准启封”字样。

4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件格式要求

格式1

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本X份和副本一式X份）

资质证明文件（X份）

据此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

格式3

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

开标一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 济南商用车车架部涂装车间专业保洁 | 小写： （元，含税，税率6%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |
| 响应时间 |  | 收到中标通知后 天人员到齐。（承诺可满足的人员到齐时间） |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |  |

注：1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、报价包含但不限于人工费、物料费、管理费、利润、税费等费用。

3、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式3-1

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

分项报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人工费用 | 管理人员 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 人工费用 | 保洁员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料费用 | 保洁工具、材料、化学品 |  |  |  |  | 附细化清单 |
| 4 |  | 设备折旧、维护 | 现场使用设备 |  |  |  |  | 附细化清单 |
| 5 |  | 劳保护品 |  |  |  |  |  | 附细化清单 |
| 6 |  | 工业清洗机 | 工装管理 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 烘干机 | 工装管理 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（大写，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有投标单位须按上述格式对实施范围的各组成部分及分项进行报价；

2、价格中包括人工、管理费、各种应付税费等全部费用；

3、以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标单位不得将其他项目的价格含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标单位未填报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投标单位在投标报价(含分项报价)中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标单位自行内部消化；

4、格式3-2中各项报价要与格式3-1的各项报价的总价一致，上述金额如有不一致的，以最有利于招标人的金额为准。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式3-2

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

价格细化清单

（1）每月／材料费用

| 序号 | 品名 | 品牌/规格 | 用量(折合月) | 单价 | 月／总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘性抹布 | 国产通用 |  |  |  |
| 2 | 无尘抹布 | 国产通用 |  |  |  |
| 3 | 垃圾袋 | 国产通用 |  |  |  |
| 4 | 一次性鞋套 | 国产通用 |  |  |  |
| 5 | 洁净布鞋套 | 国产通用 |  |  |  |
| 6 | 玻璃刮条 | 国产通用 |  |  |  |
| 7 | 玻璃毛套架 | 国产通用 |  |  |  |
| 8 | 喷壶 | 国产通用 |  |  |  |
| 9 | 毛刷 | 国产通用 |  |  |  |
| 10 | 座灯 | 国产通用 |  |  |  |
| 11 | 海绵拖把 | 国产通用 |  |  |  |
| 12 | 尘推套 | 国产通用 |  |  |  |
| 13 | 扫帚 | 国产通用 |  |  |  |
| 14 | 尘推架 | 国产通用 |  |  |  |
| 15 | 伸缩杆 | 国产通用 |  |  |  |
| 16 | 保洁桶 | 国产通用 |  |  |  |
| 17 | 垃圾桶 | 国产通用 |  |  |  |
| 18 | 平板地拖 | 国产通用 |  |  |  |
| 19 | 簸箕 | 国产通用 |  |  |  |
| 20 | 玻璃刮刀 | 国产通用 |  |  |  |
| 21 | 玻璃毛套 | 国产通用 |  |  |  |
| 22 | 220v电缆线 | 国产通用 |  |  |  |
| 23 | 380v电缆线 | 国产通用 |  |  |  |
| 24 | 专用钢铲 | 国产通用 |  |  |  |
| 25 | 头灯 | 国产通用 |  |  |  |
| 26 | 滚筒 | 国产通用 |  |  |  |
| 27 | 毛套架子 | 国产通用 |  |  |  |
| 28 | 铲刀 | 国产通用 |  |  |  |
| 29 | 静电毛掸 | 国产通用 |  |  |  |
| 30 | 带线插排 | 国产通用 |  |  |  |
| 31 | 铁锨 | 国产通用 |  |  |  |
| 32 | 耐酸碱手套 | 国产通用 |  |  |  |
| 33 | 水管 | 国产通用 |  |  |  |
| 34 | 厕所通便器 | 国产通用 |  |  |  |
| 35 | 每月合计（含税） | 元，大写： |  |  |  |
| 36 | 年度总计（含税） | 元，大写： |  |  |  |

（2）设备折旧、维护

| 名称 | 数量 | 品牌/规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压清洗机/(500kg) |  |  |  |  |  |
| 高压清洗机(350kg) |  |  |  |  |  |
| 高压清洗机(250kg) |  |  |  |  |  |
| 水、湿两用吸尘 |  |  |  |  |  |
| 铝合金梯子 |  |  |  |  |  |
| 电动尘推车 |  |  |  |  |  |
| 便携式吸尘器 |  |  |  |  |  |
| 全自动刷地机 |  |  |  |  |  |
| 洗衣机 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：购置费用按三年摊销,购置费折合:每年 元/含税，大写： |  |  |  |  |  |

（3）劳保护品（每月）

| 名称 | 单位 | 品牌/规格 | 每月用量 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作服 | 套 | 国产通用 |  |  |  |
| 静电服 | 套 | 国产通用 |  |  |  |
| 劳保鞋 | 双 | 国产通用 |  |  |  |
| 胶鞋 | 双 | 国产通用 |  |  |  |
| 雨衣 | 套 | 国产通用 |  |  |  |
| 口罩 | 副 | 国产通用 |  |  |  |
| 安全带 | 副 | 国产通用 |  |  |  |
| 安全眼镜 | 副 | 国产通用 |  |  |  |
| 安全帽 | 顶 | 国产通用 |  |  |  |
| 警示牌 | 块 | 国产通用 |  |  |  |
| 医药箱 | 个 | 国产通用 |  |  |  |
| 烘房专用手套 | 付 | 国产通用 |  |  |  |
| 防毒面具 | 只 | 国产通用 |  |  |  |
| 耳罩 | 付 | 国产通用 |  |  |  |
| 耳塞 | 个 | 国产通用 |  |  |  |
| 月度合计（含税） |  |  |  |  |  |
| 年度总计（含税） |  |  |  |  |  |

注：上述明细可根据自身实际进行增加或删减。

按照保洁班次月度结算：

| 单位 | 包次 | 车间 | 白班每班保洁费用（元） | 夜班每班保洁费用（元） | 预计白班数量 | 预计夜班数量 | 年度保洁费用（元/未税） | 年度保洁费用（元/含税，税率6%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济南商用车 | 包1 | 涂装车间 |  |  | 340 | / |  |  |  |

年度保洁费用：白班每班保洁费用*白班数量+夜班每班保洁费用*夜班数量

预计班次时间：2026年4月1日-2027年3月31日

格式4

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。 经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻项目施工现场，上述人员未经招标人同意，我单位不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 按招标文件要求完成相应工作内容。 我公司已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对施工范围及施工要求无异议。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式5

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式6

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  |  |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

格式7

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

格式8

项目名称：车架部涂装车间保洁项目

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

开户银行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

# 第三章  技术要求

一、项目名称

车架部涂装车间保洁项目

二、主要技术状态说明

1.现场操作工素质要求：

（1）主要特种作业人员必须具有应急管理局颁发的相关执业证书或操作证。

（2）具备一定的环保意识和现场清洁意识，接收过严格的安全培训及记录。

（3）良好的职业工作责任心。

（4）单独处理事务的能力，熟悉工作领域的处理流程。

（5）接受过清洁的系统培训和特殊岗位的培训。

（6）女性低于50岁，男性低于55岁，且身体健康，无潜在疾病，上岗前需提供身份证信息及健康合格查体报告和职业病医院查体合格报告。

2.主要从事以下工作：

（1）车间内所有建筑结构，包括车间钢结构、门窗、地沟、墙面、地面保洁；室体顶部顶部保洁；涂装车间公用设施、管线等车间区域清洁，涂装车间生产现场的清理。

（2）喷漆室及其漆雾收集装置、空调送风系统的保洁；烘干炉的深度保洁；涂装车间设备工装、工位器具（包括底盘滑撬、吊具等）的清理；涂装设备的维护性专业清洁、保养及预防性维护。

（3）涂装车间内生产垃圾、工业垃圾、危废的收集与整理。

（4）涂装车间空调、工艺设备过滤系统、烘干炉、VOC设备清洁及过滤材料的更换（滤材由招标方提供）。

（5）安排专业技术人员按要求每班次对涂装车间油漆涂层颗粒缺陷进行取样分析，出具每日、每周及月度分析报告并提出建议。

（6）按要求每周对各洁净区的洁净程度和空气颗粒数量进行检测，出具报告并提出建议，保证车间的环境满足质量要求。

（7）按要求不定期实施原材料污染分析及潜纤维测试，出具报告并提出建议。

（8）按招标方要求，提供1周7d、1天24h的应急服务。保洁时间为招标方的每个工作日(不受节假日的限制)。清洁范围包括但不限于以上范围，基本原则是车间清洁度必须满足生产的要求。

（9）配备各项工作开展所需专业设备、清洗材料、保洁工具、仪器等，具有相应的硬件能力。

（10）清洁范围包括但不限于以上范围，基本原则是车间清洁度必须满足生产的要求，利于提高产品的表面质量，降低由于灰粒产生的工件返修。

3.保洁面积、主要保洁区域及保洁人数

车架涂装车间：保洁总面积为15527㎡。按照涂装车间保洁规范要求实施保洁工程，主要包含纵梁电泳线、底盘面漆线区域（以下称公共区域）的厂房主体、钢结构、产线二层平台、产线三层平台和连廊输送设备等进行生产性工业保洁工程；电泳线前处理系统、电泳系统、烘干和强冷房系统、辅房区、VOCs区域；底盘面漆线喷房系统、流平室、热闪干、烘干和强冷室，其它运输链系统、热交换器、空调机组、烟道、面漆辅房、VOCs区域等进行生产性工业保洁工程；同时要负责涂装车间内滑橇、格栅等工装的清理维护，负责烘房、喷房、VOCs等设备过滤材料的更换，负责危废及废包装物的清理，负责按照保洁技术规范要求进行涂装生产区域的环境空气质量指数检测并根据检测结果实施维护性保洁；负责漏水等突发情况的防护；负责对车架电泳颗粒和面漆颗粒分析并根据颗粒分析结果实施维护性保洁作业。单班保洁人员10名，非生产期间人员数量需满足保洁需求。

三、涂装车间环境及洁净度要求

根据《中华人民共和国国家标准（GB 50073-2013）：洁净厂房设计规范》、ISO 14644等标准，涂装车间环境需满足以下要求：

空气洁净度等级

1.1 高洁净区（喷漆室、烘干区）：ISO 7级

颗粒浓度：≥0.5μm 颗粒 ≤352000个/m³；≥5μm 颗粒 ≤2930个/m³；≥10μm 颗粒 ≤832个/m³。

1.2 洁净区（电泳线、前处理线）：ISO 7级

颗粒浓度：≥0.5μm颗粒≤352000个/m³；≥5μm颗粒≤2930个/m³。

1.3 一般洁净区（物流通道、办公区）：ISO 8级

颗粒浓度：≥0.5μm颗粒≤3520000个/m³；≥5μm颗粒≤29300个/m³。

关键颗粒度指标

1.0μm≤粒径＜5.0μm：≤50000个/2.83L；

5.0μm≤粒径＜10μm：≤100个/2.83L（良好区间≤10个/2.83L）；

粒径≥10μm：≤1个/2.83L。

其他环境指标

温湿度：温度15-30℃（波动±2℃）；相对湿度40%-70%；

压差：洁净区与室外压差≥10Pa；

VOCs浓度：≤50ppm。

表面清洁度：≤5颗粒/cm²，无可见残留

四、质量要求

1.保洁材料、设施及安装、检验、测试和验收等均符合国家、行业、企业相关标准要求。

2.对于需要使用脱漆剂清洗的工装以及机器人罩衣等物资，清洗完成后用清水冲洗干净，不得产生异味对员工身体造成损伤。

3.项目实施过程中所涉及的人、机、物、料等方面相关标准、要求，按国家行业、安全所规定的执行。

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有限空间作业安全技术要求 | GB12942-2006 |
| 2 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
| 3 | 机械工业职工安全卫生设计规定 | JBJ18-88 |
| 4 | 机械工业环境保护设计规定 | JBJ16-88 |

五、涂装保洁标准

1.车间公共区域常规清洁

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室体顶部 | 烘干室、喷漆室、流平室、热闪干室、强冷室、输送设备三层平台等室体顶部 | 灰尘、污渍、积水 | 目视无积灰、无积水 | 1次/周 |  |
| 2 | 公用设施（高空） | 桥架、母线、水管、压缩空气管、蒸汽管、天然气管等管道、风道、车间钢结构等 | 灰尘 | 保持外表面无积灰，保证开线前面漆烘干炉、喷漆室洁净度达到要求。操作人员必须有高空作业证、现场监护人、安全措施到位。 | 1次/年 |  |
| 3 | 危废 | 危废及废包装物 | 按规定打包 | 清理至指定位置 | 2次/周 |  |

2.纵梁电泳线保洁质量要求

2.1 前处理区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理 | 预脱脂、脱脂、表调、磷化、水洗区：刷槽、滤网清洗、滤袋和滤纸更换 | 灰尘、污渍、油污、残渣 | 清洗后无污迹，无残渣；更换滤袋压差符合要求，废滤材指定位置存放 | 1次/日 |  |
|  |  | 预脱脂、脱脂、表调、磷化、水洗区 | 喷淋头清理、遮水帘擦拭 | 喷淋头无堵塞，遮水帘表面无明显杂质残留 | 2次/周 |  |
|  |  | 预脱脂、脱脂、表调、磷化区：室体内表面 | 槽体内壁板、室体两侧通道、入口斜坡防护膜更换，门窗玻璃擦净 | 擦净、清理灰尘、油污 | 1次/周 |  |
|  |  | 磷化倒槽 | 灰尘、污渍 | 清洗后无污迹，无残渣 | 1次/季 |  |
|  |  | 槽体管路、电机、循环泵、设备表面和板式换热器 | 灰尘、污渍 | 清洗后无污迹，无残渣 | 1次/周 |  |

2.2 电泳区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳 | UF、水洗及电泳槽：槽体的内外表面，阳极滤芯更换 | 外表面灰尘、内部淤积物 | 无淤积物，清洗后无污迹，无残渣 | 2次/年 |  |
|  |  | UF、水洗及电泳槽：电泳和超滤滤袋更换 | 滤袋更换 | 干净整洁，密封完好 | 1次/月 |  |
|  |  | 板式换热器 | 外表面灰尘、内部淤积物 | 无淤积物，清洗后无污迹，无残渣 | 1次/月 |  |
|  |  | UF、水洗及电泳槽 | 喷淋头清理、遮水帘擦拭 | 管路、喷淋嘴无堵塞 | 1次/周 |  |
|  |  | 槽体管路、电机、循环泵和设备表面 | 灰尘、污渍 | 清洗后无污迹，无残渣 | 1次/周 |  |

2.3 烘干区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干室体 | 内部 | 地面吸尘、擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 壁板擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 隔栅板 | 无污染 | 1次/月 |  |
|  |  | 室体外部 | 壁板擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 燃烧室过滤器 | 更换高温过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 燃烧室外表面 | 擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 送风管道外表面 | 擦净、清理灰尘 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
| 2 | 燃烧器及天然气阀组 | 外表面 | 擦净、清理灰尘（包括天然气供气管路） | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 加热器管 | 灰尘清扫、擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 过滤器 | 更换过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
| 3 | 风机、电机 | 内外部 | 风机叶片清洁、内部清扫、清擦电机表面 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |

2.4 强冷区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强冷室 | 风机 | 风机叶片清洁、内部清扫、清擦电机表面 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 过滤器 | 更换过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 风管 | 外部擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 室体内部 | 地面吸尘、擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 外壁 | 擦净（卷帘门） | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |

2.5 其他区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间地面区 | 二层平台密封房两侧、槽体下部地面清洁、通道及消防配电设施 | 地面灰尘、污迹 | 无油、无灰、无垢 | 1次/日 |  |
| 2 | 废气处理区 | 废气处理设备保洁 | 清洁灰尘、更换过滤器 | 满足环保要求 | 1次/月 |  |

3.底盘面漆线保洁质量要求

3.1 喷漆区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆室及入口 | 输送系统装置 | 滚床、滚轮、滚轴漆渣清理、防护膜更换 | 无污染、确保运输链机械性能良好,无涂料附着 | 1次/日 |  |
|  |  | 排气风机 | 排风管外部清洁 | 无污染 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 更换过滤棉及框架吸尘、擦净 | 白手套检查无灰、无缝隙 | 1次/季 |  |
|  |  |  | 风阀及风管的吸尘、擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 照明 | 擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 地面、风幕 | 地面、风幕漆渣清理，防静电胶皮清理更换 | 无明显漆渣和涂料 | 1次/日 |  |
|  |  | 壁板、仿形门、内侧玻璃、护栏、格栅和滚床支撑腿和喷枪移动导轨 | 清洁、防护缠绕膜更换 | 无明显漆渣和涂料 | 1次/日 |  |
|  |  | 喷房外玻璃窗 | 擦净 | 玻璃窗高透、无灰尘、无水渍 | 1次/周 |  |
|  |  | 格栅、梯台、台阶 | 格栅更换、漆渣清理 | 无明显漆渣和涂料 | 1次/日 |  |
|  |  | 喷淋头、可燃气体探测仪、烟雾报警器 | 清理附着残漆 | 表面干净，无漆雾附着 | 1次/周 |  |
|  |  | 喷漆室纸盒 | 纸盒更换与处理 | 按顺序依次更换并将废旧纸盒装入吨包袋，运往指定地点 | 2次/周 |  |
|  |  | 转轮过滤袋 | 过滤袋更换与处理 | 按顺序依次更换并将废旧过滤袋装入吨包袋，运往指定地点 | 2次/周 |  |
|  |  | 喷漆室顶部过滤袋 | 过滤袋更换与处理 | 按顺序依次更换并将废旧过滤袋装入吨包袋，运往指定地点 | 1次/季 |  |
|  |  | 喷漆室顶棉 | 顶棉更换与处理 | 按顺序依次更换并将废旧顶棉装入吨包袋，运往指定地点 | 1次/年 |  |
|  |  | 喷漆室内附属设施 | 清洁 | 无残漆、无灰尘 | 1次/月 |  |
| 2 | 喷漆间送风空调 | 预过滤段 | 更换滤袋及框架吸尘、擦净 | 白手套检查无灰、敷设无缝隙 | 1次/季 |  |
|  |  | 过滤段 | 更换滤袋及框架吸尘、擦净 | 白手套检查无灰、无缝隙 | 1次/季 |  |
|  |  | 加热器 | 加热器表面清洁 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 挡水板段 | 挡水板表面清洁 | 无污染 | 1次/月 |  |
|  |  | 喷淋段 | 配管外部清洗、水箱清洗 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 加湿过滤器 | 清洗过滤器、更换过滤袋 | 无污染、符合压差 | 1次/月 |  |
|  |  | 风机 | 风机内部吸尘、清理 | 无污染 | 1次/季 |  |
|  |  | 风管 | 外表面吸尘、清洁 | 白手套检查无灰尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 其他区域 | 内表面吸尘、清洁 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |

3.2 流平区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流平室 | 输送系统装置 | 清洁、擦净链条、更换输送链板表面缠绕膜 | 无污染、确保运输链机械性能良好,无涂料附着 | 1次/周 |  |
|  |  | 排气风机 | 排风管外部清洁 | 无污染 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 更换过滤棉及框架吸尘、擦净 | 白手套检查无灰、无缝隙 | 1次/季 |  |
|  |  |  | 风阀及风管的吸尘、擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 照明 | 擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 壁板 | 擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/日 |  |
|  |  | 地面、地坑 | 地面、地坑漆渣清理，防静电胶皮清理更换 | 无明显漆渣和涂料 | 1次/日 |  |
|  |  | 玻璃窗内外两侧 | 擦净 | 玻璃窗高透、无灰尘、无水渍 | 1次/周 |  |
|  |  | 格栅、梯台、台阶 | 更换、漆渣清理 | 无明显漆渣和涂料 | 1次/周 |  |
|  |  | 喷淋头、可燃气体探测仪、烟雾报警器 | 清理附着残漆 | 表面干净，无漆雾附着 | 1次/周 |  |
|  |  | 喷漆室内附属设施 | 清洁 | 无残漆、无灰尘 | 1次/周 |  |

3.3 烘干区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干和热闪干室体 | 内部 | 地面吸尘、擦净 | 白手套检查无灰尘 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 壁板擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 隔栅板 | 无污染 | 1次/月 |  |
|  |  | 燃烧室过滤器 | 更换高温过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 燃烧室外表面 | 擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 送风管道外表面 | 擦净、清理灰尘 | 白手套确认无尘 | 1次/周 |  |
| 2 | 燃烧器及天然气阀组 | 外表面 | 擦净、清理灰尘（包括天然气供气管路） | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 加热器管 | 灰尘清扫、擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 过滤器 | 更换过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
| 3 | 风机、电机、风幕 | 内外部 | 风机、电机、风幕清洁、内部清扫、清擦电机表面 | 白手套确认无尘 | 1次/周 |  |
| 4 | 输送装置 | 滚床、驱动装置 | 清洁、擦净 | 无污染、确保运输链机械性能良好 | 1次/周 |  |
|  |  | 驱动装置下平面 | 清洁 | 无污染 | 1次/周 |  |
| 5 | 电控部件 | 外壁、线盒 | 清洁 | 白手套确认无尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 电控部件下部 | 保洁 | 无污染 | 1次/周 |  |

3.4 强冷区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强冷室 | 风机 | 风机叶片清洁、内部清扫、清擦电机表面 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 过滤器 | 更换过滤器、清洁框架及室体 | 白手套确认无尘 | 1次/季 |  |
|  |  | 风管 | 外部擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 室体内部 | 地面吸尘、擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
|  |  | 外壁、卷帘门 | 擦净 | 白手套确认无尘 | 1次/月 |  |
| 2 | 输送装置 | 滚床、驱动装置 | 清洁、擦净 | 无污染、确保运输链机械性能良好 | 1次/周 |  |
|  |  | 驱动装置下平面 | 清洁 | 无污染 | 1次/周 |  |
| 3 | 电控部件 | 外壁、线盒 | 清洁 | 白手套确认无尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 电控部件下部 | 清洁 | 无污染 | 1次/周 |  |

3.5 辅房区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控室 | 室内设备 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 玻璃、窗台、地面 | 清洁、擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 墙壁及照明 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
| 2 | 空调机室 | 室内设备 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 玻璃、窗台、地面 | 清洁、擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/日 |  |
|  |  | 墙壁及照明 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
| 3 | 纯水室 | 室内设备 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 玻璃、窗台、地面 | 清洁、擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/日 |  |
|  |  | 墙壁及照明 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
| 4 | 冷冻机室 | 室内设备 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 玻璃、窗台、地面 | 清洁、擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 墙壁及照明 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
| 5 | RTO室及在线监测室 | 室内设备 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 玻璃、窗台、地面 | 清洁、擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
|  |  | 墙壁及照明 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |
| 6 | 其他辅房区 | 过道窗户、室内整体清洁 | 擦净 | 白手套确认无灰尘 | 1次/周 |  |

3.6 其他区域

| 序号 | 工位 | 清洁部位 | 清洁内容 | 质量要求 | 清洁频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑橇清理区 | 滑撬清洗间地面、地坑、设备、玻璃 | 漆渣清理 | 无积水、无灰尘、无漆渣 | 1次/日 |  |
|  |  | 滑橇、格栅、钢管、防静电胶皮、铁板 | 清理附着残漆 | 无残漆 | 1次/日 |  |
| 2 | 废气处理区 | 喷漆废气处理设备保洁 | 地坑漆渣 | 满足环保要求 | 1次/月 |  |
| 3 | 车间地面区 | 地面清洁、车间所有配电箱（柜）、消防设备 | 地面灰尘、污迹 | 无油、无灰、无垢 | 1次/日 |  |
| 4 | 输送滚床排空区 | 地面、输送链 | 灰尘、污迹 | 无油、无灰、无垢 | 1次/日 |  |
| 5 | 空撬返回区 | 地面、输送链 | 灰尘、污迹 | 无油、无灰、无垢 | 2次/周 |  |
| 6 | 移行机区 | 地面、输送链 | 灰尘、污迹 | 无油、无灰、无垢 | 1次/日 |  |

六、外包单位需配置的主要设备

外包单位需配备保洁所需的必要设备，下表中明细仅供参考，保证包括但不限于以下内容，以满足生产现场技术保洁服务为标准，明细见附表一：

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗地机 |  | 2 |
| 2 | 高压清洗设备及相应管路、水枪等 | 250bar | 1 |
| 3 | 工业吸尘器 | 1500W | 2 |
| 4 | 背式吸尘器 | 1500W | 2 |
| 5 | 管道疏通机 |  | 1 |
| 6 | 风速仪 |  | 1 |
| 7 | 有毒有害气体浓度检测仪 |  | 2 |
| 8 | 移动防爆照明设施 |  | 4 |

七、人员配置要求（建议）

保洁人员配置建议如下：

| 序号 | 人员 | 人数 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管 | 1 | 协调、调度现场工作。项目内安全系统的实施和监督。标准工作程序的建立、实施和不断更新。与客户保持开放、专业的交流。积极响应客户提出的各项要求，实施项目经理分派的各项任务，确保各项任务安全、高质量地完成。及时向项目经理反馈客户提出的各项要求。领班、员工的思想动态。协助处理涉内外纠纷、投诉，每日工作记录的填写及交接班工作。监控物料合理消耗，监督设备的维护、保养。负责编写相关工作文件，制定各类计划并实施 |
| 2 | 保洁人员 | 9 | 喷漆室，烘干炉，上下件，机运区域，辅房，生产线周边区域常规及深度清洁。车架面漆线区域清洁、全部工艺设备及辅助设施清洁；油漆脏点（含纤维）缺陷分析控制；空气过滤装置的更换；滑橇和格栅脱漆清理；漆雾捕集纸盒的更换；喷漆室的清理；提供技术保洁专用设备及耗材。前处理电泳线槽体清理、设备管路保洁、辅房清理，烘干室清理等。 |

八、验收

1.使用颗粒计数器测量清洁后（车间正压及工艺设备动态工况下）的颗粒情况（指关键区域）；

2.深度清洁执行完毕，由承包方有关专业人员进行自检，特定区域的检查方法将采用戴白手套擦拭一平方米表面，检查手套上是否明显变色来判定清洁效果；

3.有盖物体，允许情况下打开盖子进行清洁、检查，这些部分包括控制柜、门、电缆桥架等；

4.承包方专业人员检查之后方通知招标方有关人员进行检查、验收，双方联合检查验收将包括所有项目；

5．验收标准：

具体验收采用如下标准

| 序 号 | 内 容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前处理线 | AⅡ级 |
| 2 | 电泳 | AⅡ级 |
| 3 | 打磨室等辅助设备 | AⅡ级 |
| 4 | 辅助设备空调送风系统 | AⅡ级 |
| 5 | 烘干室 | AⅠ级 |
| 6 | 喷漆室空调送风系统 | AⅠ级 |
| 7 | 喷漆室及流平室 | AⅠ级 |
| 8 | 机械化输送线、升降机等 | AⅢ级 |

注：标准说明

| 等级 | 等级内容 | 检查方法及标准 |
| --- | --- | --- |
| AⅠ级 | - 指该区域（部位）清理频次高。 - 洁净度对涂装质量有直接影响。 - 3、清理频次为日清理或周清理。 | 1、清理后1小时内检查、戴白手套抚摸检查部位无灰、无油污（无交叉污染施工）。 2、清理后1小时内用激光粒子计数器检测，每2.83升（0.1cf）空气中的颗粒个数大于15μm小于1个，10~15μm小于1个，5~10μm为0~10个，1~5μm小于50000个。 3、动态情况下，检测前工艺空调通风两个小时以上。 |
| AⅡ级 | - 指该区域（部位）清理频次较高。 - 洁净度对车身质量有直接影响。 - 3、清理频次为日清理或周清理。 | 1、日常检查，戴白手套抚摸检查部位，1-2m2范围内无明显灰、油痕迹。 2、目视检查无灰尘、无油污。 |
| AⅢ级 | - 指该区域（部位）清理周期较长。 - 洁净度对车身质量影响较小。 - 3、清理频次为月清理或季清理。 | - 戴白手套抚摸抽查部位，0.5-1m2范围内无明显灰尘、油痕迹。 - 2、目视检查无灰尘、无油污。 |

九、现场服务要求

9.1 外包单位必须随生产安排保洁员进行保洁工作；

9.2 外包单位员工须自觉遵守商用车相关规章制度和行业规定；

8.3 外包单位进入车间现场的保洁人员，需经过商用车安全防火教育、保洁公司内部安全培训和业务培训方可上岗；

9.4 外包单位人员必须统一着装、穿戴好劳保用品，劳保用品配备需符合商用车安全规定；

9.5 外包单位项目负责人、现场主管、技术人员应具有授权书并交商用车存档，须有两年以上现场服务经验，外包单位须具备专业技术分析团队操作经验，拥有分析设备，能分析出产生缺陷污染源的本质，能提供24小时的异常响应解决问题的能力（须提供承诺）；

9.6 根据生产安排编制详细的保洁计划并确保计划完成：主要包括总的保洁计划和各专业的保洁计划。保洁计划既要最大限度地进行人力、设备（仪器、工具）的组合，对其优化使之具备科学性、先进性、合理性；

9.7 外包单位必须按照职责范围及达到的保洁标准进行清理，使用的各种易耗品、化学品、工具等要满足环保要求，清洁过程不能给商用车设备、仪器等造成损坏；对外包单位提供并在技术清洁过程中使用的所有化学品，外包单位需向商用车涂装车间提供化学品安全技术说明书(Safety Data Sheet,SDS)，传递化学品的名称、组分信息、理化参数、燃爆性能，毒性、环境危害，以及安全使用方式、存储条件、泄漏应急处理、运输法规等信息；

9.8 禁止使用任何含有硅酮成分的清理材料（含洗涤用品）、劳保用品、工具进入涂装车间；

9.9 涂装无尘车间对湿度要求严格，在保洁清洗时尽量避免湿洗，清洗时使用专业防静电清洗剂等中性清洁剂，严禁使用酸性或碱性清洁剂，避免对地面造成腐蚀与伤害；

9.10 外包单位提供保洁所需的各种易耗品、化学品和工具。维持现场环境所需的各类薄膜（塑料薄膜，保鲜膜，阻燃薄膜等）、粘尘垫、垃圾桶及垃圾袋、卫生纸、洗手液、装运废漆渣的专用器具和包装物、调漆间和喷漆室清洗用溶剂等必要物资由商用车提供；

9.11 外包单位需承担商用车要求的零星、应急保洁任务。

十、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。