招标公告

济南卡车制造公司电梯年度维保项目招标公告

项目名称及项目编号

- 项目名称：济南卡车制造公司电梯年度维保项目

- 项目编号：ZBGL2026040219

项目概况及招标形式

招标内容：

- 党家庄园区总装二部分装货运电梯维修，目前货运电梯如下：一层二层厅门立柱变形；一层厅门撞击变形；一层厅门门头变形；后轿壁变形；按钮使用磨损破损严重；厅门及轿门钢丝绳磨损严重；齿轮油已到更换周期；驱动变频器老化；运行故障率高，急需进行维修，更换轿门联动钢丝绳组、厅门左立柱、厅门右立柱、快开门左、快开门右、厅门门头总成、轿壁、厅门联动钢丝绳、开门电机、曳引机齿轮油、轿厢风扇、变频器等。

- 莱芜厂区车身一部涂装现场分部1台载货电梯、就餐中心2台乘用梯，倒班宿舍1#楼4台载人电梯，2#楼4台载人电梯。因货梯、乘用电梯属于特种设备，电梯的日常维护保养须依法取得许可的安装、改造、维修单位或电梯制造单位进行，需有相关资质的外委厂家进行年度维保，并负责电梯检验检测服务及结果应得到市场监管局及相关部门认可。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维保节点 | 层站 | 原制造商 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | OTIS SPAN 5000KG 0.5m/s | 台 | 1 | 2026.05.20--2027.05.20 | 3层3站3门 | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 莱芜厂区车身一部 |
| 2 | 乘用电梯 | SJ-Victor 800KG 1.75m/s | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 28层28站28门 | 速捷电梯有限公司 | 莱芜厂区倒班宿舍东楼 |
| 3 | 乘用电梯 | SJ-Victor 1000KG 1.75m/s | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 28层28站28门 | 速捷电梯有限公司 | 莱芜厂区倒班宿舍东楼 |
| 4 | 乘用电梯 | Schindler 5200 800KG 1.75m/s | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 17层 17 站 17 门 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 莱芜厂区倒班宿舍西楼 |
| 5 | 乘用电梯 | Schindler 5200 1000KG 1.75m/s | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 17 层 17 站 17 门 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 莱芜厂区倒班宿舍西楼 |
| 6 | 乘用电梯 | GeN2Comfort 630KG 1.0m/s | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 2层2站2门 | 奥的斯电梯（中国)有限公司 | 莱芜厂区就餐中心 |

- 备注：本次维保类型为大包（提供劳务和大多数电梯零部件），含电梯年检费用。

- 卡车公司（党家厂区）在用电梯2台（车身部涂一1台、总装二部1台）、车身部齿轮式升降机2台都为特种设备，电梯的日常维护保养须依法取得许可的安装、改造、维修单位或电梯制造单位进行，需有相关资质的外委厂家进行年度维保，并负责电梯检验检测服务及结果，应得到市场监管局及相关部门认可。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维保节点 | 层站 | 原制造商 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | FS8100 2000KG 0.5m/s | 台 | 1 | 2026.05.20--2027.05.20 | 2层2站2门 | 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 | 党家厂区总装二部 |
| 2 | 载货电梯 | HOPE-11G | 台 | 1 | 2026.05.20--2027.05.20 | 载重3T/3层 | 济南三菱电梯工程有限公司 | 党家厂区车身部 |
| 3 | 载货电梯（齿轮式升降机） | 非标 | 台 | 2 | 2026.05.20--2027.05.20 | 载重1.2T/3层 | 廊坊凯博建设机械科技有限公司 | 党家厂区车身部 |

- 备注：本次维保类型为大包（提供劳务和大多数电梯零部件），含电梯年检费用。

- 招标形式：公开招标

投标人资格要求

1、公司注册资本不少于300万元（人民币）；

2、公司需成立三年以上，或有相关工作经历和成功的工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

9、招标采购项目采用供应商直销模式进行采购，原则上不允许代理商投标

报名及招标文件的获取

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2026年 5 月 8 日中午15:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

应标时必须将厂家授权书做为附件上传，否则视为无效应标（后有附件）。

1）应标时间：2026年5月6日20时--2026年5月12日20时

2）投标时间：2026年5月12日20时--2026年5月19日20时

3）开标时间：2026年5月20日9：00	（时间暂定）

应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（设备动能部--济南卡车制造公司电梯年度维保项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

开标时间和地点

开标时间：2026年5月20日9:00(初定）

开标地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号济南卡车制造公司212会议室

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在 中国重汽官方网站上发布。

联系方式

联系地址：山东省济南市莱芜区口镇街道莱城大道777号济南卡车股份有限公司

招标联系人：张先坤   17861418031

技术联系人：张先坤   17861418031

其他说明

中国重汽e采通招标说明：

需要登录该网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

①下载浏览器：谷歌。

②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。