总装部F平台生产线工位送风改造技改项目

招标文件

项目编号：ZBGL2026050188

招 标 人：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

2026年5月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	10

第三部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：总装部F平台生产线工位送风改造技改项目

- 项目编号：ZBGL2026050188

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：重汽（重庆）轻型汽车有限公司根据生产经营需求，需完成总装部F平台生产线工位送风改造技改项目招标。本项目是利用原总装车间内3台空调机组及已安装完成的6条主风管上加装电动对开多叶调节阀、新增FV三条生产线主风管、岗位支风管及风口等满足岗位作业人员的舒适送风、局部温控及空气净化需求，改善作业环境、提升工作效率、保障人员健康,项目覆盖138个核心作业岗位，需搭建一套高效、节能、精准可控的岗位送风系统， 实现定点、定向、定量送风，同时兼顾系统稳定性、节能环保及后期运维便捷性。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

- 项目预算为人民币60万元（含税）。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

报名及投标招标事宜联系人：刘玄

电话：19942238709

邮箱：liuxuan@sinotruk.com

项目技术联系人：甘朝勇

电话：13983298715

邮箱：ganchaoyong@sinotruk.com

合格的投标人

- 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力。

- 投标方的注册资本不少于500万元人民币（或等值其他货币）

- 具有机电安装工程专业承包三级及以上资质。

- 投标人应有足够的从事本项目的专业人员队伍，具有较完备的售后服务体系。

- 投标方信誉良好，无违法违规等不良行为，近三年内无违法及重大违规记录，未受到过相关行政部门的处罚；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。

- 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- 没有被中国重汽集团列入黑名单。

- 法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

- 不接受联合体投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年5月20日；

- 投标报名

- 应标截止时间：2026年5月28日17:00:00（北京时间）；

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件7）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标，请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2026年5月29日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

- 获取时间：2026年5月29日17:00前；

- 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》、《投标文件（技术标）》文件组成，共计3个文件。

- 资质文件

- 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；

- 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表；应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

- 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

- 机电安装工程专业承包三级及以上资质证明文件；

- 保密承诺函（附件2，需加盖章）；

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标

- 开标一览表（附件3）；

- 投标函（附件4）；

- 招标条款偏离表（附件5）；

- 投标保证金退还说明（附件6）。

- 技术标：技术标方案，PPT格式，需述标讲解。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递包含资质标书（盖章扫描版）、商务标书（盖章扫描版）、技术标书（PPT版），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2026年6月4日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 投标保证金的金额：人民币10000元

单位名称：重汽（重庆）轻型汽车有限公司

收款账号：8112501012801267437

开户行名称：中信银行济南舜耕支行

开户行行号：302451037264

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 保证金缴纳截止时间：2026年6月3日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

- 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

- 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

- 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

- 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

- 开标时间：2026年6月4日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 开标地点：钉钉会议及e采通系统 ，若有变动另行通知。

- 开标方式：线上开标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标方法：合理最低价中标法。

- 技术标：按以下标准评议，投标人对技术标进行讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节入围后。高于80分（含）的投标人入围商务标。

| 序号 | 满分 | 评估内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 施工方案 | - 整体方案完整可行，含高空作业、动火作业、交叉作业等施工组织、验收移交全过程。（针对性强，编制完整得25-30分） - 方案较完整，流程基本清晰、满足需求（得11-24分） - 方案简单、缺失关键环节，针对性一般（得1-10分） - 未提供者（得0分） |
| 2 | 30 | 技术与质量保障措施 | - 质量标准明确、工艺规范、材料管控、验收节点清晰，措施可靠（得25-30分） - 质量措施较为完善，基本满足要求（得18-24分） - 措施简单，质量控制不足（得1-17分） - 无措施（得0分） |
| 3 | 20 | 安全文明与环保措施 | - 安全制度、现场防护、动火/高空/用电规范、文明施工、降噪防尘齐全（得13-20分） - 措施齐全、基本满足要求（8-12分） - 措施缺失较多，存在风险（得1-7分） - 无措施（得0分） |
| 4 | 10 | 人员与资源配置 | - 项目负责人、特种作业人员等持证齐全，固定班组、工具设备、备品备件充足（得8-10分） - 人员设备基本满足，无明显短板（得4-7分） - 配置不足、难以保障响应（得1-3分） - 未提供（得0分） |
| 5 | 5 | 响应与售后服务 | - 响应时间≤30分钟、到场≤12小时，急修限时完成，回访保修完善（得4-5分） - 响应及时，售后基本满足要求（得2-3分） - 响应慢、承诺不明确（得1分） - 未提供（得0分） |
| 6 | 5 | 重难点应对与预案 | - 识别现场难点，夜间施工、交叉作业等预案（得4-5分） - 有简单预案（得1-3分） - 未提供（得0分） |
| 合计 | 100 |  |  |

- 商务标：选取商务谈判后《附件3-开标一览表》合计总价（未税）最低的投标人，为本项目中标人。本次招标本着公平、公正、公开的原则，以合理最低价中标法确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标文件中第四部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件7）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 技术标评审：投标人对技术标进行述标讲解，招标专家组对投标人进行技术评分，技术评分低于80分的投标人淘汰离场，不能进入商务标环节。

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；每一轮商谈报价原则上不得高于上一轮报价。

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制。

- 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

- 中标人需完全接受《附件9：固定资产投资项目重要技术要求偏差索赔细则》签入双方合同。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

- 付款节点：

- 预付款：商务合同签订后，支付合同暂定价的30%。

- 验收款：项目施工调试完成、完成工程竣工资料移交、竣工结算申报并通过招标人验收合格后，支付至暂定价的80%，

- 审计结算：按照国家相关法律法规及行业规定，完成审计结算经双方签字认可后，支付至审定金额的 97%。

- 质保金：合同审计结算金额的3%作为本项目质保金。壹年质保期满，完成保修责任后无息返还。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- 以上付款均在收到合格增值税专用发票挂账后次月付款。

- 付款方式及节点不允许偏离。

- 工程结算审计:

- 工程竣工验收后30日内，中标人按招标人要求编制竣工资料及竣工结算资料移交给招标人审核，结算资料由招标人委托造价咨询单位审计或自行审计，审计费用由中标人承担支付。

- 综合审减率超出10%的，按超出部分的1%承担考核费用；

- 分部分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的0.5%承担考核费用，分项审减率50%以上的按超出30%部分的1%承担考核费用；

- 按上述考核规则，当考核金额不超过1000元时，按1000元承担考核费用，当考核金额大于1000元时，按实际考核金额承担考核费用。

- 中标人编制审计结算资料时需签署《附件11-项目结算审计报审承诺书》

本次招标最终解释权归重汽（重庆）轻型汽车有限公司。

第二部分　技术标书

总装部F平台生产线工位送风改造技改项目技术要求

- 项目概要

1.1.项目名称：总装部F平台生产线工位送风改造技改项目

1.2.项目地点：重汽（重庆)轻型汽车有限公司总装车间内

1.3.项目背景：本项目是利用原总装车间内3台空调机组及已安装完成的6条主风管上加装电动对开多叶调节阀、新增FV三条生产线主风管、岗位支风管及风口等满足岗位作业人员的舒适送风、局部温控及空气净化需求，改善作业环境、提升工作效率、保障人员健康,项目覆盖138个核心作业岗位，需搭建一套高效、节能、精准可控的岗位送风系统， 实现定点、定向、定量送风，同时兼顾系统稳定性、节能环保及后期运维便捷性。

- 改造方案

总装车间原有三台空调风机供U平台生产线夏季制冷，两台75KW一台55KW，主送风管道经F平台产线上空将冷风输送至U平台工位空调，为保证F平台产线夏季制冷效果，拟在F平台上空主送风管道上开口增加风道将冷风输送至F平台生产线，并安装闸阀可根据产线使用情况选择送风方向。调整后供风方案如下图：

- 项目改造内容

| 序号 | 项目 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸阀安装/电控 | 在原有5条送风管道的基础上（有1条不动）安装开闭电动闸阀，可选择送风方向。 |
| 2 | 风管开口 | 在原有空调主送风风管指定位置进行开孔、加固 |
| 3 | 安装岗位送风支架 | 岗位送风管道支架制作安装、固定加固改造，规范管道走向、支吊架间距、防腐防锈处理，消除管道下垂、松动、脱落隐患，保证送风管道安装牢固、运行稳定、布局整齐合规。 |
| 4 | 安装主送风管道及岗位送风管道 | 根据车间作业区域铺设送风管路，完成风管连接密封、支架防腐防锈、整体调试运行。 |

- 项目施工周期

由于施工为空中作业，为避免对地面车辆的损坏，需清空F平台产线在制车辆。结合我司生产情况，拟将施工工期分为三期，首期安排在七月有5天以上连续不生产时。第二期和第三期将根据生产计划安排，再具体调整实施：

| 方案设计、非标制作、外购材料采购 | 15天 |
| --- | --- |
| 第一期工程：安装阀门、开风口，将风引入F平台上空 | 7天 |
| 第二期工程：安装主送风管道及支架 | 10天 |
| 第三期工程：安装工位风管及风口 | 10天 |

- 技术要求

5.1.产线主风管及新增竖向立管采用镀锌板制作，厚度为 1.2mm ，表面光滑，无裂缝、砂眼等缺陷，具备良好的耐腐蚀性和密封性。

5.2.产线支风管采用镀锌板制作，厚度为 1.0mm ，表面光滑，无裂缝、砂眼等缺陷，具备良好的耐腐蚀性和密封性。

5.3.岗位支风管采用镀锌板制作，厚度为 0.75mm ，表面光滑，无裂缝、砂眼等缺陷，具备良好的耐腐蚀性和密封性。

5.4.原主风管及新增竖向主管上安装电动对开多叶调节阀，实现风向可随意调整转换，安装位置和结构设计应考虑后期维修、更换的便捷性。

5.5.所有新增风管采用B1级橡塑保温，接口平整密封严实；

5.6.岗位支风管安装250*250对开多叶调节阀，保障每个岗位风量实现可调节。

5.7.岗位风口采用400*400双层百叶ABS风口；

5.8.各风管支架采用镀锌矩管（40*40*3）制作，布局合理，固定牢固，焊点除锈后整体涂刷白色防腐油漆；

6.施工要求

6.1施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受招标人的检查。

6.2施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

6.3施工过程中的水、电、气等能源均由招标人免费提供。

6.4对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由招标人认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)招标人可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经招标人确认其性能无差异或更为优越者除外。

6.5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过招标人同意，要以设计修改通知单为依据。

6.6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，招标人组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

6.7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告招标人，并按商定的处理方案实施。

6.8.如果施工方不能满足质量要求而被招标人责令停工超过三次，招标人有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

7.安全要求

7.1.施工方必须与发包人签订《相关方EHS协议（A类）》，并按要求执行；

7.2.施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

7.3.施工方要遵守招标人单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

7.4.施工单位在施工前必须到招标人有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

7.5.工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

7.6.施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7.7.施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7.8.施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

7.9.施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

7.10.电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照招标人相关规定办理审批手续。

7.11.电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

7.12.高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

7.13.施工方应做好对现有生产设备的防护工作，现场没有防护条件的应

做到规范操作，避免零部件、工具等掉落或碰撞生产设备，施工造成备损失的，全额赔偿相应损失。

8.验收要求

8.1.本项目只设定终验收，中标人设备安装调试完毕后实施自检，自检合格后发出书面验收申请，并提交验收资料（包括但不限于外购设备合格证、操作手册，设备图纸等）后，招标人组织验收。

8.2.若使用期间设备出现系统不能运行，风管开裂、塌陷、掉落，各支管间出现通风不畅等问题，自整改完成日起延后1个月验收。

9.质保及售后服务

9.1.合同范围内的设备设施等均属质保范围，质保期为12个月，从签署终验收报告之日起开始计算；

9.2.质保期内的任何质量问题，中标人必须及时负责修复，所有非招标人原因造成的设备损坏，中标人承担一切费用（维修及停产损失）；在质保期外，中标人应确保维修备件的供应，并在24小时之内提供技术援助。

第三部分　投标文件附件

附件目录

- 附件1 法定代表人授权委托书

- 附件2 保密承诺函

- 附件3 开标一览表

- 附件4 投标函

- 附件5 招标条款偏离表

- 附件6  投标保证金退还说明

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

- 附件9 固定资产投资项目重要技术要求偏差索赔细则

- 附件10 改造方案设计图（应标审核通过后发送）

- 附件11-项目结算审计报审承诺书

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  总装部F平台生产线工位送风改造技改项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：总装部F平台生产线工位送风改造技改项目

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

根据贵方总装部F平台生产线工位送风改造技改项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

      - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

      - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

      - 本投标有效期自开标日起90个日历日。

      - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

      - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

      - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 招标条款偏离表

招标条款偏离表

| 总装部F平台生产线工位送风改造技改项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件6  投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我公司参与贵公司组织的                 项目 投标的有关活动，并于   年    月    日缴纳了投标保证金         元（大写：                 ）。本次投标结束后，请将投标保证金退回我公司以下账号。

公司名称：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

银行帐号：

开户行联行号：

特此说明！

申请人：（ 公司全称、盖章 ）

申请日期：     年    月   日

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 /工艺设备 / 工艺设备”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

附件9

固定资产投资项目重要技术要求偏差索赔细则

为规范固定资产项目实施过程中，因供方原因导致非标设备、产线各项重要技术指标出现偏差，导致项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，按以下核算公式处理索赔扣款，双方共同遵守。

一、产能节拍偏差

1.1基准值：

产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。

1.2节拍偏差率核算公式：

节拍偏差率 =（实际节拍-约定节拍）÷ 约定节拍 × 100%

1.3扣款规则：

- 节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；

- 节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；

- 节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；需方有权全部或部分不予验收付款，需方视情况选择解除合同或继续执行合同；

- 节拍偏差率＞30%：属根本违约，需方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。

当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。

二、 自动化率偏差（如有）

2.1基准值：

自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。

2.2自动化率偏差核算公式：

自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率

2.3扣款规则：

- 自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；

- 【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；

- 自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，需方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按需方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②需方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。

三、功能及性能偏差

3.1核心功能 / 主要参数不达标（根本违约）

设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为供方根本违约。

需方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，供方应在需方通知后 7 个工作日内全额退还需方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时供方应按合同总金额的20% 向需方支付违约金，违约金不足以弥补需方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，供方应就差额部分另行足额赔偿。

对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经需方认定不影响产品、产线使用的，需方可选择让步接收，供方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对需方让步接收的补偿。

3.2辅助指标 / 配置不符（非根本违约）

设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，供方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由供方自行承担；若供方无法整改到位，双方应在 30 个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。需方有权全部或部分不予验收及付款。

四、交付期偏差

交付期偏差指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。

扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的10‰作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因供方原因设备未能通过最终验收，需方有权就供方违约而解除合同，且供方仍须支付上述违约金，返还需方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给需方造成的一切损失。

五、考核与执行流程

5.1供方同意，在需方就索赔扣款及违约金通知供方后，需方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，供方应就剩余部分另行向需方支付。

5.2 针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。

六、附则

本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力，关于产能节拍偏差、自动化率偏差、功能及性能偏差、延期的索赔扣款及违约金的规定，如有不一致之处，以本细则为准。

附件11

项目结算审计报审承诺书

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

我单位已收到贵单位关于（项目名称）项目的《项目结算审计须知》，对贵单位及贵集团[即贵单位所属的中国重型汽车集团有限公司]审计部（以下可合称“贵单位”）的项目审计程序、报审资料要求及审计过程配合要求均已知悉。我单位承诺已按照《项目结算审计须知》要求整理完毕报审资料，提报资料真实、准确、完整，审计过程中不再主动补充漏报结算及相关资料，并将按照要求配合审计，按时到场，及时反馈意见，不以任何理由拖延审计工作；如贵单位提出需要补充资料，我单位承诺按照贵单位要求及时提供相关资料；如我单位确需补充漏报结算或资料须经贵单位同意，出现以下情况，除按照合同正常支付审计费外，同意按以下标准承担考核费用：

- 工程项目结算报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，我单位均按超出部分的1%承担考核费用。

- 分部及分项清单单项审定金额与报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，我单位按超出30%部分的0.5%承担考核费用；分项审减率50%以上的，我单位按超出30%部分的1%承担考核费用。

- 除贵单位审计部或委托审计机构要求补充的资料外，我单位初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%承担考核费用。

- 按上述考核规则，当考核金额不超过1000元时，我单位按1000元承担考核费用；当考核金额大于1000元时，我单位按实际考核金额承担考核费用。

如因我单位提供竣工图纸或竣工结算资料有错误，导致审计工程师重复计算或未按期完成审计工作，我单位愿意承担由此引起的责任及相关审计费用。

本承诺书签字人已获我单位授权，该签字人可全权代表我单位签署该承诺书。

特此承诺！

授权代表：

年    月     日

（加盖公章）