建筑消防设施及电气消防安全检测

招标项目

招标文件

项目编号：_ZBGL2026100137__

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2026年10月

目     录

招标公告（适用于公开招标）	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

_建筑消防设施及电气消防安全检测项目_招标公告

项目名称及项目编号

项目名称：建筑消防设施及电气消防安全检测项目

项目编号：ZBGL2026100137

项目概况及招标形式

- 招标内容：

- 根据《中华人民共和国消防法》、《浙江省实施（消防法）办法》和《消防监督检查规定》的有关规定：“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查”。建筑、电气消防检测项目依据GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》、GB50016-2006《建筑设计防火规范》实施，并出具检测报告。

招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 注册资金不少于300万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目（不接受）联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

报名及招标文件的获取

- 1、凡有意参加投标者，请于【2026】年【10】月【25】下午【16:30】前将相关资料的原件扫描件以pdf格式发送至邮箱38529412@qq.com，并电话联系查收。

- 邮件名格式为：杭发公司建筑消防设施及电气消防安全检测项目—***公司（五个字以内公司简称）—报名资料。

- 注：同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

- 2、投标人需提供如下材料（扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核）：

- 1）附件中的投标函、授权书，同时提供投标人资格要求的复印件及证明材料（加盖公章）；

- 2）营业执照和消防技术服务资质证书；

- 3）同类项目业绩汇总表（格式见附件）；

- 4）国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录的证明。

- 3、招标文件采取电子版文件，通过电子邮箱方式发送。

- 4、投标文件的递交

- 1 ）投标文件递交的截止时间详见招标文件。

- 2 ）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的递交

- 1 ）投标文件递交的截止时间详见招标文件。

- 2 ）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间和地点

- 2026年11月10日13点00分（若有变动另行通知）。

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在中国重汽官网发布上发布。

联系方式

- 联系人：汪先生

- 联系电话：15868813004

- 邮    箱：38529412@qq.com

2026年10月19日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：建筑消防设施及电气消防安全检测项目

- 项目编号：ZBGL2026100137

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：根据《中华人民共和国消防法》、《浙江省实施（消防法）办法》和《消防监督检查规定》的有关规定：“对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查”。建筑、电气消防检测项目依据GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》、GB50016-2006《建筑设计防火规范》实施，并出具检测报告。检测内容有：消防供配电装置、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防火门、防火卷帘、电梯的消防功能、火灾应急广播、火灾应急照明疏散指示标志、消防专用电话、供配电装置、室内低压配电线路、低压用电设备、接地和等电位联结等。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

地址：萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号

联系人：汪先生

电话：15868813004

邮箱：38529412@qq.com

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 注册资金不少于300万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目（不接受）联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年10月19日

- 招标文件领取方式、地点及领取截止时间

- 答疑时间：2026年10月25日前

- 方式：书面或传真形式，电话答疑不受理。

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年10月25日前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：注册重汽e采通账号进行项目报名和应标，注册账号网址为：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）

- 应标截止时间：2026年11月05日以前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。“应标”所上传资料：

（1）企业资质：营业执照、消防检测服务资质；

（2）企业简介：PDF版企业简介；

（3）企业业绩：相关业绩合同；

（4）其他：投标报名表

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 技术性能、参数的描述；

- 备品备件工具材料明细表；

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 备配件目录价格及折扣报价表

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  13.3204 万元（含 6  %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：重汽E采通上递交投标文件

- 投标文件递交截止时间：2026年11月09日13:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 5000 元

- 开户名称：  工行半道红支行

- 开户银行：  中国工商银行

- 银行帐号： 1202051439900007785

- 开户行联号：  102331005147

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2026年11月09日13：00前（同应标截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2026年11月09日13点00分（若有变动另行通知）。

- 开标地点：重汽e采通

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

- 本项目合理最低价中标，无技术标评分。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

(14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：合同签订后20个日历日

- 交货地点：杭发公司内

- 交货方式：提供符合法规要求的检测报告

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 5.付款节点：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。

质保金：无

本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。

第二部分　技术标书

一、项目名称

中国重汽集团杭州发动机有限公司建筑、电气消防检测项目

二、项目概述

中国重汽集团杭州发动机有限公司位于萧山经济技术开发区红泰六路699号，占地面积约690 亩，具有年产发动机20万台的能力。项目于2008 年全面建成投产，厂房、配套设施等建筑面积约 27.67 万平方米。建有铸件毛坯生产、机械加工、发动机装配生产线（建筑面积明细表见）。现有火灾报警控制器（联动型）主机2 台；二氧化碳气体灭火系统 2 套；七氟丙烷气体灭火系统7套；10KV配电系统七氟丙烷探火管灭火装置58套；110KV变电站泡沫灭火系统1套；危险化学品仓库高压细水雾灭火系统 1 套；厨房自动灭火装置3套；集电集控智能疏散指示灯控制系统1套；室外消火栓约 59处；室内消火栓500余套；疏散指示牌 1000余块，应急照明灯1000余只等设施。目前此项目消防设备设施全部完成消防验收，按法规要求对公司火灾自动报警系统、消防给水灭火系统等消防设施的功能性检测，并出具检测报告。

建筑面积明细表

| 序号 | 名称 | 结构类型 | 使用性质 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联合厂房(一) | 钢、混合 | 车间 | 82277 |
|  | 装备车间 | 钢、混合 | 车间 | 11050 |
|  | 批试车间 | 钢、混合 | 车间 | 8830 |
|  | 倒班宿舍（一） | 框架 | 辅助 | 6168 |
|  | 倒班宿舍（二） | 框架 | 辅助 | 6168 |
|  | 蓝领驿站（二） | 混合 | 辅助 | 455 |
|  | 蓝领驿站（一） | 混合 | 辅助 | 233 |
|  | 消防水泵房 | 混合 | 辅助 | 64 |
|  | 空压站 | 混合 | 辅助 | 909 |
|  | 110KV变电站 | 钢混框架 | 辅助 | 1361 |
|  | 综合仓库及检测中心 | 钢、混合 | 辅助 | 15239 |
|  | 制冷站 | 钢 | 车间 | 248 |
|  | 食堂 | 框架 | 辅助 | 3896 |
|  | 毛坯库 | 钢 | 车间 | 3949 |
|  | 污水处理站 | 混合 | 车间 | 323 |
|  | 办公楼 | 框架 | 办公 | 5148 |
|  | 一号清理车间 | 排架 | 车间 | 13109 |
|  | 二号清理车间 | 排架 | 车间 | 8045 |
|  | 联合厂房(二） | 排架 | 车间 | 37300 |
|  | 炉料库 | 排架 | 车间 | 2279 |
|  | 金属炉料库 | 排架 | 车间 | 2367 |
|  | 机模修车间 | 钢、混合 | 车间 | 3051 |
|  | 综合楼 | 钢混框架 | 办公 | 4056 |
|  | 职工更衣室（浴室） | 钢混框架 | 辅助 | 2382 |
|  | 大门及门卫 | 砖混 | 辅助 | 23 |
|  | 地磅及磅房 | 砖混 | 辅助 | 16 |
|  | 110亩一号车间 | 钢结构 | 车间 | 11624 |
|  | 110亩二号车间 | 钢结构 | 车间 | 9892 |
|  | 110亩三号车间 | 钢结构 | 车间 | 14711 |
|  | 污水处理站设备车间 | 钢结构 | 辅助 | 600 |
|  | 油化库(一) | 砖混 | 辅助 | 716 |
|  | 油化库(二) | 钢结构、砖混 | 辅助 | 474 |
|  | 废料大棚 | 钢结构 | 辅助 | 118 |
|  | 水泵房 | 砖混 | 辅助 | 34 |
|  | 西厂区 | 框架、砖混 | 车间 | 11858 |
|  | 试验车间、综合楼 | 框架、砖混 | 办公+辅助 | 7523 |
|  | 联合站房 | 框架、砖混 | 辅助 | 164 |
|  | 传达室、水泵房及大门 | 钢筋混凝土 | 辅助 | 64 |

三 服务期限

合同签订当年

四 检测范围及要求

对公司现有建筑消防设施和电气线路按消防法规定检测规程要求分别进行建筑、电气消防安全检测，对于存在的故障，问题提出整改意见，复检合格后出具满足消防部门要求的《建筑消防设施检测报告》和《建筑电气安全检测报告》。

五 检测范围及要求

1. 进行一次全面综合性建筑消防设施安全检测，并出具检测报告；

2. 进行一次全面综合性电气消防安全检测，并出具检测报告；

3. 检测机构需具备消防技术服务机构从业条件，并在全国消防技术服务机构管理系统备案；

4. 项目负责人须为注册消防工程师，检测人员需持消防设施操作员资格，且需实名制执业；

5. 按GB/T 44481-2024逐项检测，A类项目（关键功能）必须100%检测；

6. 报告需加盖公章及检验检测专用章；

7. 技术负责人终审后签发，报告需上传至全国消防技术服务管理系统备案‌‌；

8. 参照《消防技术服务质量通用要求》团体标准，明确服务要素及评价指标‌‌，确保检测报告的科学性与公信力‌。

注：如甲方另有单独针对公司合理的服务要求需补充，甲方可单独在合同签订时补充，中标单位须配合，各投标单位在投标时需充分考虑此方面情况。

第三部分　合同主要条款

委 托 方（甲方）：中国重汽集团杭州发动机有限公司

受委托方（乙方）：

为了提高建筑消防设施和建筑电气的施工安装质量，确保其正常运行，根据《消防法》和《浙江省实施（消防法）办法》的有关规定，甲乙双方就中国重汽集团杭州发动机有限公司（含杭发本部、30亩西厂区、110亩厂区、高新六路9.5亩）消防安全检测事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方对中国重汽集团杭州发动机有限公司（含杭发本部、30亩西厂区、110亩厂区、高新六路9.5亩）内设置的建筑消防设施和建筑电气进行消防安全技术检查测试。

二、甲方委托乙方检测的内容有：

| 检测项目 | √1、消防供配电装置 √2、火灾自动报警系统 √3、高压细水雾灭火系统 √4、消火栓给水系统 √5、防排烟系统 √6、气体灭火系统 √7、泡沫灭火系统 √8、防火门 √9、防火卷帘 √10、电梯的消防功能 √11、火灾应急广播 √12、火灾应急照明疏散指示标志 √13、消防专用电话 √14、供配电装置 √15、室内低压配电线路 √16、低压用电设备 √17、接地和等电位联结 □其他 | 检 测 依 据 | 《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 (2005年版)GB50045-1995 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998 《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007 《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005年版)GB50084-2001 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219－1995 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010年局部修订)GB50193-1993 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994 《低压配电设计规范》GB50054-1995 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程盘.柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-1992 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 《建筑物电气装置第7部分、第703节》GB16895.14-2010 《建筑工程消防验收规范》DB 33/1067—2013 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“□”内打“√”者为本次委托检测项目。

三、各方权责：

1、甲方权责：

1.1 甲方委派      为本项目负责人（职务： 项目负责人 ，联系电话：                   ）。

1.2 甲方应对乙方针对本项目进行技术交底和安全培训。

1.3 甲方应为乙方提供本项目检测所需的相应配合。

1.4 甲方有权随时检查乙方派出人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

1.5 甲方应及时组织各项验收工作，并按时支付合同款。

2、乙方权责：

2.1乙方应提供本项目相关人员的真实信息；其中项目负责人未经甲方书面同意不得更换。

2.2 乙方应严格按照甲方书面确定的检测方案进行检测，确保检测质量及人员安全。检测质量不达标或安全措施不到位而造成的一切人身、财产损失，由乙方承担。

2.3 乙方进入甲方场地作业的，必须严格遵守甲方的规章制度。

2.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转包/分包本项目内容；否则，甲方有权解除本合同。

四、违约责任

1.逾期竣工的，每延误 7 天，乙方应向甲方支付相当于合同总价0.5% 的违约金（甲方可选择在尚未支付的合同款中直接扣除）。若该违约金累计达到合同总价的10% 时，则甲方有权解除本合同，乙方应当同时承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.经验收未达到合同约定的工程量清单中检测范围的，乙方应当予以返工至达到约定标准，并承担因返工造成延误工期的违约责任和赔偿责任。经甲方验收累计二次未到达约定验收标准的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.甲方根据本合同及其附件的约定行使合同解除权的，乙方除应当赔偿甲方（和/或第三方）的实际损失外，还应当按照合同价款的 20% 计向甲方支付违约金。

五、合同签订后乙方即组织检测人员进场熟悉情况，并免费为甲方提供消防上的技术咨询。根据甲方安排的时间及时安排检测，检测过程中如有问题及时用书面的形式出具检测整改意见，并且协助甲方完成整改。

六、合同双方应主动配合，甲方应为检测提供方便，委派熟悉消防系统及电气系统情况的人员协助检测；乙方应严格按国家有关消防技术规范要求按照甲方安排的时间及时进行检测，做到公正、科学、正确，并在检测完成后三个工作日内出具《建筑消防设施检测报告》和《建筑电气消防安全检测报告》。2026年检测需在   月   日前完成。

七、本合同有效期限为    年   月   日至     年   月   日，本委托合同含税总价为人民币                                ，（不含税

元，税率   %）。乙方出具合法的《建筑消防设施检测报告》、《建筑电气消防安全检测报告》交甲方后，开具（  %）增值税专用发票交甲方入账后次月付款，付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应调整。因乙方发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其他相关损失。

八、本合同一式 四 份，甲方 两 份，乙方 两 份，经双方单位盖章，负责人签字后生效。

九、本合同自签订之日起生效。

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭发公司本部 | 220885 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 110亩物流仓库 | 36227 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 30亩西厂区 | 11857 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 研发中心 | 7751 | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 不含税金额 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 价税合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大写 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日