中国重汽集团济南动力有限公司

温度压力流体测试套件

招标项目

附：技术协议书

设备采购合同

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2020年3月

第一部分  招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司温度压力流体测试套件招标项目

二、招标内容及形式

1、温度压力流体测试套件

2、招标形式-Ⅱ类公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

三、交货及付款

1、交货期：交货期为合同签订后90个日历日。

2、交货地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦。

3、交货方式：交钥匙方式。

4、付款方式（银行电子承兑汇票）：

（1）设备全部到齐，经现场安装调试验收合格交付使用后，卖方提交金额为合同价款90%的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后20个工作日内支付。

A：金额为该合同设备价格100%的增值税专用发票（含复印件二份），具体开票信息详见发票信息表，根据表中所列分别开具增值税发票。

B：该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份。

(2)合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满一年后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

四、投标说明

1、投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册实收资金不少于 100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）拟投标人应提供生产厂家对本项目的授权书原件，加盖生产厂家公章。

（3）拟投标人应提供三证合一的供营业执照副本原件。

（4）拟投标人应提供法定代表人资格证明文件。

（5）拟投标人在工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统（山东）》中查询不存在不良记录。

（6）拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的。

（7）拟投标人经审计的近两年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常。

（8）拟投标人应提供近两年的销售业绩清单（包括用户、合同或验收报告等信息）。

（9）供应商必须在中国有良好的售后服务支持，制造商必须在国内设有代表处和售后服务中心，并出具证明文件。

* 注：投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为废标。

2、报价

（1）本次招投标为公开招标，投标报价及保修政策应一次性报定，投标人自行勘察现场，进行合理报价。报价应投标总报价应包括温度压力流体测试套件的设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险、以及其它不可预见等全部费用。

（2）所有设备的报价货币单位为：元（分别报含税价和未含税价）。

3、设备要求

（1）投标设备技术参数和总体要求按《技术协议书》执行；

（2）设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

（3）设备包装按国家或部颁标准执行；

（4）设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

（5）投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料。

4、投标文件资料

（1）投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

（2）投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

（3）投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在标书中列示说明。

5、包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术协议书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

6、投标人要求买方提供何种配合，需在标书中说明。

7、凡对本次招标提出的询问，均以招标方的书面答复为准。

五、议程安排

1、发标时间：2020年3月13日（周五）

2、答疑时间：截止至2020年3月16日（周一）下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及传真（电话不受理）

联 系 人：孔鹏

电     话： 0531-58066818

3、投标报名截止时间：2020年4月4（周六）上午11点前，逾期不受理。

报名方式：书面及传真（电话不受理）

联 系 人：孔鹏

电     话： 0531-58066818

4、开标时间：2020年4月7日（周二）上午 9：30，若有变动另行通知。

5、现场资质审验

详见 《投标条件》

投标地点： 重汽科技大厦5楼会议室507室，若有变动另行通知。

地    址： 济南市高新区华奥路777号

电    话： 0531-58066818

六、评标

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。

2、评分标准

本次招标评价分四个方面，总赋分为100分。投标报价30分，产品技术35分、售后服务25分、现场答疑10分；有不良记录，予以扣分；严重的，视为否决项。

| 评审项目 | 评定内容 | 最大分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格最低者赋30分，价格最高者赋0分。如与最低价差幅≤10%的，根据排序在25-29分之间赋分，如与最低价差幅＞10%，且≤20%的，根据排序在20-24分之间赋分，如与最低价差幅＞20%，且≤30%的，根据排序在15-19分之间赋分，其它的在1-10分之间赋分。 | 30 |
| 产品技术 | 投标文件中技术参数符合招标文件的要求，详细考察其功能与项目需求的吻合性 | 10 |
|  | 对各个功能模块实现方案的全面、准确的描述 | 10 |
|  | 关键部件清单（含不限于部件名称、数量、厂家等信息） | 10 |
|  | 安装与调试方案合理、完善、切实可行 | 5 |
| 售后服务/资质 | 有完整的售后服务体系，提供完备的本地化服务支持，承诺到现场响应时间 | 5 |
|  | 投标人提供相应完善的培训计划、合理的供货方式 | 10 |
|  | 对服务的方式、现场的支持、服务的费用、服务等级等因素综合评价 | 5 |
|  | 通过特定认证，提供认证证书 | 5 |
| 现场答疑 | 投标文件包含招标文件要求的全部内容，得5分；未满足全部要求的，缺少一项，扣1分；没有缺项但内容不完善的，一项扣0.5分，最低0分 | 5 |
|  | 投标人代表对方案及技术优势，回答评标专家现场提问。 | 5 |

特殊情况下，如果价格过高或过低，专家组可要求投标人做出说明或提供相应证明材料，以判定投标价格的合理性,给予赋分。

七、合同签订

1、招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

2、中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

3、在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

八、废标及终止招标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（8）法律、法规规定的其他情况。

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标人都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

九、投标文件格式

详见附件格式1—6。

十、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团济南动力有限公司。

附件（投标文件格式）

附件格式1

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标项目的投标邀请，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式3份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的设备投标总价为（注明币种和数量）    ，即（中文文字描述）                                 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自投标截止之日起30个日历日内有效。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人代表签字：                 职务：                 日期：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件格式2

投标文件主要内容

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：        职务：                 日期： 年  月  日

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件格式3

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

开标一览表

| 序号 | 设备 名称 | 主要 规格参数 | 数量 单位 | 原产地及 制造厂名 | 合计 单项价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：含税: 不含税: |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表“序号”栏应根据该设备分项的序号填写。

2.投标总价为各投标设备的合计单项价之和。

3.本表用于开标宣读用，请单独封存。

附件格式4

设备技术性能、参数的描述

投标人对投标设备的设备技术性能、参数的详细描述应至少包括以下内容：

1.设备主要技术性能、规格、参数的描述（主要部件的材质、规格、产地也需说明）。

2.招标文件技术规范书要求提报、说明的内容。

注：

1、投标人应根据上述内容、要求自行编制。

2、投标设备的主要技术性能、参数及本标书技术规范书要求抄报的内容如在“附件格式3”中完全说明，则可不必填写本附件。

附件格式5

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件格式6

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 型号 | 偏离 | 设备 型号 | 偏离 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：即使投标人在《技术性能、参数的详细描述》中进行了描述，也要提报该表，无该表则被视为“无偏离”。如无偏离注明“无”字。

第二部分  技术协议书

# 第一章  采购货物概况

## 第一节  使用环境

一、项目名称：             温度压力流体测试套件

二、建设地点：   中国重汽集团济南动力有限公司（单位）

三、存放地点：        济南市高新区华奥路777号

四、工作制度：全年工作 260 天、 一 班制、设备年时基数 300 小时

五、使用地点区域自然环境：

1、海拔高度：4000m以下

2、环境温度：极端最低温度-50℃、极端最高温度50℃。

3、相对湿度：最大95%、最小15%。

## 第二节  采购货物概况

一、货物名称：温度压力流体测试套件（详见下表）

二、货物数量： 壹套

三、分投分中：不允许

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 便携式数据采集主机 | / | 台 | 1 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 通用数据采集分析软件 | / | 套 | 1 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 压力传感器 | / | 只 | 10 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 铂电阻温度传感器 | / | 只 | 15 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | K型温度传感器 | / | 只 | 16 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 流量传感器 | / | 台 | 2 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 压力传感器引射管 | / | 根 | 10 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 笔记本电脑 | / | 台 | 1 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 便携式工具箱 | / | 个 | 1 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |
|  | 压力传感器三通接头 | / | 个 | 10 | 华奥路777号 中国重汽科技大厦 /中国重汽集团应用工程开发中心 |

备注：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

四、采购货物特别说明

招标方所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考；但要求投标方所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。

# 第二章  技术要求

一、特别提示

1、本章技术要求，仅对功能、性能、使用和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

4、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

二、基本要求

1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求。

2、投标方所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

5、投标方应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

6、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

三、供货要求

1、供货范围包括本技术标书所列明的主要货物、货物正常运行所必需的全套连线设备和材料以及货物维护维修所必须的专用工具。

2、厂家工程师交货培训：到货后 ,厂家工程师现场培训交货，并开通无线连接组件功能（包括 Fluke Connect、Fluke CNX 组件、Wifi 一体化连接功能），SmartView® 软件（含原厂针对大陆软件供给的 License Key）。

3、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

4、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

5、投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

四、质保期及售后服务

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 24 个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

5、应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训工作日不少于 1个日历日。

6、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后  24   小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后  72   小时内派有关人员到达现场。

7、投标方应在开标时携带设备样件进行现场模拟操作及测试。

五、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

5、涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卖方提供企业标准 |  | 买方确认 |
| 2 | 质量管理体系生产标准 | ISO9001-2000 | 买方确认 |

六、技术规范

在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求：

（注：带*的项目为废标项目，如有一项不能满足即废标；其余项目为一般项目。一般项目两项不符合即废标。）

- 数据采集设备：

1.1 该数据采集设备（包括其主要附属设备）必须是成熟的定型产品。

1.2 数据采集设备应为便携式一体化设计，坚固耐用。对恶劣环境有良好的适应性，适合车辆野外工况数据采集。

1.3设备主要参数：

在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求：

1、功能用途、使用寿命要求

1.1  功能用途：

对车辆相关温度、压力、流体参数进行测试，包括热平衡测试、排气测试、进气测试等=

1.2  设计使用寿命：

硬件全年工作 365 天、 单 班制、设备年时基数 2920 小时的工作制度计，十周年。

2、技术性能参数要求

2.1数据采集主机

- 内置5Hz GPS传感器，可测量车速和行驶轨迹；

- 具有SD卡存储功能，可无人值守的完成数据采集和存储存储

- 具有无线传输功能（选配）

- 具有CAN总线接口，连接INDAM模块和车辆ECU

- 高抗震、抗冲击特性

| 技术指标 |  |
| --- | --- |
| 型号 | INDAS-8034 |
| 处理器 | ARM多功能处理器 |
| 存储器 | 支持最高32G工业级SD卡（标配4G） |
| 最高采样率 | 100Hz |
| A/D分辨率 | 16bits（温度通道为24bits） |
| 电压/电流采集 | 8通道；用于压力、流量、电流、电压等信号的采集 |
|  | 电压输入范围：±1V～±10.0 V，电流输入范围：4mA～20mA 精度：< 0.1% |
| 热电偶温度通道 | 16通道（K型热电偶）用于温度测量 |
|  | 测量范围：-200℃～1370℃； 精度：±0.5℃ @ -25 to 1000 ℃ |
| 铂电阻温度通道 | 8通道 |
|  | 测量范围：-200℃～800℃；精度：<0.5℃ |
| 频率/计数通道 （可测量转速） | 通道数：2通道；测量范围：0Hz～50kHz；信号幅值：50mV～24V； 精度：<±0.5% |
| 内置GPS传感器 | 5Hz刷新率，2.5米定位精度 |
| 通信接口 | USB连接计算机； CAN总线接口；INDAM扩展口； 蓝牙扩展口； 显示器连接接口； |
| 无线测量技术 | 蓝牙（80米），支持android采集软件 |
| 输入电源 | 工作电压：9VDC～36VDC或220VAC(使用标配电源适配器) |
| 环境参数 | 工作温度：-40℃～ 85℃ 存储温度：-40℃～ 90℃ 相对湿度：10～90%RH 不结露，防护等级：IP54 满足车载振动和冲击环境使用要求 |

2.2 数据采集分析软件

本软件是专为汽车测试而优化设计的，具有很强的通用性。能完成数据的采集、存储、分析、回放等功能。满足大多数汽车数据采集的要求。

本软件为中文Windows界面，兼容Windows XP和Windows Vista操作系统。采用模块化设计，简单易用，普通的熟悉电脑的人员只需要经过简单培训即可熟练操作。

2.3传感器

2.3.1压力传感器   数量：10只

测量范围及数量：0-50KPa 2只	0-400KPa  6只 ，-20-0KPa 2只；

- 接头螺纹规格为G1/4外螺纹

- 精度≤0.5%

- 频率响应：≤1KHz

- 信号输出：4~20mA

- 工作温度：-40℃~85℃（补偿温度-40~100℃）

- 线长6米，线缆带5芯LEMO接头

2.3.2铂电阻温度传感器

- 量程及数量：-50~800℃	5只，-50-300℃ 10只

- 精度:±0.3℃

- 四氟屏蔽导线5米配5芯Lemo插头，

- 安装螺纹 :M12×1.5（可根据客户要求定制）

- 内螺纹杆径φ3，杆长：8cm ，配活动螺栓，可调节插深

2.3.3K型热电偶温度传感器

- 数量：16只

- 测试温度范围：0~300℃；

- 精度：±0.5℃

- 线长5米

2.3.4流量传感器-电磁式流量计

流量范围:0-40L/min，1台

0-600L/min，1台

- 不锈钢材质

- 信号输出：频率

- 供电电压：12-24V

- 误差：当前值±2.5%

- 介质温度：最大+150°C

- 环境温度：-20℃-85℃

2.4笔记本电脑

- 品牌型号:Thinkpad  T470p

CPU型号：i7-7700HQ

- 内存：8G

- 硬盘容量：1TB

- 显存：4G独显

- 屏幕尺寸：14英寸

- 操作系统：window10

2.5其他设备：压力传感器三通接头、便携式工具箱、压力传感器引射管等

3、主要设备、零部件、元器件的选用和配置要求

3．1所有元件和管线必须有标识，走管、走线应整洁、规范，维修方便。

3．2计算机系统采用国内外知名品牌产品。

3．3传感器采用进口品牌，卖方提供确定的产品型号及参数，买方确认。

3．4卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。

4、自动化、数控化以及仪器仪表要求

采用国际知名品牌产品，卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。

5、材料选用及其材料处理要求

卖方推荐、提供详细的选用配置表，买方确认。

6、结构要求

布局简洁，配有易于搬运的手柄或吊具。

7、保养、维修、使用方便性要求

卖方提供保养、维修、使用的说明，买方确认。

8、安全防护、环境保护、节能要求

必须符合中国有关标准要求。

9、其它配套供货要求

配套采购的工装、夹具、量具，必要的吊具、挂具等，卖方提供，买方确认。

10、其它要求

设备及设备所含测量元件必须经过省级或省级以上计量单位计量认证，并出具检定或校准证书。

第三部分         设备采购合同

以双方最终签订的版本为准

设备采购合同

合同编号：

本设备采购合同由下列双方于    年   月   日在 (买方所在地)     签订：

买方:中国重型汽车集团济南动力有限公司

卖方:

鉴于，买方向卖方购买设备1台/套（详见合同设备一览表），就该设备的供货、安装、调试、验收等有关问题，经买卖双方协商自愿达成本合同：

- 1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息详见附件《合同设备一览表》、《技术协议书》及相关技术文件（可根据实际情况约定）。

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见：《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

- 1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

- 2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。

- 3 运输标记

3.1卖方应在包装箱外的其中一个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2设备的名称、品目号、箱号

3.1.3毛重/净重（公斤）

3.1.4尺寸（长×宽×高，以厘米计）

- 4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

- 5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

- 6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2交货方式：（可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.2.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等直至达到买方的各项要求并交付使用。

6.2.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，双方完成交付手续。

6.2.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，双方完成交付手续。

6.3交货地点：

6.4到货时间：

6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.6如果卖方在规定的日期前交付设备，需与买方提前进行沟通确认。

6.9风险的转移。在依据本合同7.1条约定对设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方，但此时设备所有权的转移并不能解除接收方的责任义务。

在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

- 7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后日内完成设备的安装、调试，使设备通过最终验收。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

- 8 价款与支付

8.1合同总价款为元人民币（大写：）。该价格包括但不限于合同设备、外购、外协、配套件、包装、易损件、保险、利税、管理、运杂、安装、调试、培训、配合及双方约定的交货方式相关费用等全部费用。

8.2合同价款的结算方式：

8.3合同价款的支付：

8.3.1

设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款90%约为   元人民币的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后     日内支付：

A 金额为该套合同设备价格100%的增值税专用发票（含复印件二份）；

B 该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份。

8.3.2合同总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

- 9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用和维修保养等。

9.7 质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

- 10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为高度机密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何贸易、商业或工业秘密。

11违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的%。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的‰。如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

11.7如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

- 12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

- 13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。 发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

- 15 适用法律及争议解决

- 15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

- 16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

- 18 签署事项

本合同一式份，买方持份，卖方持份；本合同经双方签署后生效。

| 买方：（签章） 有限公司 | 卖方：（签章） 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |

合同设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 单价 （元） | 合计 （元） | 制 造 商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |  |