重汽（威海）商用车有限公司

车间天沟、天窗等整修工程

招

标

书

招 标 人：重汽（威海）商用车有限公司

2021年5月

# 第一章、商务要求及说明

1.项目名称

1.1项目名称：车间天沟、天窗整修工程

2.招标内容及形式

2.1招标内容：车间天沟、天窗整修工程

2.2招标形式-公开招标。

具体要求详见《技术协议书》。

- 3.项目概况与招标范围

3.1工程名称：车间天沟、天窗整修工程。

3.2工程地点：威海市文登区珠海东路33号。

3.3资金来源：企业自筹，已落实。

3.4工期要求：30个日历日。

3.5招标范围：本工程质量必须满足设计要求，且按现行国家验收标准规范验收，工程质量达到合格，具体施工范围详见施工平面纸及工程量清单。

3.6 付款方式银行承兑汇票、（如支付电汇，需扣除相应的银行承兑汇票贴息）：

（1）承包人施工完毕，工程竣工验收合格且交接给我单位使用后，竣工结算审计完毕，施工单位提交金额为工程结算款95%的收据并附带下列单据，经我单位依照财务制度审核无误后20个工作日内支付。

A：金额为该工程结算款100%的增值税专用发票（含复印件二份），具体开票信息详见发票信息表，根据表中所列分别开具增值税发票。

B：该工程结算报告的原件及其复印件两份。

(2) 工程结算款的5%作为工程质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待质量保证期满两年后，施工单位提交金额为结算5%的收据，经我单位依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

4.投标说明

4.1报名方式

拟投标人根据招标人在中国重汽的官网上发布的招标信息，邮件报名。报名邮箱：wangtongli4126@163.com公示期间请尽快报名，报名后无须电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件回复贵单位招标事项。

4.2投标条件

（1）拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于 100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）。

（2）拟投标人应提供三证合一的供营业执照副本原件和复印件。

（3）参加投标的单位具有防水工程专业承包二级及以上资质，满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（4）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2018、2019、2020年）；

（5）信誉要求：近三年企业信誉良好，无严重不良行为记录（近三年指2018年1月1日至今）。

（6）拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故。类似工程是指：单项合同额不低于10万元的项目。

（7）本项目不接受联合体投标。

* 注：

- 如果是授权委托人投标，要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、身份证原件、参加开标会议，否则视为弃标；

- 如果是法人参加投标，要携带要携带三证合一的营业执照副本原件和复印件、法人代表证明原件、身份证原件参加开标会议，否则视为弃标；

投标人投标时必须携带三证合一的营业执照副本原件和复印件（需盖章）、授权委托书及身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为弃标。

4.3报价

（1）本次招投标为公开招标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式。评标流程以及规则详细见招标公告→第三章  评标办法

投标人自行勘察现场，进行合理报价。

（2）所有的报价货币单位为：  （人民币）元（请务必报含税价和不含税价并写明税率）。

4.4投标保证金

（1）投标人在报名参与本项目的同时，应提供5000元的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应在投标截止时间1日前转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理；保证金提交后，请报名时提供转账依据。

（2）招标人银行账户信息如下：

账号：696550660

开户行：民生银行文登支行

单位名称：重汽（威海）商用车有限公司

投标保证金形式

(一) 该银行账户只接受电汇。

(二) 对于没有中标的投标单位，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还；对于中标单位，投标保证金将在签订合同后 30工作日内返还。

（三）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）截至开标前2天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（4）投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的、在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

5.议程安排

5.1发标时间：2021年5月8日

5.2发布招标方式

中国重汽官网→快讯中心→通知公告栏公布

注意：此渠道为官方唯一发布渠道，切勿相信其他来源的信息。

5.3答疑时间：截止至2021年 5月 11日下午17点前，逾期不受理

答疑方式：书面及邮件（电话不受理）

联 系 人：李化阔

电    话： 0631-8084529

邮    箱：wangtongli4126@163.com

5.4商务答疑

答疑方式：邮件（电话不受理）

联系人：李化阔

电话：0631-8084529

邮    箱：wangtongli4126@163.com

5.5投标报名及注意事项

投标报名截止时间：2021年5月15下午17点前，逾期不受理。

报名方式：邮件（电话不受理）

邮    箱：wangtongli4126@163.com

投标邮件主题：    单位授权   代表参与投标   项目电话

报名提交资料：均为电子扫描版，用自己公司加文件名称命名就行。

a)如果是授权委托人投标，要提交三证合一的营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）

b)如果是法人参加投标，要提交三证合一的营业执照副本、法人代表证明文件

5.6投标文件接收事项：

投标人在开标当日携带投标资料参加投标，不接收只有电子版的投标文件。

投标文件邮寄地址： 山东省威海市文登区珠海东路33号， 李化阔

电    话： 0631-8084529

5.7开标时间：2021年5 月17日上午 9：00，若有变动，另行通知。

5.7开标方式

根据授权代表近期出行状况而定。授权代表自行在国务院客户端（微信小程序名称）进行查询，若授权代表及所在公司在高风险区，选择视频参与投标，视频链接会在报名后统一邮件回复，提前邮寄投标文件即可；若授权代表及所在公司在中低风险区，则可以来现场进行投标，需提供健康码、核酸检测阴性结果和国务院客户端的两个证明：疫情风险查询和防疫行程卡（近14天）。

5.8现场资质审验

详见 《投标条件》

投标地点： 重汽（威海）商用车有限公司二楼会议室

地    址： 威海市文登区珠海东路33号

电    话： 0631-8084529

第二章投标人须知

1. 总则说明

1.1投标人应在收到招标文件后自行组织现场踏勘，以充分了解本工程需要改造及施工的情况，并认真报价。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.2投标文件中应提交详细的施工组织设计说明、系统图和施工进度计划表，施工方案，提供有关管理人员的详细技术培训计划。

1.3竞标内容包括商务报价，施工组织设计，优化、深化设计，企业业绩，社会信誉，合理化建议及服务承诺措施，优惠条件等。

1.4投标人资质与合格条件的要求：

1.4.1 投标人必须具有独立法人资格，并具有相应的施工资质,注册资本金不低于100万元；递交标书时验证资料原件。

1.4.2有关证明投标人法律地位的原始文件副本（包括企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、法人代表人证书或法人授权委托书）。

1.4.3 投标人在过去3年中完成的工程情况和现在正在履行的合同情况证明。

1.4.4 投标人施工项目经理与组织机构主要成员简历及拟派驻现场的主要管理与施工人员情况。投标人须出具项目经理资质证书和反映项目经理施工同类工程业绩的证明。

1.4.5 有关投标人目前和过去3年诉讼的资料（包括有独立请求权的第三人）。

1.4.6递交投标文件时须同时提供：法定代表人或授权代表须持本人身份证、法定代表人证书或法定代表人授权委托书。

1.4.7投标人认为其他需要提供的材料。

1.5投标文件的份数和签署

1.5.1 投标人应编制投标文件“正本”一份和“副本” 三份，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件副本与投标文件正本有不一致之处，以正本为准。

1.5.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人法定代表人（或授权代表）亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人（或授权代表）印鉴。

1.6投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

1.7工程款支付说明

双方约定的工程款支付的方式和时间：银行承兑汇票（如支付电汇，需扣除相应的银行承兑汇票贴息）。承包人施工完毕，工程竣工验收合格且交接给我单位使用后，竣工结算审计完毕，经双方签字认可后一月内付至工程结算款的 95 %。工程结算款的5%作为工程质量保修金。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）商务要求及说明

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同签订；

（5）其他

（6）招标文件技术要求

（7）合同条款及格式

（8）投标报价要求

（9）工程量清单

（10）技术标准和要求；

（11）投标文件格式；

（12）资格审查文件。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 3.投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）商务报价（含已标价工程量清单）；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料；

（7）资格审查文件。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第九章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第九章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第3.7款的有关要求。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

- 3.4 投标文件的编制

3.4.1投标文件应按第十一章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.4.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖单位公章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.4.4投标文件正本一份,副本份数详见投标须知前附表，资格审查文件一份（不分正、副本，单独成册）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.4.5投标文件的正本与副本及资格审查文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.5 投标文件的密封和标记

3.5.1除资格审查文件单独密封包装外，投标文件（商务标+技术标）的正本、副本（共2个包封）分开密封包装，电子文档（内容包含全部投标文件）单独密封包装，唱标单单独密封包装。所有封套的每个封口处均应加盖投标人单位公章。

3.5.2投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“资格审查文件”或“唱标单”或“电子文档”等字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

3.5.3 未按本章第3.5.1项或第3.5.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 3.6 投标文件的递交

3.6.1 投标人应在本章第5.5项规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.6.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知。

3.6.3 除投标人须知另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

3.6.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

3.6.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 3.7 投标文件的修改与撤回

3.7.1 在本章第5.5项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

3.7.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.4.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

3.7.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.4条、第3.5条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

第三章  评标办法（综合评估法）

1.评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供施工单位或者中标施工单位，对未中标单位不做任何解释。

2.评标方法

技术标评分细则（满分20分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 方案 | 15分 | （1）施工组织总体方案。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-1分,1-2分,2-3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （2）施工进度计划（要求体现人员、机械设备数量）根据建设单位提供的关键节点，提供网络计划图、横道图）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-1分,1-2分,2-3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （3）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析、进度和技术方案。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-1分,1-2分,2-3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。 （4）质量保证措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-1分,1-2分,2-3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （5）安全生产保证措施（应包含危险性较大的分部分项工程安全措施、新冠肺炎施工防疫措施）。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-1分,1-2分,2-3分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； |
| 2 | 企业 业绩 | 5分 | （1）企业业绩：投标人2018年1月1日至今承建过类似业绩【类似工程业绩：以合同签订时间为准】，每有1个得1分。本项最多得5分。 |
| 3 | 合计 | 20分 | =1+2 |
| 备注：1、企业业绩得分需提供合同复印件；未能按以上要求提供业绩合同的，不作为得分依据。 2、同一业绩只计一次得分，合同内容中应充分体现类似工程内容，如合同不体现，需提供项目发包人加盖公章的证明文件，否则不予加分。 3、投标人技术标的最终得分为所有评委的算术平均值。 |  |  |  |

商务标评分细则（满分80分）

| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总报价 | 80分 | 评标基准值：投标总额超过49万元视为废标，价格最低者满分80分，总标额每高于最低价格1%扣4分。 |
| 2 | 合计 | 80分 | （商务标得分均保留两位小数） |
| 备注：1、规费、税金等不按招标文件要求计入的，商务标报价不参与评标基准值计算且商务标不得分。 2、各投标人编制报价时，报价单格式必须严格按所提供的表格数字的形式输入，报价文件中报价单各子项内容、顺序、项目名称、计量单位及工程数量出现与招标人发出的报价单不一致的，若有改动商务标得零分且不参与评标基准价的计算。 |  |  |  |

3.本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的2名中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果综合评价得分最高的投标单位不符合成交条件，则第二中标候选人中标。

4.中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

第四章  合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

2.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

3.在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权解除合同并取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

4.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）有效投标不足三家；

（2）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（3）投标人在报价有效期内撤回投标；

（4）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（5）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（6）投标人串通投标；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）法律、法规规定的其他情况。

5.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响施工公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的投标均超过了工程预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）如招标人及其上级单位按照规定提出废标要求时，本次招标作废，同时终止招标的相关内容。

第五章  其他

1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。

2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。

4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。

备注：本次招标最终解释权归招标人。

# 第六章  招标文件技术要求

1.工程说明

重汽（威海）商用车有限公司车间天沟、天窗等渗漏整修工程，主要是对车间天沟、天窗及雨水管道渗漏及返水严重的部位进行零星整修，具体施工内容详见工程量清单。

2.承包方式

承包方式为包工包料，所用材料需经招标单位认可后才能施工；本工程质量必须满足设计要求，且按现行国家验收标准规范施工，工程质量达到合格，具体施工范围详见施工平面图及工程量清单。

3.质量要求

质量等级为合格，施工所用材料要符合国家标准，工程符合国家相关规范标准。施工过程中要保护好车间地面，损坏的地面需要进行修复到与原来一致。

4.工期及施工准备情况

要求自开工起30个日历日内竣工，施工单位应提前准备物资和人员的安排。根据要求完成相关准备工作。非甲方或不可抗力原因造成工期不能按期完成，乙方应承担违约责任，并向甲方支付赔付费。最长延误期为7天，7天之内，每拖延一天按照工程造价5‰赔付；超出7天后，按照每拖延一天赔偿工程总造价的1%，赔偿费总额不超过总造价的15%。

5.安全生产和文明施工

中标单位对安全责任负全责，任何安全事故与招标单位无关，对于玩忽责守、施工期间，安全负责人脱离岗位，安全教育不到位，安全措施不到位等，招标单位有权扣除必要的费用。

第七章 合同条款及格式

编号：

建设工程施工合同

（以最终签署版本为准）

项目名称：车间天沟、天窗等整修工程

发 包 人：重汽（威海）商用车有限公司

承 包 人：

签订日期：2021年    月    日

发包人（全称）：重汽（威海）商用车有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：山东省威海市文登区珠海东路33号 。

1.3资金来源：企业自筹。

1.4工程承包范围：

详见附表工程报价清单汇总表。

#### 二、合同工期

2.1计划开工日期：2021年   月  日。

计划竣工日期：2021年  月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.2承包人应在进场后3日内或工地第一次例会前内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。

因承包人原因造成的工期延误（包括合同的关键里程碑节点及约定的任何一个节点延误），每延误一天应向发包人支付签约合同价（万分之三）的违约金，并承担给发包人带来的损失。若某个节点未完成，但是整体按期竣工的，发包人可以向承包人无息返还上述违约金 ，但造成发包人的损失部分不予免除  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同签约价的10%。

三、质量标准

3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。

3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位或工程质量达不到验收标准，发包人有权发出整改通知单，承包人必须返工，直至达到合同约定的验收标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额不超过 1000元/次的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。

- 合同价款与支付方式

4.1合同价款：

本工程合同价格为：￥             元(大写金额：            )。

4.2本工程合同价格形式为：固定综合单价

①综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润，措施费，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价（甲供材料和暂定价材料价格调整除外）不随政策调整而变化且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整。清单报价中综合考虑了所有材料报检，各类检测、试验费，不再单独计取。

4.3工程款支付

- 双方约定的工程款支付的方式：银行承兑汇票（如支付电汇，需扣除相应的银行承兑汇票贴息）；

- 本合同预付款：无预付款；

付款节点：承包人施工完毕，工程竣工验收合格且交接给我单位使用后，竣工结算审计完毕，经双方签字认可后一月内付至工程结算款的 95 %。工程结算款的5%作为工程质量保修金。

（3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。

4.4合同价款及调整

4.4.1在施工过程中由于非承包人原因导致工程签证、设计变更引起的工程价款调整的项目，承包人在收到发包人下发的联系单、变更通知单或设计变更后，承包人应在  3  天内将索赔资料（变更原因、材料价格、变更金额）书面报发包人审核，索赔事件结束后  14 天内形成签章齐全的经济技术资料。

变更合同价款按下列方法进行：

（1）如果投标报价中有相应综合单价的，则按原有综合单价计算，以实际工程量结算；

（2）如果投标报价中没有相应综合单价，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

五、竣工验收及结算

5.1工程完成后在组织竣工验收前承包人应完成竣工结算资料的提交，承包人提交的竣工结算资料不符合发包人要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工结算资料，在未完成竣工结算资料提交前，发包人不予组织竣工验收，由此造成的工期延误及其他损失由承包人承担。

5.2工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。

5.3承包人应在竣工验收合格后 7 日内完成以下工作：

对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金。

5.4工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

六、质量保修

6.1本合同工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起2年。其余详见本合同附件1《工程质量保修书》。

6.2在保修期内出现 防水 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

七、违约责任

7.1承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，发包人将视情节轻重有权处以金额不超过 1000元/次的经济罚款，情节严重者发包人有权终止合同，同时承包人按合同价款的10％支付违约金，发包人有权保留进一步索赔的权利。

八、争议解决

8.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向发包人所在地或工程所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

九、附则

10.1发包人代表为    ，身份证号              ；

承包人代表为        ，身份证号：         ；执业证书号：    /    。

十、合同生效

10.1本合同签订地点：在威海市文登区签订。

10.2本合同签订时间：2021年  月   日签订。

10.3本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人 叁份，承包人贰份。

10.4本合同自签署之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分具有同等法律效力。

| 发包人：（签章）重汽（威海）商用车有限公司 | 承包人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行：民生银行文登支行 | 开户银行： |
| 户名：重汽（威海）商用车有限公司 | 户名： |
| 账号：696550660 | 账号： |
| 纳税人识别号：913710813343958589 | 纳税人识别号： |
| 电话：0631-8082179 | 电话： |
| 传真： | 传真：0531-88028558 |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址：威海市文登区珠海东路33号 | 地址： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：重汽（威海）商用车有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2  个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之五。质量保修金银行利率为 无。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，无息返还质量保修金的100%。质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：          

地  址：               地  址： 

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

附件2：                    安全文明施工协议

为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家和重汽集团有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人项目部应建立疫情防控组织机构并明确人员职责，制定疫情防控专项工作方案和应急预案；对现场实行封闭管理；建立和完善现场人员实名制管理；落实人员进出登记测温制度、健康状况日报告制度；建立生活区、办公区、施工区现场清理、消毒制度；建立疫情防控宣传和人员入场教育制度；做到防疫物资储备齐全，满足使用需要；建立完善疫情防控档案；积极参与配合发包人及项目属地政府、社区（村）联防联控工作。

在施工管理过程中，承包人要建立每日进场人员台账《建筑工程施工现场进场人员实名登记表》、填报《建筑工程新型冠状病毒疫情每日检查情况汇总表》，落实做好项目现场场所消杀防疫记录。

三、责任承担及事故处理

1、承包人负责整个工程进场到完成工程交接竣工退场期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。

2、因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、其他约定

1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。

2、工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

3、根据发包人要求签订环境与职业健康安全管理协议，配合发包人进行建设项目环境/职业健康安全管理相关资料归档管理以及对建设项目环境、职业健康安全方面的验收。

4、对安全检查中发现的问题承包人应立即安排限时整改，如整改不达标或拒绝整改，发包人或监理人有权对承包人进行经济处罚，罚金在下期工程款支付时予以扣除。

5、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

发包人：（盖章）            承包 人：（盖章）

法定代表人                  法定代表人

或授权代表人：              或授权代表人：

## 第八章  投标报价要求

1.本项目采用固定全费用综合单价投标报价：

（1）本次报价采用固定全费用综合单价的形式，报价应包含完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械费、机械进出场费、措施费、其他项目费、运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金、保险、规范要求的所有试验及检测费用、政策性文件规定费用并考虑风险等所有因素，及按招标人的特殊要求等完成该工程所有内容并达到投标提报方案的效果（并经招标人认可）直至竣工验收合格的全部费用。如有任何漏项、漏报、少报、错报，均认为是已包含在报价所列其他项目中。

（2）承包单位用于本工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价之中。施工现场所需临时水电管线的安装拆除由中标人负责，投标人应仔细踏勘现场，所需费用应含在投标报价中。

（3）工程结算款=中标全费用综合单价*实际工程量

2.风险费用的计算方法：承包人已根据招标文件明示和暗示的有关内容自行计算，并分摊到工程各子项中。合同价款中包括的风险范围：以下原因造成的合同价款调整均视为已包含在风险范围内，发生时不调整合同额：①合同全费用综合单价不得调整；②法律、行政法规和国家有关政策变化，地方政府及造价部门发布的调整文件等；③技术规范要求的费用，现场情况应出现的费用；④人工、设备材料市场价格波动因素；⑤施工期间停水、停电引起的费用增加；⑥专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑦除合同约定可调整内容外，其它因素均在风险因素之内。

3.其他补充说明

3.1完成招标范围中所需的各项费用应综合考虑在投标总报价及全费用综合单价中，不再单独列项填报、结算。

3.2 投标人按规定设置相应专项施工的安全措施。

3.3施工中因承包人私自变更施工组织设计引起的造价变动一律不计入结算，造成所有损失均有承包人自行负责。

3.4施工现场不提供生活区，请自行解决。

3.5发包人有权就发包人直接发包的专业工程要求承包人与专业工程承包人签订分包合同，承包人不得有任何异议并应积极配合，否则，发包人有权拒绝支付工程款。

3.6发包人应遵守我国现行的关于保护劳动者的法规，其中包括不得雇佣强迫劳动力和童工；确保工作场所健康、安全，进一步提高和改善工作环境；确保劳动者获得有法律效力并受法律保障的相应报酬。如承包人拖欠劳动者（包含为承包人提供劳动的一切书面或非书面雇佣的工人）工资，造成群体性事件或上访的,承包人须立即出面解决，疏散人群，否则发包人有权从工程款中直接扣除发包人因此遭受的损失。拖欠工资经有关部门调查属实的，发包人有权从工程款中扣除直接向劳动者支付，折抵承包人的工程款。

由于承包人或其管理的分包单位拖欠劳动者工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付劳动者工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的劳动者工资金额的两倍作为补偿。

因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

3.7工程结算需委托社会审计时，由发包人委托造价咨询单位审计，基本审计费由发包人支付；对审计差额超过5%的部分，按审减额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付；承包人支付的审计费由发包人在工程结算款中代扣代缴。

3.8中标人需严格按照发包人的设计变更、一单一结、月清月结等制度执行。

3.9本项目中建设单位有特别要求的建筑材料、设备设施或构配件，需在订货前征得建设单位同意后方可采购。招标人对材料（设备）有推荐品牌的（如有），投标人应按照推荐品牌（或采用同等质量品牌或高于此品牌的产品）进行报价，如投标人未按以上要求报价的，中标后须无条件按推荐品牌采购材料（设备），并完成工程施工，且合同价格不予调整。

3.10劳务工资保证金由中标方按相关规定自行办理。

3.11工伤保险由中标方按相关规定缴纳。

- 第九章  工程量清单

| 工程名称：车间天沟、天窗等整修工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  | 项目特征 |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 玻璃钢雨水管 | m | 500 |  |  |
|  | 1.名称:玻璃钢雨水管 |  |  |  |  |
|  | 2.规格:DN250*5mm |  |  |  |  |
|  | 3.包括吊筋、支架等附件 |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢弯头 | 个 | 18 |  |  |
|  | 1.名称:玻璃钢弯头 |  |  |  |  |
|  | 2.规格:DN250*5mm |  |  |  |  |
|  | 3.包括天沟底部开孔 |  |  |  |  |
| 3 | PC空心板 | ㎡ | 1090 |  |  |
|  | 1.名称:天窗PC空心板维修更换 |  |  |  |  |
|  | 2.规格: PC板8mm厚 |  |  |  |  |
|  | 3.包括原天窗破损PC板拆除清理 |  |  |  |  |
| 4 | SBS防水卷材铺贴 | ㎡ | 1300 |  |  |
|  | 1.名称:SBS防水卷材铺贴（零星修补） |  |  |  |  |
|  | 2.规格: 国标4mm厚，-20度聚酯胎 |  |  |  |  |
|  | 3.施工部位：钢构屋面天窗、采光带、伸缩缝侧面修补 |  |  |  |  |
| 5 | 玻璃钢防水层 | ㎡ | 1157 |  |  |
|  | 1.名称:玻璃钢防腐层（钢构天沟） |  |  |  |  |
|  | 2.规格: 4mm厚，两布三油 |  |  |  |  |
|  | 3.天沟垃圾清运，并打磨干净。 |  |  |  |  |
| 6 | 外墙抹灰层整修 | ㎡ | 360 |  |  |
|  | 1.名称:办公楼三层北侧外墙抹灰层整修 |  |  |  |  |
|  | 2.水泥砂浆抹灰找平 |  |  |  |  |
|  | 3.铺贴SBS4mm厚防水层 |  |  |  |  |
|  | 4.原有空鼓抹灰层需拆除清运 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

1、说明：全费用综合单价指包括人工费、材料费、机械费、机械进出场费、措施费、其他项目费、运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金、保险、规范要求的所有试验及检测费用、政策性文件规定费用并考虑风险等所有因素。

2、施工单位需到现场进行查看，并充分考虑现场施工条件和运输情况。

3、报价包含但不限于上述工程量施工过程中需要的其他辅材，该工程包工包料，全部由施工单位提供。

第十章  技术标准和要求

1、执行国家、省、市现行的质量验收规范、施工技术标准、程序，施工操作规程、“质量管理条例”、“强制性标准”、“标准强制性条文”、“安全生产管理条理”、“安全检查标准”以及有关质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底等有关技术说明。

在合同履行期间，若上述标准有修改或重新颁布，按照新标准执行。

无论本技术规格书有无明确规定，承包人都有责任使工程质量和管理工作满足现行有关技术标准和本技术规格书的全部要求，对施工过程中涉及的安全、劳动卫生、环境保护等承担全部责任。

2、本工程质量必须满足设计要求，且按现行国家验收标准规范验收，工程质量达到合格。

第十一章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价表

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程唱标单中的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天内竣工，并确保工程质量合格。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投  标  人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：年月日

（二）投标函附录-1

工程名称：（项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 招标文件 内容 | 投标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 详见合同专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天 |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 |  | 元 |  |
| 4 | 工期延误（提前）违约金（奖金）/天 |  | 总造价的 万分之 |  |
| 5 | 工期延误违约金（提前奖金）最高限额 |  | 总造价的 % |  |
| 6 | 质量要求 |  |  |  |
| 7 | 预付款比例 |  | 合同价款的 % |  |
| 8 | 质量违约金 |  | 总造价的% |  |
|  | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（三）投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 投标人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写： 元（小写：）； |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 计划总工期： 日历天（以收到招标人中标之日起计算）； 计划开工日期：2021年 月 日； 计划竣工日期：2021年 月 日。 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。 |  |  |  |  |  |
| 质量要求及保证措施： |  |  |  |  |  |
| 主要技术措施提示： |  |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人：（盖章）        年      月    日

注：1、本唱标单除装订在投标文件中外还应一式两份单独密封递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、招标文件要求竞报费率的，不填按0计（但不参与评标基准价的计算）。

3、在评标过程中，评定内容的具体数据以单独密封并递交的本表内容为准。

（三）投标函附录-3

投标人拟派现场管理人员配备表

投标单位（单位公章）：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 面积/规模 |  |  | 投标工期 |  |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 |  | 性 别 | 资格证书编号 |  |

### 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

身份证号:

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年  月  日

### 三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（加盖单位公章）

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

### 五、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点及顺序编制本工程的施工组织设计：

（1）施工组织总体方案；

（2）施工进度计划（要求根据建设单位提供的关键节点，提供网络计划图）；

（3）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析、进度和技术方案；

（4）质量保证措施；

（5）安全生产保证措施、文物保护措施；

（6）文明施工措施、环境保护及防尘施工措施、、雨季施工措施；

（7）招标文件规定的其他内容。

2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按招标文件暗标的标准进行编制。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  劳动力计划表

附表二  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

### 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：评分细则加分的项目经理业绩须同时附在本表中。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职施工员、质检员、预算、材料、安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 七、其他材料

（格式自行设定）

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

- 第十二章  资格审查文件

（项目名称）

资格审查文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）2018、2019、2020年财务状况：

附：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）。

（四）近三年承担的类似工程情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.近三年指2017年1月1日至开标之日（以合同签订时间为准），类似工程：详见投标人须知前附表；

2.评分细则中加分的企业业绩须同时附在本表中，本表后附合同协议书的复印件。

（五）无不良行为记录证明材料

须附“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图及其他无不良行为记录证明材料。

（六）近三年（2018年1月1日至开标之日）发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）

注：投标人应按照以上内容要求编制资格审查文件，并对资格审查文件的真实性负责，相关复印件应加盖单位公章。评标过程中评标委员若对资格审查文件有异议的，可要求投标人提供相应原件进行复核，未能及时提供原件或若发现有不实之处的，按废标处理。