中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司

涂装生产线自动化及废气处理改造项目

（VOCs在线监测系统）

招标文件

（第二卷）

招标编号：ZB202107-053-JS

招标人：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司

2021年 7 月

目录

第二卷	- 1 -

第四章 招标公告	- 1 -

第五章 投标资料表	- 3 -

第六章 合同资料表	- 7 -

第七章 货物需求一览表及技术规格	- 8 -

# 第二卷

# 第四章  招标公告

中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司涂装生产线自动化及废气处理改造项目（VOCs在线监测系统）已由相关部门批准实施，招标人为中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司。建设资金由公司统筹安排，济南商用车制造公司出资。上述项目已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、招标编号：ZB202107-053-JS

2、招标内容、数量：

| 招标内容 | 数量 | 供货方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs在线监测系统 | 1套 | 交钥匙方式 | 详见招标文件第七章 |

3、投标人资格要求：

3.1在中国境内注册具有独立法人资格的单位，且成立三年及以上（含三年，从成立日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照；

3.2投标人注册资本金为500万元及以上人民币或等额外币；

3.3近三年(2018年1月1日至今)至少有30项类似项目业绩；

3.4具有相应的生产及供货能力；

3.5法律法规对合格投标人的其它要求、规定；

3.6投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权；

3.7公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；

3.8无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

3.9满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定、具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

3.10没有被公司列入黑名单；

3.11供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

3.12供方之间必须具有充分的竞争关系。
3.13不接受联合体投标。

## 4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请最晚于2021年 8 月 10 日17:00前，按照4.1-4.4顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱dahbgyk@126.com并电话联系工作人员查收（联系人：吕明晓；联系方式：13963167286）。邮件名格式为：***公司（五个字以内公司简称）***项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1 营业执照副本复印件；

4.2 财务状况表、信用中国截图；

4.3 自2018年8月1日以来不少于1项同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于1份）；

4.4 投标报名表

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位（全称） |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在中国重汽官方网站发布，网址：http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）。

7、联系方式

招标人：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司

联系人： 吕明晓   联系电话：13963167286  电子邮件：dahbgyk@126.com

地点：威海市文登经济开发区珠海东路33号。

第五章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| A 说明 |  |  |
| 1.1 | 招标人 | 名称：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司 地址： 威海市文登区珠海东路33号 联系人: 吕明晓 电话：13963167286 |
| 1.2 | 招标代表人 | 名称：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司 地址： 威海市文登区珠海东路33号 联系人: 吕明晓 电话：13963167286 |
| 1.3 | 其它资格要求 | 投标人必须携带以下资料的复印件（必须加盖公章）参加开标会并交验，否则视为自动放弃投标资格： （1）法人授权委托书及身份证； （2）营业执照副本； （3）近三年(2018年1月1日至今)至少有30项类似项目业绩（合同额大于30万元）及合同明细加盖公章（须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）； 注意：本项目要求投标人成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日不少于三年为准），注册资本金为500万元及以上人民币或等额外币。投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权。如果营业执照在开标日年检，须出具当地工商部门证明。 |
| 1.3 | 是否接受联合体投标 | 1、不接受 |
| B 招标文件 |  |  |
| 6 | 招标文件的答疑、澄清 | 提交疑问时间(如有疑问)：获取招标文件后24小时内提出； 提交疑问方式：发电子邮件至dahbgyk@126.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| C 投标文件 |  |  |
| 12.1 | 投标保证金金额 | 5000元人民币 |
| 12.2 | 投标保证金形式和递交 | 电汇或银行保函 投标保证金应在投标截止时间3日前将投标保证金从投标人单位基本账户转出并到账或银行保函电子版确认（保函原件于开标之日交于招标人），否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理； 投标保证金账户如下： 开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司 银行账号：15580101040054078 开户银行：中国农业银行股份有限公司威海文登支行 联系人：吕明晓 联系电话：13963167286; |
| 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 14.4 | 投标文件的份数 | 投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份； USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容）； 单独密封的开标一览表一式三份。 |
| D投标文件递交 |  |  |
| 15.1.2 | 1）投标文件递交地址 | 中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司 |
|  | 2）项目名称、招标邀请的标题和编号 | 项目名称：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司涂装生产线自动化及废气处理改造项目（VOCs在线监测系统） 招标编号：ZB202107-053-JS |
| 16.1 | 投标截止期 | 2021年 8 月 10日上午 8:00 时(北京时间) |
| E开标及评标 |  |  |
| 18.1 | 开标时间 地点 | 2021年 8 月 13 日上午 8：00时(北京时间) 中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司二楼会议室 |
| 19.4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19.4 | 综合评分法 | 详见投标人须知19.4 |
| 19.5.2 | 中标公示 | 确定中标人后，通过邮件或传真通知各投标方。 |
| F 授予合同 |  |  |
| 28.1 | 履约保证金 | 无 |
| H 需要补充的其它内容 |  |  |
| 30.1 | 需要补充的其它内容 | 无 |

附件：

《评标因素及权重分值表》

| 序号 | 评审内容(100分) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分 70分 |  |
| 1.1 | 总报价 | 评标基准值：价格最低者满分70分，总标额每高于最低价格1%扣2分。 |
| 2 | 技术评分 30分 |  |
| 2.1 | 工艺水平及主要技术 参数 15分 | 2.1.1能提供证明其工艺水平及制造保障能力证明材料的视其实际情况得1-5分，未提供不得分； 2.2.2主要技术参数 所报产品的技术参数优于招标文件要求得4-5分； 所报产品的技术参数满足招标文件要求得1-3分； |
| 2.2 | 产品质量及保证措施 5分 | 产品质量、性能稳定可靠，品牌市场认可度较高，使用寿命长且有完善的生产保证措施及质量保证体系的酌情得1-5分。 |
| 2.3 | 供货周期 5分 | 响应供货期基本要求得基本分2分， 能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情增加1-3分； |
| 2.4 | 类似业绩 5分 | 满足资格要求，投标人每多1项同行业的成功业绩（以提供验收报告为准），得0.5分，最多得5分(必须提供合同,否则不得分)。 |
| 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理： 1）样品不满足招标文件规定的； 2）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的； 3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的； 4）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外； 5）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的； 6）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； 7）不同投标人的投标文件相互混装的； 8）不同投标人委托同一人投标的； 9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的； 10）不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的； 11) 提供虚假材料谋取中标的； 12）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。 |  |  |

# 第六章  合同资料表

本表是关于要采购的货物的具体合同资料，是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准，“合同以双方最终签署的版本为准。

| 条款号及名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 买方 | 买方名称：中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司 法定地址：威海市文登区珠海东路33号 电话：13963167286 |
| 6、交货 | 6.4交货方式：交钥匙方式 6.5交货地点：威海市文登区珠海东路33号 6.6到货时间：详见第七章技术文件 |
| 8、价款与支付 | 8.2合同价款的结算方式：承包方发票在发包方挂账后1个月，发包方选择6个月期限银行承兑汇票或银行转账的方式支付（如采用银行转账方式，承包方给予发包方现金折扣，折扣比例不低于同期银行承兑汇票贴现利率，具体比例双方另行签订补充协议约定）。 8.3合同价款的支付： 8.3.1合同生效，卖方提交金额为合同含当期税价款30%的收据及不低于本次付款额的增值税专用发票（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 8.3.2设备经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含当期税价款60%的收据及合同总额（含税价）剩余未开部分的增值税专用发票（正本一份，复印件二份），并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付。 8.3.3合同总含税价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满一年后，卖方向买方提交金额为合同含税价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 |
| 9、质量保证及售后服务 | 9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起1年。 |
| 补充条款： | 详见第七章技术文件 |

# 第七章  货物需求一览表及技术规格

- 第一节  采购货物概况

一、项目名称：济南商用车有限公司威海分公司涂装生产线自动化及废气处理改造项目（VOCs在线监测系统）

二、建设地点：威海市文登区珠海东路33号

三、使用地点：威海市文登区珠海东路33号

四、工作制度：全年工作300天、双班制、设备年时基数7200小时

五、使用地点区域自然环境：

1年平均气温：                  12.1℃

2极端最高气温：                38.4℃

3极端最低气温：               －13.8℃

4全年总降水量：                793.4mm

5年平均相对湿度 ：               68％

六、能源环境：

1电力：中国制式，三相五线制供电，供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±0.5Hz。

2压缩空气：厂区空压机自产压缩空气，0.6～ 0.65Mpa

3冷却循环水：温度：≤ 32℃，压力：0.3～0.35Mpa

4天然气：由市政供给天然气0.3MPa,调到0.09Mpa（厂区压力），车间入口设置调压计量柜，将厂区压力调至0.05Mpa。

- 第二节  采购货物概况

一、货物名称： VOCs在线监测系统（详见下表）

二、货物数量：    1套    （详见下表）

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 安装地点/服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统及配套设施 | 套 | 1 | 涂装车间外高烟囱 |
| 2 | 监测站房及桥架铺设 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |

备注：本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

- 第三节  技术要求

一、特别提示

1、本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标方应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

5、无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

6、为避免投标方优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

7、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

二、基本要求

1、投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

2、投标方所供货物涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

3、投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

4、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

★5、投标方应保证所供货物为中国公布的非淘汰货物，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物；招标的中标货物不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物。

6、投标方保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

7、投标方对招标方招标货物所涉及的技术、能力等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。

8、投标方应保证所供货物，必须符合《机械制造企业安全生产标准化》各项要求。确保货物在使用管理过程中满足《职业健康安全管理体系》、《环境管理体系》等方面的规范及国家标准要求；必须提供所供货物相应的安全操作规程。

9、设备用能设计基本要求：

9.1 任何用能设备均应遵循《能源管理体系要求》（GB/T23331-2012）的相关规定，并在《能源管理体系要求》下开展设备的采购、维护、保养、淘汰更换等工作。

9.2 为方便用能设备的计量统计，新增采购设备应在《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）指导下配备符合相应要求的能源计量器具。

9.3 供方应确保各类机电设备（产品）无《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》所罗列的各类淘汰机电设备（产品）。

9.4 在各类机电设备（产品）的采购过程中应优先选用符合《节能机电设备（产品）推荐目录（第四批）》的机电设备（产品）。

9.5 供方应确保设备的附属各类机电设备、设施（如：电机、风机、电器控制系统、润滑、保温隔热、照明、湿度等等）符合国家现行的相关专项标准要求。

★10、设备使用仪表和自控设备要求：

10.1 设备使用仪表通用技术要求:

10.1.1 投标人及供货商应保证所提供的仪表和自控设备，完全符合或高于本文通用技术要求及相应产品技术规范的要求，并应保证其供应产品在本工程指明的环境条件下能够长期安全、正常地运行。

10.1.2 投标人及供货商所提供的产品，应符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》(AQSIQ)的要求，请投标人及供货商确认其投标产品是否包括在《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内。无论任何原因造成的不良后果均由投标人及供货商负责。

10.1.3 仪表、自控设备以及其附件所需电源，应符合产品技术规范提出的配电要求。在运输和储存期间，仪表和自控设备外壳上，凡用于连接的所有接口及孔、洞、附件应用堵头进行保护，并应清楚地标明其用途。

10.2 准确度要求:

10.2.1 投标人及供货商所提供的仪表和自控设备应在测量原理上符合相应产品的专用技术规格书中的要求，应保证出厂产品的实际准确度等于或优于提供的技术资料中的标称准确度。在提供仪表和自控设备的同时，应附上该产品的出厂测试报告或产品合格证书。

10.2.2 仪表和自控设备的准确度应不受周围环境和安装位置的影响，任何生产过程中存在的正常振动，不应造成测量准确度的变化。仪表和自控设备的零点和重复性应非常稳定，并符合各专用技术规格书中的有关技术要求。

10.2.3所有涉及计量仪器仪表，均需经国家认可第三方检验机构检定，检定证书有效期交付时不超过2个月。

10.3 材质要求:

投标人及供货商应保证所提供的仪表和自控设备在材料的使用方面无任何设计问题，能够满足或高于实际操作和使用过程中的要求，如压力、温度、粘度、组份等的要求。应保证所有零部件的材质必须符合环境条件如湿度、温度以及防爆的要求。

★11、对投标产品生产销售业绩方面的要求。

在山东省重点污染排污单位具有较高的市场占有率，且能提供重点监控排污单位安装数量不少于 30  个成功案例(需提供具体的单位名细及证明材料)。设备厂家能稳定长期提供技术支持和消耗品供应。必须附有与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

★12、投标方所供设备应按“交钥匙工程”要求。

三、执行标准

1、招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。

3、采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

4、采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。

5、采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

6、采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

7、涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范 | T/CAEPI 11-2017 |  |
| 2 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ75-2017 |  |
| 3 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 76-2017 |  |
| 4 | 污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准 | HJ 212-2017 |  |
| 5 | 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求 | HJ 477-2009 |  |
| 6 | 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 1013-2018 |  |
| 7 | 关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作的通知 | 环办环监〔2017〕61号 |  |
| 8 | 山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知 | 鲁环发〔2019〕134 号 |  |
| 9 | 关于印发<固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）>的通知 | 环办监测函〔2020〕90号 |  |
| 10 | 固定污染源废气监测点位设置技术规范 | DB 37/T 3535—2019 |  |
| 11 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ 38 |  |
| 12 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |  |
| 13 | 固定源废气监测技术规范 | HJ/T 397 |  |
| 14 | 污染源自动监测设备安装建设技术要求 |  |  |
| 15 | 关于污染源自动监测监控设施安装联网有关事项的说明 |  |  |
| 16 | 挥发性有机物自动监控设施安装联网注意事项 |  |  |
| 17 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 |  |  |
| 18 | 山东省生态环境厅关于印发山东省挥发性有机物监测工作方案的通知 |  |  |

四、设备设施技术规范：

在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求：

1、功能用途：用于招标方VOCs在线监测系统项目。

2、设备技术性能要求

2.1具有中华人民共和国计量器具制造许可证或国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书、中国环境保护产品认证证书。

2.2应满足《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》HJ 1013-2018的要求。

2.3分析仪器应当实现测量烟气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的浓度，废气温度、废气压力、废气流速或流量、废气湿度、废气含氧量（焚烧类废气）。挥发性有机物分析仪应采用GC-FID法（双检测器），数据采集仪应支持全网通4G/5G通信技术。数据采集和处理子系统与环保主管监控中心之间的通信应稳定。

2.4分析仪器质量可靠、使用寿命有保障，国内一线品牌。

2.5 《关于污染源自动监测监控设施安装联网有关事项的说明》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《挥发性有机物自动监控设施安装联网注意事项》《山东省生态环境厅关于印发山东省挥发性有机物监测工作方案的通知》

3、监测点位选择

固定点源监测点位应根据招标方具体生产工艺流程及治理工艺流程，参照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）以及《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB 37/T 3535—2019）设置监测点位。

4、现场端规范化要求

4.1招标方技术改造已规划建设了排放口和采样平台。

4.2 视频监控系统满足环保主管部门的要求。

5、联网备案

5.1投标方负责现场端和监控平台的数据传输，数据传输需执行《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212），自动监控设施数据采集传输仪需满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477），不得添加其他可能干扰监测数据存储、处理、传输的软件或设备。如国家或山东省出台新的数据传输技术要求，投标方须配合招标方按照要求及时更新。

5.2自动监控设备完成安装、调试检测并和主管部门联网后，应及时进行备案。由投标方组织进行备案，招标方配合备案，投标方提供72小时测试报告、168小时数据报告和第三方检测单位出具的合规《比对检测报告》，招标方配合投标方将相关材料形成《自动监控设备备案文件》， 5个工作日内招标方将备案文件（含电子版）报送至辖区环保部门登记备案。

5.3联网专线，4G\5G流量卡，由投标方负责开通并承担费用，招标方配合。

6、设备运行维护：设备运行维护1年,在线监测设备的运行维护人员须取得上岗证，且需有一定的备品备件库存及实验室等。

6.1自动监控设备的运行维护，按照《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212）等技术标准执行。

6.2自动监控设备现场所需的试剂、标准物质，应注明制备单位、制备人员、制备日期、物质浓度和有效期限等重要信息。

6.3自动监控设备发生故障不能正常使用，投标方应当立即向有管辖权的环保主管部门报告。

6.4因投标方对设备运行维护不到位而造成的损失（包含但不限于经济处罚、行政处罚等相关处罚），均由运维方负责。

6.5投标方提供控制系统工作原理和通信协议，包括数据格式、密码等内容。

6.7投标方提供系统恢复盘（备份），在系统出现故障需要重装系统时，保证招标方自主重装系统后，控制系统能后恢复到投标方调试完成最终交付时的状态。

7、安全保护性能：

7.1  绝缘电阻

在环境温度为（15～35）℃，相对湿度≤85%RH 条件下，系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于 20MΩ 。

7.2  绝缘强度

在环境温度为（15～35）℃，相对湿度≤85% RH 条件下，系统在1500V（有效值）、50Hz 正弦波实验电压下持续 1min，不应出现击穿或飞弧现象。

7.3漏电保护

系统应具有漏电保护装置，具备良好的接地措施，防止雷击等对系统造成损坏。

8、外观要求

8.1系统应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

8.2仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各零、部件连接可靠，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。

8.3主机面板显示清晰，涂色牢固，字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷。

8.4外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。

五、监测站房及桥架敷设技术要求

1、监测站房建设标准应符合国家相关标准要求。应为室外的固定污染源废气挥发性有机污染物排放连续监测系统提供独立站房,监测站房与采样点之间距离应尽可能近,原则上不超过50m。

2、监测站房室内尺寸：3000(L)×4000(W)×2800(H)mm，监测站房为型钢焊接框架式结构，外墙及屋顶镀锌钢板拼装铆接而成，内墙采用不钢板，钢板厚度1.0mm，内外墙及吊顶和屋顶之间充填75mm厚阻燃型岩棉保温材料，站房最小承受力为250Kg/m2，站房设置1个门，门为外开单扇型，净尺寸为2000（H）×1000（W）mm，材质与小屋的主体材料一致，门与墙之间镶有橡胶密封条。站房地板为防静电木地板，底座用槽钢焊接而成；为方便小屋的吊运，小屋顶部带有起重用的吊耳；

3、监测站房内应配备不同浓度的有证标准气体,且在有效期内,标准气体应当包含测量的各种气体的量程标气,以满足日常零点、量程校准、校验的需要。低浓度标准气体可由高浓度标准气体通过经校准合格的等比例稀释设备获得(精密度≤1%),也可单独配备。

4、照明设施安装要求：按照既节能又要保证有充足的采光原则,安装不小于20W的LED吸顶灯,在近门处设置独立的墙壁电源开关。

5、监测站房应具有能够满足固定污染源废气挥发性有机污染物排放连续监测系统数据传输要求的通讯条件。

6、站房内设施应具备防爆、防尘、通风、消防(二氧化碳灭火器)、接地等基础条件电源及设备、温、压、流等弱电信号避雷设施应防直击雷及感应雷,能对自动监控设施进行三级防雷保护。

7、站房内应安装空调（≥1.5匹）,并保证环境温度在20℃~30℃,相对湿度≤60%,空调应具有来电自动重启功能,站房内应安装排风扇或其他通风设施。

8、单台自动监控站房内供电电压应符合AC220V±10%,频率50Hz,功率不小于8KW/套；电源引入线应使用照明电源,严禁使用动力电源:电源进线应有浪涌保护器；电源应有明显标志,防止用户意外断电；接地线应牢固,并有明显标志,站房电源开关的设置应设系统总开关,对单台仪器均应设独立控制开关,分析仪表接入电源应配量与分析仪表功率相匹配的UPS电源,UPS不间断电源满足10KVA/8KW,UPS电源应能在以上设备断电后不间断提供2小时以上电力供应,至少预留三孔播座5个。

9、站房配置可燃性气体报警器及排风扇，二者连锁工作。

10、站房内要配各存放以备档案及巡检记录的工作台(1.2米长白色微机桌)、及方便巡查人员及维护人员书写用椅子。

11、规则制度上墙美观大方,运维人员信息,联系方式,各在线监测设备工作原理，主要技术参数应在墙上显著位置显示。

12、应配备温湿度表,对站房内温湿度进行监控。

13、监测站房配置气瓶防倾倒支架。

14、桥架的安装铺设在现场原桥架廊采用活动脚手架，将依据原桥架走向，平行铺设，以保证美观。采用100mm*100mm规格镀锌桥架，各跨接接地须标准规范。因考虑取样导管的弯曲半径，桥架弯头为双45度弯。桥架需要焊接安装支架。各焊接点在清理打磨完后须涂刷与原结构颜色一致的防腐漆。

六、视频监控系统按照技术要求

视频监控系统，按威海市要求执行。

七、设备技术指标要求

| 序号 | 项目 | 系统设备技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1套 |
| 2 | 系统组成 | 系统包括：烟气采样器、VOCs在线自动分析仪、烟气参数监测子系统、氢气发生器、在线除烃仪、机柜及预处理单元、工控机、空压机、数采仪、标准气体、载气、视频监控、UPS电源、空调、监测站房等。 |
| 3 | 设备要求 | 系统设备应选用进口品牌或者国产一线优质品牌，技术遵守项目的标准、规定和相关技术文件的要求，保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 系统设备需要取得国家相关部门颁发的制造计量器具许可证、计量器具型式批准证书、中国环境保护产品认证证书以及国家分析仪器质量监督检验中心出具的检验报告。 色谱柱、阀类、采样泵、温度传感器等重要核心零部件部件要求采用国际知名品牌，PLC用西门子。 |
| 4 | 业绩要求 | 在山东省重点污染排污单位具有较高的市场占有率，且能提供重点监控排污单位安装数量不少于 30 个成功案例(需提供具体的单位名细及证明材料) |
| 5 | 检测方法 | 挥发性有机物检测方法：在线气相色谱法 GC-FID 烟气采样器：直接抽取式+全热法 温度测量方法：三线制PT100铂电阻+温度变送器 压力测量方法：压力变送器 流速测量方法：差压法（皮托管） 湿度测量方法：电容式湿度传感器 氧含量：氧化锆或氧电池。 |
| 6 | 数采仪 | C&M3600E |

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析方法 | 气相色谱法，GC-FID，双检测器 |
| 2 | 采样方法 | 直接抽取式+全热法 |
| 3 | 量程 | 非甲烷总烃：0～100/1000/5000ppm（根据工况可定制） |
| 4 | 检出限 | 非甲烷总烃：0.05 ppm 苯系物：0.02 ppm |
| 5 | 零点漂移 |  |
| 6 | 量程漂移 |  |
| 7 | 信号输出 |  |
| 8 | 绝缘阻抗 | 不小于20MΩ |
| 9 | 绝缘强度 | 无异常现象（1500V，1min，正弦电压；无电弧和击穿） |
| 10 | 其它 | 详见HJ75及相关规范、标准，其余由投标方提供。 |

八、特别提示

1、本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

2、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

3、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4、投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

九、特殊要求

为保证本技术规范书所列招标设备（或材料）的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标单位在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1、投标方应是通过有关资格认证的单位，因此应附有有效期内的资格认证证书；

2、应附有投标设备（或材料）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）；【针对于特种设备/材料的采购】

3、必须附有与本招标设备（或材料）相同或相似技术规格、型号的设备（或材料）（已使用二年以上）的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售设备（或材料）的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；

4、应附有其它与投标单位、投标设备（或材料）有关的荣誉证书或资料；

5、应附有中国相关国家部委颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；

6、应附有必要的投标设备（或材料）的相关检验、试验报告，如：《型式试验的检验报告》、《产品鉴定证书》、《新技术成果证书》等；

十、其他要求：

1、中文说明书4份（如有英文说明书的情况下，英文说明书1份），另外需要提供电子版PDF版本说明书。投标方须负责编制《安全操作规程》和安全事项的说明书，对操作者进行安全培训。

2、整机外观色彩：需要与招标方协商后确定最终方案。

3、投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保、职业危害等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

- 第四节 供货范围

一、供货范围

（一）一般界定

1、包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。

2、包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。

如果终验收完成后，卖方有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。

3、包括货物维护维修所必需的专用工具。

4、包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。

包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。

如投标方难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。

（二）供货范围边界界定

1、招标方提供货物所需场地及站房。

2、招标方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水等能源至站房，由投标方连接至设备。

如果投标方认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标方要求。

3、对于招标文件中无明确具体要求而投标方认为必须具备的其它货物，投标方必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。

4、以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。

二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围

1、备品备件、易损件和专用耗材是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。

质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。

2、供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。

3、投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。

4、投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。

5、投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。

6、备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

三、技术资料供货范围

技术资料供货范围包括：

1、在合同签订后 5 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。

2、在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。

3、在终验收前，提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。

4、在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。

5、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。

6、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。

7、在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。

8、本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供5套，其中2套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。

9、本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。

四、供货范围特别提示

如果投标方认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。

- 第五节  供货方式

一、供货方式

本次供货为交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计，制造，必要的卖方现场预验收，至交货地点的运输（含定点装卸），安装，调试，买方安装地竣工验收服务，货物移交，约定培训等全流程范围。

二、供货地点：  中国重汽集团济南商用车有限公司威海分公司

三、供货时间：投标方应自接到中标通知起，20日历日之内交货至供货地点。

以交钥匙方式供货的：

1、自接到中标通知书之日起， 20 个日历日之内交货至供货地点。

2、接续 10 个日历日之内安装调试与联网完毕。

四、包装

1、所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2、包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3、所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4、应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5、每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

6、每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

7、应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

8、包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

9、在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

五、运输

1、应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。

2、同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

3、一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4、在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5、货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

- 第六节  质保期及售后服务

一、质保期及质保要求

1、全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自安装调试合格之日起  12  个月。

投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

2、质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。

3、质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。

4、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

二、技术及培训服务

1、应负责对买方  3～5  名技术、维修和操作人员提供不少于  5  个日历日的免费的、卖方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并为买方受培训人员提供免费的培训地交通、食宿条件。

2、应负责在买方货物使用现场，进行1～2次免费的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。

3、应免费提供一定数量的培训资料。

4、应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。

5、若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。

6、负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。

三、安装调试及验收服务

1、指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标方均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。

2、若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。

3、根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。

4、在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

5、卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。

6、服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。

四、售后服务

1、卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。

2、如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 12  小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 24  小时内派有关人员到达现场。

3、卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。

五、其它服务

1、若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理；必要时，买卖双方共同办理。

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

- 第七  预验收和终验收

一、验收依据和验收标准

1、验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。无论技术协议书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。

2、如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

3、满足在线监测系统联网备案要求。

二、检验

如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标方应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：

1、国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。

2、进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：

2.1进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.2应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.3进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

三、验收基本条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

1、预验收一般条件

1.1卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

1.2货物应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器、主轴、工作台等）动作平稳、灵活运动准确。

1.3货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

1.4一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

1.5货物的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

1.6使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

1.7货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。

1.8货物标牌完整、清晰、明确。

1.9地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

1.10货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求和所在地政府有关特殊要求。货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。所有电气安装和施工均应符合我国现行行业标准（规范）。

2、终验收一般条件

2.1经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

2.2货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

2.3货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

2.4计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

2.5试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

2.6货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

3、终验收基本要求

3.1货物允许情况下，一般先连续空运转 6  小时，然后再进行负荷运行（无需进行空载运行的除外）。

3.2负荷运行时，货物应连续运行  6 天，每天连续 8 小时或长时间连续运行 48 小时。

3.3出现下列问题之一，视作验收失败：

3.3.1在整个验收过程中发生关键零部件损坏或重大故障；

3.3.2一般性故障超过  2   次；

3.3.3所有出现的维修调整，每次时间均不超过  20  分钟；所有维修调整时间的总和不超过总运行时间的   5  %；

3.3.4更换的零部件货值不超过总货值的  10  %。

3.4累计负载运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

3.5终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；

3.6终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

3.7联网验收由通信及数据传输验收、现场数据比对验收和联网稳定性验收三部分组成。

3.8完成验收后，应在威海市环境自动监测监控系统平台备案系统填报备案，同时按照要求准备纸质版备案材料并报送至有辖区生态环境部门备案。

若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备采购安装项目，以通过相关检查校准，作为项目终验收合格的依据。检测校准相关费用由投标方负责。

- 第八节  投标技术文件一般要求

一、技术文件一般内容要求

1、投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2、投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

3、投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。

4、投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标方建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。

5、投标方应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。

6、投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：

6.1投标货物配置一览表：

投标货物配置一览表          单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 烟气采样器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | VOCs在线分析仪 |  |  |  |  |  | 品牌：712、雪迪龙、聚光、皖仪。 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 数采仪 |  |  |  |  |  | 江苏三希 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 监测站房及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测站房（钢制） |  |  |  |  |  | 不小于12平方米 |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调（1.5P） |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥架铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1年运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三方比对验收 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

6.2备品备件、易损件和专用耗材明细表：

备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3“一览表”和“明细表”仅作为投标方编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标方了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2。

6.4应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6.5单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

6.6本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。

二、技术文件中货物报价格式要求

1、货物配置一览表合计价以及备品备件、易损件和专用耗材明细表合计价应当在投标总报价内对应重现而且应当数据准确。

其中，质保期之内需要的备品备件、易损件和专用耗材，需要在配置一览表内单独分类列出并计入货物配置一览表合计价。

2、投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

3、如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。

4、投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标方认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。

5、备品备件、易损件和专用耗材，招标方将可能与投标方按照投标价格另行签署供货合同。

6、要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。

三、验收标准及内容要求

除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

- 第九节  其它说明

一、说明

1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。

3、请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

4、招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方最有利的条款为准。

5、为避免歧异，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标方称为买方、投标方中的中标方称为卖方。

6、投标方需提供在停产维护期间，残留VOCs排放报警的解决方案。

二、安全及环保要求

3.1投标方所供的货物，必须符合中国最新版的安全法律、法规要求，符合行业安全标准及项目所在地政府有关特殊要求。

3.2货物应完整且所有的零部件应该安装安全、牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷且符合国家及行业相关标准。

3.3所有电气安装和施工均应符合我国现行行业标准（规范）。

3.4投标方须负责编制《安全操作规程》和安全事项的说明书，对操作者进行安全培训。

3.5货物应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏电等现象。

3.6所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

3.7地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

3.8货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.9从事特种作业人员必须具备相关证书。