中国重汽集团杭州发动机有限公司

615机体线完工数据采集项目招标公告

我公司根据《招标采购管理流程》等规定就615机体线完工数据采集项目通过公开招标形式组织实施。

一、项目名称及编号

项目名称：615机体线完工数据采集项目（项目货物简要需求及技术要求见附件）；

项目编号：JTXXHF-FY-2022-134

二、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的制造商（供应商）；

2、信誉良好，具有实施类似数据采集系统的能力。

3、国家法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

4、本项目不接受两家及以上联合体投标。

三、报名与获取招标文件时间、地点及方式

1、凡有意向参加投标者，请于2022年10月19日至2022年10月25日16:30前将加盖公章的营业执照副本复印件、法人或法人代表授权委托书及本人身份证复印件、类似项目业绩证明材料（合同、项目终验收材料等）发送到电子邮箱：yangjimiao@sinotruk.com逾期将不予受理。

2、所有报名资料以PDF的格式合并成一个文档，不符合要求的报名资料将不予受理。

3、我公司经过初审后，将招标文件发送给各通过初审的投标单位。

四、投标文件的递交

1、投标文件的递交截止时间：详见招标文件。

2、逾期送达的或者不按照招标文件要求递交招标文件，招标人将不予受理。

五、项目联系人及联系方式

杨继淼：13588246053；邮箱：yangjimiao@sinotruk.com

诚邀有关单位踊跃参加本项目投标。

中国重汽集团杭州发动机有限公司

2022年10月17日

附件

1. 货物简要需求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应开关 |  | 接近开关，检测机体是否到位。 | 台 | 1 |
| 2 | 指示灯 |  | 指示是否扫描成功 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 定制 | 相机电源及控制器机柜 | 台 | 1 |
| 4 | 安装支架 | 定制 | 相机及感应开关的安装支架。 | 套 | 1 |
| 5 | 网络及电源布线 | 定制 | 网线、电源线、及安装辅材 | 套 | 1 |
| 6 | 数据采集软件 | 定制 | 采集数据服务 | 套 | 1 |

2. 技术要求

本项目涉及机械加工部615机体线，目的是通过采集完工机体的二维码信息，并将数据传输至MES系统分析处理，最终通过接口传递至SAP以完成报工。硬件方面，要求所有走线管为金属材质，走线方式符合公司相关规定，采集模块、机柜等部署符合现场工艺、安全等要求，同时，软件接口须符合集团标准。

3.技术资料、文件和图纸

3.1向买方提供所有文件的、开放的、可修改的电子版资料一份（提供光盘或U盘）。

3.2向买方提供采集模块及连接方式的图纸。

3.3设备发运前提供下列资料：设备安装及调试指导书。

3.4随货物一起提供如下图纸及资料（现场有修改的可终验收后提供）：设备使用说明书。

3.5投标方需按照项目阶段，制定完善的与招标方关键用户和IT人员进行知识转移、系统承接的方案，包括但不限于：为本项目软件开发的源代码、系统平台安装配置说明文档、方案与系统配置文档、用户培训文档、用户手册、开发文档、项目问题及变更清单等项目过程文档。

3.6卖方认为需要的，而上述没有列举的其它资料。