员工倒班宿舍停车位改造项目

招  标  文  件

二〇二二年十一月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	4

第三章  投标人须知	7

一、说明	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、授予合同	17

七、解释权	18

第四章  技术要求	19

第五章  附件（投标文件格式）	29

# 第一章  招标公告

因生产经营需要，根据《中国重汽集团招标采购管理流程》的规定,拟对员工倒班宿舍车位整改项目进行公开招标。

欢迎符合本次招标要求的投标人参与投标。

一、招标内容及标段划分：

招标内容为: 文化家园车位改造、南面走道车位改造（3、4号楼）、北面走道车位改造（1、2号楼）、篮球场北面车位改造。

- 投标人资格要求：

投标人资格要求

1）、在中国境内注册具有独立法人资格，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照，营业范围符合项目要求；

2）、投标人的注册资本：注册资本不能少于500万元。

3）、投标人所投产品、材料属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书；

4）、投标人经核准的经营范围应满足其所选择的土建、安装或装饰装修分部工程；土建分部工程投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；安装分部工程投标人须具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质；装饰装修分部工程投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质；有效的安全生产许可证：

5）、投标人信誉良好、财务状况稳定，具有全面履约能力，能提供相关信用等级和完税证明，在中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等信息平台中无失信记录和与招投标项目有关的重大行政处罚。

6）、投标人需认可招标人的工作指令、包括节、假日能正常开展工作的要求.。

7）、投标人应具有相同或类似项目业绩；

8）、本项目不接受联合体投标；

9）、相关法律法规对合格投标人的其他要求。

三、招标文件的获取：

招标文件发布时间：2022年11月18日-2022年11月23日 (北京时间)。

招标文件获取方式：招标人在上述时间范围内，将本项目招标书电子版，以电子邮件的形式发送至投标人所提供的邮箱，招标人不对投标人能否通过电子邮箱正确或及时接收相关邮件负责，招标人邮件发出即视为送达。

投标文件递交时间及地点：

投标文件递交时间：招标人通知（电话、传真、邮件方式）；

投标文件递交地点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号。

四、缴纳投标保证金

投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)

投标保证金的金额：投保证金人民币 0.5万元

投标保证金收款账户信息：

户名：中国重汽集团杭州发动机有限公司

账号：1202051439900007785

开户行：工行半道红支行

汇款备注信息：员工倒班宿舍车位整改项目+投标单位名称+投标保证金

投标保证金截止时间：2022年 11 月23日 16时 30分

说明：

(a)招标人按照财务制度退款，在确定中标人后10个工作日，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息退还投标保证金（本金，不计息）。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

1）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

3）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

5）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

五、开标时间及地点：

开标时间：暂定2022年12月6 日下午13:30时（如有变动另行通知）

开标地点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号

商务部分联系人：

联 系 人：舒富泉

电  话：13656695854

邮    箱：shufuquan@sinotruk.com

技术部分联系人：

联 系 人：舒富泉

电  话：13656695854

邮    箱：shufuquan@sinotruk.com

2022年11月18日

# 第二章  投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 1 | 招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司 |  |  |
| 2 | 项目名称：员工倒班宿舍车位整改项目 |  |  |
| 3 | 招标内容为: 文化家园车位改造、南面走道车位改造（3、4号楼）、北面走道车位改造（1、2号楼）、篮球场北面车位改造。 |  |  |
| 4 | 地址：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号 联系人：舒富泉 电 话：13656695854 传 真： |  |  |
| 5 | 资金来源：自筹 |  |  |
| 合格的投标人 |  |  |  |
| 6 | 投标人资格要求 1）、在中国境内注册具有独立法人资格，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照； 2）、投标人的注册资本：注册资本不能少于500万元。 3）、投标人所投产品、材料属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书； 4）、投标人经核准的经营范围应满足其所选择的土建、安装或装饰装修分部工程；土建分部工程投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；安装分部工程投标人须具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质；装饰装修分部工程投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质；有效的安全生产许可证： 5）、投标人信誉良好、财务状况稳定，具有全面履约能力，能提供相关信用等级和完税证明，在中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等信息平台中无失信记录和与招投标项目有关的重大行政处罚。 6）、投标人需认可招标人的工作指令、包括节、假日能正常开展工作的要求.。 7）、投标人应具有相同或类似项目业绩； 8）、本项目不接受联合体投标； 9）、相关法律法规对合格投标人的其他要求。 ﹡注：投标人投标时必须携带营业执照副本原件、授权委托书及被授权人身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为废标。 |  |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| 7 |  | 投标有效期：90天 |  |
| 8 |  | 投标文件的份数：投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份；资格证明文件2份，USB接口电子文档一份。 投标时资格证明文件、商务标书和技术标书分别密封投送，不按要求报送的投标资料将视为无效投标。 |  |
| 9 |  | 投标文件递交地点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号 |  |
|  |  | 投标文件递交时间：开标前现场递交 |  |
| 10 |  | 开标时间：2022年12月6日下午13:30时（如有变动另行通知） 地 点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号 |  |
| 评 标 |  |  |  |
| 11 |  |  | 详见第三章（投标人须知）第20项 |
| 授 予 合 同 |  |  |  |
| 12 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |  |  |
| 交货要求 |  |  |  |
| 14 | 1、交货方式：指定地点交货卸货（交钥匙工程）； 2、交货地点：本项目建设工地指定地点； 3、交货时间：投标方应自合同签定之日起， 15 个日历日之内施工完毕（具体详见技术要求）； 注：自接到中标通知书之日起计算交货期，由各投标单位自报最短交货时间。 4、质保期：均自终验收签字生效之日起 （12 个月）。 |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 15 | 付款方式: 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。 乙方按照约定结算周期报送完整结算资料至甲方，甲方在组织第三方审计后按照审定额进行结算。乙方提供当批审定额一致的符合国家要求的增值税专用发票，到账60天付支付。（具体按合同签订条款执行） 注：乙方在合同签订时一次性缴纳中标标的额10%的金额作为质保金，如在合同期内乙方施工项目出现质量问题，并且乙方拒绝提供售后服务，甲方有权从中扣除相应金额。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 投标人出席开标会议的人员应熟知所投报施工项目的主要内容和技术要求等，以便在评标过程中进行答疑和澄清。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

# 一、说明

1.招标条件

1.1本项目已得到有关部门批准，资金已落实，现已具备招标条件。

2.合格的投标人

2.1详见“投标人须知前附表”。

2.2投标人还应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的国家法律、法令和条例。

2.3投标人要提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

3.投标费用

3.l投标人应承担所有与准备和参加本次招标投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

3.2中标人应按“投标人须知前附表”13项要求向招标代理机构交纳中标服务费。

## 二、招标文件

4.招标文件构成

4.l要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 技术文件

第五章 合同格式

第六章 附件（投标文件格式）

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。没有按照招标文件要求提交全部资料的投标，或者没有对招标文件在各方面都作出实质性响应的投标，可能会导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.l投标人要求对招标文件进行澄清时，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在“投标人须知前附表”中所述投标截止期15日前收到的对招标文件的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。

6.招标文件的修改

6.l在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的一部分，对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

6.3为投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

7.投标的语言及计量单位

7.l由投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

8.投标文件构成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

8.1资格证明文件包括：

8.1.1经年检有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

8.1.2法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（原件）；

8.1.3投标人情况表；

8.1.4产品检验、试验报告及鉴定证书（如有，复印件加盖公章）；

8.1.5施工材料的生产许可证、强制性认证证书（复印件加盖公章，实行生产许可证制度的或需强制性认证的产品应提交）；

8.1.6投标产品所获荣誉证书（如有，复印件加盖公章）；

8.1.7质量认证体系证书（如有，复印件加盖公章）；

8.1.8近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表（利润及分配表、资金流量表、损益表）；

8.1.9近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

8.1.10投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

8.1.11近三年同类项目业绩一览表（附件7）及完整、有效合同复印件。

8.1.12税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

8.1.13投标人认为应提交其他证明文件。

﹡注：投标人投标时必须携带营业执照副本原件、授权委托书及被授权人身份证原件（授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法人参加投标，要携带法人代表证明原件及身份证原件）参加开标会议，否则视为废标。

8.2投标文件商务部分：

8.2.1投标函（附件一）；

8.2.2开标一览表（附件二）；

8.2.3报价汇总表、报价明细表（附件三）；

8.2.4货物说明一览表（附件四）；

8.2.5商务条款偏离表（附件五）；

8.2.6类似经营业绩表及业绩证明材料（附件六）；

8.2.7服务承诺函（附件八）；

8.2.8质量承诺函（附件九）。

8.3.投标文件技术部分：

8.3.1货物清单及组成说明、型号、产地、数量；

8.3.2货物材质、技术规格、主要技术数据和性能的详细描述明细表；

8.3.3产品制造、检测、检验标准；

8.3.4详细的交货清单；

8.3.5专用工具及备件清单（如果有）；

8.3.6安装、验收计划、现场服务；

8.3.7产品质量保修和售后服务内容及措施；

8.3.8技术服务支持内容及保证措施；

8.3.9货物样本、彩页等详细资料；

8.3.10投标人认为有必要说明的其他内容。

注：1、投标文件未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容；

9.投标文件的装订

9.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2 投标文件份数按“投标人须知前附表”的要求。

10.投标文件编制说明

10.1 投标文件应按照招标文件要求进行编制，不得擅自删减内容。

10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价，投标人报价要包含不含税金额、税率及价税合计金额。

11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11.3 招标人不接受任何选择性报价，除非招标文件中有明确说明，否则投标人不得提供备选方案，对每一种货物只允许一个报价。

11.4 最低报价不是中标的唯一依据。

11.5 投标报价应包括设计、运输、保管、施工、清理运输至交付使用等全部费用（含税金，税金按百分比单独报）。

11.6 投标报价应参照最新版中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《安装工程工程量计算规范》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等文件。

11.7 投标清单报价应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

11.8 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

12.投标有效期

12.l  投标应自“投标人须知前附表”中规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第12条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

13.投标文件的签署及规定

13.1组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

13.2投标人应填写全称，同时加盖公司印章。

13.3投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

13.4投标文件中投标文件一式5份。其中正本1份，副本4份（如果正本与副本不符，以正本为准）；资格证明文件2份，USB接口电子文档一份。其中，除营业执照副本、法人代表授权书、授权代表身份证及招标文件要求提供的原件外，其余文件仅提供加盖公章的复印件。

13.5 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

13.6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

13.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封和标记

14.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

（1）技术标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）；

（2）商务标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）；

（3）资格证明文件单独密封在一个包封内（正本和副本密封在一起）；

（4）开标一览表一式三份单独密封在一个包封内；

（5）电子版（1个优盘）单独密封在一个小号包封内；

将（1）、（2）、（3）、（4）、（5）统一放置在一个文件箱（如打印纸盒）内，注意不允许将（1）、（2）、（3）、（4）、（5）封在一起。

如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15.投标时限及投标截止时间

15.1投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点向招标人递交投标文件。

15.2投标开始及截止时间见“投标人须知前附表”，投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

15.3招标人推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人，在这种情况下，招标人及投标人的权利和义务将受到新的截止期约束。

15.4招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

15.5在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接受。

15.6投标人的投标文件、资料等概不退还。

16.投标文件的修改和撤回

13递交投标文件以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者，招标人可以予以接受。

16.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

16.3撤回投标应以书面（传真、电报）的形式通知招标人。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人或邮电到达日戳为准。

16.4开标后投标人不得撤回投标。

16.5开标后，无论中标与否，投标文件概不退还，请投标人自留底稿。

16.6中标人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 五、开标与评标

17.开标程序

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，采用综合评定法，开标程序：

（1）宣布开标会议开始。

（2）核验投标人资格证件。

（3）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加现场开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（4）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（5）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，商务投标书不可带走。经进入商务标的投标方对投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标专家组可与投标方进行多次商务谈判。

（6）根据技术标及商务标综合得分，形成专家意见汇总，确定投标人排序及入围方。

（7）招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定中标人。

（8）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

18.评标委员会

18.1招标人将根据本次招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标委员会。

18.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家等组成，成员人数为五人(含五人)以上单数。

18.3评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向招标人推荐各包中标候选人排序名单。

19.评标标准

（1）环节一：技术标评审（40分）

技术标评标内容：

1）施工组织（是否现场驻人请注明）（30分）

①确保维修效率的措施（7.5分）；

②确保维修工程质量的技术组织措施（7.5分）；

③确保安全生产的技术组织措施（7.5分）；

④确保文明施工的技术组织措施（7.5分）；

2）项目管理机构（5分）：项目部人员配备齐全、各专业技术力量。

3）企业信誉及实力（5分）：企业近三年项目业绩（指2017年1月1日至今，以合同签订时间为准），须提供合同业绩复印件或证明材料复印件。

（2）环节二：商务标评审（60分）

所有经评审合格且计入基准价计算的投标人报价的算术平均值作为评审基准价，基准价为45分；投标价每高于基准价1%扣2分，每低于基准价1%加2分，最高60分，最低30分。

20.评标程序及评标办法

20.1本次评标采用综合评审法。评标委员会成员按照招标文件的要求，对各投标人提交的投标文件进行评审、比较，由评标委员会综合各评委意见，向招标人推荐中标候各包选人排序名单。

20.2初步评审

20.2.1在综合评审之前，评标委员会将详细审定各投标人提交的投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

20.2.2下列情况属于重大偏差：

20.2.2.1投标文件未按招标文件要求签署；

20.2.2.2投标文件载明的交付时间超过招标文件规定的时间，且招标人不能接受的；

20.2.2.3投标文件中的技术功能、技术标准与招标文件要求存在重大偏离的；

20.2.2.4投标文件附有招标人不能接受的条件；

20.2.2.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作无效投标处理。

20.2.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项、细小的差异或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

20.2.4通过上述评审的投标人，才能进入综合评审阶段。

20.3投标的澄清

20.3.1招标人有权就投标文件中表达不明确之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

20.3.2必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

20.3.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标实质性内容。

20.4综合评审

经初步评审合格后的投标文件，评标委员会将采用综合评审法，对投标人按以下内容进行综合分析和比较：

20.4.1 投标报价可进行多次报价，以每个投标单位所有项目单价的合计价格为该单位报价。具体操作步骤如下：

a.投标人按照报价清单进行一次性报价；

b.投标单位报价为各项目单价的的合计价格；

c.招标人根据报价进行排序，淘汰一定数量的投标单位；

d.进行多轮竞价，最终以单项最低价为该单项中标价格；

20.4.2 施工用各种材料的性能及标准、环保性、可靠性；

20.4.3 交付时间、质量保证期；

20.4.4 施工方案、施工工艺；

20.4.5 投标人经营业绩；

20.4.6财务状况、经营信誉、经营状况及企业实力（财务状况需提供近三年的经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表：利润及分配表、资金流量表、损益表）；

20.4.7 技术服务和售后服务承诺；

20.4.8 技术、商务偏差情况；

20.4.9 “投标人须知前附表”和技术规格所列的其它具体标准；

20.5预中标条件：

20.5.1 能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

20.5.2 性能价格比最优；

20.5.3 具有执行合同能力。

21.评标过程保密

21.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.废标

投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人、采购代理机构造成损失的，招标人、采购代理机构有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

22.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

22.2 投标人在报价有效期内撤回投标；

22.3 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

22.4 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

22.5 投标人串通投标；

22.6 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

22.7 中标人不按要求缴纳中标服务费；

22.8 中标人不按规定签订合同；

22.9 投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

22.10  投标人被举报。检举，并经招标方查实无误的。

22.11 法律、法规规定的其他情况。

23. 终止招标：出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因公司战略或重大决策调整而引起的交货期、技术方案变动甚至终止项目，采购任务取消的。

24.投标人数量不足三家的处理办法

如果有效、合格的投标人数量不足三家，招标人将根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，本项目作废标处理。但可根据中国重汽集团有限公司关于招投标相关规定，经单位监督管理部门同意，并按流程审批后，可采用其他采购方式继续采购。

六、授予合同

25.定标

25.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，最终确定中标人。

25.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

25.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、指导施工方案、公司状况和能力、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

25.4最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

25.5接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问或考察，并提供所需的有关资料。

25.6如审查结果中标候选人不符合中标条件，则应考察下一个综合评价最优者。

26.招标人在授标时有变更数量的权力。

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。

27.招标人接受和拒绝任何或所有投标的权力

尽管有第25.6条规定，招标人和买方在授予合同之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

28.中标通知

28.1在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以是电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

28.2当中标人按第28条规定与买方签订中标经济合同后，招标人将向其他投标人发出未中标通知，并退还投标保证金。招标人对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标通知书将是合同的组成部分。

29.签订合同

29.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

29.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 合同以最终签署的版本为准。

## 七、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第四章 技术要求

# 一  项目概况

## 第一节  使用环境

1  项目名称：员工倒班宿舍车位整改项目

2  建设地点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号

3  使用地点：杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号厂区

4  能源环境：

4.1  电力：中国制式（三相五线制），供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

4.2  给水：市政自来水。

## 第二节  建筑设施概况

1项目名称：员工倒班宿舍车位整改项目

工程概况：

# 文化家园车位改造：空调外机移位、花坛移位 、修补花岗岩、停车位画线、安装挡车器 。

原葡萄架车位改造：导示图拆除 :地面硬化。

# 南面走道车位改造（3、4号楼）：宣传栏移位 、地面硬化、停车位画线、安装挡车器 。

# 北面走道车位改造（1、2号楼）:地面硬化、停车位画线、安装挡车器、安装路灯。

# 篮球场北面车位改造：地面硬化、停车位画线、安装挡车器、安装路灯。

# 二  技术要求

1  基本要求

*1.1  投标方所供的材料，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

1.2  投标方所供材料涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

1.3  投标方应保证所供材料的安全性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物。

1.4  投标方应满足招标方提出的各项要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

*1.5  投标方应保证所供货物为中国公布的非淘汰产品，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型产品。

1.6  投标方应保证所供产品和服务能保证招标方的正常使用。

1.7  带“*”符号项目为否决项。

2  执行标准

2.1  招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。

2.2  投标方需要执行的标准，应当以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。

2.3  建筑装饰工程中所用的材料，均应有产品名称、执行标准、技术要求、使用说明和产品合格证。施工方必须严格按照使用说明施工。

2.4  招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。

2.5  涉及的主要标准表

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工成套装置中的导线颜色 | GB/T 2681 |
| 2 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB 50325 |
| 3 | 彩色建筑材料色度测量方法 | GB/T 11942 |
| 4 | 建筑涂饰工程施工及验收规程 | JGJ/T 29 |
| 5 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB 50210 |
| 6 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 | GB 18582 |
| 7 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ 80 |
| 8 | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 | GB50212-2002 |
| 9 | 室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准 | GB 18581-2001 |
| 10 | 住宅装饰装修工程施工规范 | GB 50327-2001 |
| 11 | 建筑内部装修设计防火规范 | GB 50222-2017 |
| 12 | 通用安装工程工程量计算规范 | GB 50856-2013 |
| 13 | 工业设备、管道、钢结构防腐蚀工程施工及验收规范 | HGJ229-91 |

备注：如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

3  技术要求

3.1 技术准备

组织技术人员熟悉现场、掌握设计原理，按施工组织设计，规范和质量评定标准做好技术交底，编制材料计划和各分部分项技术措施。

3.2 工程材料准备

自购材料，组织人员对所用材料厂家对其材料的产品质检报告，合格证进行复检。发现问题并及时和甲方及监理协商，对每一批材料的进场在甲方和监理的监督下对材料复检，做到不使用不合格的产品。

3.3生产准备

施工用电为铝芯或铜芯橡皮线，动力线和照明线分开，并按规程设置漏电保护装置。

3.4 机械设备准备

根据施工组织设计，对施工机械全部进行检修，使机械设备处于完好待命状态，制订机械设备进场计划，满足工程需求

3.5 劳动力准备

根据本工程特点，施工方统一指挥，协调施工，加快施工进度，提高工程质量，并保证工程能连续施工。对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育，做到文明施工、遵章守纪。

备注：投标文件中要说明主要材料的品牌、规格等。

# 三  供货范围及供货方式

## 第一节  供货范围

1  主要供货范围

*1.1  工程性质：该项目为交钥匙工程。

1.2  招标方只提供项目施工所需空间及物流暂存地点。

1.3  招标方只负责提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水。

1.4  投标方应提供施工过程必备的工具和材料（招标方自行购买的材料除外）。

2  技术资料供货范围

2.1  投标方在投标时，一并提供施工方案报价、材料清单。其中材料清单应包含名称、型号/规格、数量、品牌。

2.2  投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

2.3  施工内容说明：（招标方的设施、设备、物品防护，防尘处理，警示标志，现场监护）

2.3.1 投标方将施工方案和效果图一并放入投标文件中，以便招标方评审方案。效果图应与施工方案相吻合并作为验收依据之一，无虚构夸大。

2.3.2 招标方欢迎投标方在投标前到施工现场实际勘察测量，以便准确报价。

# 四  售中售后服务

1  验收服务

1.1  投标方进行的培训和技术指导是免费的。

*1.2  在投标方所提供材料需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

2  售后服务

2.1  所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在2小时内予以答复。

2.2  如发现所提供的材料质量和服务质量存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 2 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后  24   小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后  2  小时给予回复，如需到达现场，接到通知后  24  小时内派有关人员到达现场。

3.6.2  投标方派往招标方的服务人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

5  其它服务

5.1  若投标方所提供设备有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，招标方和投标方共同办理。

5.2  除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的设备的检验、试验、化验等直接费用。

5.3  本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

- 五 施工要求

1. 施工方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范，并随时接受甲方的检查。

2. 施工方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，保证施工质量。

3. 施工过程中的水、电、气等能源均由业主免费提供。

4.对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。

5.施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以设计修改通知单为依据。

6.对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

7.如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

8.如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过三次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

- 六 工程进度

1、施工方必须听候业主的施工安排。

2、业主将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求。

3、由于施工方原因而未能按业主规定的时间按期交工验收，施工方要承担违约责任和经济处罚。

4、施工方要尽可能的做好保障工期的各种预案，对于遇重污染天气，市政府要求的停产停工造成的工期延误情况，由施工方自行承担。

5、对于业主安排的突发性紧急抢修工作，施工方需在接到业主通知后一小时内到场，全力配合，对于拒不执行的，业主有权进行处罚或终止合同。

- 七 文明施工

1. 施工方应建立文明施工管理制度，保证施工现场井然有序。

2. 施工方在施工过程中应负责对现场的一切设施和施工工程的成品、半成品进行保护并承担费用。

3、施工方应有统一着装（工作服），费用由施工方负担。

2、施工方业主存在交叉作业的情况下，应保证业主工作的正常进行。

3、施工方的施工设备、工具箱和材料等不允许堆放在通道上。施工方制作的半成品、部件等未安装前应码放整齐。

4、施工方应保持本单位施工区域内的清洁卫生，每天下午下班后必须整理、清扫干净施工的设备和场地，废料集中放置，垃圾倒在指定地方。

5、凡使用电焊机、切割机、砂轮机等设备作业时，应注意周围环境，避免焊渣、火星乱溅而影响他人作业或损坏设备及地面。

6、施工方应安排好其施工人员的食宿，保证施工人员的身体健康，费用施工方自理。

- 八 安全要求

1. 施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。

2. 施工方要遵守甲方单位内部的各项规章制度，按要求办理各种安全、出入等手续，接收安全监督和考核，手续费用由施工方负担。

3、施工单位在施工前必须到业主有关部门办理接电、动火手续，现场施工人员必须备有接电、动火手续复印件，以备有关部门检查。

4、工程开工前, 施工方应为项目人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

5、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

6、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

7、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

8、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

9、电、焊、气割、起重、升降机、登高架设作业、汽车驾驶等特殊工种必须持有国家相关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，决不允许无证人员上岗操作。涉及危险作业（动火、有限空间、临时线、高空作业等）的必须按照业主方相关规定办理审批手续。

10、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

11、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

- 九 环保要求

1、现场需作降尘处理，防止扬尘污染环境。

2、严禁将污水排放至雨水管道。

3、施工过程中产生的固废、危废由施工方按照国家法律法规的相关要求寻找具备资质的第三方规范处置。

4、对于重污染天气，施工方应遵循市政府的停产停工要求。

- 十 质保期

所有施工工程的质保期均按照行业规定。

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2．土建工程为1年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年；

3．装修工程为1年

4．电气管线、上下水管线、设备、管路安装为1年；

5．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算， 施工方在质保期内负责对工程质量进行包修，费用由责任方承担。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后24小时内到达现场整改，并按要求期限整改。

# 十一  验收

1  验收的一般约定

1.1  验收标准一般以合同规定验收。

1.2  如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

2  检验

2.1  材料检验由卖买双方按照合同要求共同进行。

2.2  检验工作按照下述要求进行：

2.2.1  进发货前，卖方应对材料的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具书面证明书，证明所供材料符合合同规定。

2.2.2  卖方应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的材料验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.2.3  材料检验中如发现品质、规格等与合同或发票不符，买方有权向卖方提出索赔，因索赔过程所发生的一切费用均由卖方承担。

3  验收条件

买卖双方按照合同约定执行了合同，完成了所有项目施工内容并投入正常使用，则具备验收条件。

3.1  验收一般条件

3.1.1  卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

3.1.2  材料投入使用后稳定、可靠、安全；外观无损伤。

3.1.3  无非正常变形、破损、开裂、开胶、起泡、驳漆、异味、脱落、晃动、渗漏等。

3.1.4  活动部件动作灵活、紧固件牢靠无松动。

3.1.5  管件走向横平竖直且有牢固支撑，无跑冒滴漏。

3.1.6  地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范；电气线路走线规范、防护可靠，满足电气负荷要求，符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

3.1.7  所有施工均符合国家相关施工作业标准规范要求。

3.1.8  满足正常使用一个月（30个工作日）无质量问题、未发生因质量问题出现的维修行为和材料维修、更换行为。

# 十二  投标技术文件一般要求

1  投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2  投标技术文件至少应对投标设备的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。

3  投标技术文件至少应对投标设备的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

4  投标技术文件至少应根据投标设备的关键设备、总成、零部件或系统作出优越性说明。

5  投标技术文件至少应根据招标方关于办公区域维修改造要求，认真全面填写（见下表）。

改造装修内容一览表

| 序号 | 项目类别 | 施工项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

6  投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

7  投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

8  供货范围内的物品或服务，应当尽可能详细且分类填入上表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。

9  除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程，在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

# 十三  其它要求

1  特殊要求

为保证本技术标书所列物料的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.1  投标方应是通过有关资格认证的单位，因此应附有有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA3、QS9000等。

1.2  国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

1.3  必须附有类似的已经正常使用或通过验收的近三年以上的业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、规格型号、数量、完工时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

1.4  应附有其它与投标单位、采购设备有关的荣誉证书或资料。

1.5  投标方必须附有采购货物涉及国家规定必须进行的检验、试验报告等。

1.6  可附有投标方认为能够证明其服务质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等。

2  说明

2.1  投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购设备的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，投标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.2  即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

2.3  招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。

2.4  本技术标书所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。

# 第五章  附件（投标文件格式）

附件一                        投标函

致：中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方为                 的招标公告，签字代表（       ）经正式授权并代表投标人（        ）提交商务和技术文件正本一份、副本四份、电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．我方自愿对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切资料、数据或信息。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方接受贵方因公司战略或重大决策调整而引起的交货期、技术方案变动甚至终止项目、合同或重新组织招标的要求。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期废标日为止。

8．合同以双方最终签署的版本为准。

9．投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：__   _____职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件二

开标一览表

项目名称：

招标编号：                                                包号：

| 投标人名称： |  |
| --- | --- |
| 总报价（万元） | 大写： 小写： |
| 交货期 | 自接到中标通知书之日起， 个日历日之内完成全部施工； |
| 质保期 | 自签署验收报告之日起 个月。 |
| 对招标文件的认同程度（是否完全认同） |  |

注：本表除装订在投标文件内，另外还需一式三份，单独密封在一个小信封内，供唱标使用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

附件三

- 报价汇总表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 小计 | 材料品牌规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期： 材料准备 天； 进入现场后，施工工期 天； |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的总价=开标一览表的总报价

投标人全称：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

附件四

材料说明一览表（技术规格参数表）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要技术规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

附件五

1、技术规格偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标文件条款内容 | 投标文件条款号 | 投标文件条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

2、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

附件六

类似经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 金额 | 用户名称 | 联系人/ 联系电话 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、填近三年的类似项目经营业绩；

2、此表后附所填业绩的证明材料。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月    日

附件七

资格证明文件格式

（一）法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我   （姓名）    系        （投标单位名称）       的法定代表人，现授权      （单位名称）         的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的                  项目招标（招标编号：         ）的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

（二）投标人情况表

投标人：（公章）                                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 代 号 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 信箱号 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 一、单 位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优 势及特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单 位概况 | 职工 总数 |  | 人 |  |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |  | 上一年 |  |  | 指标名称 |  |  |  |  | 计算单位 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  |  |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 |  | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  |  | 自有资金 |  |  | 万元 |  | 主要经 济指标 |  | 实现利润 |  |  |  |  |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | 1． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 |  | 原值 万元 净值 万元 |  |  |  | 资金 性质 |  |  | 生 产 性 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 主 要 产 品 |  |  | 2． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  | 3． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 平方米 |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主 要产品 情况 | 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年产量 |  |  | 上年产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  |  |  | 优质品率 |  |  |  | 一等品率 |  |  |  |  | 曾获何级何种奖励 |  |  |  | 主要用户名称 |  |

（三）相关资质资格证书

下述签字人证明本资格文件、相关证件复印件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被咨询的银行向买方提供任何买方所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明（如需）。

下述签字人知道，买方可能要求提供进一步的资格材料并同意按买方要求提交。

投标人      								授权签署本资格文件

名称：										签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

传真： 									签字：

邮编：										电话：

附件八

服务承诺函

（包含但不仅限于以下内容）

项目名称：

招标编号：

（招标人）：

我代表  (投标单位名称)  对中标合同货物的服务作如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

- 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

- 根据需方的要求为需方举办有关货物指导安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、指导安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在  小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

- 随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

附我方人员服务人、日数见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日   期：

附件九

质量承诺函

项目名称：

招标编号：

（招标人）：

我代表  (投标单位名称)  为保证中标系统/货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．按合同规定向需方或监理、造价单位提供有关部门标准和图纸，并为需方或监理、造价单位提供方便,对货物的质量、工期进行全过程跟踪。

6．停工待检部位提前   天通知需方及监造代表。

7．对施工过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

8．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

9．如发现缺件及其他原因引起的材料丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

- 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 我单位针对本项目提供的其他质量承诺          。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日    期：

| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：倒班宿舍车位整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  |  | 倒班宿舍车位整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5-3换 | 基础混凝土~泵送商品混凝土C30 | m3 | 232.313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-39换 | 自卸汽车运土方运距 20km及处理费 | m3 | 678.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-87 | 碎石垫层干铺 | m3 | 232.313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5-39 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内) | t | 4.187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自建 | 机械挖土装车、绿化清除 | 台班 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自建 | 花坛移位 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自建 | 空调外机移位 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自建 | 导示图拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 自建 | 宣传栏移位 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11-2换 | 砂浆找平层 厚度20mm | m2 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-31换 | 石材楼地面干混砂浆铺贴~干混地面砂浆 DS M20.0、DS M15.0~圆弧形 | m2 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 自建 | 停车位画线 | m | 517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自建 | 2m*0.1m挡车器 | 根 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自建 | 路灯及安装 | 盏 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 自建 | 路灯线路及安装 | 盏 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 暂估 | 绿化移植（根据甲方要求再详细报价） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |